Перечень документов электронной библиотеки

"Метрология"

выпуск 10 (март 2017г.)

Содержимое каталога: ГОСТы \ ГСИ (Государственная система обеспечения единства измерений)

	ГОСТ 8.003-2010
	ГСИ. Микроскопы инструментальные. Методика поверки

	ГОСТ 8.005-2002 (2008)
	ГСИ. Весы непрерывного действия конвейерные. Методика поверки (взамен МИ 254-82, МИ 266-82)

	ГОСТ 8.006-71
	ГСИ. Вольтметры фазочувствительные. Методы и средства поверки (взамен МУ 282)

	ГОСТ 8.008-72 (1979)
	ГСИ. Методы и средства поверки приборов контроля пневматических показывающих и регистрирующих ГСП (взамен МУ 220, Инструкции 7-63 и МУ 192 в части поверки вторичных приборов)

	ГОСТ 8.009-84 (2003)
	ГСИ. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений

	ГОСТ 8.010-2013
	ГСИ. Методики выполнения измерений. Основные положения

	ГОСТ 8.012-72 (1973)
	ГСИ. Методы и средства поверки милливольтметров пирометрических (взамен Инструкции 164-61)

	ГОСТ 8.013-72
	ГСИ. Дозиметры индивидуальные конденсаторные. Методы и средства поверки

	ГОСТ 8.014-72 (1979)
	ГСИ. Методы и средства поверки фотоэлектрических люксметров (взамен ГОСТ 13582-68)

	ГОСТ 8.016-81 (1984)
	ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений плоского угла

	ГОСТ 8.018-2007
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений температурного коэффициента линейного расширения твердых тел в диапазоне температуры от 90 до 1800 K

	ГОСТ 8.019-85
	ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений тангенса угла потерь

	ГОСТ 8.021-2015
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений массы

	ГОСТ 8.022-91
	ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений силы постоянного электрического тока в диапазоне 1·10-16 - 30 А

	ГОСТ 8.023-2014
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений световых величин непрерывного и импульсного излучений

	ГОСТ 8.024-2002
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений плотности

	ГОСТ 8.025-96
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений вязкости жидкости

	ГОСТ 8.027-2001 (с изм. 1 2011)
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений постоянного электрического напряжения и электродвижущей силы

	ГОСТ 8.030-2013
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений магнитной индукции, магнитного потока, магнитного момента и градиента магнитной индукции (взамен ГОСТ 8.030-91, ГОСТ 8.030-83, ГОСТ 8.093-80, ГОСТ 8.095-81)

	ГОСТ 8.031-82
	ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений потока и плотности потока нейтронов (взамен ГОСТ 8.031-74, ГОСТ 8.032-75)

	ГОСТ 8.033-96
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений активности радионуклидов, потока и плотности потока альфа-, бета-частиц и фотонов радионуклидных источников

	ГОСТ 8.035-82
	ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы бета-излучения

	ГОСТ 8.038-94
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений звукового давления в воздушной среде в диапазоне частот 2 Гц - 100 кГц

	ГОСТ 8.039-79
	ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений активности нуклидов в бета-активных газах

	ГОСТ 8.040-84
	ГСИ. Радиометры загрязненности поверхностей бета-активными веществами. Методика поверки

	ГОСТ 8.041-84
	ГСИ. Радиометры загрязненности поверхностей альфа-активными веществами. Методика поверки

	ГОСТ 8.044-80
	ГСИ. Наконечники алмазные к приборам для измерения твердости металлов и сплавов. Методы и средства поверки

	ГОСТ 8.046-2010
	ГСИ. Головки делительные оптические. Методика поверки

	ГОСТ 8.050-73 (с изм. 1 1981)
	ГСИ. Нормальные условия выполнения линейных и угловых измерений

	ГОСТ 8.051-81
	ГСИ. Погрешности, допустимые при измерении линейных размеров до 500 мм

	ГОСТ 8.052-73
	ГСИ. Дифференциальные манометры с пневматическими выходными сигналами. Методы и средства поверки (взамен МУ 192 и Инструкции 7-63 в части поверки дифференциальных манометров с пневматическими сигналами) (утратил силу на территории РФ в части поверки пневматических дифманометров с линейной зависимостью между измеряемой разностью давлений и выходным сигналом с ВПИ от 0,1 до 630 кПа классов точности 0,5; 1 и 1,5)

	ГОСТ 8.053-73 (1984)
	ГСИ. Манометры, мановакуумметры, вакуумметры, напоромеры, тягонапоромеры, тягомеры с пневматическими выходными сигналами. Методика поверки (взамен ГОСТ 14910-69)

	ГОСТ 8.061-80 (2002)
	ГСИ. Поверочные схемы. Содержание и построение (взамен МИ 2148-91)

	ГОСТ 8.062-85
	ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений твердости по шкалам Бринелля

	ГОСТ 8.063-2012
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений твердости металлов и сплавов по шкалам Виккерса

	ГОСТ 8.064-94 (2005)
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений твердости по шкалам Роквелла и Супер-Роквелла (взамен МИ 2211-92)

	ГОСТ 8.070-2014
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы, эквивалента дозы и мощности эквивалента дозы фотонного и электронного излучений

	ГОСТ 8.087-2000
	ГСИ. Установки дозиметрические рентгеновского и гамма-излучений эталонные. Методика поверки по мощности экспозиционной дозы и мощности кермы в воздухе

	ГОСТ 8.089-73 (1974)
	ГСИ. Сферометры. Методы и средства поверки (взамен Инструкции 155-63)

	ГОСТ 8.090-79
	ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений объемной активности радиоактивных аэрозолей

	ГОСТ 8.092-73 (2002)
	ГСИ. Манометры, мановакуумметры, вакуумметры, напоромеры, тягонапоромеры, тягомеры с унифицированными электрическими (токовыми) выходными сигналами. Методы и средства поверки

	ГОСТ 8.094-73
	ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений давления с верхними пределами от 10000·105 до 40000·105 Па

	ГОСТ 8.096-82 (1984)
	ГСИ. Микроманометры образцовые 1-го разряда типа МКМ. Методы и средства поверки

	ГОСТ 8.100-73
	ГСИ. Меры вместимости стеклянные образцовые. Методы и средства поверки (взамен Инструкции 35-65)

	ГОСТ 8.105-80
	ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений плотности потока и флюенса нейтронов на ядерно-физических установках

	ГОСТ 8.106-2001
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений энергетической яркости и силы излучения тепловых источников с температурой от 220 до 1360 K

	ГОСТ 8.107-81
	ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений абсолютного давления в диапазоне 1·10-8 - 1·103 Па

	ГОСТ 8.110-97
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений коэффициента гармоник

	ГОСТ 8.111-74 (1983)
	ГСИ. Мановакуумметры грузопоршневые типа МВП-2,5. Методы и средства поверки

	ГОСТ 8.113-85
	ГСИ. Штангенциркули. Методика поверки

	ГОСТ 8.114-74 (с изм. 1 1981)
	ГСИ. Длиномеры вертикальные оптические. Методы и средства поверки (взамен ГОСТ 12440-66)

	ГОСТ 8.118-85
	ГСИ. Вольтметры электронные аналоговые переменного тока. Методика поверки (взамен ГОСТ 8.118-74, ГОСТ 13473-68)

	ГОСТ 8.120-2014
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений pH

	ГОСТ 8.122-99
	ГСИ. Ротаметры. Методика поверки

	ГОСТ 8.127-74
	ГСИ. Измерения параметров ударного движения. Термины и определения

	ГОСТ 8.129-2013
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений времени и частоты (взамен ГОСТ 8.129-99, ПМГ 18-96)

	ГОСТ 8.130-74 (1980)
	ГСИ. Пирометры визуальные с исчезающей нитью общепромышленные. Методы и средства поверки

	ГОСТ 8.132-74
	ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений силы тока 0,04-300 А в диапазоне частот 0,1-300 МГц

	ГОСТ 8.134-2014
	ГСИ. Метод измерений pH на основе ячеек Харнеда

	ГОСТ 8.135-2004 (2007)
	ГСИ. Стандарт-титры для приготовления буферных растворов - рабочих эталонов pH 2-го и 3-го разрядов. Технические и метрологические характеристики. Методы их определения

	ГОСТ 8.136-74 (1979)
	ГСИ. Прессы гидравлические для испытаний строительных материалов. Методы и средства поверки (взамен Инструкции 239-61)

	ГОСТ 8.137-84
	ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений ускорения при ударном движении

	ГОСТ 8.140-2009
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений теплопроводности твердых тел в диапазоне от 0,02 до 20 Вт/(м·К) при температуре от 90 до 1100 К

	ГОСТ 8.141-75
	ГСИ. Государственный первичный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений удельной теплоемкости твердых тел в диапазоне температур 273,15 - 700 К

	ГОСТ 8.142-2013
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений массового и объемного расхода (массы и объема) жидкости

	ГОСТ 8.144-97
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений магнитной индукции постоянного магнитного поля в диапазоне от 0,05 до 2 Тл

	ГОСТ 8.145-75
	ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений объемного расхода жидкости в диапазоне 3·10-6- 10 м3/с

	ГОСТ 8.146-75 (1984)
	ГСИ. Манометры дифференциальные показывающие и самопишущие с интеграторами ГСП. Методика поверки

	ГОСТ 8.147-75
	ГСИ. Биениемеры типа СЦ для зубчатых колес. Методы и средства поверки (взамен Инструкции 119-62)

	ГОСТ 8.153-75
	ГСИ. Микрофоны измерительные конденсаторные. Методы и средства поверки (взамен Инструкции 290-65)

	ГОСТ 8.154-75 (с изм. 1 1981)
	ГСИ. Приборы измерительные типа "Ухо искусственное". Методы и средства поверки (взамен Инструкции 224-65)

	ГОСТ 8.156-83 (2001)
	ГСИ. Счетчики холодной воды. Методы и средства поверки

	ГОСТ 8.157-75 (1979)
	ГСИ. Шкалы температурные практические (взамен ГОСТ 8550-61 в части МПТШ-48, ГОСТ 12442-66)

	ГОСТ 8.158-75
	ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений температурного коэффициента линейного расширения в диапазоне температур 4,2 - 90 К

	ГОСТ 8.159-75
	ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений удельной теплоемкости твердых тел в диапазоне температур 400 - 1800 К

	ГОСТ 8.171-75
	ГСИ. Меры поверхностной плотности для радиоизотопных толщиномеров. Общие технические условия (с изм. 1 1981, 2 1987, 3 1991)

	ГОСТ 8.176-85
	ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений удельной теплоемкости твердых тел в диапазоне температур 1800 - 3000 К

	ГОСТ 8.177-85
	ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений теплопроводности твердых тел в диапазоне температур от 90 до 300 К

	ГОСТ 8.178-85
	ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений удельной теплоемкости твердых тел в диапазоне температур от 90 до 273,15 К

	ГОСТ 8.181-2014
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений параметров эвольвентных поверхностей и угла наклона линии зуба

	ГОСТ 8.187-76
	ГСИ. Государственный первичный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений разности давлений до 4·104 Па

	ГОСТ 8.188-85
	ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений магнитной индукции постоянного поля в диапазоне 2 - 10 Тл при температурах от 4,2 до 300 К и в диапазоне 0,1 - 2 Тл при температурах от 4,2 до 77 К

	ГОСТ 8.191-76
	ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений параметров поля излучения антенных систем с рабочими размерами раскрывов от 0,1 до 0,4 м в диапазоне частот 2,5 - 12 ГГц

	ГОСТ 8.192-76
	ГСИ. Государственный первичный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений распределений углов сдвига фаз и отношений напряженностей поля в раскрывах антенных систем с размерами рабочей поверхности от 0,5х0,5 до 3х3 м2 в диапазоне частот 8,2 - 12 ГГц

	ГОСТ 8.193-76
	ГСИ. Государственный первичный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений параметров поля излучения антенных систем с рабочими размерами раскрывов от 0,75 до 1,5 м в диапазоне частот 2,5 - 42 ГГц

	ГОСТ 8.194-76
	ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений угла сдвига фаз в диапазоне частот 8,2 - 12 ГГц

	ГОСТ 8.195-2013
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений спектральной плотности энергетической яркости, спектральной плотности силы излучения, спектральной плотности энергетической освещенности, силы излучения и энергетической освещенности в диапазоне длин волн от 0,2 до 25,0 мкм (взамен ГОСТ 8.195-89, ГОСТ 8.522-85, МИ 1615-87, МИ 1685-87)

	ГОСТ 8.197-2013
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений спектральной плотности энергетической яркости, спектральной плотности потока излучения, спектральной плотности энергетической освещенности, спектральной плотности силы излучения, потока и силы излучения в диапазоне длин волн 0,001 - 1,600 мкм (взамен ГОСТ 8.197-2005, ГОСТ 8.273-78)

	ГОСТ 8.198-85
	ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений мощности и динамических параметров приемников импульсного лазерного излучения в диапазоне длин волн 0,4 - 10,6 мкм

	ГОСТ 8.203-76
	ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений поглощенной дозы рентгеновского излучения с максимальной энергией фотонов от 3 до 9 фДж (от 20 до 60 кэВ)

	ГОСТ 8.205-2014
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений координат цвета и координат цветности, показателей белизны и блеска

	ГОСТ 8.206-76 (1982)
	ГСИ. Генераторы импульсов измерительные. Методы и средства поверки (взамен МУ 151)

	ГОСТ 8.209-76 (2001)
	ГСИ. Логометры магнитоэлектрические. Методы и средства поверки (взамен Инструкции 158-62 в части логометров)

	ГОСТ 8.211-84
	ГСИ. Микрометры окулярные винтовые. Методы и средства поверки

	ГОСТ 8.214-76
	ГСИ. Покрытия магнитотвердые. Методы измерения магнитных параметров

	ГОСТ 8.215-76
	ГСИ. Пластины плоские стеклянные для интерференционных измерений. Методы и средства поверки (взамен Инструкции 103-61)

	ГОСТ 8.216-2011
	ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки

	ГОСТ 8.217-2003
	ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки

	ГОСТ 8.220-76
	ГСИ. Колонки маслораздаточные. Методы и средства поверки (взамен Инструкции 26-62)

	ГОСТ 8.224-76
	ГСИ. Длиномеры пневматические высокого давления ротаметрического типа. Методы и средства поверки (взамен ГОСТ 13009-67)

	ГОСТ 8.229-2013
	ГСИ. Спектрофотометры инфракрасные. Методика поверки (взамен ГОСТ Р 8.657-2009, ГОСТ 8.229-81, МИ 21-74, МИ 22-74)

	ГОСТ 8.231-84
	ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений магнитного момента и магнитной восприимчивости

	ГОСТ 8.234-2013
	ГСИ. Меры вместимости стеклянные. Методика поверки (взамен ГОСТ Р 8.680-2009, ГОСТ 8.234-77, Инструкции 31-64)

	ГОСТ 8.235-77
	ГСИ. Колеса зубчатые измерительные. Методы и средства поверки (взамен МУ 248)

	ГОСТ 8.236-77
	ГСИ. Ножи измерительные. Методы и средства поверки (взамен ГОСТ 12331-66)

	ГОСТ 8.237-2003
	ГСИ. Меры электрического сопротивления однозначные. Методика поверки

	ГОСТ 8.239-77 (с изм. 1 1985)
	ГСИ. Пластинки поляриметрические. Методика поверки (взамен ГОСТ 13363-67 в части поляриметрических пластинок)

	ГОСТ 8.240-77
	ГСИ. Преобразователи измерительные разности давлений ГСП с унифицированными токовыми выходными сигналами. Методы и средства поверки (взамен МУ 192 в части поверки дифманометров с токовыми выходными сигналами)

	ГОСТ 8.243-77
	ГСИ. Преобразователи измерительные разности давлений ГСП с унифицированными выходными параметрами взаимной индуктивности. Методы и средства поверки

	ГОСТ 8.247-2004 (2008)
	ГСИ. Метроштоки для измерения уровня нефтепродуктов в горизонтальных резервуарах. Методика поверки

	ГОСТ 8.249-77
	ГСИ. Аттенюаторы коаксиальные и волноводные измерительные. Методы и средства поверки в диапазоне частот от 100 кГц до 17,44 ГГц (взамен ГОСТ 14125-69, МУ 154, МУ 173, МУ 273, Инструкции 225-55)

	ГОСТ 8.250-77 (с изм. 1 2005) 
	ГСИ. Термометры медицинские максимальные стеклянные. Методы и средства поверки (взамен Инструкции 159-60 в части поверки медицинских термометров)

	ГОСТ 8.252-77
	ГСИ. Расходомеры тахометрические шариковые. Методы и средства поверки (взамен МИ 98-76)

	ГОСТ 8.254-77
	ГСИ. Приемники измерительные. Методы и средства поверки в диапазоне частот 1-37,5 ГГц (взамен ГОСТ 12444-67)

	ГОСТ 8.255-2003
	ГСИ. Меры электрической емкости. Методика поверки

	ГОСТ 8.256-77
	ГСИ. Нормирование и определение динамических характеристик аналоговых средств измерений. Основные положения

	ГОСТ 8.257-84
	ГСИ. Шумомеры. Методика поверки (1986)

	ГОСТ 8.258-2013
	ГСИ. Поляриметры и сахариметры. Методика поверки (взамен ГОСТ Р 8.710-2010, ГОСТ 8.258-77, ГОСТ 13363-67 в части поляриметров и сахариметров, МИ 20-74)

	ГОСТ 8.259-2004
	ГСИ. Счетчики электрические индукционные активной и реактивной энергии. Методика поверки

	ГОСТ 8.261-77 (с изм. 1 1981)
	ГСИ. Гальванометры. Методы и средства поверки (взамен Инструкции 178-60 в части поверки гальванометров постоянного тока)

	ГОСТ 8.262-2013
	ГСИ. Приборы показывающие автомобильных и мотоциклетных спидометров. Методика поверки (взамен ГОСТ Р 8.724-2010, ГОСТ 8.262-77, МИ 37-75 и Инструкции 242-57 в части поверки спидометров)

	ГОСТ 8.266-77
	ГСИ. Гониометры. Методы и средства поверки (взамен ГОСТ 13419-68)

	ГОСТ 8.268-77
	ГСИ. Методика выполнения измерений при определении статических магнитных характеристик магнитотвердых материалов (взамен ГОСТ 13601-68)

	ГОСТ 8.269-77
	ГСИ. Бюретки измерительные стеклянные для химических неавтоматических газоанализаторов. Методы и средства поверки (взамен Инструкции 256-57)

	ГОСТ 8.271-77
	ГСИ. Средства измерения давления. Термины и определения (взамен ГОСТ 15115-69)

	ГОСТ 8.275-2016
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений средней мощности лазерного излучения и энергии импульсного лазерного излучения в диапазоне длин волн от 0,3 до 12,0 мкм

	ГОСТ 8.277-78
	ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений мощности электромагнитных колебаний в волноводных трактах в диапазоне частот 53,57-78,33 ГГц

	ГОСТ 8.278-2013
	ГСИ. Делители напряжения постоянного тока измерительные. Методика поверки (взамен ГОСТ Р 8.687-2009, ГОСТ 8.278-78, ГОСТ 13022-67)

	ГОСТ 8.279-78 (с изм. 1 1989)
	ГСИ. Термометры стеклянные жидкостные рабочие. Методика поверки (взамен Инструкции 159-60 в части рабочих термометров)

	ГОСТ 8.280-78 (1986)
	ГСИ. Потенциометры и уравновешенные мосты автоматические. Методы и средства поверки (взамен Инструкции 158-62 в части поверки автоматических мостов и Инструкции 166-63)

	ГОСТ 8.281-2013
	ГСИ. Средства измерений параметров движения тягового подвижного состава. Методика поверки (взамен ГОСТ Р 8.725-2010, ГОСТ 8.281-78)

	ГОСТ 8.283-78 (2005)
	ГСИ. Дефектоскопы электромагнитные. Методы и средства поверки (взамен МИ 27-75)

	ГОСТ 8.285-2013
	ГСИ. Тахометры. Методика поверки (взамен ГОСТ Р 8.719-2010, ГОСТ 8.285-78, Инструкции 242-57 в части тахометров)

	ГОСТ 8.286-78 (1985)
	ГСИ. Секундомеры электрические. Методы и средства поверки (взамен ГОСТ 12117-66)

	ГОСТ 8.287-78 (1986)
	ГСИ. Динамометры образцовые переносные 3-го разряда. Методы и средства поверки (взамен Инструкции 44-64)

	ГОСТ 8.288-78
	ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений угловой скорости в диапазоне 5·10-8 - 2,5·10-4 рад/с

	ГОСТ 8.289-78
	ГСИ. Государственный первичный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений постоянного углового ускорения в диапазоне 1-100 рад/с2

	ГОСТ 8.290-2013
	ГСИ. Вискозиметры типа ВУ. Методика поверки (взамен ГОСТ Р 8.664-2009, ГОСТ 8.290-78, Инструкции 266-55)

	ГОСТ 8.291-2013
	ГСИ. Таксометры автомобильные. Методика поверки (взамен ГОСТ Р 8.718-2010, ГОСТ 8.291-78, МУ 145)

	ГОСТ 8.292-2013
	ГСИ. Кондуктометры жидкости лабораторные. Методика поверки (взамен ГОСТ Р 8.709-2010, ГОСТ 8.292-84)

	ГОСТ 8.296-2015
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений параметров шероховатости Rmax, Rz в диапазоне от 0,001 до 3000 мкм и Ra в диапазоне от 0,001 до 750 мкм

	ГОСТ 8.298-2013
	ГСИ. Колориметры фотоэлектрические лабораторные. Методика поверки (взамен ГОСТ Р 8.707-2010, Инструкции 274-64 в части поверки фотоэлектрических колориметров)

	ГОСТ 8.302-78 (1982)
	ГСИ. Микроманометры жидкостные компенсационные с микрометрическим винтом типа МКВ-250. Методы и средства поверки (взамен ГОСТ 14936-69)

	ГОСТ 8.303-78
	ГСИ. Тесламетры постоянных магнитных полей в диапазоне 0,01-2 Т. Методы и средства поверки (взамен ГОСТ 14172-69)

	ГОСТ 8.305-78 (2003)
	ГСИ. Термометры манометрические. Методы и средства поверки (взамен Инструкции 160-62)

	ГОСТ 8.308-78
	ГСИ. Функциональные узлы, блоки и устройства аппаратуры для измерения ионизирующих излучений. Счетчики импульсов. Методы и средства поверки (взамен ГОСТ 14346-69)

	ГОСТ 8.309-78
	ГСИ. Антенны остронаправленные. Методика выполнения измерений для определения параметров по полю в раскрыве

	ГОСТ 8.311-78
	ГСИ. Осциллографы электронно-лучевые универсальные. Методы и средства поверки (взамен МУ 246)

	ГОСТ 8.312-78
	ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений переменной температуры водной среды в диапазоне амплитуд пульсаций температуры 0,01-3 К при частоте пульсаций 0,005-50 Гц, фоновой температуры 270,15-308,15 К и скорости потока воды 0,5-20 м/с

	ГОСТ 8.314-78
	ГСИ. Генераторы низкочастотные измерительные. Методы и средства поверки (взамен ГОСТ 12691-67)

	ГОСТ 8.315-97 (2004)
	ГСИ. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения (взамен МИ 182-79)

	ГОСТ 8.317-78
	ГСИ. Термометры стеклянные ртутные образцовые. Методы и средства поверки (взамен Инструкции 159-60 в части образцовых термометров)

	ГОСТ 8.320-78 (1981)
	ГСИ. Расходомеры электромагнитные. Методы и средства поверки

	ГОСТ 8.321-2013
	ГСИ. Уровнемеры промышленного применения. Методика поверки (взамен ГОСТ Р 8.660-2009, ГОСТ 8.321-78)

	ГОСТ 8.322-78 
	ГСИ. Генераторы сигналов измерительные. Методы и средства поверки в диапазоне частот 0,03-17,44 ГГц (взамен ГОСТ 14661-69 и МУ 218)

	ГОСТ 8.323-2016
	ГСИ. Эталонные сигналы частоты и времени, излучаемые специализированными радиостанциями Государственной службы времени, частоты и определения параметров вращения Земли. Основные характеристики (взамен ГОСТ 8.323-78, ГОСТ 13645-68)

	ГОСТ 8.324-2002
	ГСИ. Счетчики газа. Методика поверки

	ГОСТ 8.331-99
	ГСИ. Измерители коэффициента гармоник. Методы и средства поверки и калибровки

	ГОСТ 8.332-2013
	ГСИ. Световые измерения. Значения относительной спектральной световой эффективности монохроматического излучения для дневного зрения. Общие положения (взамен ГОСТ 8.332-78, ГОСТ 11093-64)

	ГОСТ 8.333-78
	ГСИ. Компенсаторы переменного тока. Методы и средства поверки (взамен Инструкции 190-56 в части поверки прямоугольно-координатных компенсаторов)

	ГОСТ 8.334-78
	ГСИ. Измерители коэффициента шума транзисторов и приемников СВЧ-диапазона. Методы и средства поверки (взамен МУ 323)

	ГОСТ 8.335-2004
	ГСИ. Меры твердости эталонные. Методика поверки (взамен ГОСТ 8.335-78, МИ 245-82)

	ГОСТ 8.336-78
	ГСИ. Машины оптико-механические типа ИЗМ для измерения длин. Методы и средства поверки (взамен ГОСТ 13008-67)

	ГОСТ 8.338-2002
	ГСИ. Преобразователи термоэлектрические. Методика поверки

	ГОСТ 8.339-78
	ГСИ. Секундомеры-калибраторы. Методы и средства поверки (взамен ГОСТ 14659-69)

	ГОСТ 8.340-78
	ГСИ. Манометры грузопоршневые типа МП-0,4. Методы и средства поверки (взамен ГОСТ 13482-68)

	ГОСТ 8.341-79
	ГСИ. Длиномеры пневматические низкого давления. Методы и средства поверки (взамен ГОСТ 16961-71)

	ГОСТ 8.343-79
	ГСИ. Преобразователи пневмоэлектроконтактные. Методы и средства поверки (взамен Инструкции 282-59 в части поверки пневмоэлектроконтактных преобразователей с предельными контактами)

	ГОСТ 8.345-79
	ГСИ. Бруски контрольные. Методы и средства поверки (взамен МУ 292)

	ГОСТ 8.346-2000 (с изм. 1 2012)
	ГСИ. Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические. Методика поверки

	ГОСТ 8.350-79
	ГСИ. Амперметры высокочастотные. Методы и средства поверки (взамен МУ 276 в части поверки в диапазоне измерений 0,04-20 А)

	ГОСТ 8.351-79 (с изм. 1 1983)
	ГСИ. Линии измерительные. Методы и средства поверки (взамен ГОСТ 13743-68)

	ГОСТ 8.353-96 (2001)
	ГСИ. Меры длины штриховые эталонные 1-го разряда (образцовые) и рабочие класса точности 0 длиной до 1 м. Методика поверки

	ГОСТ 8.355-79
	ГСИ. Радиометры нейтронов. Методы и средства поверки

	ГОСТ 8.357-79
	ГСИ. Средства измерений параметров лазерного излучения. Диапазоны энергетические, спектральные, временные (взамен РДМУ 91-77)

	ГОСТ 8.358-79
	ГСИ. Методика выполнения измерений относительной диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь в диапазоне частот 0,2-1 ГГц

	ГОСТ 8.359-79
	ГСИ. Скобы с отсчетным устройством. Методы и средства поверки (взамен ГОСТ 12397-66)

	ГОСТ 8.361-79 (1984)
	ГСИ. Расход жидкости и газа. Методика выполнения измерений по скорости в одной точке сечения трубы

	ГОСТ 8.362-79
	ГСИ. Измерение толщины покрытий. Термины и определения

	ГОСТ 8.363-79
	ГСИ. Антенны измерительные рамочные. Методы и средства поверки (взамен ГОСТ 14660-69)

	ГОСТ 8.364-79 (с изм. 1 1983)
	ГСИ. Автоматы торговые дозирующие для отпуска жидких пищевых продуктов. Методы и средства поверки (взамен ГОСТ 13880-68)

	ГОСТ 8.366-79
	ГСИ. Омметры цифровые. Методы и средства поверки (взамен ГОСТ 12931-67)

	ГОСТ 8.367-79
	ГСИ. Меры длины концевые плоскопараллельные образцовые 1-го и 2-го разрядов и рабочие классов точности 00 и 0 длиной до 1000 мм. Методы и средства поверки (взамен Инструкции 96-65)

	ГОСТ 8.368-79 (1984)
	ГСИ. Плотномеры радиоизотопные жидких сред и пульп. Методы и средства поверки

	ГОСТ 8.371-80
	ГСИ. Государственный первичный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений электрической емкости (взамен ГОСТ 8.019-75 в части средств измерений электрической емкости)

	ГОСТ 8.373-2012
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений объемного и массового расхода (объема и массы) нефти и нефтепродуктов

	ГОСТ 8.374-2013
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений объемного и массового расхода (объема и массы) воды

	ГОСТ 8.376-80
	ГСИ. Эвольвентомеры универсальные. Методы и средства поверки (взамен МУ 239)

	ГОСТ 8.377-80
	ГСИ. Материалы магнитомягкие. Методика выполнения измерений при определении статических магнитных характеристик (взамен ГОСТ 15058-69)

	ГОСТ 8.381-2009
	ГСИ. Эталоны. Способы выражения точности (с поправкой 2013)

	ГОСТ 8.385-80
	ГСИ. Периодомеры цифровые портативные типа ПЦП-1. Методы и средства поверки

	ГОСТ 8.391-80
	ГСИ. Счетчики электрической энергии постоянного тока. Методы и средства поверки (взамен ГОСТ 14767-69 в части поверки счетчиков электрической энергии постоянного тока)

	ГОСТ 8.392-80
	ГСИ. Ваттметры СВЧ малой мощности и их первичные измерительные преобразователи диапазона частот 0,03-78,33 ГГц (взамен ГОСТ 15129-69) (в части поверки измерителей поглощаемой мощности заменен ГОСТ 8.569-2000)

	ГОСТ 8.393-2010
	ГСИ. Квадранты оптические. Методика поверки (взамен ГОСТ 8.393-80, ГОСТ 13402-67)

	ГОСТ 8.394-80
	ГСИ. Образцовые меры добротности Q-0272-2 2-го разряда. Методы и средства поверки

	ГОСТ 8.395-80 (2001)
	ГСИ. Нормальные условия измерений при поверке. Общие требования

	ГОСТ 8.397-80
	ГСИ. Ваттметры волноводные импульсные малой мощности в диапазоне частот 5,64-37,5 ГГц. Методы и средства поверки

	ГОСТ 8.398-80 (1985)
	ГСИ. Приборы для измерения твердости металлов и сплавов. Методы и средства поверки (взамен Инструкции 235-66, ГОСТ 8.043-72, ГОСТ 17191-71)

	ГОСТ 8.400-2013
	ГСИ. Мерники металлические эталонные. Методика поверки (взамен ГОСТ Р 8.682-2009, ГОСТ 8.400-80, ГОСТ 13878-68)

	ГОСТ 8.401-800 (2010)
	ГСИ. Классы точности средств измерений. Общие требования (взамен ГОСТ 13600-68)

	ГОСТ 8.402-80
	ГСИ. Вольтметры электронные аналоговые постоянного тока. Методы и средства поверки (взамен ГОСТ 16315-70)

	ГОСТ 8.403-80
	ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений относительной диэлектрической проницаемости твердых и жидких диэлектриков в диапазоне частот 1(10 - 1(107 Гц

	ГОСТ 8.404-80
	ГСИ. Автоцистерны для пищевых жидкостей. Методы и средства поверки (взамен МУ 211)

	ГОСТ 8.406-80
	ГСИ. Твердомеры для резины. Методы и средства поверки (взамен ГОСТ 14013-68)

	ГОСТ 8.407-80
	ГСИ. Расходомеры несжимаемых жидкостей. Нормируемые метрологические характеристики

	ГОСТ 8.409-81
	ГСИ. Омметры. Методы и средства поверки (взамен Инструкции 188-60 в части омметров магнитоэлектрической системы)

	ГОСТ 8.410-81
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений температуры плазмы в диапазоне 10000-15000 К по излучению в видимой и ультрафиолетовой областях спектра

	ГОСТ 8.411-81 (2001)
	ГСИ. Микрометры рычажные. Методика поверки (взамен ГОСТ 16969-71 и МУ 235)

	ГОСТ 8.413-81
	ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений параметров поля излучения антенных систем с рабочими размерами раскрывов от 0,40 до 0,75 м в диапазоне частот 8,2-40,0 ГГц

	ГОСТ 8.414-81
	ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений параметров поля излучения антенных систем с рабочими размерами раскрывов от 1,5 до 3,0 м в диапазоне частот 2,5 - 40,0 ГГц

	ГОСТ 8.415-81
	ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений распределений отношений напряженностей и углов сдвига фаз поля в раскрывах антенных систем в размерами рабочей поверхности от 3х3 до 6х12 м2 в диапазонах частот 2,5-4,0 и 8,2-12,0 ГГц

	ГОСТ 8.416-81
	ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений угла сдвига фаз в диапазоне частот 2,5-3,5 ГГц

	ГОСТ 8.417-2002
	ГСИ. Единицы величин

	ГОСТ 8.420-2002
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений отклонений от прямолинейности и плоскостности

	ГОСТ 8.422-81 (2001)
	ГСИ. Частотомеры. Методы и средства поверки (взамен ГОСТ 14173-69)

	ГОСТ 8.423-81
	ГСИ. Секундомеры механические. Методы и средства поверки (взамен Инструкции 247-54)

	ГОСТ 8.425-81
	ГСИ. Машины для испытания металлов на усталость. Методы и средства поверки (взамен МУ 272 в части поверки гидропульсационных машин в области сжатия и МИ 73-75)

	ГОСТ 8.426-81
	ГСИ. Приборы для измерения твердости металлов методом упругого отскока бойка (по Шору). Методы и средства поверки (взамен МУ 224)

	ГОСТ 8.428-81 (1985)
	ГСИ. Ареометры. Значения коэффициентов поверхностного натяжения жидкостей

	ГОСТ 8.430-88
	ГСИ. Обозначения единиц физических величин для печатающих устройств с ограниченным набором знаков

	ГОСТ 8.432-81
	ГСИ. Влажность зерна и продуктов его переработки. Методика выполнения измерений на образцовой вакуумно-тепловой установке (взамен ГОСТ 17197-71)

	ГОСТ 8.434-81 (с изм. 1 1989)
	ГСИ. Влажность зерна и продуктов его переработки. Методика выполнения измерений диэлькометрическими и резистивными влагомерами

	ГОСТ 8.439-81 (с попр. 1982)
	ГСИ. Расход воды в напорных трубопроводах. Методика выполнения измерений методом площадь-скорость

	ГОСТ 8.443-81
	ГСИ. Средства измерений максимальной мощности моноимпульсного и импульсно-модулированного лазерного излучения образцовые. Методы и средства поверки

	ГОСТ 8.444-81
	ГСИ. Средства измерений динамических параметров измерительных преобразователей импульсного лазерного излучения образцовые. Методы и средства поверки

	ГОСТ 8.449-81 (1988)
	ГСИ. Мосты постоянного тока измерительные. Методика поверки (взамен ГОСТ 13550-68)

	ГОСТ 8.450-81
	ГСИ. Шкала окислительных потенциалов водных растворов

	ГОСТ 8.451-81
	ГСИ. Счетчики жидкости камерные. Методы и средства поверки (взамен ГОСТ 13532-68 и МУ 219)

	ГОСТ 8.452-82 (2002)
	ГСИ. Приборы рентгенорадиометрические. Методы и средства поверки

	ГОСТ 8.453-82 (2003)
	ГСИ. Весы для статического взвешивания. Методы и средства поверки (взамен МИ 229-81, МИ 230-81, ГОСТ 8.076-73, ГОСТ 8.077-73, ГОСТ 8.126-74, ГОСТ 8.225-76, ГОСТ 8.226-76, ГОСТ 8.325-78, ГОСТ 12872-67, ГОСТ 13592-68, ГОСТ 13597-68, ГОСТ 13604-68, ГОСТ 13734-68, ГОСТ 14018-68, ГОСТ 17155-71, Инструкции 17-39, Инструкции И 47-57, Инструкции 48-55, Инструкции 48-55 в части технологических весов и настольных весов с определением и регистрацией массы и стоимости, Инструкции 50-57, Инструкции 63-65)

	ГОСТ 8.457-2015
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений удельной электрической проводимости жидкостей

	ГОСТ 8.458-82
	ГСИ. Преобразователи и компараторы термоэлектрические образцовые. Методы и средства поверки (взамен МУ 284 и МИ 35-75)

	ГОСТ 8.459-82 (с поправкой 1984)
	ГСИ. Приборы для измерения разности шагов зубчатых колес. Методы и средства поверки

	ГОСТ 8.461-2009
	ГСИ. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Методика поверки (взамен ГОСТ Р 8.624-2006, ГОСТ 8.461-82, Инструкции 157-62)

	ГОСТ 8.462-82
	ГСИ. Фазометры и фазовращатели сверхвысокочастотные. Методы и средства поверки

	ГОСТ 8.463-82
	ГСИ. Антенны и комплексы аппаратуры измерительные. Методы и средства поверки

	ГОСТ 8.464-82 (1986)
	ГСИ. Расход газа массовый. Расчетные зависимости косвенных методов измерений

	ГОСТ 8.466-82
	ГСИ. Хронометры морские механические. Методы и средства поверки (взамен Инструкции 246-54)

	ГОСТ 8.469-2002
	ГСИ. Дозаторы автоматические весовые непрерывного действия. Методика поверки

	ГОСТ 8.470-82 (1985)
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений объема жидкости

	ГОСТ 8.471-82
	ГСИ. Машины для измерения длины текстильного полотна. Методы и средства поверки

	ГОСТ 8.472-2013
	ГСИ. Гигрометры пьезосорбционные. Методика поверки (взамен ГОСТ Р 8.708-2010, ГОСТ 8.472-82)

	ГОСТ 8.473-82
	ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений экспозиционной дозы, средней мощности экспозиционной дозы, среднего потока и средней плотности потока энергии импульсного рентгеновского излучения

	ГОСТ 8.475-82
	ГСИ. Стандартный коэффициент шума и эквивалентная шумовая температура усилительных и приемных устройств. Методика выполнения измерений (взамен МИ 10-74)

	ГОСТ 8.477-82
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений уровня жидкости

	ГОСТ 8.478-82
	ГСИ. Потенциометры постоянного тока измерительные. Методы и средства поверки (взамен ГОСТ 15143-69)

	ГОСТ 8.479-82
	ГСИ. Манометры избыточного давления грузопоршневые. Методы и средства поверки (взамен ГОСТ 8.048-73 и ГОСТ 8.160-75)

	ГОСТ 8.481-82
	ГСИ. Кругломеры. Методы и средства поверки

	ГОСТ 8.482-83
	ГСИ. Жиромеры стеклянные. Методы и средства поверки (взамен Инструкции 263-55)

	ГОСТ 8.483-83
	ГСИ. Источники нейтронные на ядерно-физических установках образцовые. Основные положения и методика аттестации (взамен МИ 127-77)

	ГОСТ 8.485-2013
	ГСИ. Хроматографы аналитические газовые лабораторные. Методика поверки (взамен ГОСТ Р 8.729-2010, ГОСТ 8.485-83)

	ГОСТ 8.486-83
	ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений скорости водного потока в диапазоне 0,005-25 м/с

	ГОСТ 8.488-83
	ГСИ. Методика выполнения измерений распределения показателя преломления в прозрачных фазовых объектах

	ГОСТ 8.489-83
	ГСИ. Метрологическое обеспечение аналитических работ с агрохимическими объектами. Основные положения

	ГОСТ 8.490-83 (1986)
	ГСИ. Приборы для измерения межосевого расстояния зубчатых колес. Методика поверки (взамен МУ 338, МУ 339, МУ 340)

	ГОСТ 8.491-83
	ГСИ. Преобразователи электроконтактные для контроля линейных размеров. Методы и средства поверки (взамен Инструкции 281-59)

	ГОСТ 8.493-83
	ГСИ. Измерители полных сопротивлений коаксиальные. Методы и средства поверки (взамен МУ 311, МУ 254)

	ГОСТ 8.496-83 
	ГСИ. Радиационная безопасность. Коэффициент качества ионизирующих излучений (взамен ГОСТ 12631-67)

	ГОСТ 8.497-83 (2005)
	ГСИ. Амперметры, вольтметры, ваттметры, варметры. Методы и средства поверки (взамен Инструкции 184-62 в части поверки амперметров до 30 А, вольтметров до 1000 В, ваттметров и варметров)

	ГОСТ 8.499-84
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений освещенности, эффективности времени экспонирования и цветовой температуры в сенситометрии

	ГОСТ 8.501-84
	ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений периодического давления в диапазоне 1-250 МПа при частотах до 10 кГц

	ГОСТ 8.502-84
	ГСИ. Толщиномеры покрытий. Методы и средства поверки (взамен Инструкции 197-57, МИ 57-75 в части поверки радиоизотопных толщиномеров покрытий, измеряющих в единицах длины, МИ 69-75)

	ГОСТ 8.503-84
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений длины в диапазоне 24-75000 м

	ГОСТ 8.506-84
	ГСИ. Зеркала сферические выпуклые. Методика выполнения измерений радиуса кривизны и локальных отклонений формы поверхностей от сферы методом голографической интерферометрии сдвига

	ГОСТ 8.508-84 (2002)
	ГСИ. Метрологические характеристики средств измерений и точностные характеристики средств автоматизации ГСП. Общие методы оценки и контроля

	ГОСТ 8.509-84
	ГСИ. Машины для испытания металлов на длительную прочность и ползучесть. Методика поверки (взамен МУ 271)

	ГОСТ 8.510-2002
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений объема и массы жидкости

	ГОСТ 8.511-84
	ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений теплопроводности твердых тел в диапазоне температур 4,2-90 К

	ГОСТ 8.512-84
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений влажности неводных жидкостей

	ГОСТ 8.514-84
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений энергетической освещенности в спектросенситометрии в диапазоне длин волн 0,2-1,4 мкм

	ГОСТ 8.515-2016
	ГСИ. Эталонные сигналы частоты и времени, излучаемые специализированными радиостанциями Государственной службы времени, частоты и определения параметров вращения Земли. Временной код

	ГОСТ 8.516-2001
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений твердости металлов по шкале твердости Шора D

	ГОСТ 8.518-2010
	ГСИ. Ферритометры для сталей аустенитного класса. Методика поверки

	ГОСТ 8.519-84
	ГСИ. Влагомеры диэлькометрические строительных материалов. Методика поверки

	ГОСТ 8.520-84
	ГСИ. Весы лабораторные образцовые и общего назначения. Методика поверки (взамен ГОСТ 14168-69, ГОСТ 16820-71, ГОСТ 8.228-77)

	ГОСТ 8.521-84
	ГСИ. Установки поверочные нейтронного излучения. Методика поверки

	ГОСТ 8.523-2014
	ГСИ. Дозаторы весовые автоматические дискретного действия. Методика поверки (взамен ГОСТ 8.523-2004, МИ 1540-91)

	ГОСТ 8.525-85
	ГСИ. Установки высшей точности для воспроизведения единиц физических величин. Порядок разработки, аттестации, регистрации, хранения и применения

	ГОСТ 8.526-85
	ГСИ. Радиометры естественных радиоактивных аэрозолей. Методика поверки (взамен МИ 46-75)

	ГОСТ 8.527-2013
	ГСИ. Средства измерений объемной активности искусственных радиоактивных аэрозолей. Методика поверки (взамен ГОСТ Р 8.693-2009, ГОСТ 8.527-85, МИ 42-75)

	ГОСТ 8.528-85
	ГСИ. Меры длины штриховые образцовые 2-го разряда и рабочие класса точности 5. Методика поверки (взамен ГОСТ 16216-70)

	ГОСТ 8.529-85
	ГСИ. Средства измерений объемной активности парообразного йода-131. Методика поверки

	ГОСТ 8.530-85
	ГСИ. Влажность доменного кокса. Методика выполнения измерений нейтронными влагомерами

	ГОСТ 8.531-2002
	ГСИ. Стандартные образцы состава монолитных и дисперсных материалов. Способы оценивания однородности (взамен ГОСТ 8.531-85, МИ 1661-87, МИ 1709-87)

	ГОСТ 8.532-2002
	ГСИ. Стандартные образцы состава веществ и материалов. Межлабораторная метрологическая аттестация. Содержание и порядок проведения работ (взамен МИ 217-80)

	ГОСТ 8.533-85
	ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений угла сдвига фаз в диапазоне частот 25,95-37,50 ГГц

	ГОСТ 8.534-85
	ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений параметров поля излучения антенных систем с размерами раскрывов от 5 до 100 м и бортовых антенн летательных аппаратов в диапазоне частот 0,3-3,0 ГГц

	ГОСТ 8.535-85
	ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений мощности электромагнитных колебаний в волноводном тракте в диапазоне частот 78,3-178,6 ГГц

	ГОСТ 8.538-85
	ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений потока импульсного оптического излучения в диапазоне длин волн 0,5-1,6 мкм

	ГОСТ 8.539-85
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений разрешающей способности фотоматериалов

	ГОСТ 8.540-2015
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений напряженностей импульсных электрического и магнитного полей с длительностью фронта импульсов в диапазоне от 0,1 до 10,0 нс

	ГОСТ 8.543-86
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений деформации

	ГОСТ 8.547-2009
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений влажности газов

	ГОСТ 8.549-86
	ГСИ. Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм с неуказанными допусками

	ГОСТ 8.550-86
	ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений коэффициента и угла масштабного преобразования синусоидального тока

	ГОСТ 8.551-2013
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений электрической мощности и электрической энергии в диапазоне частот от 1 до 2500 Гц

	ГОСТ 8.552-2013
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений потока излучения, энергетической освещенности, спектральной плотности энергетической освещенности в диапазоне длин волн 0,0004 - 0,400 мкм

	ГОСТ 8.553-88
	ГСИ. Фильтры электронные октавные и третьоктавные. Методика поверки

	ГОСТ 8.555-91
	ГСИ. Характеристики и градуировка гидрофонов для работы в частотном диапазоне от 0,5 до 15 МГц (МЭК 866-87)

	ГОСТ 8.556-91 (2001)
	ГСИ. Методики определения состава и свойств проб вод. Общие требования к разработке (взамен РД 1.101.808.7-81, РД 52.24.127-87)

	ГОСТ 8.557-2007
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений спектральных, интегральных и редуцированных коэффициентов направленного пропускания и оптической плотности в диапазоне длин волн от 0,2 до 50,0 мкм, диффузного и зеркального отражений в диапазоне длин волн от 0,2 до 20,0 мкм

	ГОСТ 8.558-2009
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений температуры (взамен ГОСТ 8.558-93, ГОСТ 8.080-80, ГОСТ 8.168-75, ГОСТ 8.185-76, ГОСТ 8.186-83, ГОСТ 8.421-81, МИ 2161-91)

	ГОСТ 8.564-98
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений электрической емкости в диапазоне частот от 1 до 100 МГц (взамен МИ 2097-90)

	ГОСТ 8.565-99
	ГСИ. Порядок установления и корректировки межповерочных интервалов эталонов

	ГОСТ 8.566-2011
	ГСИ. Межгосударственная система данных о физических константах и свойствах веществ и материалов. Основные положения (взамен ГОСТ 8.566-99, ГОСТ 8.310-90, ПМГ 28-99, ГОСТ 8.344-79, ГОСТ 8.494-83, РД 50-349-82, МИ 286-82, МИ 380-83, МИ 398-83, МИ 506-84, МИ 637-84, МИ 665-84, МИ 714-85)

	ГОСТ 8.567-2014
	ГСИ. Измерения времени и частоты. Термины и определения (взамен ГОСТ 8.567-99, ГОСТ 15855-77)

	ГОСТ 8.568-99/ГОСТ Р 8.571-98 (2006)
	ГСИ. Термометры сопротивления платиновые эталонные 1-го и 2-го разрядов. Методика поверки (взамен ГОСТ 8.427-81, ГОСТ 12877-76, МИ 717-85, МИ 1511-86)

	ГОСТ 8.569-2000
	ГСИ. Ваттметры СВЧ малой мощности диапазона частот 0,02-178,6 ГГц. Методика поверки и калибровки (взамен ГОСТ 8.392-80 в части поверки измерителей поглощаемой мощности)

	ГОСТ 8.570-2000 (с изм. 1 и попр. 2008, изм. 2 2012)
	ГСИ. Резервуары стальные вертикальные цилиндрические. Методика поверки (взамен МИ 1823-87, ГОСТ 8.380-80)

	ГОСТ 8.576-2001
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений потока электронов, плотности потока электронов и флюенса (переноса) электронов, потока энергии, плотности потока энергии и флюенса (переноса) энергии электронного и тормозного излучений (взамен ГОСТ 8.201-76 и ГОСТ 8.202-76)

	ГОСТ 8.577-2002
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений линейных ускорений и плоского угла при угловом перемещении твердого тела (взамен ГОСТ 8.179-76 и ГОСТ 8.476-82)

	ГОСТ 8.578-2014
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений содержания компонентов в газовых средах (взамен ГОСТ 8.578-2008, МИ 2001-89)

	ГОСТ 8.579-2002
	ГСИ. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте

	ГОСТ 8.581-2003
	ГСИ. Источники альфа-излучения радиометрические эталонные. Методика поверки (взамен МИ 1541-86)

	ГОСТ 8.582-2003
	ГСИ. Источники бета-излучения радиометрические эталонные. Методика поверки (взамен МИ 1542-86)

	ГОСТ 8.583-2011
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений показателя преломления (взамен ГОСТ 8.583-2003, МИ 2129-91)

	ГОСТ 8.584-2004
	ГСИ. Счетчики статические активной электрической энергии переменного тока. Методика поверки (взамен МИ 2158-91)

	ГОСТ 8.585-2013
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений длины и времени распространения сигнала в световоде, средней мощности, ослабления и длины волны оптического излучения для волоконно-оптических систем связи и передачи информации

	ГОСТ 8.586.1-2005 (ИСО 5167-1:2003)
	ГСИ. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 1. Принцип метода измерений и общие требования (взамен ГОСТ 8.563.1-97, ГОСТ 8.563.2-97, ГОСТ 8.563.3-97, ГОСТ 23720-79, ГОСТ 26969-86, РД 50-213-80, МИ 2204-92, МИ 2346-95)

	ГОСТ 8.586.2-2005 (ИСО 5167-2:2003)
	ГСИ. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 2. Диафрагмы. Технические требования (взамен ГОСТ 8.563.1-97, ГОСТ 8.563.2-97, ГОСТ 8.563.3-97, ГОСТ 23720-79, ГОСТ 26969-86, РД 50-213-80, МИ 2204-92, МИ 2346-95)

	ГОСТ 8.586.3-2005 (ИСО 5167-3:2003)
	ГСИ. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 3. Сопла и сопла Вентури. Технические требования (взамен ГОСТ 8.563.1-97, ГОСТ 8.563.2-97, ГОСТ 23720-79, ГОСТ 26969-86, РД 50-213-80, МИ 2204-92, МИ 2346-95)

	ГОСТ 8.586.4-2005 (ИСО 5167-4:2003)
	ГСИ. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 4. Трубы Вентури. Технические требования (взамен ГОСТ 8.563.1-97, ГОСТ 8.563.2-97, ГОСТ 23720-79, ГОСТ 26969-86, РД 50-213-80, МИ 2204-92, МИ 2346-95)

	ГОСТ 8.586.5-2005
	ГСИ. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 5. Методика выполнения измерений (взамен ГОСТ 8.563.1-97, ГОСТ 8.563.2-97, ГОСТ 23720-79, ГОСТ 26969-86, РД 50-213-80, МИ 2204-92, МИ 2346-95)

	ГОСТ 8.588-2006
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений оптической плотности материалов (взамен ГОСТ 8.500-84, ГОСТ 8.559-93)

	ГОСТ 8.589-2007
	ГСИ. Ведение учетных операций на пунктах приема-сдачи нефти в нефтепроводных системах

	ГОСТ 8.590-2009
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений угла вращения плоскости поляризации

	ГОСТ 8.591-2009
	ГСИ. Меры рельефные нанометрового диапазона с трапецеидальным профилем элементов. Методика поверки (ГОСТ Р 8.629-2007)

	ГОСТ 8.592-2009
	ГСИ. Меры рельефные нанометрового диапазона из монокристаллического кремния. Требования к геометрическим формам, линейным размерам и выбору материала для изготовления (ГОСТ Р 8.628-2007)

	ГОСТ 8.593-2009
	ГСИ. Микроскопы сканирующие зондовые атомно-силовые. Методика поверки (ГОСТ Р 8.630-2007)

	ГОСТ 8.594-2009
	ГСИ. Микроскопы электронные растровые. Методика поверки (ГОСТ Р 8.631-2007)

	ГОСТ 8.595-2010
	ГСИ. Плотность и объем нефти. Таблицы коэффициентов пересчета плотности и массы (взамен ГОСТ Р 8.599-2003, МИ 2769-2002)

	ГОСТ 8.596-2010
	ГСИ. ЯМР-анализаторы масличности и влажности сельскохозяйственных материалов. Методика поверки (взамен ГОСТ Р 8.582-2001, РД 50-342-82)

	ГОСТ 8.597-2010
	ГСИ. Семена масличных культур и продукты их переработки. Методика измерений масличности и влажности методом импульсного ядерного магнитного резонанса (взамен ГОСТ Р 8.620-2006)

	ГОСТ 8.599-2010
	ГСИ. Плотность светлых нефтепродуктов. Таблицы пересчета плотности к 15 °C и 20 °C и к условиям измерения объема

	ГОСТ 8.600-2011
	ГСИ. Автоцистерны для жидких нефтепродуктов. Методика поверки (взамен ГОСТ Р 8.569-98, Инструкции 36-55)

	ГОСТ 8.601-2010
	ГСИ. Давление насыщенных паров нефти и нефтепродуктов. Методика измерений (взамен ГОСТ Р 8.601-2003, МИ 2379-96)

	ГОСТ 8.602-2010
	ГСИ. Плотность нефти. Таблицы пересчета (взамен ГОСТ Р 8.610-2004)

	ГОСТ 8.605-2011
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений эллипсометрических углов

	ГОСТ 8.606-2012
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений дисперсных параметров аэрозолей, взвесей и порошкообразных материалов

	ГОСТ 8.607-2012
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений поляризационной модовой дисперсии в оптическом волокне

	ГОСТ 8.608-2012
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений хроматической дисперсии в оптическом волокне

	ГОСТ 8.609-2012
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений напряженностей импульсных электрического и магнитного полей с длительностью фронта импульсов до 20 пс

	ГОСТ 8.610-2012
	ГСИ. Дозаторы весовые автоматические дискретного действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Методы испытаний (взамен ГОСТ 10223-97)

	ГОСТ 8.611-2013
	ГСИ. Расход и количество газа. Методика (метод) измерений с помощью ультразвуковых преобразователей расхода

	ГОСТ 8.612-2012
	ГСИ. Организация и порядок обеспечения внутреннего метрологического надзора на предприятиях с промышленно опасными объектами

	ГОСТ 8.613-2012
	ГСИ. Удобрения минеральные. Экспрессные методы определения влаги

	ГОСТ 8.614-2013
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов (взамен ГОСТ 8.190-76)

	ГОСТ 8.615-2013
	ГСИ. Газоанализаторы контроля содержания вредных веществ в выбросах автомобильной техники. Методика поверки

	ГОСТ 8.616-2013
	ГСИ. Лабораторные и потоковые хроматографы для контроля углеводородного состава сжиженных углеводородных газов. Методика поверки

	ГОСТ 8.617-2013
	ГСИ. Недисперсионные инфракрасные (NDIR) анализаторы монооксида углерода в газовой фазе сигаретного дыма. Методика поверки

	ГОСТ 8.618-2013
	ГСИ. Газоанализаторы и сигнализаторы горючих газов и паров горючих жидкостей в воздухе рабочей зоны. Методика поверки

	ГОСТ 8.619-2013
	ГСИ. Испытательное оборудование для определения времени защитного действия противогазовых фильтров средств индивидуальной защиты органов дыхания. Методика аттестации

	ГОСТ 8.620-2013
	ГСИ. Испытательное оборудование для определения проницаемости противоаэрозольных фильтров средств индивидуальной защиты органов дыхания. Методика аттестации

	ГОСТ 8.621-2013
	ГСИ. Испытательное оборудование для определения устойчивости к запылению противоаэрозольных фильтров средств индивидуальной защиты органов дыхания. Методика аттестации

	ГОСТ 8.622-2013
	ГСИ. Испытательное оборудование для определения коэффициента проникания тест-аэрозоля через средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методика аттестации

	ГОСТ 8.623-2013
	ГСИ. Анализаторы серы в нефти и нефтепродуктах. Методика поверки

	ГОСТ 8.624-2013
	ГСИ. Лабораторные анализаторы воды в нефти. Методика поверки

	ГОСТ 8.625-2013
	ГСИ. Хромато-масс-спектрометрические универсальные анализаторы для измерений содержания стойких органических соединений в продуктах питания, комбикормах и сельскохозяйственной продукции. Методика поверки

	ГОСТ 8.626-2013
	ГСИ. Приборы для определения содержания нитритов и нитратов в продуктах питания. Методика поверки

	ГОСТ 8.627-2013
	ГСИ. Изделия медицинские диагностические IN VITRO, предназначенные для измерений величин в биологических пробах. Часть 1. Анализаторы гематологические. Методика поверки

	ГОСТ 8.628-2013
	ГСИ. Изделия медицинские электрические. Мониторы прикроватные. Методика поверки

	ГОСТ 8.629-2013
	ГСИ. Средства поверки стационарные и мобильные для газоанализаторов и сигнализаторов горючих газов и паров горючих жидкостей. Общие технические требования

	ГОСТ 8.630-2013
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений содержания влаги в твердых веществах и материалах (взамен ГОСТ 8.480-82, ГОСТ Р 8.681-2009)

	ГОСТ 8.631-2013 (OIML R 60:2000)
	ГСИ. Датчики весоизмерительные. Общие технические требования. Методы испытаний (взамен ГОСТ Р 8.726-2010, ГОСТ 30129-96)

	ГОСТ 8.632-2013
	ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем узлов учета тепловой энергии. Основные положения (взамен ГОСТ Р 8.642-2008)

	ГОСТ 8.633-2013
	ГСИ. Мерники металлические технические. Методика поверки (взамен ГОСТ Р 8.679-2009, ГОСТ 13844-68)

	ГОСТ 8.634-2013
	ГСИ. Рефрактометры интерференционные газоаналитические. Методика поверки (взамен ГОСТ Р 8.730-2010, ГОСТ 13005-67)

	ГОСТ 8.635-2013
	ГСИ. Шумомеры. Часть 3. Методика поверки (IEC 61672-3:2006) (взамен ГОСТ Р 53188.3-2010)

	ГОСТ 8.636-2013
	ГСИ. Плотность нефти. Требования к методикам измерений ареометром при учетных операциях (взамен ГОСТ Р 8.688-2009)

	ГОСТ 8.637-2013
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений массового расхода многофазных потоков

	ГОСТ 8.638-2013
	ГСИ. Метрологическое обеспечение радиационного контроля. Основные положения (взамен ГОСТ Р 8.594-2002)

	ГОСТ 8.639-2014
	ГСИ. Электроды для определения окислительно-восстановительного потенциала. Методика поверки (взамен ГОСТ Р 8.702-2010)

	ГОСТ 8.640-2014
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений силы (взамен ГОСТ Р 8.663-2009, ГОСТ 8.065-85, ГОСТ 8.066-73)

	ГОСТ 8.641-2014
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений мощности электромагнитных колебаний в коаксиальных и волноводных трактах в диапазоне частот от 0,03 до 37,5 ГГц

	ГОСТ 8.644-2014
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений силы импульсного тока молниевого разряда в диапазоне от 1 до 100 кА

	ГОСТ 8.645-2014
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений комплексного показателя преломления

	ГОСТ 8.646-2015
	ГСИ. Весы автоматические для взвешивания транспортных средств в движении и измерения нагрузок на оси. Методика поверки (взамен ГОСТ Р 8.603-2003)

	ГОСТ 8.647-2015
	ГСИ. Весы вагонные автоматические. Часть 1. Метрологические и технические требования. Методы испытаний (взамен ГОСТ 30414-96)

	ГОСТ 8.648-2015
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений параметров отклонений формы и расположения поверхностей вращения

	ГОСТ 8.649-2015
	ГСИ. Угли бурые, каменные и антрацит. Инфракрасный термогравиметрический метод определения общей влаги

	ГОСТ 8.650-2015
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерения и воспроизведения звукового давления в водной среде в диапазоне частот от 1·10-3 до 1·106 Гц

	ГОСТ 8.651-2016
	ГСИ. Медицинские изделия. Радиационная стерилизация. Методика дозиметрии (взамен ГОСТ Р 50325-2011)

	ГОСТ 8.652-2016
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений массовой концентрации растворенных в воде газов (кислорода, водорода) (взамен ГОСТ Р 8.766-2011)

	ГОСТ 8.653.1-2016
	ГСИ. Методы определения дзета-потенциала. Часть 1. Электрокинетические методы

	ГОСТ 8.653.3-2016
	ГСИ. Методы определения дзета-потенциала. Часть 3. Электроакустические и акустические методы

	ГОСТ 8.654-2016
	ГСИ. Фотометрия. Термины и определения (взамен ГОСТ 26148-84)

	ГОСТ 8.657-2016
	ГСИ. Фотометрия импульсная. Термины и определения (взамен ГОСТ 24286-88)

	ГОСТ Р 8.000-2015
	ГСИ. Основные положения

	ГОСТ Р 8.559-94
	ГСИ. Лазеры измерительные. Методика поверки

	ГОСТ Р 8.561-95
	ГСИ. Метрологическое обеспечение банковских технологий. Общие положения

	ГОСТ Р 8.562-2007
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений мощности и напряжения переменного тока синусоидальных электромагнитных колебаний (взамен ГОСТ 8.047-80, ГОСТ 8.059-73, ГОСТ Р 8.562-96, МИ 2218-92)


	ГОСТ Р 8.563-2009
	ГСИ. Методики (методы) измерений (взамен ГОСТ Р 8.563-96, ГОСТ 8.010-90, ГОСТ 8.467-82, ГОСТ 8.504-84, ГОСТ 8.505-84, ГОСТ 8.507-84, ПР 50.2.001-94, МИ 23-74, МИ 2377-98)

	ГОСТ Р 8.564-96 (2002, с попр. 2013)
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений напряженности электрического поля в диапазоне частот 0-20 кГц

	ГОСТ Р 8.565-2014
	ГСИ. Метрологическое обеспечение атомных станций. Основные положения (взамен ГОСТ Р 8.565-96, ГОСТ 26846-86)

	ГОСТ Р 8.566-2012
	ГСИ. Излучатели в виде моделей абсолютно черного тела. Методика поверки и калибровки

	ГОСТ Р 8.568-97 (2004)
	ГСИ. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения (взамен ГОСТ 24555-81)

	ГОСТ Р 8.574-2000 (с изм. 1 2008)
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений плотности потока энергии электромагнитного поля в диапазоне частот от 0,3 до 178,4 ГГц

	ГОСТ Р 8.581-2001
	ГСИ. Установки для измерений влажности зерна и зернопродуктов воздушно-тепловые. Методика поверки

	ГОСТ Р 8.584-2001 (МЭК 61846-96)
	ГСИ. Оборудование медицинское ультразвуковое. Аппараты экстракорпоральной литотрипсии. Общие требования к представлению параметров акустического выхода и методикам их измерений

	ГОСТ Р 8.585-2001 (2010)
	ГСИ. Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования (взамен ГОСТ 3044-77, ГОСТ Р 50431-92, МИ 2559-99)

	ГОСТ Р 8.586-2016
	ГСИ. Средства измерений характеристик искусственного и естественного излучения для обеспечения сохранности музейных экспонатов. Методика поверки

	ГОСТ Р 8.587-2001
	ГСИ. Средства измерений характеристик оптического излучения солнечных имитаторов. Методика поверки

	ГОСТ Р 8.588-2001
	ГСИ. Радиометры ультрафиолетового излучения для озонного мониторинга. Методика поверки

	ГОСТ Р 8.589-2001
	ГСИ. Контроль загрязнения окружающей природной среды. Метрологическое обеспечение. Основные положения (взамен ГОСТ 17.0.0.02-79)

	ГОСТ Р 8.590-2001
	ГСИ. Средства измерений характеристик ультрафиолетового излучения в охране труда. Методика поверки

	ГОСТ Р 8.591-2002
	ГСИ. Теплосчетчики двухканальные для водяных систем теплоснабжения. Нормирование пределов допускаемой погрешности при измерениях потребленной абонентами тепловой энергии

	ГОСТ Р 8.592-2002
	ГСИ. Тепловая энергия, потребленная абонентами водяных систем теплоснабжения. Типовая методика выполнения измерений

	ГОСТ Р 8.593-2002
	ГСИ. Анализаторы состава зерна и кормов инфракрасные. Методика поверки

	ГОСТ Р 8.595-2004 (2006)
	ГСИ. Масса нефти и нефтепродуктов. Общие требования к методикам выполнения измерений (взамен ГОСТ 8.370-80, ГОСТ 8.378-80, ГОСТ 26976-86)

	ГОСТ Р 8.596-2002
	ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения (взамен МИ 1999-89, МИ 2438-97, ГОСТ 8.437-81)

	ГОСТ Р 8.597-2003
	ГСИ. Нагрузки коаксиальные. Методика поверки (взамен ГОСТ 8.365-79, МИ 5-74)

	ГОСТ Р 8.598-2003
	ГСИ. Весы для взвешивания железнодорожных транспортных средств в движении. Методика поверки

	ГОСТ Р 8.600-2003
	ГСИ. Методики выполнения измерений массовой доли основного вещества реактивов и особо чистых веществ титриметрическими методами. Общие требования

	ГОСТ Р 8.604-2004
	ГСИ. Приборы медицинские ультразвуковые диагностические. Мониторы акушерские портативные для измерения параметров сердцебиения плода. Общие требования к представлению параметров и методикам их измерений

	ГОСТ Р 8.605-2004
	ГСИ. Приборы медицинские ультразвуковые диагностические. Общие требования к методикам измерений параметров доплеровских приборов непрерывной волны

	ГОСТ Р 8.606-2004
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений дисперсных параметров аэрозолей, взвесей и порошкообразных материалов (взамен МИ 2507-98)

	ГОСТ Р 8.607-2004
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений девиации частоты (взамен ГОСТ 8.232-97)

	ГОСТ Р 8.608-2004
	ГСИ. Установки для поверки средств измерений расхода и объема воды сличением с преобразователями (счетчиками) расхода и (или) объема воды. Основные метрологические и технические требования

	ГОСТ Р 8.609-2004
	ГСИ. Стандартные образцы системы государственного учета и контроля ядерных материалов. Основные положения

	ГОСТ Р 8.611-2005
	ГСИ. Преобразователи термоэлектрические платинородий-платиновые эталонные 1, 2 и 3-го разрядов. Методика поверки (взамен МИ 50-75, ГОСТ 8.460-82, МИ 1744-87)

	ГОСТ Р 8.612-2011
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений поверхностной плотности покрытий в диапазоне от 0,0001 до 1,000 кг/м2 (взамен ГОСТ Р 8.612-2005, ГОСТ 8.537-85)

	ГОСТ Р 8.613-2013
	ГСИ. Методики (методы) измерений состава и свойств проб вод. Общие требования к разработке

	ГОСТ Р 8.614-2005
	ГСИ. Государственная служба стандартных справочных данных. Основные положения

	ГОСТ Р 8.615-2005 (с изм. 1 2008, 2 2010)
	ГСИ. Измерения количества извлекаемой из недр нефти и нефтяного газа. Общие метрологические и технические требования

	ГОСТ Р 8.616-2006
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений мощности ультразвука в воде в диапазоне частот от 0,5 до 12 МГц

	ГОСТ Р 8.617-2006
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений мощности электромагнитных колебаний в диапазоне частот от 37,50 до 53,57 ГГц (взамен ГОСТ 8.102-73)

	ГОСТ Р 8.618-2014
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений объемного и массового расходов газа (взамен ГОСТ Р 8.618-2006, ГОСТ 8.143-75, ГОСТ 8.369-79)

	ГОСТ Р 8.619-2006
	ГСИ. Приборы тепловизионные измерительные. Методика поверки (взамен Р 50.2.012-2001)

	ГОСТ Р 8.621-2006
	ГСИ. Материалы и изделия строительные. Методика выполнения измерений влажности и теплопроводности диэлькометрическим методом

	ГОСТ Р 8.623-2015
	ГСИ. Относительная диэлектрическая проницаемость и тангенс угла диэлектрических потерь твердых диэлектриков. Методики измерений в диапазоне сверхвысоких частот (взамен ГОСТ Р 8.623-2006, ГОСТ 8.015-72, ГОСТ 8.544-86, ГОСТ 12723-67, МИ 367-83, МИ 368-83, МИ 2788-2002)

	ГОСТ Р 8.626-2006
	ГСИ. Изделия кондитерские сахаристые. Инфракрасный термогравиметрический метод определения влажности

	ГОСТ Р 8.627-2007
	ГСИ. Измерение коэффициентов зеркального и диффузного отражения в диапазоне вакуумного ультрафиолетового излучения. Методика выполнения измерений

	ГОСТ Р 8.628-2007 (с изм. 1 2011)
	ГСИ. Меры рельефные нанометрового диапазона из монокристаллического кремния. Требования к геометрическим формам, линейным размерам и выбору материала для изготовления (ГОСТ 8.592-2009)

	ГОСТ Р 8.629-2007 (с изм. 1 2011)
	ГСИ. Меры рельефные нанометрового диапазона с трапецеидальным профилем элементов. Методика поверки (ГОСТ 8.591-2009)

	ГОСТ Р 8.630-2007 (с изм. 1 2011)
	ГСИ. Микроскопы сканирующие зондовые атомно-силовые. Методика поверки (ГОСТ 8.593-2009)

	ГОСТ Р 8.631-2007 (с изм. 1 2011)
	ГСИ. Микроскопы электронные растровые. Методика поверки (ГОСТ 8.594-2009)

	ГОСТ Р 8.632-2013
	ГСИ. Метрологическое обеспечение уничтожения химического оружия. Основные положения

	ГОСТ Р 8.633-2007
	ГСИ. Зерно и зернопродукты. Инфракрасный термогравиметрический метод определения влажности

	ГОСТ Р 8.634-2007 (2010)
	ГСИ. Семена масличных культур и продукты их переработки. Инфракрасный термогравиметрический метод определения влажности

	ГОСТ Р 8.635-2007
	ГСИ. Микроскопы сканирующие зондовые атомно-силовые. Методика калибровки

	ГОСТ Р 8.636-2007
	ГСИ. Микроскопы электронные растровые. Методика калибровки

	ГОСТ Р 8.637-2007
	ГСИ. Стандартные образцы для метрологического обеспечения средств неразрушающего контроля трубопроводов. Общие требования

	ГОСТ Р 8.639-2013
	ГСИ. Метрологическое обеспечение уничтожения химического оружия. Термины и определения

	ГОСТ Р 8.640-2008
	ГСИ. Радиометры ультрафиолетового излучения для контроля технологических процессов в фотолитографии. Методика поверки

	ГОСТ Р 8.641-2013
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений электрохимическими методами ионного состава водных растворов (средств измерений pX)

	ГОСТ Р 8.643-2008
	ГСИ. Рефлектометры экстремального ультрафиолетового излучения в диапазоне длин волн 10-30 нм. Методика поверки

	ГОСТ Р 8.644-2008
	ГСИ. Меры рельефные нанометрового диапазона с трапецеидальным профилем элементов. Методика калибровки

	ГОСТ Р 8.645-2008
	ГСИ. Метрологическое обеспечение работ по геологическому изучению, использованию и охране недр в Российской Федерации. Основные положения

	ГОСТ Р 8.646-2008
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений объемной плотности электрического заряда ионизированного воздуха и счетной концентрации аэроионов

	ГОСТ Р 8.647-2008
	ГСИ. Метрологическое обеспечение определения количества нефти и нефтяного газа, добытых на участке недр. Основные положения

	ГОСТ Р 8.648-2015
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений переменного электрического напряжения до 1000 В в диапазоне частот от 1·10-2 до 2·109 Гц

	ГОСТ Р 8.649-2008
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств атомных спектральных измерений содержания компонентов в твердых и жидких средах в диапазоне длин волн от 0,19 до 1,0 мкм

	ГОСТ Р 8.650-2008
	ГСИ. Колебательная мощность, излучаемая машинами в присоединенные опорные конструкции. Часть 1. Методика прямых измерений

	ГОСТ Р 8.651-2009
	ГСИ. Приборы контактные (щуповые) для измерения шероховатости поверхности. Методика калибровки

	ГОСТ Р 8.652-2009
	ГСИ. Приборы контактные (щуповые) для измерений шероховатости поверхности. Метрологические характеристики фазокорректированных фильтров

	ГОСТ Р 8.653-2009
	ГСИ. Колебательная мощность, излучаемая машинами в присоединенные опорные конструкции. Часть 2. Методика выполнения косвенных измерений

	ГОСТ Р 8.654-2015
	ГСИ. Требования к программному обеспечению средств измерений. Основные положения

	ГОСТ Р 8.655-2009 (с изм. 1 2016)
	ГСИ. Средства измерений показателей качества электрической энергии. Общие технические требования

	ГОСТ Р 8.656-2009
	ГСИ. Средства измерений показателей качества электрической энергии. Методика поверки

	ГОСТ Р 8.658-2009
	ГСИ. Средства измерений характеристик ультрафиолетового излучения соляриев. Методика поверки (взамен Р 50.2.013-2001)

	ГОСТ Р 8.659-2009
	ГСИ. Средства измерений характеристик ультрафиолетового излучения при технологическом контроле в нанофотолитографии. Методика поверки (взамен Р 50.2.014-2001)

	ГОСТ Р 8.661-2009
	ГСИ. Влагомеры нефти. Нормируемые метрологические характеристики

	ГОСТ Р 8.662-2009
	ГСИ. Газ природный. Термодинамические свойства газовой фазы. Методы расчетного определения для целей транспортирования и распределения газа на основе фундаментального уравнения состояния AGA8 (ИСО 20765-1:2005)

	ГОСТ Р 8.665-2009
	ГСИ. Люксметры и яркомеры фотоэлектрические. Методика поверки

	ГОСТ Р 8.666-2009
	ГСИ. Влагомеры нейтронные. Методика поверки (взамен ГОСТ 8.442-81)

	ГОСТ Р 8.667-2009
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений энергии сгорания, удельной энергии сгорания и объемной энергии сгорания (калориметров сжигания) (взамен ГОСТ 8.026-96)

	ГОСТ Р 8.668-2009
	ГСИ. Теплота (энергия) сгорания объемная природного газа. Общие требования к методам измерений (взамен ГОСТ Р 8.577-2000)

	ГОСТ Р 8.669-2009
	ГСИ. Виброметры с пьезоэлектрическими, индукционными и вихретоковыми вибропреобразователями. Методика поверки (взамен МИ 1873-88, ГОСТ 8.245-77, ГОСТ 8.246-77)

	ГОСТ Р 8.670-2009
	ГСИ. Преобразователи индуктивные прецизионные для измерения линейных размеров (параметров). Методика поверки

	ГОСТ Р 8.671-2009
	ГСИ. Приборы активного контроля линейных параметров. Методика поверки

	ГОСТ Р 8.672-2009
	ГСИ. Преобразователи электроконтактные для измерения линейных размеров (параметров). Методика поверки

	ГОСТ Р 8.673-2009
	ГСИ. Датчики интеллектуальные и системы измерительные интеллектуальные. Основные термины и определения

	ГОСТ Р 8.674-2009
	ГСИ. Общие требования к средствам измерений и техническим системам и устройствам с измерительными функциями

	ГОСТ Р 8.675-2009
	ГСИ. Расходомеры электромагнитные. Методика поверки

	ГОСТ Р 8.676-2009
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений содержания этанола в газовых и жидких средах

	ГОСТ Р 8.677-2009
	ГСИ. Калибры резьбовые цилиндрические. Методика поверки

	ГОСТ Р 8.678-2009
	ГСИ. Форма оценки соответствия технических систем и устройств с измерительными функциями установленным требованиям

	ГОСТ Р 8.680-2009
	ГСИ. Меры вместимости стеклянные. Методика поверки

	ГОСТ Р 8.683-2009
	ГСИ. Вольтметры электронные селективные. Методика поверки (взамен ГОСТ 8.119-85, И 228-63)

	ГОСТ Р 8.684-2009
	ГСИ. Вольтметры электронные аналоговые импульсные. Методика поверки (взамен ГОСТ 8.429-81, ГОСТ 16951-71)

	ГОСТ Р 8.685-2009
	ГСИ. Вольтметры диодные компенсационные. Методика поверки (взамен ГОСТ 8.117-82, МИ 3-74, МИ 79-76, МУ 288, МУ 289, МУ 293, МУ 308)

	ГОСТ Р 8.686-2009
	ГСИ. Мосты переменного тока уравновешенные. Методика поверки (взамен ГОСТ 8.294-85)

	ГОСТ Р 8.689-2009
	ГСИ. Средства измерений показателей качества электрической энергии. Методы испытаний

	ГОСТ Р 8.690-2009
	ГСИ. Использование программ проверки квалификации посредством межлабораторных сравнительных испытаний при аккредитации испытательных лабораторий

	ГОСТ Р 8.691-2010
	ГСИ. Стандартные образцы материалов (веществ). Содержание паспортов и этикеток (Руководство ИСО 31:2000)

	ГОСТ Р 8.695-2009 (ИСО 6507-2:2005)
	ГСИ. Металлы и сплавы. Измерения твердости по Виккерсу. Часть 2. Поверка и калибровка твердомеров

	ГОСТ Р 8.696-2010
	ГСИ. Межплоскостные расстояния в кристаллах и распределение интенсивностей в дифракционных картинах. Методика выполнения измерений с помощью электронного дифрактометра

	ГОСТ Р 8.697-2010
	ГСИ. Межплоскостные расстояния в кристаллах. Методика выполнения измерений с помощью просвечивающего электронного микроскопа

	ГОСТ Р 8.698-2010
	ГСИ. Размерные параметры наночастиц и тонких пленок. Методика выполнения измерений с помощью малоуглового рентгеновского дифрактометра

	ГОСТ Р 8.699-2010
	ГСИ. Величины, единицы, шкалы измерений, используемые в глобальной навигационной спутниковой системе

	ГОСТ Р 8.700-2010
	ГСИ. Методика измерений эффективной высоты шероховатости поверхности с помощью сканирующего зондового атомно-силового микроскопа

	ГОСТ Р 8.701-2010
	ГСИ. Приборы для контроля чистоты жидкости. Методика поверки

	ГОСТ Р 8.703-2010
	ГСИ. Учет и контроль ядерных материалов. Система измерений. Основные положения (взамен ОСТ 95 10571-2002)

	ГОСТ Р 8.704-2010
	ГСИ. Дилатометры рабочие. Методика поверки

	ГОСТ Р 8.705-2010
	ГСИ. Фотометры лазерных медицинских высокоэнергетических аппаратов встроенные и автономные. Методика поверки

	ГОСТ Р 8.706-2010
	ГСИ. Фотометры лазерных терапевтических аппаратов встроенные и автономные. Методика поверки

	ГОСТ Р 8.711-2013
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений комплексной диэлектрической проницаемости в диапазоне частот от 1 до 178,4 ГГц (взамен ГОСТ Р 8.711-2010, ГОСТ 8.284-78)

	ГОСТ Р 8.712-2010
	ГСИ. Дисперсные характеристики аэрозолей и взвесей нанометрового диапазона. Методы измерений. Основные положения

	ГОСТ Р 8.713-2010
	ГСИ. Метрологическое обеспечение уничтожения химического оружия. Общие требования к методикам измерений содержания отравляющих веществ и продуктов их деструкции в почвах

	ГОСТ Р 8.714-2010
	ГСИ. Фильтры полосовые октавные и на доли октавы. Технические требования и методы испытаний (МЭК 61260:1995)

	ГОСТ Р 8.715-2010
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений ускорения свободного падения

	ГОСТ Р 8.716-2010
	ГСИ. Рефлектометры экстремального ультрафиолетового излучения для измерений характеристик многослойных наноструктур в диапазоне длин волн от 10 до 30 нм. Методика выполнения измерений

	ГОСТ Р 8.717-2010
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений коэффициента амплитудной модуляции высокочастотных колебаний (взамен ГОСТ 8.109-97)

	ГОСТ Р 8.720-2010
	ГСИ. Измерители оптической мощности, источники оптического излучения, измерители обратных потерь и тестеры оптические малогабаритные в волоконно-оптических системах передачи. Методика поверки

	ГОСТ Р 8.721-2010
	ГСИ. Биофотометры медицинские. Методика поверки

	ГОСТ Р 8.722-2010
	ГСИ. Анализаторы жидкости кондуктометрические. Методика поверки (взамен ГОСТ 8.354-85, МИ 58-75, МИ 59-75)

	ГОСТ Р 8.723-2010
	ГСИ. Радиометры экстремального ультрафиолетового излучения для измерений энергетической яркости с высоким пространственным разрешением в диапазоне длин волн от 10 до 30 нм. Методика поверки

	ГОСТ Р 8.727-2010
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений звукового давления в водной среде в диапазоне частот от 1·10-3 до 1·106 Гц

	ГОСТ Р 8.728-2010
	ГСИ. Оценивание погрешностей измерений тепловой энергии и массы теплоносителя в водяных системах теплоснабжения

	ГОСТ Р 8.731-2010
	ГСИ. Системы допускового контроля. Основные положения

	ГОСТ Р 8.732-2011
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений индуктивности (взамен ГОСТ 8.029-80)

	ГОСТ Р 8.733-2011 (с изм. 1 2014)
	ГСИ. Системы измерений количества и параметров свободного нефтяного газа. Общие метрологические и технические требования

	ГОСТ Р 8.734-2011
	ГСИ. Датчики интеллектуальные и системы измерительные интеллектуальные. Методы метрологического самоконтроля

	ГОСТ Р 8.735.0-2011
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений содержания компонентов в жидких и твердых веществах и материалах. Основные положения (взамен МИ 3238-2009)

	ГОСТ Р 8.735.1-2014
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений содержания компонентов в жидких и твердых веществах и материалах. Передача единиц от государственного первичного эталона на основе кулонометрии

	ГОСТ Р 8.735.2-2013
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений содержания органических компонентов в жидких и твердых веществах и материалах. Передача единиц от государственного первичного эталона на основе жидкостной и газовой хромато-масс-спектрометрии с изотопным разбавлением и гравиметрии

	ГОСТ Р 8.736-2011
	ГСИ. Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов измерений. Основные положения (взамен ГОСТ 8.207-76)

	ГОСТ Р 8.737-2011
	ГСИ. Геофизические исследования скважин и петрофизические исследования образцов пород, флюидов и газов. Единицы измеряемых величин

	ГОСТ Р 8.738-2011
	ГСИ. Полевые геофизические исследования. Единицы измеряемых величин

	ГОСТ Р 8.739-2011
	ГСИ. Эталоны для координатно-временных измерений. Основные положения. Способы выражения погрешностей

	ГОСТ Р 8.740-2011 (с поправкой 2013)
	ГСИ. Расход и количество газа. Методика измерений с помощью турбинных, ротационных и вихревых расходомеров и счетчиков (взамен ПР 50.2.019-2006)

	ГОСТ Р 8.741-2011
	ГСИ. Объем природного газа. Общие требования к методикам измерений

	ГОСТ Р 8.742-2011
	ГСИ. Установки измерительные эталонные 1 разряда массовой доли влаги в твердых веществах и материалах. Методика поверки

	ГОСТ Р 8.743-2011 (ISO/TR 14999-1:2005)
	ГСИ. Оптика и фотоника. Интерференционные измерения оптических элементов и систем. Часть 1. Термины, определения и основные соотношения

	ГОСТ Р 8.744-2011 (ISO/TR 14999-3:2005)
	ГСИ. Оптика и фотоника. Интерференционные измерения оптических элементов и систем. Часть 3. Калибровка и аттестация интерферометров, методика измерений оптических волновых фронтов 

	ГОСТ Р 8.745-2011 (ISO/TR 14999-2:2005)
	ГСИ. Оптика и фотоника. Интерференционные измерения оптических элементов и систем. Часть 2. Измерения и методика оценки результатов 

	ГОСТ Р 8.746-2011
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений коэффициента масштабного преобразования и угла фазового сдвига электрического напряжения переменного тока промышленной частоты в диапазоне от 0,1/√3 до 750/√3 кВ

	ГОСТ Р 8.747-2011
	ГСИ. Металлы и сплавы. Измерение твердости по Виккерсу. Часть 3. Калибровка эталонных мер твердости (ИСО 6507-3:2005)

	ГОСТ Р 8.748-2011
	ГСИ. Металлы и сплавы. Измерение твердости и других характеристик материалов при инструментальном индентировании. Часть 1. Метод испытаний (ИСО 14577-1:2002)

	ГОСТ Р 8.749-2011
	ГСИ. Светодиоды. Методы измерения фотометрических характеристик

	ГОСТ Р 8.750-2011
	ГСИ. Государственная поверочная схема для координатно-временных средств измерений

	ГОСТ Р 8.751-2011
	ГСИ. Микрофоны измерительные. Часть 7. Разница в уровнях чувствительности по свободному полю и по давлению для лабораторных эталонных микрофонов (IEC/TS 61094-7:2006)

	ГОСТ Р 8.752-2011
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений крутящего момента силы (взамен ГОСТ 8.541-86)

	ГОСТ Р 8.753-2011
	ГСИ. Стандартные образцы материалов (веществ). Основные положения (взамен ГОСТ 8.315-97 в части приложений Г и Д)

	ГОСТ Р 8.754-2011
	ГСИ. Анализаторы растворенного в воде кислорода. Методика поверки

	ГОСТ Р 8.755-2011
	ГСИ. Дисперсный состав газовых сред. Определение размеров наночастиц методом диффузионной спектрометрии

	ГОСТ Р 8.756-2014
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений скоростей распространения продольных, сдвиговых и поверхностных ультразвуковых волн в твердых средах

	ГОСТ Р 8.757-2011
	ГСИ. Гигрометры конденсационные. Методика поверки

	ГОСТ Р 8.758-2011
	ГСИ. Гигрометры кулонометрические. Общие технические условия

	ГОСТ Р 8.759-2011
	ГСИ. Измерение энергетической освещенности и энергетической экспозиции ультрафиолетового излучения в фотобиологии. Методика измерений

	ГОСТ Р 8.760-2011
	ГСИ. Измерение энергетических и эффективных характеристик ультрафиолетового излучения бактерицидных облучателей. Методика измерений

	ГОСТ Р 8.761-2011
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений импульсного электрического напряжения

	ГОСТ Р 8.762-2011
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений коэффициента гармоник (взамен ГОСТ 8.110-97)

	ГОСТ Р 8.763-2011
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений длины в диапазоне от 1·10-9 до 50 м и длин волн в диапазоне от 0,2 до 50 мкм (взамен МИ 2060-90, ГОСТ 8.020-75, ГОСТ 8.101-80)

	ГОСТ Р 8.765-2011
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений звукового давления в воздушной среде в диапазоне частот от 2 Гц до 100 кГц

	ГОСТ Р 8.767-2011
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений силы переменного электрического тока от 1·10-8 до 100 А в диапазоне частот от 1·10-1 до 1·106 Гц

	ГОСТ Р 8.768-2011
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений относительных диэлектрической и магнитной проницаемостей в диапазоне частот от 1 МГц до 18 ГГц (взамен ГОСТ 8.274-85, ГОСТ 8.405-80, ГОСТ 8.412-81)

	ГОСТ Р 8.769-2011 (ИСО 12213-3:2006)
	ГСИ. Газ природный. Фактор сжимаемости газовой фазы. Метод расчетного определения на основе данных о физических свойствах газа

	ГОСТ Р 8.770-2011
	ГСИ. Газ природный. Коэффициент динамической вязкости сжатого газа с известным компонентным составом. Метод расчетного определения

	ГОСТ Р 8.771-2011
	ГСИ. Хроматографы аналитические газовые промышленные. Методика поверки

	ГОСТ Р 8.772-2011
	ГСИ. Хроматографы аналитические жидкостные лабораторные. Методика поверки

	ГОСТ Р 8.773-2011
	ГСИ. Антенны навигационной аппаратуры потребителей глобальной навигационной спутниковой системы. Нормируемые электрические параметры и методы измерений

	ГОСТ Р 8.774-2011
	ГСИ. Дисперсный состав жидких сред. Определение размеров частиц по динамическому рассеянию света

	ГОСТ Р 8.775-2011
	ГСИ. Дисперсный состав газовых сред. Определение размеров наночастиц по методу дифференциальной электрической подвижности аэрозольных частиц

	ГОСТ Р 8.776-2011
	ГСИ. Стандартные образцы состава газовых смесей. Общие метрологические и технические требования

	ГОСТ Р 8.777-2011
	ГСИ. Дисперсный состав аэрозолей и взвесей. Определение размеров частиц по дифракции лазерного излучения

	ГОСТ Р 8.778-2011
	ГСИ. Средства измерений тепловой энергии для водяных систем теплоснабжения. Метрологическое обеспечение. Основные положения

	ГОСТ Р 8.779-2012
	ГСИ. Преобразователи термоэлектрические платинородий-платинородиевые эталонные 1, 2 и 3-го разрядов. Методика поверки

	ГОСТ Р 8.780-2012
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений энергии, распределения плотности энергии, длительности импульса и длины волны лазерного излучения в диапазоне длин волн от 0,3 до 2,0 мкм

	ГОСТ Р 8.781-2012
	ГСИ. Влагомеры зерна и зернопродуктов. Методика поверки

	ГОСТ Р 8.782-2012
	ГСИ. Топливо моторное. Прямая идентификация светлых нефтепродуктов

	ГОСТ Р 8.783-2012
	ГСИ. Бензин автомобильный. Прямой метод определения свинца, железа и марганца

	ГОСТ Р 8.784-2012
	ГСИ. Установки измерительные эталонные 2-го разряда массовой доли влаги в твердых веществах и материалах. Методика поверки

	ГОСТ Р 8.785-2012
	ГСИ. Масса газового конденсата, сжиженного углеводородного газа и широкой фракции легких углеводородов. Общие требования к методикам (методам) измерений

	ГОСТ Р 8.786-2012
	ГСИ. Масса мазута. Методика измерений в горизонтальных резервуарах косвенным методом статических измерений. Общие метрологические требования

	ГОСТ Р 8.787-2012
	ГСИ. Масса мазута. Методика измерений в железнодорожных цистернах. Общие метрологические требования

	ГОСТ Р 8.788-2012
	ГСИ. Масса мазута. Методика измерений в вертикальных резервуарах методом статистических измерений. Общие метрологические требования

	ГОСТ Р 8.789-2012
	ГСИ. Калориметры сжигания с бомбой. Методика поверки

	ГОСТ Р 8.790-2012
	ГСИ. Лампы температурные. Методика поверки и калибровки (взамен ГОСТ 8.155-75, ГОСТ 14003-68)

	ГОСТ Р 8.791-2013
	ГСИ. Измерители радиоизотопные и пьезобалансные массовой концентрации пыли в воздухе рабочей зоны. Методика поверки

	ГОСТ Р 8.792-2012
	ГСИ. Системы измерительные "Цифровой нивелир - кодовая рейка". Методика поверки

	ГОСТ Р 8.793-2012
	ГСИ. Аппаратура спутниковая геодезическая. Методика поверки

	ГОСТ Р 8.794-2012
	ГСИ. Сканеры лазерные наземные. Методика поверки

	ГОСТ Р 8.795-2012
	ГСИ. Методики идентификации химических веществ методом хромато-масс-спектрометрии. Общие требования

	ГОСТ Р 8.796-2012
	ГСИ. Измерители крутящего момента силы. Методика поверки

	ГОСТ Р 8.797-2012
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений поверхностной плотности и теплового потока в диапазоне от 1 до 10000 Вт/м2

	ГОСТ Р 8.799-2012
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений мощности магнитных потерь в магнитомягких материалах

	ГОСТ Р 8.800-2012
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений виброперемещения, виброскорости и виброускорения в диапазоне частот от 1·10-1 до 2·104 Гц (взамен МИ 2070-90, ГОСТ 8.138-84)

	ГОСТ Р 8.801-2012
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений переменного давления в диапазоне от 1·102 до 2,5·107 Па для частот от 5·10-1 до 1·104 Гц и длительностей от 1·10-5 до 10 с при постоянном давлении до 5·106 Па (взамен ГОСТ 8.433-81)

	ГОСТ Р 8.802-2012
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений избыточного давления до 250 МПа (взамен ГОСТ 8.017-79)

	ГОСТ Р 8.803-2012
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений мощности поглощенной дозы и мощности эквивалента дозы нейтронного

	ГОСТ Р 8.804-2012
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений кермы в воздухе, мощности кермы в воздухе, экспозиционной дозы, мощности экспозиционной дозы, амбиентного, направленного и индивидуального эквивалентов дозы, мощностей амбиентного, направленного и индивидуального эквивалентов дозы и потока энергии рентгеновского и гамма-излучений (взамен ГОСТ 8.034-82)

	ГОСТ Р 8.805-2012
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений напряженности электрического поля в диапазоне частот от 0,0003 до 2500 МГц (взамен ГОСТ 8.560-94, ГОСТ 8.098-73, ГОСТ 8.189-76)

	ГОСТ Р 8.806-2012
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений массы и активности радия (взамен ГОСТ 8.036-74)

	ГОСТ Р 8.807-2012
	ГСИ. Средства измерений энергетической освещенности солнечным излучением. Методика поверки

	ГОСТ Р 8.808-2012
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений напряженности магнитного поля в диапазоне частот от 0,000005 до 1000 МГц (взамен ГОСТ 8.097-73)

	ГОСТ Р 8.809-2012
	ГСИ. Эталоны первичные государственные. Создание, утверждение, содержание и применение (взамен ГОСТ 8.372-80)

	ГОСТ Р 8.810-2012
	ГСИ. Стандартные образцы. Программа и методика определения метрологических характеристик


	ГОСТ Р 8.811-2012
	ГСИ. Таблицы психрометрические. Построение, содержание, расчетные соотношения (взамен ГОСТ 8.524-85, МИ 278-82)

	ГОСТ Р 8.812-2013
	ГСИ. Многофункциональные информационно-измерительные системы безопасности в шахтах и рудниках. Первичные измерительные преобразователи содержания пыли и газовых компонентов в рудничной атмосфере. Методика поверки

	ГОСТ Р 8.813-2013
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений волнового сопротивления, комплексных коэффициентов отражения и передачи в коаксиальных волноводах в диапазоне частот от 0,01 до 65 ГГц

	ГОСТ Р 8.814-2013
	ГСИ. Ампулы для реализации реперных точек температурной шкалы в диапазоне от 273,15 K до 1234,93 K. Методы поверки и калибровки

	ГОСТ Р 8.815-2013
	ГСИ. Вторичные эталоны единиц длины, скорости и ускорения при колебательном движении твердого тела. Методика сличений

	ГОСТ Р 8.816-2013
	ГСИ. Газ природный. Объемная теплота сгорания. Методика измерений с применением калориметра сжигания с бомбой

	ГОСТ Р 8.817-2013
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений электрического напряжения стандартизованных грозовых и коммутационных импульсов в диапазоне от 1 до 1000 кВ

	ГОСТ Р 8.818-2013
	ГСИ. Средства измерений и системы измерительные виртуальные. Общие положения

	ГОСТ Р 8.819-2013
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений, используемых при определении компонентного состава газового конденсата

	ГОСТ Р 8.820-2013
	ГСИ. Метрологическое обеспечение. Основные положения

	ГОСТ Р 8.821-2013
	ГСИ. Средства измерений коэффициента пульсации оптического излучения. Методика поверки

	ГОСТ Р 8.822-2013
	ГСИ. Поправочный коэффициент на полную вместимость нефтеналивных танков судов при измерении объема нефти. Методика расчета

	ГОСТ Р 8.823-2013
	ГСИ. Счетчики горячего водоснабжения. Общие метрологические и технические требования

	ГОСТ Р 8.824-2013
	ГСИ. Общие требования к компетентности изготовителей стандартных образцов (ISO Guide 34:2009) (взамен Р 50.2.061-2008)

	ГОСТ Р 8.825-2013
	ГСИ. Датчики интеллектуальные и системы измерительные интеллектуальные. Методы ускоренных испытаний

	ГОСТ Р 8.826-2013
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений амплитуды ультразвукового смещения и колебательной скорости поверхности твердых сред

	ГОСТ Р 8.827-2013
	ГСИ. Метод измерения и определения индекса цветопередачи источников излучения

	ГОСТ Р 8.828-2013
	ГСИ. Спектральный коэффициент диффузного отражения элементов фотовольтаики и солнечных коллекторов при углах падения излучения от 5° до 85°. Методика измерений

	ГОСТ Р 8.829-2013
	ГСИ. Методика измерений оптической плотности (коэффициента пропускания) и мутности пластин и пленок из полимерных материалов (взамен ГОСТ 15875-80)

	ГОСТ Р 8.830-2013
	ГСИ. Оптическая плотность фотоматериалов. Методика измерений

	ГОСТ Р 8.831-2013
	ГСИ. Стекло безопасное для автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин. Методы определения светопропускания. Методика измерений (взамен ГОСТ 27902-88 в части раздела 2)

	ГОСТ Р 8.832-2013
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений электрического напряжения переменного тока промышленной частоты в диапазоне от 1 до 500 кВ

	ГОСТ Р 8.833-2013
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений электрического напряжения постоянного тока в диапазоне ( (1 ( 500) кВ

	ГОСТ Р 8.834-2013
	ГСИ. Дозаторы весовые автоматические дискретного действия. Часть 2. Форма протокола испытаний (OIML R 61-2:2004)

	ГОСТ Р 8.835-2013
	ГСИ. Устройства весоизмерительные автоматические. Часть 2. Форма протокола испытаний (OIML R 51-2:2006)

	ГОСТ Р 8.836-2013
	ГСИ. Энергетическая яркость и сила излучения в диапазоне длин волн 120 - 400 нм. Методика измерений

	ГОСТ Р 8.837-2013
	ГСИ. Хроматографы газовые для определения содержания примесей летучих галогенсодержащих углеводородов в водопроводной, питьевой, природной и сточной водах. Методика поверки

	ГОСТ Р 8.838-2013
	ГСИ. Анализаторы паров этанола. Методика поверки

	ГОСТ Р 8.839-2013 (OIML D 31:2008)
	ГСИ. Общие требования к измерительным приборам с программным управлением

	ГОСТ Р 8.840-2013
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений абсолютного давления в диапазоне 1 - 1·106 Па (взамен ГОСТ 8.223-76)

	ГОСТ Р 8.841-2013
	ГСИ. Средства измерений экспозиционной дозы и энергетической освещенности в диапазоне длин волн 1-10 нм. Методика поверки

	ГОСТ Р 8.842-2013
	ГСИ. Средства измерений потока излучения полупроводниковых излучающих диодов. Методика поверки

	ГОСТ Р 8.843-2013
	ГСИ. Средства измерений силы излучения и эффективности полупроводниковых излучающих диодов. Методика поверки

	ГОСТ Р 8.844-2013
	ГСИ. Счетчики легких ионов аспирационные. Методика поверки

	ГОСТ Р 8.845-2013
	ГСИ. Измерения аэроионного состава воздуха. Метод измерений объемной плотности электрического заряда воздуха и счетной концентрации легких аэроионов на основе аспирационного конденсатора

	ГОСТ Р 8.846-2013
	ГСИ. Измерения аэроионного состава воздуха. Аэроионизаторы и генераторы аэроионов. Методы измерений параметров

	ГОСТ Р 8.847-2013
	ГСИ. Дефектоскопы ультразвуковые импульсные. Методика поверки

	ГОСТ Р 8.848-2013
	ГСИ. Колориметры трехканальные. Методика измерений параметров каналов

	ГОСТ Р 8.849-2013
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений электрической емкости и тангенса угла потерь на высоком напряжении переменного тока промышленной частоты

	ГОСТ Р 8.850-2013
	ГСИ. Характеристики люксметров и яркомеров. Общие положения

	ГОСТ Р 8.851-2013
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений ослабления электромагнитных колебаний в диапазоне частот от 0 до 178 ГГц

	ГОСТ Р 8.852-2013
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений единиц длины, скорости, ускорения и плоского угла для сейсмометрии (взамен ГОСТ 8.562-97)

	ГОСТ Р 8.853-2013
	ГСИ. Оптические характеристики энергосберегающих стекол. Методика измерений

	ГОСТ Р 8.854-2013
	ГСИ. Термопреобразователи сопротивления эталонные низкотемпературные из платины и сплава родий-железо. Методика поверки

	ГОСТ Р 8.855-2013
	ГСИ. Термопреобразователи сопротивления эталонные низкотемпературные из платины и сплава родий-железо. Общие технические требования и методы испытаний

	ГОСТ Р 8.856-2013
	ГСИ. Электроды стеклянные для определения активности ионов водорода в водных растворах. Методика поверки

	ГОСТ Р 8.857-2013
	ГСИ. pH-метры. Методика поверки

	ГОСТ Р 8.858-2013
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений количества теплоты растворения и реакций (взамен ГОСТ 8.454-82)

	ГОСТ Р 8.859-2013
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений коэффициента и угла масштабного преобразования синусоидального тока

	ГОСТ Р 8.860-2013
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений спектральной плотности мощности шумового радиоизлучения в диапазоне частот от 0,002 до 178,3 ГГц

	ГОСТ Р 8.861-2013
	ГСИ. Средства измерений спектральной плотности энергетической яркости, спектральной плотности силы излучения и спектральной плотности энергетической освещенности непрерывного оптического излучения в диапазоне длин волн от 0,2 до 25 мкм. Методика поверки

	ГОСТ Р 8.862-2013
	ГСИ. Толщиномеры ультразвуковые. Методика поверки (взамен ГОСТ 8.495-83, МИ 40-75)

	ГОСТ Р 8.863-2013
	ГСИ. Средства измерений потока излучения и энергетической освещенности в диапазоне длин волн 10-30 нм. Методика поверки

	ГОСТ Р 8.864-2013
	ГСИ. Абсолютная спектральная чувствительность приемников излучения в диапазоне длин волн 0,120 - 0,400 мкм. Методика измерений

	ГОСТ Р 8.865-2013
	ГСИ. Пространственное распределение спектральной плотности энергетической яркости удаленных объектов. Методика измерений

	ГОСТ Р 8.866-2014
	ГСИ. Преобразователи термоэлектрические напряжения и силы переменного тока эталонные. Методика поверки

	ГОСТ Р 8.867-2014
	ГСИ. Средства измерений силы постоянного электрического тока в диапазоне от 1·10-15 до 1·10-9 А. Методика поверки

	ГОСТ Р 8.868-2014
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений электрической добротности (взамен ГОСТ 8.498-98)

	ГОСТ Р 8.869-2014
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений параметров спектров электронного парамагнитного резонанса (взамен ГОСТ 8.182-76)

	ГОСТ Р 8.870-2014
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений скорости звука в жидких средах в диапазоне от 800 до 2000 м/с

	ГОСТ Р 8.871-2014
	ГСИ. Стандартные образцы предприятий и отраслей. Общие требования

	ГОСТ Р 8.872-2014
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений удельной энтальпии и удельной теплоемкости твердых тел в диапазоне температуры от 700 до 1800 К

	ГОСТ Р 8.873-2014
	ГСИ. Государственная поверочная схема для технических систем и устройств с измерительными функциями, осуществляющих измерения объемов (количества) цифровой информации (данных), передаваемых по каналам Интернет и телефонии

	ГОСТ Р 8.874-2014
	ГСИ. Автоколлиматоры. Методика поверки

	ГОСТ Р 8.875-2014
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений угла фазового сдвига между двумя электрическими сигналами в диапазоне частот от 0,1 МГц до 65 ГГц

	ГОСТ Р 8.876-2014
	ГСИ. Теодолиты. Методика поверки (взамен Р 50.2.024-2002)

	ГОСТ Р 8.877-2014
	ГСИ. Меры электродвижущей силы (элементы нормальные) и меры напряжения. Методика поверки (взамен ГОСТ 8.170-75, ГОСТ 8.212-84)

	ГОСТ Р 8.878-2014
	ГСИ. Учет и контроль ядерных материалов. Система измерений. Оценивание неопределенности пробоотбора

	ГОСТ Р 8.879-2013
	ГСИ. Методики калибровки средств измерений. Общие требования к содержанию и изложению

	ГОСТ Р 8.880-2015
	ГСИ. Нефть сырая. Отбор проб из трубопровода

	ГОСТ Р 8.881-2015
	ГСИ. Влагомеры древесины и пиломатериалов. Методика поверки (взамен Р 50.2.059-2008, МИ 2226-92, МИ 1844-88)

	ГОСТ Р 8.882-2015
	ГСИ. Объем природного газа. Методика расчета погрешности измерений объема природного газа при стандартных условиях. Основные положения

	ГОСТ Р 8.883-2015
	ГСИ. Программное обеспечение средств измерений. Алгоритмы обработки, хранения, защиты и передачи измерительной информации. Методы испытаний

	ГОСТ Р 8.884-2015
	ГСИ. Метрологический надзор, осуществляемый метрологическими службами юридических лиц. Основные положения

	ГОСТ Р 8.885-2015
	ГСИ. Эталоны. Основные положения (взамен ГОСТ 8.057-80)

	ГОСТ Р 8.886-2015
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений скорости воздушного потока (взамен ГОСТ 8.542-86)

	ГОСТ Р 8.887-2015
	ГСИ. Потенциал электрокинетический (дзета-потенциал) частиц в коллоидных системах. Оптические методы измерения

	ГОСТ Р 8.888-2015
	ГСИ. Светодиоды эталонные некогерентного излучения. Технические требования

	ГОСТ Р 8.889-2015
	ГСИ. Спектрофлуориметры сканирующие. Методика поверки

	ГОСТ Р 8.890-2015
	ГСИ. Аппаратура оптико-электронная в составе космических информационно-измерительных систем наблюдения Земли. Организационно-методические положения обеспечения единства радиометрических измерений

	ГОСТ Р 8.891-2015
	ГСИ. Измерительные и индикаторные биохимические тест-системы. Технические и метрологические требования. Основные положения

	ГОСТ Р 8.892-2015
	ГСИ. Метрологическое обеспечение. Анализ состояния на предприятии, в организации, объединении

	ГОСТ Р 8.893-2015
	ГСИ. Средства измерений спектральной плотности энергетической яркости импульсных плазменных излучателей. Методика поверки

	ГОСТ Р 8.894-2015
	ГСИ. Молоко и молочные продукты. Инфракрасный термогравиметрический метод определения массовой доли влаги и сухого вещества

	ГОСТ Р 8.895-2015
	ГСИ. Геометрические характеристики изделий (ГХИ). Фильтрация. Часть 1. Обзор и основные понятия (ISO/TS 16610-1:2006)

	ГОСТ Р 8.896-2015
	ГСИ. Анализаторы размеров частиц лазерные. Методика поверки

	ГОСТ Р 8.897-2015
	ГСИ. Ультразвук. Методы подготовки воды для ультразвуковых измерений (IEC/TR 62781:2012)

	ГОСТ Р 8.898-2015
	ГСИ. Ядерно-физические данные и данные о свойствах веществ и материалов для атомной науки и техники. Часть 1. Ядерно-физические характеристики радионуклидов. Общие положения

	ГОСТ Р 8.899-2015
	ГСИ. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Аттестация методики измерений (взамен ПР 50.2.022-99)


	ГОСТ Р 8.900-2015 (OIML R 107-1:2007)
	ГСИ. Весы автоматические дискретного действия для суммарного учета. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

	ГОСТ Р 8.901-2015
	ГСИ. Средства измерений характеристик ультрафиолетового излучения источников медицинского назначения. Методика поверки (взамен Р 50.2.015-2001)

	ГОСТ Р 8.902.1-2015
	ГСИ. Метод переменного перепада давления. Специальные сужающие устройства. Часть 1. Принцип метода измерений и общие требования

	ГОСТ Р 8.903-2015
	ГСИ. Масса нефти и нефтепродуктов. Методики (методы) измерений

	ГОСТ Р 8.904-2015 (ИСО 14577-2:2015)
	ГСИ. Измерение твердости и других характеристик материалов при инструментальном индентировании. Часть 2. Поверка и калибровка твердомеров

	ГОСТ Р 8.905-2015
	ГСИ. Манометры показывающие. Рабочие средства измерений. Метрологические требования и методы испытаний

	ГОСТ Р 8.906-2015
	ГСИ. Манометры показывающие. Эталонные средства измерений. Метрологические требования и методы испытаний

	ГОСТ Р 8.907-2015
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений твердости по шкалам Мартенса и шкалам индентирования

	ГОСТ Р 8.908-2015
	ГСИ. Средства измерений объемного расхода нефти и нефтепродуктов. Испытания, поверка и калибровка с применением трубопоршневых установок

	ГОСТ Р 8.909-2016
	ГСИ. Вторичные эталоны единиц массового и объемного расходов, массы и объема жидкости. Основные метрологические и технические требования

	ГОСТ Р 8.910-2016
	ГСИ. Масса нефти в составе нефтегазоводяной смеси. Методики (методы) измерений

	ГОСТ Р 8.911-2016
	ГСИ. Генераторы озона. Методика поверки

	ГОСТ Р 8.912-2016
	ГСИ. Средства измерений содержания наркозных газов. Методика поверки

	ГОСТ Р 8.913-2016
	ГСИ. Дальномеры спутниковые лазерные. Погрешность и неопределенность измерений. Нормируемые метрологические характеристики

	ГОСТ Р 8.914-2016
	ГСИ. Калориметры газовые. Методика поверки

	ГОСТ Р 8.915-2016
	ГСИ. Счетчики газа объемные диафрагменные. Общие технические требования, методы испытаний и поверки (взамен ГОСТ Р 50818-95)

	ГОСТ Р 8.916-2016
	ГСИ. Источники микропотоков диоксида серы, сероводорода, диоксида азота, хлора, хлористого водорода, аммиака. Методика поверки

	ГОСТ Р 8.917-2016
	ГСИ. Приборы для измерения дымности отработавших газов автотранспортных средств, оснащенных двигателями воспламенения от сжатия. Методика поверки

	ГОСТ Р 8.918-2016
	ГСИ. Стандартные образцы состава газов нефтепереработки. Общие метрологические и технические требования

	ГОСТ Р 8.919-2016
	ГСИ. Эталонные комплексы для аттестации стандартных образцов состава природного газа магистрального и имитаторов природного газа. Методика поверки

	ГОСТ Р 8.920-2016
	ГСИ. Стандартные образцы состава газовых смесей на основе оксида азота, диоксида азота, сероводорода, диоксида серы, аммиака. Методика определения метрологических характеристик

	ГОСТ Р 8.921-2016
	ГСИ. Стандартные образцы состава природного газа магистрального и имитаторов природного газа. Методика определения метрологических характеристик

	ГОСТ Р 8.922-2016
	ГСИ. Газоанализаторы и сигнализаторы довзрывоопасных концентраций паров горючих жидкостей. Методы испытаний

	ГОСТ Р 8.923-2016
	ГСИ. Генераторы газовых смесей паров этанола в воздухе. Методика поверки

	ГОСТ Р 8.924-2016
	ГСИ. Газоанализаторы озона. Методика поверки

	ГОСТ Р 8.925-2016
	ГСИ. Стандартные образцы состава газовых смесей на основе водорода, азота, кислорода, оксида углерода, диоксида углерода, метана, пропана, гексана. Методика определения метрологических характеристик

	ГОСТ Р 8.926-2016
	ГСИ. Стандартные образцы состава газовых смесей на основе фреонов. Методика определения метрологических характеристик

	ГОСТ Р 8.927-2016
	ГСИ. Топливо твердое минеральное. Высшая и низшая теплота сгорания. Показатели точности

	ГОСТ Р 8.928-2016
	ГСИ. Теплота сгорания твердого минерального топлива. Экспертная оценка результатов измерений, полученных в разных лабораториях

	ГОСТ Р 8.929-2016
	ГСИ. Комплексы мобильные измерительно-вычислительные для измерения параметров контактной сети железной дороги. Технические требования

	ГОСТ Р 8.930-2016
	ГСИ. Передача единиц времени, частоты и национальной шкалы времени UTC(SU) от Государственного первичного эталона Российской Федерации с использованием системы ГЛОНАСС. Основные положения

	ГОСТ Р 8.931-2016
	ГСИ. Счетчики холодной и горячей воды. Определение интервала между поверками

	ГОСТ Р 8.1558-93
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений энергетической освещенности в диапазоне 1 - 1·10-3 Вт/м2 в диапазоне длин волн 1-50 мкм


Содержимое каталога: ГОСТы \ Испытания

	ГОСТ 25051.3-83 (2003)
	Установки испытательные вибрационные. Методика аттестации

	ГОСТ 25051.4-83 (2003)
	Установки испытательные вибрационные электродинамические. Общие технические условия

	ГОСТ 27843-2006 (ИСО 230-2:1997)
	Испытания станков. Определение точности и повторяемости позиционирования осей с числовым программным управлением

	ГОСТ 30630.0.0-99 (с поправкой 2013)
	Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования (взамен ГОСТ 24812-81 и ГОСТ 24813-81)

	ГОСТ 30630.1.1-99 (с изм. 1 2015)
	Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Определение динамических характеристик конструкции

	ГОСТ 30630.1.2-99 (с изм. 1 2015)
	Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие вибрации

	ГОСТ 30630.1.5-2013 (IEC 60068-2-64:1993)
	Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие акустического шума (вибрация, акустическая составляющая) (взамен ГОСТ Р 52862-2007)

	ГОСТ 30630.1.6-2013
	Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания электрических выводов, патрубков и других присоединительных деталей на воздействие изгиба, крутящего момента, растягивающей и сжимающей сил (взамен ГОСТ Р 51911-2002)

	ГОСТ 30630.1.7-2013
	Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов при свободном падении, при падении вследствие опрокидывания; на воздействие качки и длительных наклонов (взамен ГОСТ Р 52561-2006)

	ГОСТ 30630.1.8-2002 (МЭК 60068-2-57:1989)
	Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие вибрации с воспроизведением заданной акселерограммы процесса (ГОСТ Р 51499-99)

	ГОСТ 30630.1.9-2015
	Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Особенности цифрового управления испытаниями на воздействие широкополосной случайной вибрации (взамен ГОСТ 30630.1.9-2002, ГОСТ Р 51502-99)

	ГОСТ 30630.1.10-2013 (IEC 60068-2-75:1997)
	Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Удары по оболочке изделия (взамен ГОСТ Р 52762-2007)

	ГОСТ 30630.2.1-2013
	Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры (взамен ГОСТ Р 51368-2011)

	ГОСТ 30630.2.5-2013
	Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие соляного тумана (взамен ГОСТ Р 52763-2007)

	ГОСТ 30630.2.6-2013
	Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие воды (взамен ГОСТ Р 52562-2006)

	ГОСТ 30630.2.7-2013
	Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие пыли (песка) (взамен ГОСТ Р 52560-2006)

	ГОСТ 30630.5.4-2013 (IEC 60721-2-6:1990)
	Воздействие природных внешних условий на технические изделия. Общая характеристика. Землетрясения (взамен ГОСТ Р 53166-2008)

	ГОСТ 31299-2005 (ИСО 11957:1996)
	Шум машин. Определение звукоизоляции кабин. Испытания в лаборатории и на месте установки (взамен ГОСТ 23426-79)

	ГОСТ 31300-2005
	Шум машин. Насосы гидравлические. Испытания на шум (ЕН 12639:2000)

	ГОСТ 31418-2010 (IEC 60068-2-81:2003)
	Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на удар с воспроизведением ударного спектра (ГОСТ Р 53190-2008)

	ГОСТ 31419-2010 (IEC 60068-2-80:2005)
	Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на вибрацию с воспроизведением воздействий нескольких типов (ГОСТ Р 53189-2008)

	ГОСТ 32110-2013 (ISO 11094:1991)
	Шум машин. Испытания на шум бытовых и профессиональных газонокосилок с двигателем, газонных и садовых тракторов с навесными устройствами для кошения

	ГОСТ EN 13819-2-2014
	ССБТ. Средства индивидуальной защиты органа слуха. Акустические методы испытаний (взамен ГОСТ Р ЕН 13819-2-2011)

	ГОСТ ИСО 230-5-2002
	Испытания станков. Часть 5. Определение шумовых характеристик

	ГОСТ Р 51000.4-2011
	Общие требования к аккредитации испытательных лабораторий

	ГОСТ Р 51369-99 (с поправкой 2012)
	Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытание на воздействие влажности

	ГОСТ Р 51370-99 (с поправкой 2012)
	Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытание на воздействие солнечного излучения

	ГОСТ Р 51371-99
	Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытание на воздействие ударов

	ГОСТ Р 51372-99 (с поправкой 2012)
	Методы ускоренных испытаний на долговечность и сохраняемость при воздействии агрессивных и других специальных сред для технических изделий, материалов и систем материалов. Общие положения

	ГОСТ Р 51801-2001 (с изм. 1 2008, поправкой 2012)
	Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части стойкости к воздействию агрессивных и других специальных сред

	ГОСТ Р 51802-2001
	Методы испытаний на стойкость к воздействию агрессивных и других специальных сред машин, приборов и других технических изделий

	ГОСТ Р 51804-2001
	Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Комбинированные испытания

	ГОСТ Р 51805-2001
	Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие линейного ускорения

	ГОСТ Р 51909-2002
	Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на транспортирование и хранение

	ГОСТ Р 51910-2002
	Методика исследования и проверки ускоренными методами влияния внешних воздействующих факторов на долговечность и сохраняемость технических изделий. Разработка и построение

	ГОСТ Р 52990.1-2008
	Шум машин. Машины текстильные. Испытания на шум. Часть 1. Общие требования (ИСО 9902-1:2001)

	ГОСТ Р 52990.2-2010 (ИСО 9902-2:2001)
	Шум машин. Машины текстильные. Испытания на шум. Часть 2. Приготовительно-прядильные и прядильные машины 

	ГОСТ Р 52990.3-2010
	Шум машин. Машины текстильные. Испытания на шум. Часть 3. Машины для производства нетканых материалов (ИСО 9902-3:2001)

	ГОСТ Р 52990.4-2010 (ИСО 9902-4:2001)
	Шум машин. Машины текстильные. Испытания на шум. Часть 4. Машины для производства нитей, шнуров и канатов 

	ГОСТ Р 52990.5-2010
	Шум машин. Машины текстильные. Испытания на шум. Часть 5. Оборудование приготовительное ткацкого и трикотажного производства (ИСО 9902-5:2001)

	ГОСТ Р 52990.6-2010
	Шум машин. Машины текстильные. Испытания на шум. Часть 6. Станки ткацкие (ИСО 9902-6:2001)

	ГОСТ Р 52990.7-2010
	Шум машин. Машины текстильные. Испытания на шум. Часть 7. Машины и оборудование красильно-отделочные (ИСО 9902-7:2001)

	ГОСТ Р 53616-2009 (МЭК 60068-3-6:2001)
	Требования к характеристикам камер для испытаний технических изделий на стойкость к внешним воздействующим факторам. Методы аттестации камер (без загрузки) для испытаний на стойкость к воздействию влажности (с поправкой 2013)

	ГОСТ Р 53618-2009 (МЭК 60068-3-5:2001)
	Требования к характеристикам камер для испытаний технических изделий на стойкость к внешним воздействующим факторам. Методы аттестации камер (без загрузки) для испытаний на стойкость к воздействию температуры (взамен ГОСТ 25051.2-82, ГОСТ 20497-75)

	ГОСТ Р 54082-2010 (МЭК 60068-3-11:2007)
	Требования к характеристикам камер для испытаний технических изделий на стойкость к внешним воздействующим факторам. Методы обработки результатов аттестации камер

	ГОСТ Р 54083-2010 (МЭК 60068-3-7:2001)
	Требования к характеристикам камер для испытаний технических изделий на стойкость к внешним воздействующим факторам. Методы аттестации камер (с загрузкой) для испытаний на стойкость к воздействию температуры

	ГОСТ Р 54436-2011
	Требования к характеристикам камер для испытаний технических изделий на стойкость к внешним воздействующим факторам. Методы аттестации камер (с загрузкой) для испытаний на стойкость к воздействию влажности воздуха в циклическом режиме

	ГОСТ Р 54437-2011
	Требования к характеристикам камер для испытаний технических изделий на стойкость к внешним воздействующим факторам. Методы аттестации камер (без загрузки) для испытаний на стойкость к воздействию давлением воздуха

	ГОСТ Р 55001-2012
	Требования к характеристикам камер для испытаний технических изделий на стойкость к внешним воздействующим факторам. Методы аттестации камер (без загрузки) для испытаний на стойкость к воздействию соляного тумана

	ГОСТ Р ИСО 230-1-2010
	Испытания станков. Часть 1. Методы измерения геометрических параметров

	ГОСТ Р МЭК 60068-2-1-2009
	Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-1. Испытания. Испытание А: Холод

	ГОСТ Р МЭК 60068-2-2-2009
	Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-2. Испытания. Испытание B: Сухое тепло

	ГОСТ Р МЭК 60068-2-10-2009
	Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-10. Испытания. Испытание J и руководство: Грибостойкость


	ГОСТ Р МЭК 60068-2-20-2015
	Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-20. Испытания. Испытание Т. Методы испытания на паяемость и стойкость к воздействию нагрева при пайке устройств с соединительными проводами

	ГОСТ Р МЭК 60068-2-30-2009
	Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-30. Испытания. Испытание Db: Влажное тепло, циклическое (12 ч +12-часовой цикл)

	ГОСТ Р МЭК 60068-2-78-2009
	Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-78. Испытания. Испытание Cab: Влажное тепло, постоянный режим

	ГОСТ Р МЭК 60068-3-8-2015
	Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Выбор метода испытаний на вибрацию


Содержимое каталога: ГОСТы \ Прочие

	ГОСТ 12.0.005-2014
	ССБТ. Метрологическое обеспечение в области безопасности труда. Основные положения

	ГОСТ 12.2.091-2012 (IEC 61010-1:2001)
	Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования (взамен ГОСТ Р 52319-2005)

	ГОСТ 22.2.04-2012
	Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные аварии и катастрофы. Метрологическое обеспечение контроля состояния сложных технических систем. Основные положения и правила (взамен ГОСТ 22.2.04-97, ГОСТ Р 22.2.04-94)

	ГОСТ 1224-71 (2003)
	Стекло термометрическое. Марки

	ГОСТ 1807-75 (1998)
	Радиусы сферических поверхностей оптических деталей. Ряды числовых значений

	ГОСТ 2517-2012
	Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб

	ГОСТ 4389-72 (2003)
	Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов (в части разделов 3, 4 заменен на ГОСТ Р 52964-2008)

	ГОСТ 6563-75 (2008)
	Изделия технические из благородных металлов и сплавов. Технические условия

	ГОСТ 9018-82 (2009)
	Колонки топливораздаточные. Общие технические условия

	ГОСТ 10958-78 (1998)
	Стекла защитные для приборов общепромышленного применения. Технические условия

	ГОСТ 12026-76 (2005)
	Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (взамен ГОСТ 12026-66 и ГОСТ 5.636-70)

	ГОСТ 15528-86 (с изм. 1 1992)
	Средства измерений расхода, объема или массы протекающих жидкости и газа. Термины и определения (взамен ГОСТ 18083-72, ГОСТ 15528-70)

	ГОСТ 16844-93 (2006)
	Вибрация. Требования к испытаниям механических молотков

	ГОСТ 17363-71 (2001)
	Анализаторы многоканальные временные. Методы измерения параметров

	ГОСТ 18190-72 (2009)
	Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного активного хлора

	ГОСТ 20444-2014
	Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики

	ГОСТ 21400-75 (2009)
	Стекло химико-лабораторное. Технические требования. Методы испытаний (взамен ГОСТ 9111-59, ГОСТ 7330-55 и ОСТ НКТП 8187/1131, кроме разд. I-III, VI и VIII)

	ГОСТ 22283-2014
	Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения

	ГОСТ 22761-77 (2003)
	Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Бринеллю переносными твердомерами статического действия

	ГОСТ 23337-2014
	Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий

	ГОСТ 23718-2014
	Самолеты и вертолеты пассажирские и транспортные. Допустимые уровни вибрации в салонах и кабинах экипажа и методы измерения вибрации

	ГОСТ 23932-90 (2009)
	Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Общие технические условия (взамен ГОСТ 23932-79; ГОСТ 4.318-85 в части немерной посуды)

	ГОСТ 23941-2002
	Шум машин. Методы определения шумовых характеристик. Общие требования

	ГОСТ 24204-80
	Единица децибел для измерений уровней, затуханий и усилений в технике проводной связи

	ГОСТ 24347-80 (1986)
	Вибрация. Обозначения и единицы величин

	ГОСТ 24940-2016
	Здания и сооружения. Методы измерения освещенности (взамен ГОСТ Р 54944-2012, ГОСТ 24940-96)

	ГОСТ 24980-2005
	Тара стеклянная. Методы контроля параметров

	ГОСТ 25336-82 (2009)
	Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (взамен ГОСТ 6371-73, ГОСТ 6514-75, ГОСТ 7148-70, ГОСТ 7851-74, ГОСТ 8058-73, ГОСТ 8613-75, ГОСТ 9425-71, ГОСТ 9499-70, ГОСТ 9775-69, ГОСТ 9777-74, ГОСТ 9876-73, ГОСТ 9964-71, ГОСТ 10090-74, ГОСТ 10238-74, ГОСТ 10359-75, ГОСТ 10378-73, ГОСТ 10394-72, ГОСТ 10515-75, ГОСТ 10565-75, ГОСТ 10696-75, ГОСТ 10973-75, ГОСТ 11582-75, ГОСТ 17004-71, ГОСТ 17784-72, ГОСТ 20789-75 в части типов, основных параметров и размеров)

	ГОСТ 25346-2013 (ISO 286-1:2010)
	Основные нормы взаимозаменяемости. Характеристики изделий геометрические. Система допусков на линейные размеры. Основные положения, допуски, отклонения и посадки (взамен ГОСТ Р 55146-2012, ГОСТ 25346-89)

	ГОСТ 25347-2013 (ISO 286-2:2010)
	Основные нормы взаимозаменяемости. Характеристики изделий геометрические. Система допусков на линейные размеры. Ряды допусков, предельные отклонения отверстий и валов (взамен ГОСТ Р 55147-2012, ГОСТ 25347-82)

	ГОСТ 26196-84 (2005)
	Изоляторы. Метод измерения индустриальных радиопомех (МЭК 437-73)

	ГОСТ 26214-84 (2009)
	Изделия из древесины и древесных материалов. Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров

	ГОСТ 26602.3-2016
	Блоки оконные и дверные. Метод определения звукоизоляции

	ГОСТ 26824-2010
	Здания и сооружения. Методы измерения яркости

	ГОСТ 26877-2008
	Металлопродукция. Методы измерений отклонений формы

	ГОСТ 26918-86 (2004)
	Шум. Методы измерения шума железнодорожного подвижного состава (в части методов измерения шума подвижного состава заменен на ГОСТ 32203-2013)

	ГОСТ 27296-2012
	Здания и сооружения. Методы измерения звукоизоляции ограждающих конструкций (взамен ГОСТ 27296-87 и ГОСТ 24210-80)

	ГОСТ 27384-2002 (2010)
	Вода. Нормы погрешности измерений показателей состава и свойств

	ГОСТ 27872-88 (1994)
	Метрология. Стандартные образцы. Методика изготовления и аттестации стандартных образцов состава горных пород и минерального сырья

	ГОСТ 29044-91 (2009)
	Посуда лабораторная стеклянная. Принципы устройства и конструирования мерной посуды (ИСО 384-78)

	ГОСТ 30296-95
	Аппаратура общего назначения для определения основных параметров вибрационных процессов. Общие технические требования

	ГОСТ 30338-95 (2001)
	Совместимость радиоэлектронных средств электромагнитная. Устройства радиопередающие всех категорий и назначений народнохозяйственного применения. Требования к допустимым отклонениям частоты. Методы измерений и контроля (ГОСТ Р 50657-94)

	ГОСТ 30457-97
	Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума на основе интенсивности звука. Измерение в дискретных точках. Технический метод (ИСО 9614-1-93)

	ГОСТ 30457.3-2006
	Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума по интенсивности звука. Часть 3. Точный метод для измерения сканированием (ИСО 9614-3:2002)

	ГОСТ 30534-97
	Средства контроля и измерений линейных и угловых размеров. Требования безопасности и методы испытаний

	ГОСТ 30544-97
	Станки металлорежущие. Методы проверки точности и постоянства отработки круговой траектории

	ГОСТ 30576-98 
	Вибрация. Насосы центробежные питательные тепловых электростанций. Нормы вибрации и общие требования к проведению измерений

	ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95)
	Шум машин. Измерение уровней звукового давления излучения на рабочем месте и в других контрольных точках. Метод с коррекциями на акустические условия

	ГОСТ 30762-2001 (с изм. 1 2008)
	Изделия огнеупорные. Методы измерений геометрических размеров, дефектов формы и поверхностей

	ГОСТ 30804.4.7-2013 (IEC 61000-4-7:2009)
	Совместимость технических средств электромагнитная. Общее руководство по средствам измерений и измерениям гармоник и интергармоник для систем электроснабжения и подключаемых к ним технических средств (взамен ГОСТ Р 51317.4.7-2008)

	ГОСТ 30804.4.30-2013 (IEC 61000-4-30:2008)
	Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Методы измерений показателей качества электрической энергии (взамен ГОСТ Р 51317.4.30-2008)

	ГОСТ 30805.16.1.1-2013 (CISPR 16-1-1:2006)
	Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 1-1. Аппаратура для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости. Приборы для измерения индустриальных радиопомех (взамен ГОСТ Р 51318.16.1.1-2007)

	ГОСТ 30805.16.1.2-2013 (CISPR 16-1-2:2006)
	Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 1-2. Аппаратура для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости. Устройства для измерения кондуктивных радиопомех и испытаний на устойчивость к кондуктивным радиопомехам (взамен ГОСТ Р 51318.16.1.2-2007)

	ГОСТ 30805.16.1.3-2013 (CISPR 16-1-3:2004)
	Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 1-3. Аппаратура для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости устройства для измерения мощности радиопомех (взамен ГОСТ Р 51318.16.1.3-2007)

	ГОСТ 30805.16.2.2-2013 (CISPR 16-2-2:2005)
	Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 2-2. Методы измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости. Измерение мощности радиопомех (взамен ГОСТ Р 51318.16.2.2-2009)

	ГОСТ 30805.16.2.3-2013 (CISPR 16-2-3:2006)
	Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 2-3. Методы измерений параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости. Измерение излучаемых радиопомех (взамен ГОСТ Р 51318.16.2.3-2009)

	ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006)
	Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений (взамен ГОСТ Р 51318.22-2006, ГОСТ 29216-91)

	ГОСТ 31169-2003 (ИСО 11202:1995)
	Шум машин. Измерение уровней звукового давления излучения на рабочем месте и в других контрольных точках. Ориентировочный метод измерений на месте установки

	ГОСТ 31170-2004
	Вибрация и шум машин. Перечень вибрационных, шумовых и силовых характеристик, подлежащих заявлению и контролю при испытаниях машин, механизмов, оборудования и энергетических установок гражданских судов и средств освоения мирового океана на стендах заводов-поставщиков

	ГОСТ 31171-2003 (ИСО 11200:1995)
	Шум машин. Руководство по выбору метода определения уровней звукового давления излучения на рабочем месте и в других контрольных точках

	ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995)
	Шум машин. Измерение уровней звукового давления излучения на рабочем месте и в других контрольных точках. Технический метод в существенно свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью

	ГОСТ 31185-2002 (2008)
	Вибрация. Измерения вибрации внутри железнодорожных туннелей при прохождении поездов (ИСО 10815:1996) (ГОСТ Р 51399-99)

	ГОСТ 31186-2002 (ИСО 10814:1996)
	Вибрация. Подверженность и чувствительность машин к дисбалансу (ГОСТ Р 51498-99)

	ГОСТ 31252-2004
	Шум машин. Руководство по выбору метода определения уровней звуковой мощности (ИСО 3740:2000)

	ГОСТ 31287-2005
	Шум. Руководство по снижению шума в рабочих помещениях акустическими экранами (ИСО 17624:2004)

	ГОСТ 31295.1-2005
	Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 1. Расчет поглощения звука атмосферой (ИСО 9613-1:1993)

	ГОСТ 31295.2-2005
	Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета (ИСО 9613-2:1996)


	ГОСТ 31296.1-2005
	Шум. Описание, измерение и оценка шума на местности. Часть 1. Основные величины и процедуры оценки (ИСО 1996-1:2003)

	ГОСТ 31296.2-2006
	Шум. Описание, измерение и оценка шума на местности. Часть 2. Определение уровней звукового давления (ИСО 1996-2:2007)

	ГОСТ 31297-2005
	Шум. Технический метод определения уровней звуковой мощности промышленных предприятий с множественными источниками шума для оценки уровней звукового давления в окружающей среде (ИСО 8297:1994)

	ГОСТ 31298.1-2005 (ИСО 11546-1:1995)
	Шум машин. Определение звукоизоляции кожухов. Часть 1. Лабораторные измерения для заявления значений шумовых характеристик (взамен ГОСТ 23628-79 в части методов измерения в свободном и отраженном звуковых полях)

	ГОСТ 31298.2-2005 (ИСО 11546-2:1995)
	Шум машин. Определение звукоизоляции кожухов. Часть 2. Измерения на месте установки для приемки и подтверждения заявленных значений шумовых характеристик (взамен ГОСТ 23628-79 в части метода измерения на месте установки)

	ГОСТ 31301-2005
	Шум. Планирование мероприятий по управлению шумом установок и производств, работающих под открытым небом (ИСО 15664:2001)

	ГОСТ 31324-2006
	Шум. Определение характеристик глушителей при испытаниях на месте установки (ИСО 11820:1996)

	ГОСТ 31325-2006
	Шум. Измерение шума строительного оборудования, работающего под открытым небом (ИСО 4872:1978)

	ГОСТ 31326-2006 (ИСО 15667:2000)
	Шум. Руководство по снижению шума кожухами и кабинами

	ГОСТ 31327-2006
	Шум машин. Метод сравнения данных по шуму машин и оборудования (ИСО 11689:1996)

	ГОСТ 31328-2006
	Шум. Руководство по снижению шума глушителями (ИСО 14163:1998)

	ГОСТ 31329-2006 (ИСО 2922:2000)
	Шум. Измерение шума судов на внутренних линиях и в портах (взамен ГОСТ 17.2.04-82 в части методов измерения шума)

	ГОСТ 31330.1-2006
	Шум. Оценка влияния дорожного покрытия на транспортный шум. Часть 1. Статистический метод (ИСО 11819-1:1997)

	ГОСТ 31333-2006
	Шум машин. Измерение шума легковых пассажирских автомобилей в условиях, соответствующих городскому движению (ИСО 7188:1994)

	ГОСТ 31336-2006 (ИСО 2151:2004)
	Шум машин. Технические методы измерения шума компрессоров и вакуумных насосов (взамен ГОСТ 12.2.016.1-91, ГОСТ 12.2.016.2-91, ГОСТ 12.2.016.3-91, ГОСТ 12.2.016.4-91, ГОСТ 12.2.016.5-91 в части методов измерений шума компрессоров)

	ГОСТ 31337-2006
	Шум машин. Машины ручные неэлектрические. Технический метод измерения шума (ИСО 15744:2002)

	ГОСТ 31338-2006
	Акустика. Определение уровней звуковой мощности воздухораспределительного оборудования, демпферов и клапанов в реверберационном помещении (ИСО 5135:1997)

	ГОСТ 31349-2007
	Электроагрегаты генераторные переменного тока с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Измерение вибрации и оценка вибрационного состояния (ИСО 8528-9:1995)

	ГОСТ 31351-2007 (ИСО 14695:2003)
	Вибрация. Вентиляторы промышленные. Измерения вибрации (взамен ГОСТ 5976-90 и ГОСТ 11442-90 в части проверки вибрационных характеристик вентиляторов)

	ГОСТ 31352-2007 (ИСО 5136:2003)
	Шум машин. Определение уровней звуковой мощности, излучаемой в воздуховод вентиляторами и другими устройствами перемещения воздуха, методом измерительного воздуховода (взамен ГОСТ 12.2.028-84 в части метода измерений внутри воздуховода, присоединенного к вентилятору)

	ГОСТ 31353.1-2007 (ИСО 13347-1:2004)
	Шум машин. Вентиляторы промышленные. Определение уровней звуковой мощности в лабораторных условиях. Часть 1. Общая характеристика методов

	ГОСТ 31353.2-2007 (ИСО 13347-2:2004)
	Шум машин. Вентиляторы промышленные. Определение уровней звуковой мощности в лабораторных условиях. Часть 2. Ревербационный метод (взамен ГОСТ 12.2.028-77 в части метода отраженного звукового поля)

	ГОСТ 31353.3-2007 (ИСО 13347-3:2004)
	Шум машин. Вентиляторы промышленные. Определение уровней звуковой мощности в лабораторных условиях. Часть 3. Метод охватывающей поверхности (взамен ГОСТ 12.2.028-77 в части метода свободного звукового поля)

	ГОСТ 31353.4-2007 (ИСО 13347-4:2004)
	Шум машин. Вентиляторы промышленные. Определение уровней звуковой мощности в лабораторных условиях. Часть 4. Метод звуковой интенсиметрии

	ГОСТ 31368.3-2008 (ИСО 10846-3:2002)
	Вибрация. Измерения виброакустических передаточных характеристик упругих элементов конструкций в лабораторных условиях. Часть 3. Косвенный метод определения динамической жесткости упругих опор для поступательной вибрации

	ГОСТ 31368.4-2008 (ИСО 10846-4:2003)
	Вибрация. Измерения виброакустических передаточных характеристик упругих элементов конструкций в лабораторных условиях. Часть 4. Динамическая жесткость неопорных упругих элементов конструкций для поступательной вибрации

	ГОСТ 31369-2008
	Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава (взамен ГОСТ 22667-82, ГОСТ Р 8.577-2000 в части расчета теплоты сгорания на основе результатов определения компонентов состава природного газа хроматографическим методом)

	ГОСТ 31370-2008
	Газ природный. Руководство по отбору проб (взамен ГОСТ 18917-82)

	ГОСТ 31371.1-2008
	Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 1. Руководство по проведению анализа (взамен ГОСТ 23781-87)

	ГОСТ 31371.2-2008
	Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 2. Характеристики измерительной системы и статистические оценки данных (взамен ГОСТ 23781-87)

	ГОСТ 31371.3-2008
	Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 3. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, диоксида углерода и углеводородов до С8 с использованием двух насадочных колонок

	ГОСТ 31371.4-2008
	Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 4. Определение азота, диоксида углерода и углеводородов С1-С5 и C6+ в лаборатории и с помощью встроенной измерительной системы с использованием двух колонок (взамен ГОСТ 23781-87)

	ГОСТ 31371.5-2008
	Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 5. Определение азота, диоксида углерода и углеводородов С1-С5 и C6+ в лаборатории и при непрерывном контроле с использованием трех колонок

	ГОСТ 31371.6-2008
	Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 6. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, диоксида углерода и углеводородов С1-С8 с использованием трех капиллярных колонок

	ГОСТ 31371.7-2008
	Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 7. Методика выполнения измерений молярной доли компонентов

	ГОСТ 31420-2010 (ISO 8528-10:1998)
	Шум машин. Электроагрегаты генераторные переменного тока с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Измерение шума методом охватывающей поверхности (взамен ГОСТ Р 52988-2008)

	ГОСТ 31421-2010 (EN 13059:2002)
	Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики самоходных машин. Напольный транспорт (ГОСТ Р 53080-2008)

	ГОСТ 31425.1-2010 (ISO 9902-1-2001)
	Шум машин. Правила испытаний по шуму текстильных машин. Часть 1. Общие требования

	ГОСТ 31588.3-2012 (ISO 18369-3:2006)
	Оптика офтальмологическая. Линзы контактные. Методы измерений (взамен ГОСТ Р 53433-2009, ГОСТ Р 52041-2003)

	ГОСТ 31704-2011 (EN ISO 354:2003)
	Материалы звукопоглощающие. Методы измерения звукопоглощения в реверберационной камере (взамен ГОСТ Р 53376-2009, ГОСТ 26417-85, СТ СЭВ 1929-79)

	ГОСТ 31705-2011 (EN ISO 11654:1997)
	Материалы звукопоглощающие, применяемые в зданиях. Оценка звукопоглощения (взамен ГОСТ Р 53377-2009)

	ГОСТ 31764-2012
	Пиво. Метод определения pH (взамен ГОСТ Р 53070-2008)

	ГОСТ 31857-2012
	Вода питьевая. Методы определения содержания поверхностно-активных веществ (взамен ГОСТ Р 51211-98)

	ГОСТ 31861-2012
	Вода. Общие требования к отбору проб (взамен ГОСТ Р 51592-2000, ГОСТ 4979-49)

	ГОСТ 31865-2012
	Вода. Единица жесткости (взамен ГОСТ Р 52029-2003, ГОСТ 6055-86)

	ГОСТ 31868-2012
	Вода. Методы определения цветности (взамен ГОСТ Р 52769-2007, ГОСТ 3351-74)

	ГОСТ 31873-2012
	Нефть и нефтепродукты. Методы ручного отбора проб (взамен ГОСТ Р 52659-2006)

	ГОСТ 31940-2012
	Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов (взамен ГОСТ Р 52964-2008, ГОСТ 4389-72 в части разделов 3, 4)

	ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006)
	Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (взамен ГОСТ Р 53415-2009, ГОСТ 18963-73 в части раздела 1, ГОСТ 24849-81 в части раздела 1)

	ГОСТ 31956-2012
	Вода. Методы определения содержания хрома (VI) и общего хрома (взамен ГОСТ Р 52962-2008)

	ГОСТ 31957-2012
	Вода. Методы определения щелочности и массовой концентрации карбонатов и гидрокарбонатов (взамен ГОСТ Р 52963-2008)

	ГОСТ 31958-2012
	Вода. Методы определения содержания общего и растворенного органического углерода (взамен ГОСТ Р 52991-2008)

	ГОСТ 32107-2013 (ISO 9611:1996)
	Вибрация. Измерения вибрации, передаваемой машиной через упругие изоляторы. Общие требования (взамен ГОСТ Р 53573-2009)

	ГОСТ 32108-2013 (ISO 13332-2000)
	Вибрация. Измерения вибрации, передаваемой машиной через упругие изоляторы. Двигатели внутреннего сгорания поршневые высокоскоростные и среднескоростные (взамен ГОСТ Р 53577-2009)

	ГОСТ 32109-2013 (ISO 8579-1:2002)
	Шум машин. Приемочные испытания зубчатых редукторов на шум (взамен ГОСТ Р 52895-2007, ГОСТ 27871-88)

	ГОСТ 32111.1-2013 (ISO 13261-1:1998)
	Шум машин. Оценка звуковой мощности кондиционеров и воздушных тепловых насосов. Часть 1. Оборудование наружное без воздуховодов (взамен ГОСТ Р 52894.1-2007)

	ГОСТ 32111.2-2013 (ISO 13261-2:1998)
	Шум машин. Оценка звуковой мощности кондиционеров и воздушных тепловых насосов. Часть 2. Оборудование внутреннее без воздуховодов (взамен ГОСТ Р 52894.2-2007)

	ГОСТ 32112-2013
	Акустика. Определение шумовых характеристик воздухораспределительного оборудования. Точные методы для заглушенных камер (взамен ГОСТ Р 52987-2008)

	ГОСТ 32144-2013
	Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения (взамен ГОСТ Р 54149-2010)

	ГОСТ 32203-2013 (ISO 3095:2005)
	Железнодорожный подвижной состав. Акустика. Измерение внешнего шума (взамен ГОСТ Р 54061-2010, ГОСТ 26918 в части методов измерения внешнего шума подвижного состава)

	ГОСТ 32206-2013
	Специальный железнодорожный подвижной состав. Внешний шум. Нормы и методы определения (взамен ГОСТ Р 54092-2010)

	ГОСТ 32594-2013
	Лесоматериалы круглые. Методы измерений (взамен ГОСТ Р 52117-2003)

	ГОСТ 32934-2014
	Стандартные образцы. Термины и определения, используемые в области стандартных образцов (ISO Guide 30:1992)

	ГОСТ 33073-2014
	Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Контроль и мониторинг качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения (взамен ГОСТ 32145-2013, ГОСТ Р 53333-2008, РД 153-34.0-15.501-00)

	ГОСТ 33101-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия дорожные. Методы измерения ровности

	ГОСТ 33299-2015
	Топлива углеводородные жидкие. Определение теплоты сгорания в калориметрической бомбе (точный метод)

	ГОСТ 33325-2015
	Шум. Методы расчета уровней внешнего шума, излучаемого железнодорожным транспортом (взамен ГОСТ Р 54933-2012)

	ГОСТ 33328-2015
	Экраны акустические для железнодорожного транспорта. Методы контроля (взамен ГОСТ Р 54932-2012)

	ГОСТ 33329-2015
	Экраны акустические для железнодорожного транспорта. Технические требования (взамен ГОСТ Р 54931-2012)

	ГОСТ 33530-2015 (ISO 6789:2003)
	Инструмент монтажный для нормированной затяжки резьбовых соединений. Ключи моментные. Общие технические условия (взамен ГОСТ Р 51254-99)

	ГОСТ 33364-2015
	Нефть и нефтепродукты жидкие. Определение плотности, относительной плотности и плотности в градусах API ареометром

	ГОСТ 33555-2015
	Автомобильные транспортные средства. Шум внутренний. Допустимые уровни и методы испытаний (взамен ГОСТ Р 51616-2000, ГОСТ 27435-87, 19358-85)

	ГОСТ 33617-2015
	Стандартная методика подготовки проб углей, коксов и твердых продуктов сжигания для межлабораторных испытаний

	ГОСТ 33678-2015
	Тракторы сельскохозяйственные и лесохозяйственные. Внешний шум. Нормы и методы оценки (взамен ГОСТ Р 51920-2002)

	ГОСТ 33701-2015
	Определение и применение показателей точности методов испытаний нефтепродуктов (взамен ГОСТ Р 8.580-2001)

	ГОСТ CISPR 14-1-2015
	Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная эмиссия (взамен ГОСТ 30805.14.1-2013, ГОСТ Р 51318.14.1-2006, ГОСТ 23511-79, ГОСТ 30320-95/ГОСТР 50033-92)

	ГОСТ CISPR 15-2014
	Нормы и методы измерения характеристик радиопомех от электрического осветительного и аналогичного оборудования (взамен ГОСТ Р 51318.15-99, ГОСТ 21177-82)

	ГОСТ CISPR 16-1-2-2016
	Требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методы измерения. Часть 1-2. Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости. Устройства связи для измерений кондуктивных помех

	ГОСТ CISPR 16-1-4-2013
	Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 1-4. Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости. Антенны и испытательные площадки для измерения излучаемых помех (взамен ГОСТ 30805.16.1.4-2013, ГОСТ Р 51318.16.1.4-2008)

	ГОСТ CISPR 16-2-1-2015
	Требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методы измерения. Часть 2-1. Методы измерения помех и помехоустойчивости. Измерения кондуктивных помех (взамен ГОСТ 30805.16.2.1-2013, ГОСТ Р 51318.16.2.1-2008)

	ГОСТ CISPR 16-2-3-2016
	Требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методы измерения. Часть 2-3. Методы измерения радиопомех и помехоустойчивости. Измерения излучаемых помех

	ГОСТ CISPR 16-4-2-2013
	Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 4-2. Неопределенности, статистика и моделирование норм. Неопределенность измерений, вызываемая измерительной аппаратурой (взамен ГОСТ 30805.16.4.2-2013, ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006)

	ГОСТ CISPR 32-2015
	Электромагнитная совместимость оборудования мультимедиа. Требования к электромагнитной эмиссии

	ГОСТ IEC 60027-4-2013
	Обозначения буквенные, применяемые в электротехнике. Часть 4. Машины электрические вращающиеся

	ГОСТ IEC 60034-9-2014
	Машины электрические вращающиеся. Часть 9. Пределы шума (взамен ГОСТ Р 53148-2008, ГОСТ 16372-93)

	ГОСТ IEC 60050-300-2015
	Международный электротехнический словарь. Электрические и электронные измерения и измерительные приборы. Часть 311. Общие термины, относящиеся к измерениям. Часть 312. Общие термины, относящиеся к электрическим измерениям. Часть 313. Типы электрических приборов. Часть 314. Специальные термины, соответствующие типу прибора

	ГОСТ IEC 60050-321-2014
	Международный электротехнический словарь. Часть 321. Измерительные трансформаторы

	ГОСТ IEC 60050-447-2014
	Международный электротехнический словарь. Часть 447. Измерительные реле

	ГОСТ IEC 60475-2014
	Жидкости изоляционные. Отбор проб

	ГОСТ IEC 60628-2014
	Жидкости изоляционные. Определение газостойкости под действием электрического напряжения и ионизации

	ГОСТ IEC 60666-2014
	Масла изоляционные нефтяные. Обнаружение и определение установленных присадок

	ГОСТ IEC 61010-1-2014
	Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования

	ГОСТ IEC 61010-031-2013
	Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 031. Требования безопасности к портативным измерительным щупам для электрических измерений и испытаний (взамен ГОСТ IEC 61010-031-2011, ГОСТ Р МЭК 61010-031-2005, ГОСТ Р МЭК 61010-2-031-99)

	ГОСТ IEC 61010-2-010-2013
	Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 2-010. Частные требования к лабораторному оборудованию для нагревания материалов (взамен ГОСТ IEC 61010-2-010-2011, ГОСТ Р МЭК 61010-2-010-99)

	ГОСТ IEC 61010-2-020-2013
	Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 2-020. Частные требования к лабораторным центрифугам (взамен ГОСТ IEC 61010-2-020-2011, ГОСТ Р МЭК 61010-2-020-99)

	ГОСТ IEC 61010-2-030-2013
	Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 2-030. Частные требования к испытательным и измерительным цепям

	ГОСТ IEC 61010-2-032-2014
	Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 2-032. Частные требования к ручным и управляемым вручную датчикам тока для электрических испытаний и измерений (взамен ГОСТ IEC 61010-2-032-2011, ГОСТ Р МЭК 61010-2-032-99)

	ГОСТ IEC 61010-2-033-2013
	Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 2-033. Частные требования к портативным мультиметрам и другим измерительным приборам для бытового и профессионального применения, обеспечивающим измерение сетевого напряжения

	ГОСТ IEC 61010-2-051-2014
	Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 2-051. Частные требования к лабораторному оборудованию для перемешивания и взбалтывания (взамен ГОСТ IEC 61010-2-051-2011, ГОСТ Р МЭК 61010-2-051-99)

	ГОСТ IEC 61010-2-061-2014
	Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 2-061. Частные требования к лабораторным атомным спектрометрам с термической атомизацией и ионизацией (взамен ГОСТ IEC 61010-2-061-2011, ГОСТ Р МЭК 61010-2-061-99)

	ГОСТ IEC 61010-2-081-2013
	Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 2-081. Частные требования к автоматическому и полуавтоматическому лабораторному оборудованию для проведения анализов и других целей

	ГОСТ IEC 61010-2-091-2014
	Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 2-091. Частные требования к кабинетным рентгеновским системам

	ГОСТ IEC 61037-2011
	Учет электроэнергии. Тарификация и управление нагрузкой. Особые требования к электронным приемникам с импульсным управлением (взамен ГОСТ Р МЭК 61037-2001)

	ГОСТ IEC 61038-2011
	Учет электроэнергии. Тарификация и управление нагрузкой. Особые требования к переключателям по времени (взамен ГОСТ Р МЭК 61038-2001)

	ГОСТ IEC 61107-2011
	Обмен данными при считывании показаний счетчиков, тарификации и управлении нагрузкой. Прямой локальный обмен данными (взамен ГОСТ Р МЭК 61107-2001)

	ГОСТ IEC 61142-2011
	Обмен данными при считывании показаний счетчиков, тарификации и управлении нагрузкой. Обмен данными по локальной шине (взамен ГОСТ Р МЭК 61142-2001)

	ГОСТ IEC 61157-2013
	ГСИ. Изделия медицинские электрические. Приборы ультразвуковые диагностические. Требования к представлению параметров акустического выхода в технической документации

	ГОСТ IEC 61161-2014
	ГСИ. Мощность ультразвука в жидкостях. Общие требования к методикам выполнения измерений в диапазоне частот от 0,5 до 25 МГц

	ГОСТ IEC 61198-2014
	Масла изоляционные нефтяные. Методы определения 2-фурфурола и родственных соединений

	ГОСТ IEC 61303-2011
	Изделия медицинские электрические. Радионуклидные калибраторы. Методы испытаний эксплуатационных характеристик (взамен ГОСТ Р МЭК 61303-99)

	ГОСТ IEC 61326-2-3-2014
	Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования ЭМС. Часть 2-3. Дополнительные требования, испытательные конфигурации, рабочие условия и критерии качества функционирования для преобразователей со встроенным или дистанционным формированием сигнала

	ГОСТ IEC 61326-2-5-2014
	Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования ЭМС. Часть 2-5. Дополнительные требования, испытательные конфигурации, рабочие условия и критерии качества функционирования для полевых устройств с интерфейсами полевой шины в соответствии с IEC 61784-1

	ГОСТ IEC 61326-3-1-2015
	Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования ЭМС. Часть 3-1. Требования помехоустойчивости для систем, связанных с безопасностью, и оборудования, предназначенного для выполнения функций, связанных с безопасностью (функциональная безопасность). Общие промышленные применения

	ГОСТ IEC 61326-3-2-2015
	Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования ЭМС. Часть 3-2. Требования помехоустойчивости для систем, связанных с безопасностью, и оборудования, предназначенного для выполнения функций, связанных с безопасностью (функциональная безопасность). Промышленные применения с учетом определенной электромагнитной обстановки

	ГОСТ IEC 61557-2-2013
	Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытаний, измерений или контроля средств защиты. Часть 2. Сопротивление изоляции

	ГОСТ IEC 61557-3-2013
	Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 3. Полное сопротивление контура

	ГОСТ IEC 61557-4-2013
	Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытаний, измерений или контроля средств защиты. Часть 4. Сопротивление заземления и эквипотенциального соединения

	ГОСТ IEC 61557-5-2013
	Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытаний, измерений или контроля средств защиты. Часть 5. Сопротивление заземлителя относительно земли

	ГОСТ IEC 61557-6-2013
	Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытаний, измерений или контроля средств защиты. Часть 6. Устройства защитные, управляемые дифференциальным током, в TT и TN системах

	ГОСТ IEC 61557-7-2013
	Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытаний, измерений или контроля средств защиты. Часть 7. Порядок следования фаз

	ГОСТ IEC 61619-2014
	Жидкости изоляционные. Определение загрязнения полихлорированными бифенилами (РСВ) методом газовой хроматографии на капиллярной колонке

	ГОСТ IEC 61689-2016
	ГСИ. Аппараты для ультразвуковой терапии. Общие требования к методикам измерения параметров акустического выхода в диапазоне частот от 0,5 до 5,0 МГц (взамен ГОСТ Р МЭК 61689-2013, ГОСТ Р 8.583-2001)

	ГОСТ IEC 62087-2014
	Методы измерений потребления энергии аудио-, видеоаппаратурой и связанным с ней оборудованием (взамен ГОСТ Р МЭК 62087-2011)

	ГОСТ IEC 62127-1-2015
	ГСИ. Параметры ультразвуковых полей. Общие требования к методам измерений и способам описания полей в частотном диапазоне от 0,5 до 40 МГц (взамен ГОСТ Р МЭК 62127-1-2009)

	ГОСТ IEC 62301-2016
	Электроприборы бытовые. Измерение потребляемой мощности в режиме ожидания (взамен ГОСТ Р МЭК 62301-2011)

	ГОСТ IEC/TR 61000-1-6-2014
	Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 1-6. Общие положения. Руководство по оценке неопределенности измерений

	ГОСТ ISO 2954-2014
	Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на невращающихся частях. Требования к средствам измерений (взамен ГОСТ ИСО 2954-97)

	ГОСТ ISO 3745-2014
	Акустика. Определение уровней звуковой мощности и звуковой энергии источников шума по звуковому давлению. Точные методы для заглушенных и полузаглушенных камер (взамен ГОСТ 31273-2003, ГОСТ 12.1.024-81)

	ГОСТ ISO 3993-2013
	Газы углеводородные сжиженные и легкие углеводороды. Определение плотности или относительной плотности. Метод с использованием ареометра под давлением

	ГОСТ ISO 7971-3-2013
	Зерновые. Определение насыпной плотности, называемой "масса гектолитра". Часть 3. Рабочий метод (взамен ГОСТ Р ИСО 7971-2-99)

	ГОСТ ISO 9612-2016
	Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах (взамен ГОСТ Р ИСО 9612-2013, ГОСТ 12.1.050-86, ГОСТ 20445-75)

	ГОСТ ISO 10791-2-2013
	Центры обрабатывающие. Часть 2. Контроль геометрической точности станков с вертикальным шпинделем и дополнительными шпиндельными головками (вертикальная ось Z)

	ГОСТ ISO 13099-2-2016
	ГСИ. Методы определения дзета-потенциала. Часть 2. Оптические методы

	ГОСТ ISO 14509-1-2015
	Суда малые. Измерение шума малых моторных прогулочных судов. Часть 1. Измерение шума проходящего судна (взамен ГОСТ Р 53646-2009)

	ГОСТ ISO 14509-2-2015
	Суда малые. Измерение шума малых моторных прогулочных судов. Часть 2. Оценка шума при помощи образцового судна

	ГОСТ ISO 14509-3-2015
	Суда малые. Измерение шума малых моторных прогулочных судов. Часть 3. Оценка шума при помощи расчетов и измерений

	ГОСТ ISO 16063-1-2013
	Вибрация. Методы калибровки датчиков вибрации и удара. Часть 1. Общие положения (взамен ГОСТ Р ИСО 16063-1-2009, ГОСТ ИСО 5347-0-95)

	ГОСТ ISO 16063-11-2013
	Вибрация. Методы калибровки датчиков вибрации и удара. Часть 11. Первичная вибрационная калибровка методами лазерной интерферометрии (взамен ГОСТ Р ИСО 16063-11-2009, ГОСТ ИСО 5347-1-96)

	ГОСТ ISO 16063-12-2013
	Вибрация. Методы калибровки датчиков вибрации и удара. Часть 12. Первичная вибрационная калибровка на основе принципа взаимности (взамен ГОСТ Р ИСО 16063-12-2009)

	ГОСТ ISO 16063-21-2013
	Вибрация. Методы калибровки датчиков вибрации и удара. Часть 21. Вибрационная калибровка сравнением с эталонным преобразователем (взамен ГОСТ Р ИСО 16063-21-2009, ГОСТ 30652-99)

	ГОСТ ISO 16063-31-2013
	Вибрация. Методы калибровки датчиков вибрации и удара. Часть 31. Определение коэффициента поперечного преобразования

	ГОСТ ISO 16063-41-2014
	Вибрация. Методы калибровки датчиков вибрации и удара. Часть 41. Калибровка лазерных виброметров

	ГОСТ ISO/IEC 17043-2013
	Оценка соответствия. Основные требования к проведению проверки квалификации (взамен ГОСТ Р 8.692-2009)

	ГОСТ ISO 17511-2011
	Изделия медицинские для диагностики in vitro. Измерение величин в биологических пробах. Метрологическая прослеживаемость значений, приписанных калибраторам и контрольным материалам (взамен ГОСТ Р ИСО 17511-2006)

	ГОСТ ISO 18153-2011
	Изделия медицинские для диагностики in vitro. Измерение величин в биологических пробах. Метрологическая прослеживаемость значений каталитической концентрации ферментов, приписанных калибраторам и контрольным материалам (взамен ГОСТ Р ИСО 18153-2006)

	ГОСТ ISO Guide 31-2014
	Стандартные образцы. Содержание сертификатов (паспортов) и этикеток

	ГОСТ ISO Guide 34-2014
	Общие требования к компетентности изготовителей стандартных образцов

	ГОСТ ISO Guide 35-2015
	Стандартные образцы. Общие и статистические принципы сертификации (аттестации) (взамен ГОСТ Р 8.694-2010)

	ГОСТ ИСО 362-2006
	Шум. Измерение шума, излучаемого дорожными транспортными средствами при разгоне. Технический метод

	ГОСТ ИСО 2371-97
	Оборудование для балансировки механизмов на месте установки. Требования к описанию

	ГОСТ ИСО 5348-2002
	Вибрация и удар. Механическое крепление акселерометров (вместо ГОСТ Р ИСО 5348-99)

	ГОСТ ИСО 7919-3-2002
	Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на вращающихся валах. Промышленные машинные комплексы (взамен ГОСТ Р ИСО 7919-3-99)

	ГОСТ ИСО 8002-99
	Вибрация. Вибрация наземного транспорта. Представление результатов измерений

	ГОСТ ИСО 8041-2006
	Вибрация. Воздействие вибрации на человека. Средства измерений (взамен ГОСТ 12.4.012-83)


	ГОСТ ИСО 10326-1-2002
	Вибрация. Оценка вибрации сидений транспортных средств по результатам лабораторных испытаний. Часть 1. Общие требования

	ГОСТ ИСО 8042-2002
	Вибрация и удар. Датчики инерционного типа для измерений вибрации и удара. Устанавливаемые характеристики (ГОСТ Р ИСО 8042-99)

	ГОСТ ИСО 10816-1-97 (2006)
	Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на невращающихся частях. Часть 1. Общие требования

	ГОСТ ИСО 10816-3-2002
	Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на невращающихся частях. Часть 3. Промышленные машины номинальной мощностью более 15 кВт и номинальной скоростью от 120 до 15000 мин-1

	ГОСТ ИСО 10816-4-2002
	Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на невращающихся частях. Часть 4. Газотурбинные установки

	ГОСТ ИСО 10817-1-2002
	Вибрация. Системы измерений вибрации вращающихся валов. Часть 1. Устройства для снятия сигналов относительной и абсолютной вибрации

	ГОСТ ИСО 10819-2002
	Вибрация и удар. Метод измерения и оценки передаточной функции перчаток в области ладони

	ГОСТ ИСО 11205-2006
	Шум машин. Определение уровней звукового давления излучения на рабочем месте и в других заданных точках по интенсивности звука. Технический метод

	ГОСТ ИСО 16902-1-2006
	Шум машин. Технический метод определения уровней звуковой мощности насосов гидроприводов по интенсивности звука

	ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
	Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий (взамен ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006, ГОСТ 51000.3-96)

	ГОСТ Р 12.1.031-2010
	ССБТ. Лазеры. Методы дозиметрического контроля лазерного излучения (взамен ГОСТ 12.1.031-81)

	ГОСТ Р 22.2.05-94
	Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные аварии и катастрофы. Нормируемые метрологические и точностные характеристики средств контроля и испытаний в составе сложных технических систем, формы и процедуры их метрологического обслуживания. Основные положения и правила

	ГОСТ Р 50809-95
	Нумерация и метрологическое обеспечение идентификационных карточек для финансовых расчетов

	ГОСТ Р 51066-97
	Системы профильной съемки проводников вертикальных шахтных стволов. Общие технические требования и методы испытаний

	ГОСТ Р 51069-97 (2003)
	Нефть и нефтепродукты. Метод определения плотности, относительной плотности и плотности в градусах API ареометром

	ГОСТ Р 51086-97 (2005)
	Датчики и преобразователи физических величин электронные. Термины и определения

	ГОСТ Р 51106-97
	Лазеры инжекционные, излучатели, решетки лазерных диодов, диоды лазерные. Методы измерения параметров

	ГОСТ Р 51288-99 (2004)
	Средства измерений электрических и магнитных величин. Эксплуатационные документы (МЭК 1187-93) (взамен ГОСТ 25565-88)

	ГОСТ Р 51301-99 (2007)
	Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрические методы определения содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка)

	ГОСТ Р 51317.4.7-2008
	Совместимость технических средств электромагнитная. Общее руководство по средствам измерений и измерениям гармоник и интергармоник для систем электроснабжения и подключаемых к ним технических средств (МЭК 61000-4-7:2002)

	ГОСТ Р 51317.4.30-2008
	Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Методы измерений показателей качества электрической энергии (МЭК 61000-4-30:2008)

	ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010
	Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 2-4. Методы измерений параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости. Измерение параметров помехоустойчивости (СИСПР 16-2-4:2003)

	ГОСТ Р 51318.16.2.5-2011
	Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 2-5. Измерение индустриальных радиопомех от технических средств больших размеров в условиях эксплуатации (CISPR/TR 16-2-5:2008)

	ГОСТ Р 51318.20-2012 (СИСПР 20:2006)
	Совместимость технических средств электромагнитная. Приемники звукового и телевизионного вещания и связанное с ними оборудование. Характеристики помехоустойчивости. Нормы и методы измерений (взамен ГОСТ Р 51515-99, ГОСТ 28002-88)

	ГОСТ Р 51319-99
	Совместимость технических средств электромагнитная. Приборы для измерения индустриальных радиопомех. Технические требования и методы испытаний (взамен ГОСТ 11001-80, ГОСТ 14762-69)

	ГОСТ Р 51350-99 (МЭК 61010-1-90)
	Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования (взамен ГОСТ 12.2.091-94 (МЭК 414-73), ГОСТ 26104-89 (МЭК 348-78))

	ГОСТ Р 51400-99 (ИСО 3743-1-94, ИСО 3743-2-94)
	Шум машин. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Технические методы для малых переносных источников шума в реверберационных полях в помещениях с жесткими стенами и в специальных реверберационных камерах (взамен ГОСТ 12.1.027-80)

	ГОСТ Р 51522.2.1-2011 (МЭК 61326-2-1:2005)
	Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 2-1. Частные требования к чувствительному испытательному и измерительному оборудованию, незащищенному в отношении электромагнитной совместимости. Испытательные конфигурации, рабочие условия и критерии качества функционирования

	ГОСТ Р 51522.2.2-2011 (МЭК 61326-2-2:2005)
	Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 2-2. Частные требования к портативному оборудованию, применяемому для испытаний, измерений и мониторинга в низковольтных распределительных системах электроснабжения. Испытательные конфигурации, рабочие условия и критерии качества функционирования

	ГОСТ Р 51522.2.4-2011 (МЭК 61326-2-4:2006)
	Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 2-4. Частные требования к устройствам мониторинга изоляции и определения мест нарушения изоляции. Испытательные конфигурации, рабочие условия и критерии качества функционирования

	ГОСТ Р 51568-99 (2003)
	Сита лабораторные из металлической проволочной сетки. Технические условия (ИСО 3310-1-90)

	ГОСТ Р 51570-2000
	Дезактивация территорий. Метод определения глубины проникания цезия-137 в почву

	ГОСТ Р 51657.0-2000
	Водоучет на гидромелиоративных и водохозяйственных системах. Основные положения

	ГОСТ Р 51657.1-2000
	Водоучет на гидромелиоративных и водохозяйственных системах. Термины и определения

	ГОСТ Р 51657.2-2000
	Водоучет на гидромелиоративных и водохозяйственных системах. Методы измерения расхода и объема воды. Классификация

	ГОСТ Р 51657.3-2000
	Водоучет на гидромелиоративных и водохозяйственных системах. Гидрометрические сооружения и устройства. Классификация

	ГОСТ Р 51657.4-2002
	Водоучет на гидромелиоративных и водохозяйственных системах. Измерение расходов воды с использованием водосливов с треугольными порогами. Общие технические требования

	ГОСТ Р 51657.5-2002
	Водоучет на гидромелиоративных и водохозяйственных системах. Способ измерения расходов воды с использованием ультразвуковых (акустических) измерителей скорости. Общие технические требования

	ГОСТ Р 51672-2000 (2004)
	Метрологическое обеспечение испытаний продукции для целей подтверждения соответствия. Основные положения

	ГОСТ Р 51724-2001
	Экранированные объекты, помещения, технические средства. Поле гипогеомагнитное. Методы измерений и оценки соответствия уровней полей техническим требованиям и гигиеническим нормативам

	ГОСТ Р 51814.5-2005
	Системы менеджмента качества в автомобилестроении. Анализ измерительных и контрольных процессов

	ГОСТ Р 51841-2001 (МЭК 61131-2-92)
	Программируемые контроллеры. Общие технические требования и методы испытаний (взамен ГОСТ 29125-91, МИ 2560-99)

	ГОСТ Р 51919-2002 (ИСО 9978-92)
	Источники ионизирующего излучения радионуклидные закрытые. Методы испытания на утечку

	ГОСТ Р 51943-2002
	Экраны акустические для защиты от шума транспорта. Методы экспериментальной оценки эффективности

	ГОСТ Р 51963-2002
	Растворы радионуклидов эталонные и источники ионизирующего излучения радионуклидные эталонные. Содержание свидетельства о поверке (взамен ГОСТ 25925-83)

	ГОСТ Р 52028-2003
	Контроль неразрушающий. Измерение износа и коррозии методом поверхностной активации

	ГОСТ Р 52118-2003
	Стандартные образцы ядерных материалов для радиационных мониторов. Общие технические требования и методы испытаний

	ГОСТ Р 52125-2003
	Источники рентгеновского излучения радионуклидные закрытые. Методы измерения параметров

	ГОСТ Р 52545.1-2006 (ИСО 15242-1:2004)
	Подшипники качения. Методы измерения вибрации. Часть 1. Основные положения

	ГОСТ Р 52545.2-2012 (ИСО 15242-2:2004)
	Подшипники качения. Методы измерения вибрации. Часть 2. Радиальные и радиально-упорные шариковые подшипники

	ГОСТ Р 52545.3-2011 (ИСО 15242-3:2006)
	Подшипники качения. Методы измерения вибрации. Часть 3. Роликовые конические и радиальные сферические подшипники

	ГОСТ Р 52716-2007
	Воздух рабочей зоны. Определение массовой концентрации монооксида углерода. Метод с использованием индикаторных трубок с непосредственным отсчетом показаний и ускоренным отбором проб (ИСО 8760:1990)

	ГОСТ Р 52742-2007
	Каналы и тракты звукового вещания. Типовые структуры. Основные параметры качества. Методы измерений

	ГОСТ Р 52769-2007
	Вода. Методы определения цветности (взамен ГОСТ 3351-74)

	ГОСТ Р 52799-2007
	Шум. Измерение вносимых потерь канальных глушителей при отсутствии потока. Ориентировочный метод в лабораторных условиях (ИСО 11691:1995)

	ГОСТ Р 52800-2007
	Шум. Измерение шума от контакта шин с дорожным покрытием при движении накатом (ИСО 13325:2003)

	ГОСТ Р 52870-2007
	Средства отображения информации коллективного пользования. Требования к визуальному отображению информации и способы измерения

	ГОСТ Р 52960-2008
	Аккредитация судебно-экспертных лабораторий. Руководство по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025

	ГОСТ Р 53009-2008
	Системы экологического контроля и мониторинга. Общие руководящие указания по созданию, внедрению и обеспечению функционирования на объектах по уничтожению химического оружия

	ГОСТ Р 53032-2008
	Шум машин. Измерение шума оборудования для информационных технологий и телекоммуникаций

	ГОСТ Р 53033-2008
	Громкоговорители рупорные. Общие технические условия

	ГОСТ Р 53080-2008
	Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики самоходных машин. Напольный транспорт

	ГОСТ Р 53112-2008
	Защита информации. Комплексы для измерений параметров побочных электромагнитных излучений и наводок. Технические требования и методы испытаний

	ГОСТ Р 53187-2008
	Акустика. Шумовой мониторинг городских территорий

	ГОСТ Р 53218-2008
	Удобрения органические. Атомно-абсорбционный метод определения содержания тяжелых металлов

	ГОСТ Р 53359-2009
	Молоко и продукты переработки молока. Метод определения pH

	ГОСТ Р 53367-2009
	Газ горючий природный. Определение серосодержащих компонентов хроматографическим методом

	ГОСТ Р 53440-2009 (ИСО 1119:1998)
	Основные нормы взаимозаменяемости. Характеристики изделий геометрические. Нормальные конусности и углы конусов (взамен ГОСТ 8593-81)

	ГОСТ Р 53441-2009 (ИСО 2538:1998)
	Основные нормы взаимозаменяемости. Характеристики изделий геометрические. Нормальные углы и уклоны призм

	ГОСТ Р 53442-2015 (ИСО 1101:2012)
	Основные нормы взаимозаменяемости. Характеристики изделий геометрические. Установление геометрических допусков. Допуски формы, ориентации, месторасположения и биения (взамен ГОСТ Р 53442-2009, ГОСТ 24642-81)

	ГОСТ Р 53479-2009 (ЕН 13023:2003)
	Оборудование полиграфическое. Методы определения шумовых характеристик. Степени точности 2 и 3

	ГОСТ Р 53490-2009 (ИСО 5131:1996)
	Тракторы сельскохозяйственные. Шум на рабочем месте оператора. Методы и условия измерений

	ГОСТ Р 53534-2009
	Цифровое телевидение высокой четкости. Измерительные сигналы. Методы измерений. Общие требования

	ГОСТ Р 53567-2009 (ИСО 10843:1997)
	Акустика. Методы описания и измерения единичного импульса или последовательностей импульсов

	ГОСТ Р 53570-2009 (ИСО 17201-1:2005)
	Акустика. Шум, производимый на стрельбищах. Часть 1. Определение акустических характеристик дульной волны путем измерений

	ГОСТ Р 53571-2009 (ИСО 17201-2:2006)
	Акустика. Шум, производимый на стрельбищах. Часть 2. Определение акустических характеристик дульной волны и звука пули путем расчета

	ГОСТ Р 53572-2009 (ИСО 17201-4:2006)
	Акустика. Шум, производимый на стрельбищах. Часть 4. Прогнозирование звука пули

	ГОСТ Р 53606-2009
	Глобальная навигационная спутниковая система. Методы и технологии выполнения геодезических и землеустроительных работ. Метрологическое обеспечение. Основные положения

	ГОСТ Р 53607-2009
	Глобальная навигационная спутниковая система. Методы и технологии выполнения геодезических и землеустроительных работ. Определение относительных координат по измерениям псевдодальностей. Основные положения

	ГОСТ Р 53608-2009
	Глобальная навигационная спутниковая система. Методы и технологии выполнения геодезических и землеустроительных работ. Разрешение неоднозначности фазовых измерений псевдодальности. Основные положения

	ГОСТ Р 53609-2009
	Глобальная навигационная спутниковая система. Методы и технологии выполнения геодезических и землеустроительных работ. Оценка работоспособности двухчастотной геодезической аппаратуры по измерениям кодовых и фазовых псевдодальностей

	ГОСТ Р 53611-2009
	Глобальная навигационная спутниковая система. Методы и технологии выполнения геодезических и землеустроительных работ. Общие технические требования

	ГОСТ Р 53695-2009
	Шум. Метод определения шумовых характеристик строительных площадок

	ГОСТ Р 53734.1-2014 (МЭК 61340-1:2012)
	Электростатика. Часть 1. Электростатические явления. Физические основы, прикладные задачи и методы измерения

	ГОСТ Р 53734.2.3-2010 (МЭК 61340-2-3:2000)
	Электростатика. Часть 2.3. Методы определения электрического сопротивления твердых плоских материалов, используемых с целью предотвращения накопления электростатического заряда

	ГОСТ Р 53734.4.3-2010 (МЭК 61340-4-3:2001)
	Электростатика. Часть 4.3. Методы испытаний для прикладных задач. Обувь

	ГОСТ Р 53734.4.5-2010 (МЭК 61340-4-5:2004)
	Электростатика. Часть 4.5. Методы испытаний для прикладных задач. Методы оценки электростатических свойств обуви и напольного покрытия в комбинации с человеком

	ГОСТ Р 53734.4.10-2014 (МЭК 61340-4-10:2012)
	Электростатика. Часть 4-10. Методы испытаний для прикладных задач. Измерение сопротивления по двум точкам

	ГОСТ Р 53762-2009
	Газы природные горючие. Определение температуры точки росы по углеводам

	ГОСТ Р 53763-2009
	Газы горючие природные. Определение температуры точки росы по воде

	ГОСТ Р 53838-2010
	Двигатели автомобильные. Допустимые уровни шума и методы измерения

	ГОСТ Р 53950-2010
	Оптика офтальмологическая. Линзы очковые нефацетированные готовые. Общие технические условия (взамен ГОСТ Р 51044-97 (ГОСТ 30808-2002), ГОСТ 23265-78, ГОСТ 10.43-71, ГОСТ 4994-68, ГОСТ 5334-67, ГОСТ 6026-70, ГОСТ 7720-69, ГОСТ 10193-72, ГОСТ 15041-69, ГОСТ 16546-71, ГОСТ 16804-71)

	ГОСТ Р 53963.1-2010
	Вибрация. Измерения вибрации сооружений. Требования к средствам измерений

	ГОСТ Р 53963.2-2010
	Вибрация. Измерения вибрации сооружений. Испытания средств измерений

	ГОСТ Р 53964-2010
	Вибрация. Измерения вибрации сооружений. Руководство по проведению измерений

	ГОСТ Р 54012-2010 (ИСО/ТР 16144:2002)
	Гидропривод объемный. Калибровка автоматических счетчиков частиц в жидкости. Аттестация стандартных образцов SRM 2806

	ГОСТ Р 54127-1-2010 (МЭК 61557-1:2007)
	Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 1. Общие требования

	ГОСТ Р 54127-2-2011 (МЭК 61557-2:2007)
	Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 2. Сопротивление изоляции (взамен ГОСТ Р МЭК 61557-2-2005)

	ГОСТ Р 54127-3-2011 (МЭК 61557-3:2007)
	Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 3. Полное сопротивление контура (взамен ГОСТ Р МЭК 61557-3-2006)

	ГОСТ Р 54127-4-2011 (МЭК 61557-4:2007)
	Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 4. Сопротивление заземления и эквипотенциального соединения (взамен ГОСТ Р МЭК 61557-4-2007)

	ГОСТ Р 54127-5-2011 (МЭК 61557-5:2007)
	Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 5. Сопротивление заземлителя относительно земли (взамен ГОСТ Р МЭК 61557-5-2008)

	ГОСТ Р 54127-6-2012 (МЭК 61557-6:2007)
	Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 6. Устройства защитные, управляемые дифференциальным током, в ТТ, TN и IT системах (взамен ГОСТ Р МЭК 61557-6-2009)

	ГОСТ Р 54127-7-2012 (МЭК 61557-7:2007)
	Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 7. Порядок следования фаз (взамен ГОСТ Р МЭК 61557-7-2009)

	ГОСТ Р 54130-2010
	Качество электрической энергии. Термины и определения (взамен ГОСТ 23875-88)

	ГОСТ Р 54148-2010 (ЕН 50366:2003)
	Воздействие на человека электромагнитных полей от бытовых аналогичных электрических приборов. Методы оценки и измерений

	ГОСТ Р 54273-2010
	Нефть и нефтепродукты. Руководство по таблицам измерения параметров

	ГОСТ Р 54365-2011
	Лесоматериалы круглые. Метод измерения объема по верхнему диаметру и сбегу

	ГОСТ Р 54418.11-2012
	Возобновляемая энергетика. Ветроэнергетика. Установки ветроэнергетические. Часть 11. Методы измерения акустического шума

	ГОСТ Р 54418.12.1-2011 (МЭК 61400-12-1:2005)
	Возобновляемая энергетика. Ветроэнергетика. Установки ветроэнергетические. Часть 12-1. Измерение мощности, вырабатываемой ветроэлектрическими установками

	ГОСТ Р 54418.12.2-2013
	Возобновляемая энергетика. Ветроэнергетика. Установки ветроэнергетические. Часть 12-2. Измерение показателей мощности ветроэлектрической установки с использованием анемометра, установленного на гондоле

	ГОСТ Р 54434-2011 (ЕН 61373:1999)
	Оборудование железнодорожного подвижного состава. Испытания на удар и вибрацию

	ГОСТ Р 54484-2011
	Газы углеводородные сжиженные. Методы определения углеводородного состава (с поправкой 2013)

	ГОСТ Р 54500.1-2011 (Руководство ИСО/МЭК 98-1:2009)
	Неопределенность измерения. Часть 1. Введение в руководства по неопределенности измерения (взамен РМГ 43-2001, МИ 2552-99)

	ГОСТ Р 54500.3-2011 (Руководство ИСО/МЭК 98-3:2008)
	Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения (взамен РМГ 43-2001, МИ 2552-99)

	ГОСТ Р 54500.3.1-2011 (Руководство ИСО/МЭК 98-3:2008/ Дополнение 1:2008)
	Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения. Дополнение 1. Трансформирование распределений с использованием метода Монте-Карло (взамен РМГ 43-2001, МИ 2552-99)

	ГОСТ Р 54500.3.2-2013 (Руководство ИСО/МЭК 98-3:2008/ Дополнение 2:2011)
	Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения. Дополнение 2. Обобщение на случай произвольного числа выходных величин

	ГОСТ Р 54502-2011 (ISO/TS 19036:2006)
	Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Руководство по оценке неопределенности измерений при количественных определениях

	ГОСТ Р 54579-2011
	Акустика. Применение новых методов измерений в акустике зданий и помещений

	ГОСТ Р 54807-2011 (ИСО 21360:2007)
	Вакуумная технология. Стандартные методы измерения характеристик вакуумных насосов

	ГОСТ Р 55024-2012
	Сети геодезические. Классификация. Общие технические требования

	ГОСТ Р 55047-2012
	Техническая диагностика. Безэталонная калибровка средств измерений для диагностирования напряженно-деформированного состояния конструкционных материалов. Общие требования (взамен ГОСТ 27655-88)

	ГОСТ Р 55058-2012
	Гражданская оборона. Средства радиационного контроля технические. Термины и определения

	ГОСТ Р 55144-2012 (ИСО 3040:2009)
	Основные нормы взаимозаменяемости. Характеристики изделий геометрические. Назначение размеров допусков для конусов

	ГОСТ Р 55145-2012 (ИСО 10579:2010)
	Основные нормы взаимозаменяемости. Характеристики изделий геометрические. Назначение размеров и допусков для нежестких деталей (взамен ГОСТ 30987-2003)

	ГОСТ Р 55177-2012
	Вибрация. Измерения виброакустических характеристик упругих вставок с жидкостью в лабораторных условиях. Общие принципы измерений

	ГОСТ Р 55191-2012 (МЭК 60270:2000)
	Методы испытаний высоким напряжением. Измерения частичных разрядов

	ГОСТ Р 55193-2012 (МЭК 60060-2:2010)
	Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Методы измерения при испытаниях высоким напряжением

	ГОСТ Р 55263-2012 (ИСО 7919-2:2009)
	Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на вращающихся валах. Часть 2. Стационарные паровые турбины и генераторы мощностью более 50 МВт с рабочими частотами вращения 1500, 1800, 3000 и 3600 мин-1 (взамен ГОСТ 27165-97)

	ГОСТ Р 55264-2012
	Громкоговорители абонентские. Общие технические условия (взамен ГОСТ 5961-89)

	ГОСТ Р 55265.2-2012 (ИСО 10816-2:2009)
	Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на невращающихся частях. Часть 2. Стационарные паровые турбины и генераторы мощностью более 50 МВт с рабочими частотами вращения 1500, 1800, 3000 и 3600 мин-1 (взамен ГОСТ 25364-97)


	ГОСТ Р 55265.7-2012 (ИСО 10816-7:2009)
	Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на невращающихся частях. Часть 7. Насосы динамические промышленные

	ГОСТ Р 55310-2012 (IEC/TS 62462:2007)
	ГСИ. Оборудование ультразвуковое медицинское терапевтическое. Общие требования к методам измерения основных технических характеристик при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации

	ГОСТ Р 55535-2013
	Глобальная навигационная спутниковая система. Методы и технологии выполнения геодезических работ. Общие технические требования к системам геодезического мониторинга

	ГОСТ Р 55609-2013
	Отбор проб газового конденсата, сжиженного углеводородного газа и широкой фракции легких углеводородов. Общие требования

	ГОСТ Р 55610-2013
	Системы измерений количества и показателей качества нефти. Общие технические условия

	ГОСТ Р 55655-2013 (ИСО 7345:1987)
	Тепловая изоляция. Физические величины и определения

	ГОСТ Р 55680-2013
	Контроль неразрушающий. Феррозондовый метод (взамен ГОСТ 21104-75)

	ГОСТ Р 55702-2013
	Источники света электрические. Методы измерений электрических и световых параметров (взамен ГОСТ 17616-82)

	ГОСТ Р 55808-2013
	Контроль неразрушающий. Преобразователи ультразвуковые. Методы испытаний (взамен ГОСТ 23702-90)

	ГОСТ Р 55809-2013
	Контроль неразрушающий. Дефектоскопы ультразвуковые. Методы измерений основных параметров (взамен ГОСТ 23667-85)

	ГОСТ Р 55855-2013
	Автомобильные транспортные средства. Методы измерения и оценки общей вибрации

	ГОСТ Р 55867-2013
	Воздушный транспорт. Метрологическое обеспечение на воздушном транспорте. Основные положения

	ГОСТ Р 56069-2014
	Требования к экспертам и специалистам. Поверитель средств измерений. Общие требования

	ГОСТ Р 56098-2014
	Системы космические. Метрологическая экспертиза конструкторской документации. Организация и порядок проведения

	ГОСТ Р 56157-2014
	Почва. Методики (методы) анализа состава и свойств проб почв. Общие требования к разработке

	ГОСТ Р 56233-2014
	Контроль состояния и диагностика машин. Мониторинг состояния оборудования опасных производств. Вибрация стационарных поршневых компрессоров

	ГОСТ Р 56234-2014
	Акустика. Программное обеспечение для расчетов уровня шума на местности. Требования к качеству и критерии тестирования

	ГОСТ Р 56235-2014
	Заявление и проверка характеристик изоляции воздушного шума звукоизоляционных изделий

	ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006)
	Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах (взамен ГОСТ 31862-2012, ГОСТ Р 51593-2000, ГОСТ 24481-80)

	ГОСТ Р 56394-2015
	Шум. Карты шума оперативные для железнодорожного транспорта. Общие требования и методы составления

	ГОСТ Р 56408-2015
	Глобальная навигационная спутниковая система. Сети геодезические спутниковые. Общие требования

	ГОСТ Р 56410-2015
	Глобальная навигационная спутниковая система. Методы и технологии выполнения геодезических работ. Общие требования к центрам точных эфемерид

	ГОСТ Р 56411-2015
	Глобальная навигационная спутниковая система. Методы и технологии выполнения геодезических работ. Общие требования к пунктам колокации измерительных систем

	ГОСТ Р 56510-2015
	Метрологическое обеспечение в области неразрушающего контроля

	ГОСТ Р 56512-2015
	Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод. Типовые технологические процессы (взамен ГОСТ 21105-87)

	ГОСТ Р 56646-2015 (ИСО/ТР 19201:2013)
	Вибрация. Руководство по выбору критериев оценки вибрационного состояния машин

	ГОСТ Р 56689-2015 (ИСО 10052:2004)
	Акустика. Измерение звукоизоляции ударного и воздушного шума и шума инженерного оборудования зданий в натурных условиях. Ориентировочный метод

	ГОСТ Р 56717-2015 (CEN/TS 15674:2007)
	Качество воздуха. Выбросы стационарных источников. Руководство по разработке методов измерений

	ГОСТ Р 56719-2015
	Газ горючий природный сжиженный. Отбор проб

	ГОСТ Р 56769-2015 (ИСО 717-1:2013)
	Здания и сооружения. Оценка звукоизоляции воздушного шума

	ГОСТ Р 56770-2015 (ИСО 717-2:2013)
	Здания и сооружения. Оценка звукоизоляции ударного шума

	ГОСТ Р 56771-2015 (ИСО 3822-1:1999)
	Акустика. Лабораторный метод измерения шума от сетей внутреннего водоснабжения

	ГОСТ Р 56925-2016
	Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерения неровностей оснований и покрытий (взамен ГОСТ 30412-96)

	ГОСТ Р 56942-2016
	Автоматизированные измерительные системы контроля и учета тепловой энергии. Общие технические условия

	ГОСТ Р 57037-2016
	Нефтепродукты. Определение плотности, относительной плотности и плотности в градусах API цифровым плотномером

	ГОСТ Р 57093-2016 
	Требования к испытательным лабораториям (центрам) железнодорожной продукции (ИСО/МЭК 17025:2005)

	ГОСТ Р 57209-2016
	Вибрация. Руководство по выбору вибростендов. Оборудование для определения динамических свойств конструкций

	ГОСТ Р 57210-2016
	Вибрация. Руководство по выбору вибростендов. Оборудование для воспроизведения ударов

	ГОСТ Р 57211.1-2016 (IEC/TR 62131-1:2011)
	Внешние воздействия. Данные о воздействии на электротехническое оборудование вибрации и ударов. Часть 1. Подтверждение достоверности данных

	ГОСТ Р 57216-2016
	Радиационный контроль. Представление результатов измерений

	ГОСТ Р ЕН 306-2011
	Теплообменники. Измерения и точность измерений при определении мощности

	ГОСТ Р ЕН 482-2012
	Воздух рабочей зоны. Общие требования к характеристикам методик измерений содержания химических веществ

	ГОСТ Р ЕН 12354-1-2012
	Акустика зданий. Методы расчета акустических характеристик зданий по характеристикам их элементов. Часть 1. Звукоизоляция воздушного шума между помещениями

	ГОСТ Р ЕН 12354-2-2012
	Акустика зданий. Методы расчета акустических характеристик зданий по характеристикам их элементов. Часть 2. Звукоизоляция ударного шума между помещениями

	ГОСТ Р ЕН 12354-3-2012
	Акустика зданий. Методы расчета акустических характеристик зданий по характеристикам их элементов. Часть 3. Звукоизоляция внешнего шума

	ГОСТ Р ЕН 12354-4-2012
	Акустика зданий. Методы расчета акустических характеристик зданий по характеристикам их элементов. Часть 4. Звукопередача из помещения наружу

	ГОСТ Р ЕН 12354-5-2012
	Акустика зданий. Методы расчета акустических характеристик зданий по характеристикам их элементов. Часть 5. Шум инженерного оборудования

	ГОСТ Р ЕН 12354-6-2012
	Акустика зданий. Методы расчета акустических характеристик зданий по характеристикам их элементов. Часть 6. Звукопоглощение в закрытых пространствах

	ГОСТ Р ЕН 14705-2011
	Теплообменники. Методы измерения и оценки тепловых характеристик испарительных градирен

	ГОСТ Р ЕН 15259-2015
	Качество воздуха. Выбросы стационарных источников. Требования к выбору измерительных секций и мест измерений, цели и плану измерений и составлению отчета

	ГОСТ Р ИСО 226-2009
	Акустика. Стандартные кривые равной громкости

	ГОСТ Р ИСО 389-1-2011
	ГСИ. Акустика. Опорный нуль для калибровки аудиометрической аппаратуры. Часть 1. Опорные эквивалентные пороговые уровни звукового давления чистых тонов для прижимных телефонов

	ГОСТ Р ИСО 389-2-2011
	ГСИ. Акустика. Опорный нуль для калибровки аудиометрической аппаратуры. Часть 2. Опорные эквивалентные пороговые уровни звукового давления чистых тонов для вставных телефонов

	ГОСТ Р ИСО 389-3-2011
	ГСИ. Акустика. Опорный нуль для калибровки аудиометрической аппаратуры. Часть 3. Опорные эквивалентные пороговые уровни силы костных вибраторов для чистых тонов

	ГОСТ Р ИСО 389-4-2011
	ГСИ. Акустика. Опорный нуль для калибровки аудиометрической аппаратуры. Часть 4. Опорные уровни узкополосного маскирующего шума

	ГОСТ Р ИСО 389-5-2011
	ГСИ. Акустика. Опорный нуль для калибровки аудиометрической аппаратуры. Часть 5. Опорные эквивалентные пороговые уровни звукового давления чистых тонов в диапазоне частот от 8 до 16 кГц

	ГОСТ Р ИСО 389-6-2011
	ГСИ. Акустика. Опорный нуль для калибровки аудиометрической аппаратуры. Часть 6. Опорный порог слышимости тестовых сигналов малой длительности

	ГОСТ Р ИСО 389-7-2011
	ГСИ. Акустика. Опорный нуль для калибровки аудиометрической аппаратуры. Часть 7. Опорный порог слышимости при прослушивании в условиях свободного и диффузного звуковых полей

	ГОСТ Р ИСО 389-8-2011
	ГСИ. Акустика. Опорный нуль для калибровки аудиометрической аппаратуры. Часть 8. Опорные эквивалентные пороговые уровни звукового давления чистых тонов для охватывающих телефонов

	ГОСТ Р ИСО 389-9-2014
	ГСИ. Акустика. Опорный нуль для калибровки аудиометрической аппаратуры. Часть 9. Рекомендуемые условия испытаний по определению опорных пороговых уровней прослушивания

	ГОСТ Р ИСО 1146-2009
	Конусы пирометрические контрольные для лабораторного применения. Технические условия

	ГОСТ Р ИСО 1680-2012
	Акустика. Методы испытаний для измерения шума, производимого вращающимися электрическими машинами

	ГОСТ Р ИСО 2017-3-2016
	Вибрация и удар. Упругие системы крепления. Часть 3. Технические данные для применения систем виброизоляции при строительстве новых зданий

	ГОСТ Р ИСО 2041-2012
	Вибрация, удар и контроль технического состояния. Термины и определения

	ГОСТ Р ИСО 3382-1-2013
	Акустика. Измерение акустических параметров помещений. Часть 1. Зрительные залы (взамен ГОСТ 24146-89)

	ГОСТ Р ИСО 3382-2-2013
	Акустика. Измерение акустических параметров помещений. Часть 2. Время реверберации обычных помещений

	ГОСТ Р ИСО 3382-3-2013
	Акустика. Измерение акустических параметров помещений. Часть 3. Помещения с открытой планировкой

	ГОСТ Р ИСО 3741-2013
	Акустика. Определение уровней звуковой мощности и звуковой энергии источников шума по звуковому давлению. Точные методы для реверберационных камер (взамен ГОСТ 31274-2004, ГОСТ 12.1.025-81)

	ГОСТ Р ИСО 3743-1-2013
	Акустика. Определение уровней звуковой мощности и звуковой энергии источников шума по звуковому давлению. Технические методы для малых переносных источников шума в реверберационных полях. Часть 1. Метод сравнения для испытательного помещения с жесткими стенами (взамен ГОСТ Р 51400-99 в части метода сравнения для испытательных помещений с жесткими стенами, ГОСТ 12.1.027-80)

	ГОСТ Р ИСО 3744-2013
	Акустика. Определение уровней звуковой мощности и звуковой энергии источников шума по звуковому давлению. Технический метод в существенно свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью (взамен ГОСТ Р 51401-99, ГОСТ 12.1.026-80)

	ГОСТ Р ИСО 3746-2013
	Акустика. Определение уровней звуковой мощности и звуковой энергии источников шума по звуковому давлению. Ориентировочный метод с использованием измерительной поверхности над звукоотражающей плоскостью (взамен ГОСТ Р 51402-99, ГОСТ 12.1.028-80)

	ГОСТ Р ИСО 3747-2013
	Акустика. Определение уровней звуковой мощности и звуковой энергии источников шума по звуковому давлению. Технический/ориентировочный метод в реверберационном звуковом поле на месте установки (взамен ГОСТ 27243-2005)

	ГОСТ Р ИСО 4226-2012
	Качество воздуха. Общие положения. Единицы величин

	ГОСТ Р ИСО 4545-1-2015
	Материалы металлические. Определение твердости по Кнупу. Часть 1. Метод испытания

	ГОСТ Р ИСО 4545-4-2015
	Материалы металлические. Определение твердости по Кнупу. Часть 4. Таблица значений твердости

	ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 (2009)
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения

	ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002 (2009)
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений

	ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002 (2009)
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 3. Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений

	ГОСТ Р ИСО 5725-4-2002 (2009)
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 4. Основные методы определения правильности стандартного метода измерений

	ГОСТ Р ИСО 5725-5-2002 (2009)
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 5. Альтернативные методы определения прецизионности стандартного метода измерений

	ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике

	ГОСТ Р ИСО 6142-2008
	Анализ газов. Приготовление градуировочных газовых смесей. Гравиметрический метод

	ГОСТ Р ИСО 6507-1-2007
	Металлы и сплавы. Измерение твердости по Виккерсу. Часть 1. Метод измерения

	ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009
	ГСИ. Металлы и сплавы. Измерения твердости по Виккерсу. Часть 4. Таблицы определения твердости

	ГОСТ Р ИСО 6954-2009
	Вибрация. Руководство по измерению вибрации и оценке ее воздействия на человека на пассажирских и торговых судах

	ГОСТ Р ИСО 7626-2-2016
	Вибрация и удар. Экспериментальное определение механической подвижности. Часть 2. Измерения, использующие одноточечное поступательное возбуждение присоединенным вибровозбудителем

	ГОСТ Р ИСО 7944-2013
	Оптика и оптические приборы. Эталонные значения длин волн (взамен ГОСТ Р 50314-92)

	ГОСТ Р ИСО 8253-1-2012
	Акустика. Методы аудиометрических испытаний. Часть 1. Тональная пороговая аудиометрия по воздушной и костной проводимости

	ГОСТ Р ИСО 8253-2-2012
	Акустика. Методы аудиометрических испытаний. Часть 2. Аудиометрия в звуковом поле с использованием чистых тонов и узкополосных испытательных сигналов

	ГОСТ Р ИСО 8253-3-2014
	Акустика. Методы аудиометрических испытаний. Часть 3. Речевая аудиометрия

	ГОСТ Р ИСО 8568-2010
	Стенды ударные. Заявление и подтверждение характеристик

	ГОСТ Р ИСО 10012-2008
	Менеджмент организации. Системы менеджмента измерений. Требования к процессам измерений и измерительному оборудованию

	ГОСТ Р ИСО 10068-2015
	Вибрация и удар. Данные о входном механическом импедансе системы «кисть – рука»

	ГОСТ Р ИСО 10140-1-2012
	Акустика. Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зданий. Часть 1. Правила испытаний строительных изделий определенного вида (взамен ГОСТ 24210-80, ГОСТ 26602.3-99, ГОСТ 27296-87 в части лабораторных методов)

	ГОСТ Р ИСО 10140-2-2012
	Акустика. Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зданий. Часть 2. Измерение звукоизоляции воздушного шума (взамен ГОСТ 24210-80, ГОСТ 26602.3-99, ГОСТ 27296-87 в части лабораторных методов)

	ГОСТ Р ИСО 10140-3-2012
	Акустика. Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зданий. Часть 3. Измерение звукоизоляции ударного шума (взамен ГОСТ 24210-80, ГОСТ 26602.3-99, ГОСТ 27296-87 в части лабораторных методов)

	ГОСТ Р ИСО 10140-4-2012
	Акустика. Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зданий. Часть 4. Методы и условия измерений (взамен ГОСТ 24210-80, ГОСТ 26602.3-99, ГОСТ 27296-87 в части лабораторных методов)

	ГОСТ Р ИСО 10140-5-2012
	Акустика. Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зданий. Часть 5. Требования к испытательным установкам и оборудованию (взамен ГОСТ 24210-80, ГОСТ 26602.3-99, ГОСТ 27296-87 в части лабораторных методов)

	ГОСТ Р ИСО 10302-1-2014
	Вентиляторы малогабаритные для информационного и телекоммуникационного оборудования. Испытательные коды по шуму и вибрации. Часть 1. Измерение шума

	ГОСТ Р ИСО 10302-2-2014
	Вентиляторы малогабаритные для информационного и телекоммуникационного оборудования. Испытательные коды по шуму и вибрации. Часть 2. Измерения вибрации

	ГОСТ Р ИСО 10813-1-2011
	Вибрация. Руководство по выбору вибростендов. Часть 1. Оборудование для испытаний на воздействие вибрации

	ГОСТ Р ИСО 10816-8-2016
	Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на невращающихся частях. Часть 8. Установки компрессорные поршневые

	ГОСТ Р ИСО 10846-1-2010
	Вибрация. Измерения виброакустических передаточных характеристик упругих элементов конструкций в лабораторных условиях. Часть 1. Общие принципы измерений (взамен ГОСТ ИСО 10846-1-2002)

	ГОСТ Р ИСО 10846-2-2010
	Вибрация. Измерения виброакустических передаточных характеристик упругих элементов конструкций в лабораторных условиях. Часть 2. Прямой метод определения динамической жесткости упругих опор для поступательной вибрации

	ГОСТ Р ИСО 10846-5-2010
	Вибрация. Измерения виброакустических передаточных характеристик упругих элементов конструкций в лабораторных условиях. Часть 5. Метод входной частотной характеристики для определения переходной динамической жесткости упругих опор в области низких частот для поступательной вибрации

	ГОСТ Р ИСО 10848-1-2012
	Акустика. Лабораторные измерения косвенной передачи воздушного и ударного шума между смежными помещениями. Часть 1. Основные положения

	ГОСТ Р ИСО 10848-2-2012
	Акустика. Лабораторные измерения косвенной передачи воздушного и ударного шума между смежными помещениями. Часть 2. Применение к легким слабо связанным конструкциям

	ГОСТ Р ИСО 10848-3-2012
	Акустика. Лабораторные измерения косвенной передачи воздушного и ударного шума между смежными помещениями. Часть 3. Применение к легким сильно связанным конструкциям

	ГОСТ Р ИСО 10848-4-2013
	Акустика. Лабораторные измерения косвенной передачи воздушного и ударного шума между смежными помещениями. Часть 4. Применение к соединениям с не менее чем одним тяжелым элементом

	ГОСТ Р ИСО 11095-2007
	Статистические методы. Линейная калибровка с использованием образцов сравнения

	ГОСТ Р ИСО 11146-1-2008
	Лазеры и лазерные установки (системы). Методы измерений ширин, углов расходимости и коэффициентов распространения лазерных пучков. Часть 1. Стигматические (гомоцентрические) и слабоастигматические пучки

	ГОСТ Р ИСО 11146-2-2008
	Лазеры и лазерные установки (системы). Методы измерений ширин, углов расходимости и коэффициентов распространения лазерных пучков. Часть 2. Астигматические пучки

	ГОСТ Р ИСО 11171-2012
	Гидропривод объемный. Калибровка автоматических счетчиков частиц в жидкости

	ГОСТ Р ИСО 11222-2006
	Качество воздуха. Оценка неопределенности измерений характеристик качества воздуха, полученных усреднением по времени

	ГОСТ Р ИСО 11554-2008
	Оптика и фотоника. Лазеры и лазерные установки (системы). Методы испытаний лазеров и измерений мощности, энергии и временных характеристик лазерного пучка (взамен РД 50-566-85, ГОСТ 8.445-81, ГОСТ 8.448-85, ГОСТ 24469-80, ГОСТ 24714-81, ГОСТ 25212-82, ГОСТ 25373-82, ГОСТ 25678-83, ГОСТ 25811-83)

	ГОСТ Р ИСО 11670-2010
	Лазеры и лазерные установки (системы). Методы измерений параметров лазерных пучков. Стабильность положения пучка

	ГОСТ Р ИСО 11843-5-2012
	Статистические методы. Способность обнаружения. Часть 5. Методология в случаях линейной и нелинейной калибровки

	ГОСТ Р ИСО 11943-2010
	Гидропривод объемный. Интерактивные автоматические системы подсчета частиц в жидкости. Методы калибровки и аттестации

	ГОСТ Р ИСО 12005-2013
	Лазеры и лазерные установки (системы). Методы измерений параметров лазерных пучков. Поляризация

	ГОСТ Р ИСО 12039-2011
	Выбросы стационарных источников. Определение содержания монооксида углерода, диоксида углерода и кислорода. Характеристики и калибровка автоматических измерительных систем в условиях применения

	ГОСТ Р ИСО 12124-2009
	Акустика. Методы измерения акустических характеристик слуховых аппаратов на ухе человека

	ГОСТ Р ИСО 13067-2016
	ГСИ. Микроанализ электронно-зондовый. Дифракция обратнорассеянных электронов. Измерение среднего размера зерна

	ГОСТ Р ИСО 13091-1-2008
	Вибрация. Пороги вибротактильной чувствительности для оценки дисфункций нервной системы. Часть 1. Методы измерений на кончиках пальцев рук

	ГОСТ Р ИСО 13091-2-2008
	Вибрация. Пороги вибротактильной чувствительности для оценки дисфункций нервной системы. Часть 2. Анализ и интерпретация измерений на кончиках пальцев рук

	ГОСТ Р ИСО 13372-2013
	Контроль состояния и диагностика машин. Термины и определения

	ГОСТ Р ИСО 13373-1-2009
	Контроль состояния и диагностики машин. Вибрационный контроль состояния машин. Часть 1. Общие методы

	ГОСТ Р ИСО 13373-2-2009
	Контроль состояния и диагностики машин. Вибрационный контроль состояния машин. Часть 2. Обработка, анализ и представление результатов измерений вибрации

	ГОСТ Р ИСО 13373-3-2016
	Контроль состояния и диагностика машин. Вибрационный контроль состояния машин. Часть 3. Руководство по диагностированию по параметрам вибрации

	ГОСТ Р ИСО 13528-2010
	Статистические методы. Применение при экспериментальной проверке компетентности посредством межлабораторных сравнительных испытаний

	ГОСТ Р ИСО 13666-2009
	Оптика офтальмологическая. Линзы очковые. Термины и определения

	ГОСТ Р ИСО 13694-2010
	Оптика и оптические приборы. Лазеры и лазерные установки (системы). Методы измерений распределения плотности мощности (энергии) лазерного пучка

	ГОСТ Р ИСО 13695-2010
	Оптика и фотоника. Лазеры и лазерные установки (системы). Методы измерений спектральных характеристик лазеров

	ГОСТ Р ИСО 13752-2005
	Качество воздуха. Оценка неопределенности метода измерений в условиях применения с использованием референтного метода

	ГОСТ Р ИСО 14837-1-2007
	Вибрация. Шум и вибрация, создаваемые движением рельсового транспорта. Часть 1. Общее руководство

	ГОСТ Р ИСО 14839-1-2011
	Вибрация. Вибрация машин вращательного действия с активными магнитными подшипниками. Часть 1. Термины и определения

	ГОСТ Р ИСО 14839-2-2011
	Вибрация. Вибрация машин вращательного действия с активными магнитными подшипниками. Часть 2. Оценка вибрационного состояния

	ГОСТ Р ИСО 14839-4-2014
	Вибрация. Вибрация машин вращательного действия с активными магнитными подшипниками. Часть 4. Техническое руководство

	ГОСТ Р ИСО 14956-2007
	Качество воздуха. Оценка применимости методики выполнения измерений на основе степени ее соответствия требованиям к неопределенности измерения

	ГОСТ Р ИСО 15193-2015
	Изделия медицинские для диагностики in vitro. Измерение величин в пробах биологического происхождения. Требования к описанию референтных методик выполнения измерений

	ГОСТ Р ИСО 15230-2014
	Вибрация. Определение сил в области контакта человека с машиной при воздействии локальной вибрации

	ГОСТ Р ИСО 15337-2013
	Воздух атмосферный. Титрование в газовой фазе. Калибровка газоанализаторов озона

	ГОСТ Р ИСО 15367-1-2012
	Лазеры и лазерные установки (системы). Методы измерений формы волнового фронта пучка лазерного излучения. Часть 1. Терминология и основные положения

	ГОСТ Р ИСО 15367-2-2012
	Лазеры и лазерные установки (системы). Методы измерений формы волнового фронта пучка лазерного излучения. Часть 2. Датчики Шока-Гартмана

	ГОСТ Р ИСО 15665-2007
	Шум. Руководство по акустической изоляции труб и арматуры трубопроводов

	ГОСТ Р ИСО 16032-2015
	Акустика. Измерение шума инженерного оборудования в зданиях техническим методом

	ГОСТ Р ИСО 16063-13-2012
	Вибрация. Методы калибровки датчиков вибрации и удара. Часть 13. Первичная ударная калибровка методами лазерной интерферометрии (взамен ГОСТ ИСО 5347-2-97)

	ГОСТ Р ИСО 16063-15-2012
	Вибрация. Методы калибровки датчиков вибрации и удара. Часть 15. Первичная калибровка датчиков угловой вибрации методами лазерной интерферометрии

	ГОСТ Р ИСО 16063-22-2012
	Вибрация. Методы калибровки датчиков вибрации и удара. Часть 22. Ударная калибровка сравнением с эталонным преобразователем

	ГОСТ Р ИСО 16242-2016
	ГСИ. Химический анализ поверхности. Оже-электронная спектроскопия. Регистрация и представление данных

	ГОСТ Р ИСО 16243-2016
	ГСИ. Химический анализ поверхности. Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия. Регистрация и представление данных

	ГОСТ Р ИСО 16610-21-2015
	ГСИ. Геометрические характеристики изделий (ГХИ). Фильтрация. Часть 21. Линейные профильные фильтры. Фильтры Гаусса

	ГОСТ Р ИСО 16809-2015
	Контроль неразрушающий. Контроль ультразвуковой. Измерение толщины

	ГОСТ Р ИСО 16831-2016
	Контроль неразрушающий. Контроль ультразвуковой. Определение характеристик и верификация ультразвукового оборудования для измерения толщины

	ГОСТ Р ИСО 17359-2015
	Контроль состояния и диагностика машин. Общее руководство

	ГОСТ Р ИСО 17497-1-2011
	Акустика. Звукорассеивающие свойства поверхностей. Часть 1. Измерение коэффициента рассеяния при случайных углах падения звуковой волны в реверберационной камере

	ГОСТ Р ИСО 17497-2-2014
	Акустика. Звукорассеивающие свойства поверхностей. Часть 2. Измерение коэффициента рассеяния направленной звуковой волны в свободном звуковом поле

	ГОСТ Р ИСО 18436-1-2015
	Контроль состояния и диагностика машин. Требования к квалификации и оценке персонала. Часть 1. Требования к органам по оценке и процедурам оценки

	ГОСТ Р ИСО 18436-2-2015
	Контроль состояния и диагностика машин. Требования к квалификации и оценке персонала. Часть 2. Вибрационный контроль состояния и диагностика

	ГОСТ Р ИСО 18436-8-2015
	Контроль состояния и диагностика машин. Требования к квалификации и оценке персонала. Часть 8. Ультразвуковой контроль

	ГОСТ Р ИСО 18437-1-2014
	Вибрация и удар. Определение динамических механических свойств вязкоупругих материалов. Часть 1. Общие принципы

	ГОСТ Р ИСО 18437-2-2014
	Вибрация и удар. Определение динамических механических свойств вязкоупругих материалов. Часть 2. Резонансный метод

	ГОСТ Р ИСО 18437-3-2014
	Вибрация и удар. Определение динамических механических свойств вязкоупругих материалов. Часть 3. Метод изгибных колебаний консольно закрепленного образца

	ГОСТ Р ИСО 18437-4-2014
	Вибрация и удар. Определение динамических механических свойств вязкоупругих материалов. Часть 4. Метод динамических жесткостей

	ГОСТ Р ИСО 18437-5-2014
	Вибрация и удар. Определение динамических механических свойств вязкоупругих материалов. Часть 5. Определение коэффициента Пуассона с применением метода конечных элементов

	ГОСТ Р ИСО 21501-4-2012
	Получение распределения частиц по размерам. Оптические методы оценки отдельных частиц. Часть 4. Счетчики частиц в воздухе для чистых зон, работающие на принципе рассеяния света

	ГОСТ Р ИСО 21748-2012
	Статистические методы. Руководство по использованию оценок повторяемости, воспроизводимости и правильности при оценке неопределенности измерений (взамен Р 50.1.060-2006)

	ГОСТ Р ИСО 22309-2015
	ГСИ. Микроанализ электронно-зондовый. Количественный анализ с использованием энергодисперсионной спектрометрии для элементов с атомным номером от 11 (Na) и выше

	ГОСТ Р ИСО 22868-2014
	Шум машин. Испытания на шум переносных бензиномоторных ручных лесных и садовых машин техническим методом (взамен ГОСТ ISO 22868-2013, ГОСТ Р ИСО 22868-2007)

	ГОСТ Р ИСО 23600-2013
	Вспомогательные технические средства для лиц с нарушением функций зрения и лиц с нарушением функций зрения и слуха. Звуковые и тактильные сигналы дорожных светофоров (взамен ГОСТ Р 51648-2000)

	ГОСТ Р ИСО 25139-2015
	Выбросы стационарных источников. Ручной метод определения содержания метана с применением газовой хроматографии

	ГОСТ Р ИСО 26101-2014
	Акустика. Экспериментальные методы определения условий свободного звукового поля

	ГОСТ Р ИСО 26782-2016
	ГСИ. Анестезиологическое и респираторное оборудование. Cпирометры, предназначенные для измерения параметров форсированного выдоха человека. Технические требования и методы испытаний

	ГОСТ Р ИСО 27911-2015
	ГСИ. Химический анализ поверхности. Сканирующая зондовая микроскопия. Определение и калибровка латерального разрешения ближнепольного оптического микроскопа

	ГОСТ Р ИСО 28961-2014
	Акустика. Статистическое распределение порогов слышимости людей с нормальным слухом в возрасте от 18 до 25 лет при прослушивании в условиях свободного звукового поля

	ГОСТ Р ИСО 29821-1-2015
	Контроль состояния и диагностика машин. Ультразвуковой контроль. Часть 1. Общее руководство

	ГОСТ Р ИСО/ТО 11146-3-2008
	Лазеры и лазерные установки (системы). Методы измерений ширин, углов расходимости и коэффициентов распространения лазерных пучков. Часть 3. Собственная и геометрическая классификация лазерных пучков, специфика их распространения и методики измерений

	ГОСТ Р МЭК 60027-3-2016
	ГСИ. Обозначения буквенные, применяемые в электротехнике. Часть 3. Логарифмические и относительные величины и единицы измерений

	ГОСТ Р МЭК 60118-7-2013
	Электроакустика. Аппараты слуховые. Часть 7. Измерение рабочих характеристик слуховых аппаратов для обеспечения качества при производстве и поставке

	ГОСТ Р МЭК 60118-8-2010
	Электроакустика. Аппараты слуховые. Часть 8. Методы измерения рабочих характеристик слуховых аппаратов с имитацией рабочих условий

	ГОСТ Р МЭК 60247-2013
	Жидкости изоляционные. Определение относительной диэлектрической проницаемости, тангенса угла диэлектрических потерь (tg () и удельного сопротивления при постоянном токе

	ГОСТ Р МЭК 60318-5-2010
	Электроакустика. Имитаторы головы и уха. Часть 5. Эталонная камера объемом 2 cм3 для измерения параметров слуховых аппаратов и телефонов с ушными вкладышами (взамен ГОСТ Р МЭК 60126-2001)

	ГОСТ Р МЭК 60891-2013
	ГСИ. Приборы фотоэлектрические. Методики коррекции по температуре и энергетической освещенности результатов измерения вольт-амперной характеристики

	ГОСТ Р МЭК 60904-1-2013
	Приборы фотоэлектрические. Часть 1. Измерение вольт-амперных характеристик (взамен ГОСТ 28977-91)

	ГОСТ Р МЭК 60904-2-2013
	ГСИ. Приборы фотоэлектрические. Часть 2. Требования к эталонным солнечным приборам (взамен ГОСТ Р 50705-94)

	ГОСТ Р МЭК 60904-3-2013
	ГСИ. Приборы фотоэлектрические. Часть 3. Принципы измерения характеристик фотоэлектрических приборов с учетом стандартной спектральной плотности энергетической освещенности наземного солнечного излучения

	ГОСТ Р МЭК 60904-5-2013
	Приборы фотоэлектрические. Часть 5. Определение эквивалентной температуры методом измерения напряжения холостого хода

	ГОСТ Р МЭК 60904-7-2013
	ГСИ. Приборы фотоэлектрические. Часть 7. Вычисление поправки на спектральное несоответствие при испытаниях фотоэлектрических приборов

	ГОСТ Р МЭК 60904-8-2013
	ГСИ. Приборы фотоэлектрические. Часть 8. Измерение спектральной чувствительности фотоэлектрических приборов

	ГОСТ Р МЭК 60904-10-2013
	Приборы фотоэлектрические. Часть 10. Методы определения линейности характеристик

	ГОСТ Р МЭК 60990-2010
	Методы измерения тока прикосновения и тока защитного проводника

	ГОСТ Р МЭК 61157-2008
	ГСИ. Изделия медицинские электрические. Приборы ультразвуковой диагностики. Требования к предоставлению параметров акустического выхода в технической документации

	ГОСТ Р МЭК 61161-2009
	ГСИ. Мощность ультразвука в жидкостях. Общие требования к методикам измерений в диапазоне частот от 0,5 до 25 МГц

	ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014
	Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения. Требования электромагнитной совместимости. Часть 1. Общие требования (взамен ГОСТ Р 51522.1-2011, ГОСТ Р 51522-99)

	ГОСТ Р МЭК 61326-2-6-2014
	Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения. Требования электромагнитной совместимости. Часть 2-6. Частные требования. Медицинское оборудование для диагностики в лабораторных условиях

	ГОСТ Р МЭК 61391-1-2011
	Оборудование медицинское ультразвуковое диагностическое. Часть 1. Общие требования к методикам калибровки систем измерения расстояний

	ГОСТ Р МЭК 61557-1-2005
	Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 1. Общие требования

	ГОСТ Р МЭК 61620-2013
	Жидкости изоляционные. Определение тангенса угла диэлектрических потерь измерением электрической проводимости и емкости

	ГОСТ Р МЭК 61828-2012
	ГСИ. Преобразователи ультразвуковые фокусирующие. Общие требования к методикам измерения параметров ультразвукового излучения

	ГОСТ Р МЭК 61829-2013
	Батареи фотоэлектрические из кристаллического кремния. Измерение вольт-амперных характеристик в натурных условиях

	ГОСТ Р МЭК 61853-1-2013
	Модули фотоэлектрические. Определение рабочих характеристик и энергетическая оценка. Часть 1. Измерение рабочих характеристик в зависимости от температуры и энергетической освещенности. Номинальная мощность

	ГОСТ Р МЭК 61987-1-2010
	Измерения и управление в производственных процессах. Структуры и элементы данных в каталогах производственного оборудования. Часть 1. Измерительное оборудование с аналоговыми и цифровыми выходами

	ГОСТ Р МЭК 62018-2011
	Потребление энергии оборудованием информационных технологий. Методы измерения

	ГОСТ Р МЭК 62127-2-2009
	ГСИ. Гидрофоны. Общие требования к методикам калибровки в частотном диапазоне до 40 МГц

	ГОСТ Р МЭК 62127-3-2010
	ГСИ. Гидрофоны. Общие требования к характеристикам для измерений параметров ультразвуковых полей в частотном диапазоне от 0,5 до 40 МГц

	ГОСТ Р МЭК 62555-2015
	ГСИ. Мощность ультразвука в жидкостях. Общие требования к методикам измерений терапевтических преобразователей и систем высокой интенсивности

	ГОСТ Р МЭК 62561.6-2015
	Компоненты системы молниезащиты. Часть 6. Требования к счетчикам ударов молнии

	ГОСТ Р МЭК 62562-2012
	ГСИ. Комплексная диэлектрическая проницаемость диэлектрических пластин с малыми потерями. Метод измерений в объемном резонаторе

	ГОСТ Р МЭК 80000-13-2016
	ГСИ. Величины и единицы. Часть 13. Информатика и информационные технологии


Содержимое каталога: ГОСТы \ СПКП (Система показателей качества продукции)

	ГОСТ 4.103-83 (2002)
	СПКП. Колонки маслораздаточные и топливораздаточные. Номенклатура показателей

	ГОСТ 4.58-85 (1991)
	СПКП. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, тягомеры, напоромеры и тягонапоромеры. Номенклатура показателей

	ГОСТ 4.59-79 (1990)
	СПКП. Средства измерений ионизирующих излучений. Номенклатура показателей (взамен ГОСТ 4.2-67, ГОСТ 4.9-68, ГОСТ 4.10-68, ГОСТ 4.16-79)


	ГОСТ 4.135-85 (1988)
	СПКП. Манометры дифференциальные. Номенклатура показателей

	ГОСТ 4.136-85
	СПКП. Приборы теплофизические. Номенклатура показателей

	ГОСТ 4.156-85 (1989)
	СПКП. Термометры манометрические. Термометры и терморегулирующие устройства дилатометрические и биметаллические. Номенклатура показателей

	ГОСТ 4.158-85
	СПКП. Счетчики, дозаторы и расходомеры скоростные, объемные. Расходомеры электромагнитные. Расходомеры, дозаторы и дозирующие установки вихревые. Номенклатура показателей

	ГОСТ 4.163-85 (с изм. 1 1987)
	СПКП. Анализаторы газов и жидкостей хроматографические. Номенклатура показателей (в части хроматографических анализаторов газов заменен на ГОСТ 26703-93)

	ГОСТ 4.164-85
	СПКП. Анализаторы радиоспектрометрические. Номенклатура показателей

	ГОСТ 4.166-85
	СПКП. Анализаторы жидкости. Номенклатура показателей

	ГОСТ 4.170-85
	СПКП. Анализаторы аэрозолей твердых и сыпучих веществ. Номенклатура показателей

	ГОСТ 4.179-85
	СПКП. Машины и приборы для измерения усилий и деформации. Номенклатура показателей

	ГОСТ 4.180-85 (2007)
	СПКП. Меры массы. Номенклатура показателей

	ГОСТ 4.195-85
	СПКП. Меры электрических величин. Номенклатура показателей

	ГОСТ 4.197-85
	СПКП. Установки для измерения электрических и магнитных величин. Номенклатура показателей

	ГОСТ 4.199-85
	СПКП. Системы информационные электроизмерительные. Комплексы измерительно-вычислительные. Номенклатура показателей

	ГОСТ 4.304-85 (1994)
	СПКП. Аппаратура и приборы для измерения вибрации. Номенклатура показателей

	ГОСТ 4.320-85
	СПКП. Приборы для измерения температуры и влажности, переключатели. Номенклатура показателей

	ГОСТ 4.321-85 (2009)
	СПКП. Посуда и оборудование лабораторные из кварца и фарфора. Номенклатура показателей

	ГОСТ 4.361-85
	СПКП. Анализаторы масс-спектрометрические. Номенклатура показателей

	ГОСТ 4.374-85
	СПКП. Анализаторы газов. Номенклатура показателей (с поправкой 1989)

	ГОСТ 4.375-85
	СПКП. Преобразователи, усилители, стабилизаторы и трансформаторы измерительные аналоговые. Номенклатура показателей

	ГОСТ 4.385-85
	СПКП. Меры магнитной индукции и меры магнитного потока. Номенклатура показателей

	ГОСТ 4.386-85 (с изм. 1 1987)
	СПКП. Гравиметры наземные. Номенклатура показателей

	ГОСТ 4.388-85
	СПКП. Приборы электроизмерительные сравнения. Номенклатура показателей

	ГОСТ 4.392-85 (2007)
	СПКП. Счетчики электрической энергии. Номенклатура показателей

	ГОСТ 4.417-86 (2002)
	СПКП. Приборы геодезические. Номенклатура показателей

	ГОСТ 4.446-86
	СПКП. Средства измерения и контроля линейных и угловых размеров в машиностроении. Номенклатура показателей

	ГОСТ 4.447-86
	СПКП. Приборы контрольно-измерительные оптико-механические для измерения линейных размеров. Номенклатура показателей

	ГОСТ 4.448-86
	СПКП. Приборы контрольно-измерительные оптико-механические для измерения углов. Номенклатура показателей

	ГОСТ 4.449-86
	СПКП. Приборы контрольно-измерительные оптико-механические для контроля шероховатости и качества поверхности. Номенклатура показателей

	ГОСТ 4.450-86
	СПКП. Приборы и аппаратура для спектрального анализа. Номенклатура показателей

	ГОСТ 4.451-86
	СПКП. Микроскопы световые. Номенклатура показателей

	ГОСТ 4.452-86
	СПКП. Приборы фотометрические. Номенклатура показателей

	ГОСТ 4.487-88
	СПКП. Координатные измерительные машины. Номенклатура показателей


Содержимое каталога: ГОСТы \ Средства измерений

	ГОСТ 10-88 (2006)
	Нутромеры микрометрические. Технические условия

	ГОСТ 17.1.5.04-81 (2002)
	Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для отбора, первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие технические условия

	ГОСТ 112-78 (2001)
	Термометры метеорологические стеклянные. Технические условия (взамен ГОСТ 112-75, ГОСТ 381-69, ГОСТ 630-69, ГОСТ 4497-75, ГОСТ 6079-69, ГОСТ 6082-69, ГОСТ 6083-69, ГОСТ 6085-75, ГОСТ 15055-69)

	ГОСТ 162-90 (2001)
	Штангенглубиномеры. Технические условия

	ГОСТ 164-90 (2009)
	Штангенрейсмасы. Технические условия

	ГОСТ 166-89 (1997)
	Штангенциркули. Технические условия (ИСО 3599-76)

	ГОСТ 400-80 (2005)
	Термометры стеклянные для испытаний нефтепродуктов. Технические условия

	ГОСТ 427-75 (1994)
	Линейки измерительные металлические. Технические условия

	ГОСТ 577-68 (2002)
	Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм. Технические условия

	ГОСТ 868-82 (2004)
	Нутромеры индикаторные с ценой деления 0,01 мм. Технические условия

	ГОСТ 1532-81 (2009)
	Вискозиметры для определения условной вязкости. Технические условия

	ГОСТ 1578-76 (2002)
	Спидометры автомобильные и мотоциклетные с приводом от гибкого вала. Общие технические условия

	ГОСТ 1770-74 (2006)
	Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (ИСО 1042-83, ИСО 4788-80) (взамен ГОСТ 1770-64, 4.318-85 в части мерной посуды)

	ГОСТ 2015-84 (2003)
	Калибры гладкие нерегулируемые. Технические требования

	ГОСТ 2016-86 (2003)
	Калибры резьбовые. Технические условия

	ГОСТ 2216-84 (2003)
	Калибры-скобы гладкие регулируемые. Технические условия

	ГОСТ 2386-73 (1998)
	Ампулы уровней. Технические условия

	ГОСТ 2405-88 (2008)
	Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия (взамен ГОСТ 2405-80, ГОСТ 2648-78, ГОСТ 7919-80, ГОСТ 8625-77, ГОСТ 12716-76. ГОСТ 12733-83, ГОСТ 24844-81, ГОСТ 13717-84 в части манометров, вакуумметров, мановакуумметров, напоромеров, тягомеров и тягонапоромеров)

	ГОСТ 2475-88 (2003)
	Проволочки и ролики. Технические условия

	ГОСТ 2533-88 (2003)
	Калибры для трубной цилиндрической резьбы. Допуски

	ГОСТ 2534-77 (2003)
	Калибры предельные для глубин и высот уступов. Допуски

	ГОСТ 2786-82 (1998)
	Стекла пробные для проверки радиусов и формы сферических оптических поверхностей. Технические условия

	ГОСТ 2849-94 (2003)
	Калибры для конусов инструментов. Технические условия

	ГОСТ 3749-77 (2003)
	Угольники поверочные 90 град. Технические условия

	ГОСТ 3899-81 (1998)
	Преобразователи электроконтактные для контроля линейных размеров. Технические условия (взамен ГОСТ 3899-68, ГОСТ 5.651-70)

	ГОСТ 4046-80 (1998)
	Линейки синусные. Технические условия

	ГОСТ 4380-93 (2005)
	Микрометры со вставками. Технические условия

	ГОСТ 5365-83 (1998)
	Приборы электроизмерительные. Циферблаты и шкалы. Общие технические условия

	ГОСТ 5378-88 (2010)
	Угломеры с нониусом. Технические условия

	ГОСТ 5584-75 (2004)
	Индикаторы рычажно-зубчатые с ценой деления 0,01 мм. Технические условия

	ГОСТ 5944-91 (МЭК 473-74)
	Размеры щитовых показывающих и регистрирующих электроизмерительных приборов

	ГОСТ 6019-83 (2003)
	Счетчики холодной воды крыльчатые. Общие технические условия

	ГОСТ 6507-90 (2004)
	Микрометры. Технические условия

	ГОСТ 6616-94
	Преобразователи термоэлектрические. Общие технические условия (взамен ГОСТ 4.174-85 в части термоэлектрических преобразователей и ГОСТ 6616-93)

	ГОСТ 6651-2009
	ГСИ. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний (взамен ГОСТ Р 8.625-2006, ГОСТ 6651-94, ГОСТ 4.174-85 в части преобразователей сопротивления)

	ГОСТ 6746-94
	Меры электрической емкости. Общие технические требования

	ГОСТ 7165-93 (2001)
	Мосты постоянного тока для измерения сопротивления (МЭК 564-77) (взамен ГОСТ 7165-78, ГОСТ 4.388-85 в части измерительных мостов постоянного тока)

	ГОСТ 7470-92 (2002)
	Глубиномеры микрометрические. Технические условия

	ГОСТ 7502-98 (2006)
	Рулетки измерительные металлические. Технические условия

	ГОСТ 7590-93 (2002)
	Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 5. Особые требования к частотомерам (МЭК 51-4-84) (взамен 7590-78, ГОСТ 4.194-85, ГОСТ 4.196-85, ГОСТ 27827-88 в части частотомеров)

	ГОСТ 7661-67 (2008)
	Глубиномеры индикаторные. Технические условия

	ГОСТ 8026-92 (2003)
	Линейки поверочные. Технические условия

	ГОСТ 8042-93 (2001)
	Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 8. Особые требования к вспомогательным частям (МЭК 51-8-84) (взамен ГОСТ 8042-78, ГОСТ 8623-78)

	ГОСТ 8291-83 (1998)
	Манометры избыточного давления грузопоршневые. Общие технические требования

	ГОСТ 8335-96 (2008)
	Пирометры визуальные с исчезающей нитью. Общие технические условия

	ГОСТ 8711-93 (2004)
	Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 2. Особые требования к амперметрам и вольтметрам (МЭК 51-2-84) (взамен ГОСТ 8711-78, ГОСТ 4.194-85, ГОСТ 4.196-85, ГОСТ 27827-88; ГОСТ 27731-88 в части амперметров и вольтметров)

	ГОСТ 9031-75 (2004)
	Меры твердости образцовые. Технические условия

	ГОСТ 9038-90 (1998)
	Меры длины концевые плоскопараллельные. Технические условия

	ГОСТ 9147-80 (2007)
	Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (взамен ГОСТ 9147-73, ГОСТ 6675-73, ГОСТ 6529-74)

	ГОСТ 9244-75 (2004)
	Нутромеры с ценой деления 0,001 и 0,002 мм. Технические условия

	ГОСТ 9245-79 (1998)
	Потенциометры постоянного тока измерительные. Общие технические условия

	ГОСТ 9378-93 (2002)
	Образцы шероховатости поверхности (сравнения). Общие технические условия (ИСО 2632-1-85, ИСО 2632-2-85)

	ГОСТ 9392-89 (2003)
	Уровни рамные и брусковые. Технические условия

	ГОСТ 9509-74 (2007)
	Весы и весовые дозаторы. Призмы и подушки стальные. Общие технические требования

	ГОСТ 9696-82 (2003)
	Индикаторы многооборотные с ценой деления 0,001 и 0,002 м. Технические условия

	ГОСТ 9736-91 (2007)
	Приборы электрические прямого преобразования для измерения неэлектрических величин. Общие технические требования и методы испытаний (взамен ГОСТ 4.196-85 в части приборов электроизмерительных щитовых аналоговых с логометрической схемой для измерения температуры, ГОСТ 9736-80)

	ГОСТ 9921-81 (2006)
	Манометры шинные ручного пользования. Общие технические условия

	ГОСТ 9932-75 (1994)
	Реометры стеклянные лабораторные. Технические условия

	ГОСТ 9999-94 (МЭК 258-68)
	Электроизмерительные самопишущие приборы прямого действия и вспомогательные части к ним (взамен ГОСТ 9999-79, ГОСТ 4.189-85 и ГОСТ 27984-88)

	ГОСТ 10028-81 (2005)
	Вискозиметры капиллярные стеклянные. Технические условия

	ГОСТ 10197-70 (1998)
	Стойки и штативы для измерительных головок. Технические условия

	ГОСТ 10287-83 (2007)
	Счетчики электрические постоянного тока. Общие технические условия

	ГОСТ 10374-93 (2003)
	Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 7. Особые требования к многофункциональным приборам (МЭК 51-7-84) (взамен ГОСТ 10374-82, ГОСТ 4.376-85 и ГОСТ 27829-88)

	ГОСТ 10528-90 (2002)
	Нивелиры. Общие технические условия (взамен ГОСТ 10528-76, ГОСТ 11158-83)

	ГОСТ 10529-96
	Теодолиты. Общие технические условия

	ГОСТ 10708-82 (1998)
	Копры маятниковые. Технические условия (взамен ГОСТ 14703-73, ГОСТ 10708-76)

	ГОСТ 10733-98 (2002)
	Часы наручные и карманные механические. Общие технические условия

	ГОСТ 10905-86 (2003)
	Плиты поверочные и разметочные. Технические условия

	ГОСТ 11098-75 (1998)
	Скобы с отсчетным устройством. Технические условия

	ГОСТ 11196-74 (1999)
	Уровни с микрометрической подачей ампулы. Технические условия (взамен ГОСТ 11196-65 и ГОСТ 5.878-71)

	ГОСТ 11282-93 (МЭК 524-75)
	Резистивные делители напряжения постоянного тока

	ГОСТ 11358-89 (2005)
	Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Технические условия (взамен ГОСТ 11358-74 и ГОСТ 11951-82)

	ГОСТ 12152-66 (1980)
	Измерители частотных характеристик и генераторы качающейся частоты. Методы поверки

	ГОСТ 12441-66 (1987)
	Длиномеры горизонтальные. Методы и средства поверки

	ГОСТ 12692-67 (1988)
	Измерители частоты резонансные. Методы и средства поверки (взамен Инструкций 212-63 и 214-63)

	ГОСТ 12936-82 (1998)
	Спидометры автомобильные с электроприводом. Общие технические условия

	ГОСТ 13196-93 (2010)
	Устройства автоматизации резервуарных парков. Средства измерения уровня и отбора проб нефти и нефтепродуктов. Общие технические требования и методы испытаний

	ГОСТ 13384-93 (2002)
	Преобразователи измерительные для термоэлектрических преобразователей и термопреобразователей сопротивления. Общие технические требования и методы испытаний (взамен ГОСТ 13384-81; ГОСТ 4.375-85 и ГОСТ 27835-88 в части преобразователей измерительных аналоговых)

	ГОСТ 13424-68 (1987)
	Теодолиты. Методы определения погрешностей диаметров горизонтального круга

	ГОСТ 13494-80 (1997)
	Транспортиры геодезические. Технические условия

	ГОСТ 13646-68 (2005)
	Термометры стеклянные ртутные для точных измерений. Технические условия

	ГОСТ 13717-84 (1999)
	Приборы манометрического принципа действия показывающие электроконтактные. Общие технические условия

	ГОСТ 13837-79 (2008)
	Динамометры общего назначения. Технические условия

	ГОСТ 14004-68 (2007)
	Весы рычажные общего назначения. Пределы взвешиваний. Нормы точности

	ГОСТ 14014-91 (2002)
	Приборы и преобразователи измерительные цифровые напряжения, тока, сопротивления. Общие технические требования и методы испытаний (взамен ГОСТ 14014-82, ГОСТ 4.300-85)

	ГОСТ 14865-78 (1999)
	Кольца установочные к приборам для измерений диаметров отверстий. Технические условия

	ГОСТ 15126-80 (1986)
	Средства измерения скорости течения воды. Вертушки гидрометрические речные. Общие технические требования

	ГОСТ 15900-85 (1999)
	Преобразователи фотоэлектрические сортировочные. Технические условия

	ГОСТ 15982-70
	Уровни с микрометрической подачей ампулы. Методы и средства поверки (взамен Инструкции 76-58)

	ГОСТ 15988-80 (1999)
	Станки контрольно-обкатные для конических зубчатых колес. Основные размеры

	ГОСТ 16085-80 (2003)
	Калибры для контроля расположения поверхностей. Допуски

	ГОСТ 16464-70 (2007)
	Пурки литровые образцовые. Основные параметры и размеры. Технические требования

	ГОСТ 16819-71 (2009)
	Приборы виброизмерительные. Термины и определения

	ГОСТ 16863-71 (1986)
	Генераторы измерительные диапазона частот 0,1-3,5 Мгц. Методы и средства поверки (взамен Инструкции 209-63)

	ГОСТ 16920-93 (2002)
	Термометры и преобразователи температуры манометрические. Общие технические требования и методы испытаний (взамен ГОСТ 4.156-85 (в части термометров манометрических); ГОСТ 8624-80; ГОСТ 13717-84 (в части термометров манометрических); ГОСТ 16920-80)

	ГОСТ 17187-2010 (IEC 61672-1:2002)
	Шумомеры. Часть 1. Технические требования (взамен ГОСТ 17187-81, ГОСТ Р 53188.1-2008)

	ГОСТ 17215-71 (1985)
	Нутромеры микрометрические. Методы и средства поверки

	ГОСТ 17225-85 (2004)
	Радиометры загрязненности поверхностей альфа- и бета-активными веществами. Общие технические требования и методы испытаний

	ГОСТ 18140-77 (2003)
	Манометры дифференциальные ГСП. Общие технические условия

	ГОСТ 18303-72 (1987)
	Тахометры. Термины и определения

	ГОСТ 17353-89 (1999)
	Приборы для измерений отклонений формы и расположения поверхностей вращения. Типы. Общие технические требования

	ГОСТ 18481-81 (2007)
	Ареометры и цилиндры стеклянные. Общие технические условия (взамен ГОСТ 18481-73, ГОСТ 1289-76, ГОСТ 8668-75, ГОСТ 1032-75, ГОСТ 1300-74, ГОСТ 8667-74, ГОСТ 3637-75, ГОСТ 895-66, ГОСТ 4226-73, ГОСТ 9545-73)

	ГОСТ 19223-90 (1996)
	Светодальномеры геодезические. Общие технические условия

	ГОСТ 22261-94 (2004)
	Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия

	ГОСТ 22520-85 (2003)
	Датчики давления, разрежения и разности давления с электрическими аналоговыми выходными сигналами ГСП. Общие технические условия (взамен ГОСТ 14763-78, ГОСТ 14795-79, ГОСТ 22520-77)

	ГОСТ 23125-95
	Сигнализаторы температуры. Общие технические условия

	ГОСТ 23854-79 (2002)
	Измерители уровня электрических сигналов. Общие технические требования и методы испытаний

	ГОСТ 24672-81 (2003)
	Калибры для конической резьбы. Технические условия

	ГОСТ 24853-81 (2003)
	Калибры гладкие для размеров до 500 мм. Допуски

	ГОСТ 24959-81 (2001)
	Калибры для шлицевых соединений. Технические условия

	ГОСТ 24997-2004 (ИСО 1502:1996)
	Калибры для метрической резьбы. Допуски

	ГОСТ 24998-81 (2003)
	Калибры для конической резьбы вентилей и баллонов для газов. Допуски

	ГОСТ 25258-82 (2003)
	Средства измерений электрометрические. Правила приемки и методы испытаний

	ГОСТ 25275-82 (1995)
	Система стандартов по вибрации. Приборы для измерения вибрации вращающихся машин. Общие технические требования

	ГОСТ 25575-2014
	Калибры для соединений с трапецеидальной резьбой обсадных труб и муфт к ним. Типы и основные размеры

	ГОСТ 25651-83 (2002)
	Приборы автомобилей контрольно-измерительные. Общие технические требования. Методы испытаний

	ГОСТ 25651-2015
	Приборы автомобилей контрольно-измерительные. Технические требования и методы испытаний

	ГОСТ 25706-83 (2003)
	Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования (взамен ГОСТ 7594-75, ГОСТ 8307-72, ГОСТ 8309-75, ГОСТ 9461-74, ГОСТ 10513-73, ГОСТ 18504-73)

	ГОСТ 25741-83 (2002)
	Циферблаты и шкалы манометрических термометров. Технические требования и маркировка

	ГОСТ 26033-91
	Усилители измерительные постоянного тока и напряжения постоянного тока. Общие технические требования и методы испытаний

	ГОСТ 26703-93 (1999)
	Хроматографы аналитические газовые. Общие технические требования и методы испытаний

	ГОСТ 27735-94 (2007)
	Весы бытовые. Общие технические требования

	ГОСТ 28066-89 (2007)
	Счетчики жидкости камерные ГСП. Общие технические условия (взамен ГОСТ 12671-81, ГОСТ 22548-77)

	ГОСТ 28703-90 (2005)
	Приборы автоматические и полуавтоматические для косвенного измерения артериального давления. Общие технические требования и методы испытаний (взамен ГОСТ 4.371-85 кроме механических приборов, ОСТ 42-21-17-84)

	ГОСТ 28723-90 (2005)
	Расходомеры скоростные, электромагнитные и вихревые. Общие технические требования и методы испытаний (взамен ГОСТ 4.158-85 в части расходомеров скоростных, электромагнитных и вихревых, ГОСТ 11988-81, ГОСТ 14012-76, ГОСТ 25668-83, ГОСТ 28124-89)

	ГОСТ 28725-90 (2003)
	Приборы для измерения уровня жидкостей и сыпучих материалов. Общие технические требования и методы испытаний (взамен ГОСТ 15983-81, ГОСТ 4.159-85)

	ГОСТ 28798-90 (2005)
	Головки измерительные пружинные. Общие технические условия (взамен ГОСТ 6933-81, ГОСТ 10593-74, ГОСТ 14712-79)

	ГОСТ 28243-96
	Пирометры. Общие технические требования

	ГОСТ 28498-90 (2007)
	Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (взамен ГОСТ 4.320-85 в части жидкостных термометров, ГОСТ 27544-87, ГОСТ 2823-73)

	ГОСТ 28724-90 (2005)
	Счетчики газа скоростные. Общие технические требования и методы испытаний (взамен ГОСТ 4.158-85 в части счетчиков скоростных)

	ГОСТ 28836-90 (2004)
	Датчики силоизмерительные тензорезисторные. Общие технические требования и методы испытаний (взамен ГОСТ 15077-78, ГОСТ ЭД1 15077-84)

	ГОСТ 29169-91 (2008)
	Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой (ИСО 648-77) (взамен ГОСТ 20292-74 в части пипеток с одной отметкой)

	ГОСТ 29224-91 (2005)
	Посуда лабораторная стеклянная. Термометры жидкостные стеклянные лабораторные. Принципы устройства, конструирования и применения (ИСО 386-77)

	ГОСТ 29225-91 (2008)
	Посуда и оборудование фарфоровые лабораторные. Общие требования и методы испытаний (ИСО 1775-75)

	ГОСТ 29226-91 (2004)
	Вискозиметры жидкостей. Общие технические требования и методы испытаний (взамен ГОСТ 13368-83; ГОСТ 22729-84 в части вискозиметров)

	ГОСТ 29227-91 (2008)
	Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования (ИСО 835-1-81) (взамен ГОСТ 20292-74 в части общих требований к градуированным пипеткам)

	ГОСТ 29228-91 (2002)
	Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 2. Пипетки градуированные без установленного времени ожидания (ИСО 835-2-81) (взамен ГОСТ 20292-74 в части градуированных пипеток без установленного времени ожидания)

	ГОСТ 29229-91 (2008)
	Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 3. Пипетки градуированные с временем ожидания 15 с (ИСО 835-3-81) (взамен ГОСТ 20292-74 в части градуированных пипеток с установленным временем ожидания)


	ГОСТ 29230-91 (2008)
	Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 4. Пипетки выдувные (ИСО 835-4-81)

	ГОСТ 29251-91 (2007)
	Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования (ИСО 385-1-84) (взамен ГОСТ 20292-74 в части общих требований к бюреткам)

	ГОСТ 29252-91 (2001)
	Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 2. Бюретки без времени ожидания (ИСО 385-2-84) (взамен ГОСТ 20292-74 в части бюреток без установленного времени ожидания)

	ГОСТ 29253-91 (2008)
	Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 3. Бюретки с временем ожидания 30 с (ИСО 385-3-84) (взамен ГОСТ 20292-74 в части бюреток с временем ожидания)

	ГОСТ 30012.1-2002
	Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 1. Определения и основные требования, общие для всех частей (МЭК 60051-1-97)

	ГОСТ 30124-94 (2007)
	Весы и весовые дозаторы непрерывного действия. Общие технические требования (взамен ГОСТ 10223-82, ГОСТ 24619-81 в части автоматических весов и дозаторов непрерывного действия и ГОСТ 27423-87)

	ГОСТ 30232-94 (2005)
	Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом. Общие технические требования

	ГОСТ 30421-96
	Измерители электрической емкости, активного сопротивления и тангенса угла потерь высоковольтные. Общие технические условия

	ГОСТ 30605-98
	Преобразователи измерительные напряжения и тока цифровые. Общие технические условия

	ГОСТ 30606-98
	Преобразователи цифрового кода в напряжение или ток измерительные. Основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний

	ГОСТ 30679-99 (ГОСТ Р 51233-98)
	Термометры сопротивления платиновые эталонные 1-го и 2-го разрядов. Общие технические требования

	ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62052-11:2003)
	Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии (взамен ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ 6570-96, ГОСТ 30206-94, ГОСТ 30207-94 в части общих требований)

	ГОСТ 31819.11-2012 (IEC 62053-11:2003)
	Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 11. Электромеханические счетчики активной энергии классов точности 0,5; 1 и 2 (взамен ГОСТ Р 52321-2005, ГОСТ 6570-96 в части частных требований)

	ГОСТ 31819.21-2012 (IEC 62053-21:2003)
	Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2 (взамен ГОСТ Р 52322-2005, ГОСТ 30207-94 в части частных требований)

	ГОСТ 31819.22-2012 (IEC 62053-22:2003)
	Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S (взамен ГОСТ Р 52323-2005, ГОСТ 30206-94 в части частных требований)

	ГОСТ 31819.23-2012 (IEC 62053-23:2003)
	Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Счетчики статические реактивной энергии (взамен ГОСТ Р 52425-2005, ГОСТ 26035-83)

	ГОСТ 33242-2015
	Весы автоматические для взвешивания транспортных средств в движении и измерения нагрузок на оси. Метрологические и технические требования. Испытания

	ГОСТ 33702-2015
	Системы измерений количества и показателей качества газового конденсата, сжиженного углеводородного газа и широкой фракции легких углеводородов. Общие технические требования

	ГОСТ CISPR 16-1-1-2016
	Требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методы измерения. Часть 1-1. Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости. Измерительная аппаратура

	ГОСТ IEC 60044-1-2013
	Трансформаторы измерительные. Часть 1. Трансформаторы тока

	ГОСТ IEC 60255-1-2014
	Реле измерительные и защитное оборудование. Часть 1. Общие требования

	ГОСТ IEC 60255-5-2014
	Реле электрические. Часть 5. Координация изоляции измерительных реле и защитных устройств. Требования и испытания (взамен ГОСТ Р 50514-93, ГОСТ 30328-95)

	ГОСТ IEC 60255-8-2014
	Реле электрические. Часть 8. Электротепловые реле

	ГОСТ IEC 60255-12-2014
	Реле электрические. Часть 12. Реле направления и реле мощности с двумя входными воздействующими величинами (взамен ГОСТ 13567-78)

	ГОСТ IEC 60255-13-2014
	Реле электрические. Часть 13. Процентно-дифференциальные реле

	ГОСТ IEC 60255-16-2013
	Реле электрические. Часть 16. Реле измерения полного сопротивления

	ГОСТ IEC 60255-27-2013
	Реле измерительные и защитное оборудование. Часть 27. Требования безопасности

	ГОСТ IEC 60255-127-2014
	Реле измерительные и защитное оборудование. Часть 127. Функциональные требования к защите от сверхнапряжений и недостаточных напряжений

	ГОСТ IEC 60255-151-2014
	Реле измерительные и защитное оборудование. Часть 151. Функциональные требования к защите от сверхтоков и/или минимального тока

	ГОСТ IEC 60358-1-2014
	Конденсаторы разделительные и емкостные делители. Часть 1. Общие правила

	ГОСТ IEC 60477-2013
	Резисторы постоянного тока лабораторные

	ГОСТ IEC 60477-2-2013
	Меры сопротивления лабораторные. Часть 2. Меры сопротивления переменного тока лабораторные

	ГОСТ IEC 60523-2014
	Потенциометры постоянного тока

	ГОСТ IEC 60618-2013
	Делители напряжения индуктивные

	ГОСТ IEC 61869-3-2012
	Трансформаторы измерительные. Часть 3. Дополнительные требования к индуктивным трансформаторам напряжения

	ГОСТ IEC 62052-21-2014
	Оборудование для измерения электрической энергии (переменный ток). Общие требования, испытания и условия испытаний. Часть 21. Оборудование для установки тарифов и регулирования нагрузки

	ГОСТ IEC 62053-31-2012
	Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Дополнительные требования. Часть 31. Двухпроводные импульсные выходные устройства для электромеханических и статистических счетчиков

	ГОСТ IEC 62053-52-2012
	Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Дополнительные требования. Часть 52. Условные обозначения

	ГОСТ IEC 62053-61-2012
	Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Дополнительные требования. Часть 61. Требования к потребляемой мощности и напряжению

	ГОСТ IEC 62054-11-2014
	Измерение электрической энергии (переменный ток). Установка тарифов и регулирование нагрузки. Часть 11. Частные требования к электронным приемникам системы дистанционного управления с передачей сигналов звуковой частоты по электрической сети

	ГОСТ IEC 62058-11-2012
	Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Приемочный контроль. Часть 11. Общие методы приемочного контроля

	ГОСТ IEC 62058-21-2012
	Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Приемочный контроль. Часть 21. Частные требования к электромеханическим счетчикам активной энергии классов точности 0,5, 1 и 2 (взамен ГОСТ 25990-83)

	ГОСТ ISO 9801-2011
	Наборы пробных очковых линз. Технические требования и методы испытаний (взамен ГОСТ Р ИСО 9801-2008)

	ГОСТ ISO 10342-2011
	Рефрактометры офтальмологические. Технические требования и методы испытаний (взамен ГОСТ Р ИСО 10342-2008)

	ГОСТ ISO 10343-2011
	Офтальмометры. Технические требования и методы испытаний (взамен ГОСТ Р ИСО 10343-2008)

	ГОСТ OIML R 76-1-2011
	ГСИ. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

	ГОСТ OIML R 111-1-2009
	ГСИ. Гири классов точности E1, E2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3 и M3. Часть 1. Метрологические и технические требования (взамен ГОСТ 7328-2001)

	ГОСТ OIML R 111-2-2014
	ГСИ. Гири классов Е1, Е2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3 и М3. Часть 2. Формы протоколов испытаний

	ГОСТ Р 50193.1-92
	Измерение расхода воды в закрытых каналах. Счетчики холодной питьевой воды. Технические требования (ИСО 4064-1-77)

	ГОСТ Р 50193.2-92 (2003)
	Измерение расхода воды в закрытых каналах. Счетчики холодной питьевой воды. Требования к установке (ИСО 4064-2-78)

	ГОСТ Р 50193.3-92
	Измерение расхода воды в закрытых каналах. Счетчики холодной питьевой воды. Методы и средства испытаний (ИСО 4064-3-83)

	ГОСТ Р 50342-92 (2002)
	Преобразователи термоэлектрические. Общие технические условия (МЭК 584-2-82) (взамен ГОСТ 4.174-85 в части преобразователей термоэлектрических)

	ГОСТ Р 50601-93
	Счетчики питьевой воды крыльчатые. Общие технические условия

	ГОСТ Р 50606-93
	Оптика и оптические приборы. Диоптриметры (ИСО 8598-93)

	ГОСТ Р 50701-94
	Приборы наблюдательные телескопические. Термины и определения

	ГОСТ Р 50759-95
	Анализаторы газов для контроля промышленных и транспортных выбросов. Общие технические условия

	ГОСТ Р 50760-95
	Анализаторы газов и аэрозолей для контроля атмосферного воздуха. Общие технические условия

	ГОСТ Р 50856-96
	Измерители скорости движения транспортных средств радиолокационные. Общие технические требования. Методы испытаний

	ГОСТ Р 50909-96
	Приборы визуальные наблюдательные. Требования безопасности и методы испытаний

	ГОСТ Р 50951-96
	Внешний шум магистральных и маневровых тепловозов. Нормы и методы измерений

	ГОСТ Р 50997-96
	Гирокомпасы маркшейдерские. Общие технические условия

	ГОСТ Р 51060-97 (2008)
	Средства измерений средней мощности оптического излучения для волоконно-оптических систем передачи. Общие технические требования

	ГОСТ Р 51067-97
	Угломеры маркшейдерские. Общие технические условия

	ГОСТ Р 51070-97
	Измерители напряженности электрического и магнитного полей. Общие технические требования и методы испытаний

	ГОСТ Р 51317.4.15-2012 (МЭК 61000-4-15:2010)
	Совместимость технических средств электромагнитная. Фликерметр. Функциональные и конструктивные требования

	ГОСТ Р 51503-99
	Приборы для измерения светотехнических характеристик средств отображения информации. Типы, основные параметры, общие технические требования

	ГОСТ Р 51649-2014
	Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения. Общие технические условия

	ГОСТ Р 51712-2001 (2006)
	Трубки индикаторные. Общие технические условия

	ГОСТ Р 51774-2001
	Тахеометры электронные. Общие технические условия

	ГОСТ Р 51918-2002
	Проекциометры маркшейдерские. Общие технические требования и методы испытаний

	ГОСТ Р 51945-2002
	Аспираторы. Общие технические условия (взамен ГОСТ 17.2.6.01-86)

	ГОСТ Р 51959.1-2002 (ЕН 1060-1-96)
	Сфигмоманометры (измерители артериального давления) неинвазивные. Часть 1. Общие требования (взамен ГОСТ 6915-89, ГОСТ 4.371-85 в части механических приборов)

	ГОСТ Р 51959.2-2002 (ЕН 1060-2-96)
	Сфигмоманометры (измерители артериального давления) неинвазивные. Часть 2. Дополнительные требования к механическим сфигмоманометрам (взамен ГОСТ 6915-89, ГОСТ 4.371-85 в части механических приборов)

	ГОСТ Р 51959.3-2002 (ЕН 1060-3-97)
	Сфигмоманометры (измерители артериального давления) неинвазивные. Часть 3. Дополнительные требования к электромеханическим системам измерения давления крови (взамен ГОСТ 6915-89, ГОСТ 4.371-85 в части механических приборов)

	ГОСТ Р 52314-2005
	Преобразователи термоэлектрические платинородий-платиновые и платинородий-платинородиевые эталонные 1, 2 и 3-го разрядов. Общие технические требования

	ГОСТ Р 52555-2006 (МЭК 62059-11:2002)
	Аппаратура для измерения электрической энергии. Надежность. Часть 11. Общие положения

	ГОСТ Р 52718-2007 (МЭК 62059-21:2002)
	Аппаратура для измерения электрической энергии. Надежность. Часть 21. Сбор данных о надежности счетчиков в условиях эксплуатации

	ГОСТ Р 52921-2008
	Термометры медицинские максимальные стеклянные. Общие технические условия (взамен ГОСТ 302-79)

	ГОСТ Р 52931-2008
	Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия (взамен ГОСТ 12997-84, ГОСТ 17167-71, ГОСТ 17785-72, ГОСТ 17786-72, ГОСТ 21657-83)

	ГОСТ Р 52932-2008
	Счетчики электромагнитные, ультразвуковые, вихревые и струйные для водяных систем теплоснабжения. Общие технические условия

	ГОСТ Р 53188.2-2010
	ГСИ. Шумомеры. Часть 2. Методы испытаний (МЭК 61672-2:2003) (взамен ГОСТ 17187-81 в части методов испытаний)

	ГОСТ Р 53228-2008 (с изм. 1 2013)
	Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания (взамен ГОСТ 24104-2001, ГОСТ 29329-92, ГОСТ 4.182-85, ГОСТ 23676-79, ГОСТ 23711-79, ГОСТ 27656-88, ГОСТ 27657-88 в части весов для статического взвешивания)

	ГОСТ Р 53340-2009
	Приборы геодезические. Общие технические условия (взамен ГОСТ 23543-88, ГОСТ 26137-84)

	ГОСТ Р 53466-2009
	Оптика и оптические приборы. Тепловизоры медицинские. Общие технические требования. Методы измерений основных параметров

	ГОСТ Р 53469-2009 (ИСО 8600-1:2005)
	Оптика и оптические приборы. Эндоскопы и приборы эндотерапевтические медицинские. Часть 1. Общие требования

	ГОСТ Р 53566-2009
	Микрофоны. Общие технические условия (взамен ГОСТ 6495-89)

	ГОСТ Р 53575-2009 (МЭК 60268-5:2003)
	Громкоговорители. Методы электроакустических испытаний (взамен ГОСТ 16122-87)

	ГОСТ Р 53576-2009 (МЭК 60268-4:2004)
	Микрофоны. Методы измерения электроакустических параметров (взамен ГОСТ 16123-88)

	ГОСТ Р 54071-2010 (OIML R 76-2:2007)
	Весы неавтоматического действия. Часть 2. Формы протоколов испытаний

	ГОСТ Р 54794-2011
	Анализаторы паров этанола. Общие технические условия

	ГОСТ Р 54796-2011
	Устройства весоизмерительные автоматические. Часть 1. Метрологические и технические требования. Методы испытаний

	ГОСТ Р 55223-2012
	Динамометры. Общие метрологические и технические требования (взамен ГОСТ 9500-84)

	ГОСТ Р 55232-2012
	Детекторы фотометрические с фиксированными длинами волн для жидкостной хроматографии и проточно-инжекционного анализа. Общие технические требования и методы испытаний

	ГОСТ Р 55233-2012
	Модули электронные газочувствительные интеллектуальные. Общие технические требования и методы испытаний

	ГОСТ Р 55613-2013
	Контроль неразрушающий. Меры образцовые для поверки толщиномеров неорганических покрытий. Общие положения (взамен ГОСТ 22238-76)

	ГОСТ Р 55614-2013
	Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые. Общие технические требования (взамен ГОСТ 28702-90)

	ГОСТ Р 56376-2015 (IEEE C37.92(2005))
	Преобразователи электрические измерительные. Аналоговые входы защитных реле от электронных преобразователей напряжения и тока

	ГОСТ Р 56750-2015
	Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Счетчики электрической энергии с аналоговыми входами, подключаемые к маломощным датчикам, используемым в качестве трансформаторов напряжения и тока

	ГОСТ Р 56940-2016 (EN 12830:1999)
	Регистраторы температуры, используемые при транспортировании, хранении и распределении охлажденной, замороженной и глубокой/быстрой заморозки пищевой продукции и мороженого. Испытания, эксплуатационные характеристики, пригодность к применению

	ГОСТ Р 56941-2016 (EN 13486:2001)
	Регистраторы температуры и термометры, используемые при транспортировании, хранении и распределении охлажденной, замороженной и глубокой/быстрой заморозки пищевой продукции и мороженого. Периодическая верификация

	ГОСТ Р ЕН 1434-1-2011
	Теплосчетчики. Часть 1. Общие требования

	ГОСТ Р ЕН 1434-2-2011
	Теплосчетчики. Часть 2. Требования к конструкции

	ГОСТ Р ЕН 1434-3-2011
	Теплосчетчики. Часть 3. Обмен данными и интерфейсы

	ГОСТ Р ЕН 1434-4-2011
	Теплосчетчики. Часть 4. Испытания в целях утверждения типа

	ГОСТ Р ЕН 1434-5-2011
	Теплосчетчики. Часть 5. Первичная поверка

	ГОСТ Р ЕН 1434-6-2011
	Теплосчетчики. Часть 6. Установка, ввод в эксплуатацию, контроль, техническое обслуживание

	ГОСТ Р ЕН 50194-1-2012
	Сигнализаторы горючих газов для жилых помещений. Часть 1. Общие технические требования и методы испытаний (взамен ГОСТ Р ЕН 50194-2008)

	ГОСТ Р ИСО 8612-2010
	Приборы офтальмологические. Тонометры

	ГОСТ Р ИСО 9801-2008
	Наборы пробных очковых линз. Технические требования и методы испытаний

	ГОСТ Р ИСО 9342-1-2013
	Оптика и оптические приборы. Контрольные линзы для настройки и поверки диоптриметров. Часть 1. Контрольные линзы для диоптриметров, используемых для измерений параметров очковых линз

	ГОСТ Р ИСО 9342-2-2013
	Оптика и оптические приборы. Контрольные линзы для настройки и поверки диоптриметров. Часть 2. Контрольные линзы для диоптриметров, используемых для измерений параметров контактных линз

	ГОСТ Р ИСО 11614-2011
	Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия. Прибор для измерения дымности и определения коэффициента поглощения светового потока в отработавших газах

	ГОСТ Р ИСО 12866-2011
	ГСИ. Периметры офтальмологические. Технические требования и методы испытаний

	ГОСТ Р ИСО 16622-2009
	Метеорология. Акустические анемометры-термометры. Методы приемочных испытаний при измерениях средней скорости ветра

	ГОСТ Р ИСО 17123-1-2011
	ГСИ. Оптика и оптические приборы. Методики полевых испытаний геодезических и топографических приборов. Часть 1. Теория

	ГОСТ Р ИСО 17123-2-2011
	ГСИ. Оптика и оптические приборы. Методики полевых испытаний геодезических и топографических приборов. Часть 2. Нивелиры

	ГОСТ Р ИСО 17123-3-2011
	ГСИ. Оптика и оптические приборы. Методики полевых испытаний геодезических и топографических приборов. Часть 3. Теодолиты

	ГОСТ Р ИСО 17123-4-2011
	ГСИ. Оптика и оптические приборы. Методики полевых испытаний геодезических и топографических приборов. Часть 4. Светодальномеры (приборы EDM)

	ГОСТ Р ИСО 17123-5-2011
	ГСИ. Оптика и оптические приборы. Методики полевых испытаний геодезических и топографических приборов. Часть 5. Электронные тахеометры

	ГОСТ Р ИСО 17123-6-2011
	ГСИ. Оптика и оптические приборы. Методики полевых испытаний геодезических и топографических приборов. Часть 6. Вращающиеся лазеры

	ГОСТ Р ИСО 17123-7-2011
	ГСИ. Оптика и оптические приборы. Методики полевых испытаний геодезических и топографических приборов. Часть 7. Оптические приборы для установки по отвесу

	ГОСТ Р ИСО 17123-8-2011
	ГСИ. Оптика и оптические приборы. Методики полевых испытаний геодезических и топографических приборов. Часть 8. Полевые испытания GNSS-аппаратуры в режиме "Кинематика в реальном времени" (RTK)

	ГОСТ Р ИСО 19980-2013
	ГСИ. Офтальмологические приборы. Топографы роговицы глаза

	ГОСТ Р ИСО 26142-2013
	Приборы стационарные для обнаружения водорода

	ГОСТ Р МЭК 60044-7-2010
	Трансформаторы измерительные. Часть 7. Электронные трансформаторы напряжения

	ГОСТ Р МЭК 60044-8-2010
	Трансформаторы измерительные. Часть 8. Электронные трансформаторы тока

	ГОСТ Р МЭК 60688-2015
	Преобразователи электрические измерительные для преобразования электрических параметров переменного и постоянного тока в аналоговые и цифровые сигналы

	ГОСТ Р МЭК 60942-2009
	Калибраторы акустические. Технические требования и требования к испытаниям

	ГОСТ Р МЭК 61094-2-2011
	ГСИ. Микрофоны измерительные. Часть 2. Первичный метод градуировки по давлению лабораторных эталонных микрофонов методом взаимности

	ГОСТ Р МЭК 61094-3-2001
	ГСИ. Микрофоны измерительные. Первичный метод градуировки по свободному полю лабораторных эталонных микрофонов методом взаимности

	ГОСТ Р МЭК 61207-1-2009
	Газоанализаторы. Выражение эксплуатационных характеристик. Часть 1. Общие положения

	ГОСТ Р МЭК 61207-2-2009
	Газоанализаторы. Выражение эксплуатационных характеристик. Часть 2. Измерение содержания кислорода в газовых средах (использование высокотемпературных электрохимических датчиков)

	ГОСТ Р МЭК 61207-6-2010
	Газоанализаторы. Выражение эксплуатационных характеристик. Часть 6. Фотометрические газоанализаторы

	ГОСТ Р МЭК 61391-2-2012
	ГСИ. Оборудование медицинское ультразвуковое диагностическое. Общие требования к методикам измерения максимальной глубины зондирования и динамического диапазона

	ГОСТ Р МЭК 61869-2-2015
	Трансформаторы измерительные. Часть 2. Дополнительные требования к трансформаторам тока

	ГОСТ Р МЭК/ТО 61948-1-2009
	Оборудование для ядерной медицины. Эксплуатационные испытания. Часть 1. Счетчики излучения

	ПНСТ 159-2016
	Автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого учета электрической энергии. Общие технические условия


Содержимое каталога: ГПС

	Государственная поверочная схема для средств измерений спектральной плотности энергетической яркости и относительного спектрального распределения мощности излучения в диапазоне длин волн от 0,3 до 25,0 мкм. 2015 (взамен ГОСТ Р 8.798-2012)

	Государственная поверочная схема для средств измерений электрического сопротивления. 2016 (взамен ГОСТ Р 8.764-2011, ГОСТ 8.028-86)


Содержимое каталога: Законы

	Федеральный закон "Об обеспечении единства измерений" 2008г. (с изм. 2011-2015)


Содержимое каталога: Инструкции

	ГКИНП (ГНТА) 17-195-99
	Инструкция по проведению технологической поверки геодезических приборов (взамен ГКИНП 17-195-85, ГКИНП 17-196-85, ГКИНП 17-197-85, ГКИНП 17-198-85, ГКИНП 17-199-85)

	И 184-62
	Инструкция по поверке амперметров, вольтметров, ваттметров и варметров

	Инструкция о порядке и методах измерений при поступлении, хранении и отпуске твердого топлива на складах ОАО "РЖД". 2012

	Инструкция о порядке и методах измерений при учетных операциях с нефтепродуктами в подразделениях ОАО "РЖД". 2009

	Инструкция по эксплуатации, метрологическому обслуживанию и ремонту вагонных, автомобильных, товарных весов и весоповерочного оборудования ОАО "РЖД". 2012

	Типовая инструкция по эксплуатации измерительных трансформаторов тока и напряжения 110 кВ и выше. 2008


Содержимое каталога: Классификаторы

	ОК 012-93 (с изм. 1994)
	Классификатор ЕСКД. Класс 40. Средства измерений линейных и угловых размеров, параметров движения, времени, силы, массы, температуры, давления, расхода, количества и уровня

	ОК 012-93 (с изм. 1994)
	Классификатор ЕСКД. Класс 41. Средства измерений электрических и магнитных величин, ионизирующих излучений, средства интроскопии, определения состава и физико-химических свойств веществ

	ОК 015-94 
	Общероссийский классификатор единиц измерения (МК 002-97) (с изм. 10/2016)


Содержимое каталога: МВИ (Методики выполнения измерений)

	МВИ 1-06
	Методика выполнения измерений содержания оксидов азота, оксида углерода и кислорода с использованием комплекта индикаторных трубок в организованных выбросах котельных, ТЭЦ и ГРЭС, работающих на природном газе (взамен ПНД Ф 13.1.28-2000 (МВИ 1-99))

	МВИ ВНИПП.002-04
	Подшипники качения. Вибрация. Методика выполнения измерений


Содержимое каталога: МИ (Методики поверки, методики измерений)

	МИ 02-00
	Рейки нивелирные. Методика поверки (взамен МИ БГЕИ 02-89)

	МИ 13-74
	ГСИ. Методика поверки лабораторных титраторов для определения содержания воды в органических растворителях

	МИ 14-74
	ГСИ. Методика поверки стробоскопических осциллографов

	МИ 25-74
	ГСИ. Методика поверки образцов цвета

	МИ 26-75
	ГСИ. Методика поверки спектрофотомеров СФ-16

	МИ 29-75
	ГСИ. Методика аттестации образцовых буферных растворов для области от 6 до 8 ед. pH

	МИ 36-75 (с изм. 1 1988)
	ГСИ. Методика поверки отсчетных микроскопов типа МПБ-2

	МИ 41-88
	ГСИ. Методика выполнения измерений параметров шероховатости поверхности по ГОСТ 2789-73 при помощи приборов профильного метода

	МИ 45-75
	ГСИ. Методика поверки прибора УК-10П

	МИ 48-75
	ГСИ. Методика определения метрологических параметров при испытании платиновых и медных элементов сопротивления

	МИ 49-75
	ГСИ. Методика аттестации ударных испытательных установок

	МИ 51-75
	ГСИ. Методика расчета градуировочных характеристик термометров сопротивления рабочих эталонов по МПТШ-68 в диапазоне температур от 0 до 630,74 °C (взамен МИ 1-74)

	МИ 52-75 (1979)
	ГСИ. Методика поверки термометров термоэлектрических платинородиевых образцовых ПР-30/6 до 1800 °C

	МИ 53-87 (с изм. 1988, 2 1989)
	ГСИ. Головки измерительные рычажно-пружинные (миникаторы). Методика поверки

	МИ 61-75
	ГСИ. Методика по составлению технических заданий на опытно-конструкторские разработки средств неразрушающего контроля качества продукции

	МИ 62-75
	ГСИ. Методика поверки промышленных автоматических рефрактометров типа ДРП

	МИ 71-75
	ГСИ. Методика восстановления спектра надтепловых нейтронов методом вычитания вклада 1/v

	МИ 77-75
	ГСИ. Методика поверки электростимуляторов и низкочастотных электротерапевтических аппаратов

	МИ 78-76
	ГСИ. Методика поверки измерителя параметров высокочастотных транзисторов Л2-12

	МИ 79-76
	ГСИ. Методика метрологической аттестации диодных компенсационных вольтметров в качестве образцовых средств измерений 2-го разряда

	МИ 80-76
	ГСИ. Методика поверки термисторных болометрических приемных преобразователей СВЧ мощности в диапазоне частот 37,5-78,3 ГГц

	МИ 82-87
	ГСИ. Кольца образцовые 4-го разряда для нутрометров с ценой деления 0,001 и 0,002 мм. Методика поверки

	МИ 88-76
	ГСИ. Методика применения ГОСТ 8.050-73 "Нормальные условия выполнения линейных и угловых измерений"

	МИ 89-76
	ГСИ. Методика аттестации установок для поверки pH-метров

	МИ 90-76
	ГСИ. Методика приготовления образцов для проверки ЯМР-спектрометров высокого разрежения

	МИ 93-76
	ГСИ. Методика поверки измерителя Л2-23 параметров полупроводниковых приборов

	МИ 94-76
	ГСИ. Методика поверки измерителя Л2-22 параметров маломощных транзисторов

	МИ 95-76
	ГСИ. Методика поверки измерителя Л2-2 параметров маломощных плоскостных триодов

	МИ 100-76
	ГСИ. Методика поверки отсчетных микроскопов типа МПВ-1

	МИ 103-76
	ГСИ. Методика измерения линейных параметров поперечного сечения цилиндрических деталей с учетом отклонений формы сечения от круга

	МИ 107-76
	ГСИ. Методика оценивания погрешности результата измерений пикового ударного ускорения

	МИ 109-88
	ГСИ. Калибраторы угла фазового сдвига образцовые. Методика поверки

	МИ 111-76
	ГСИ. Методика поверки образцовых средств измерений низкого абсолютного давления

	МИ 112-76
	ГСИ. Методика поверки ударных акселеметров в установках с параметрическим возбуждением

	МИ 114-77
	ГСИ. Методика поверки приборов сравнения для поверки трансформаторов тока и напряжения

	МИ 116-77
	ГСИ. Методика измерения показателей визирования телескопов пирометров суммарного излучения

	МИ 120-77
	ГСИ. Методика поверки микроинтерферометра МИИ-4

	МИ 121-77
	ГСИ. Методика аттестации образцовых пробных стекол для поверки сферометров

	МИ 122-77
	ГСИ. Методика поверки фонокардиографической аппаратуры

	МИ 125-77
	ГСИ. Методика поверки аппаратов ультразвуковой терапии

	МИ 126-77
	ГСИ. Методика определения метрологических характеристик контрольно-сортировочных автоматов

	МИ 129-77
	ГСИ. Методика поверки манометров образцовых грузопоршневых с измерительным мультипликатором классов точности 0,1 и 0,2 (взамен МУ 146, МУ 294)

	МИ 130-77
	ГСИ. Методика аттестации установок для определения удельной теплоемкости и удельной энтальпии твердых веществ и материалов

	МИ 131-77
	ГСИ. Методика поверки и аттестации образцовых манганиновых манометров сопротивления высоких давлений

	МИ 136-77
	ГСИ. Методика поверки килоамперметров постоянного тока

	МИ 137-77
	ГСИ. Методика по нормированию метрологических характеристик, градуировке, поверке хроматографических приборов универсального назначения и оценке точности результатов хроматографических измерений

	МИ 138-77
	ГСИ. Методика поверки спиртомеров металлических рабочих (взамен Инструкции 264-54)

	МИ 139-77
	ГСИ. Методика поверки спирометров металлических образцовых 2-го разряда (взамен Инструкции 264-54)

	МИ 140-89
	ГСИ. Вакуумметры. Методика поверки (взамен МИ 140-77, МУ 222, МУ 231)

	МИ 143-77
	ГСИ. Методика определения количества парамагнитных центров в исследуемых образцах веществ и материалов относительным методом с помощью стандартных образцов

	МИ 145-77
	ГСИ. Методика аттестации мер цилиндричности

	МИ 146-78
	ГСИ. Методика испытаний электромеханических испытательных вибрационных установок

	МИ 148-78
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений малых и микроконцентраций паров и газов в воздухе (газах). Методы и средства поверки

	МИ 149-78
	ГСИ. Методика поверки рабочих пирометров спектрального отношения

	МИ 150-88
	ГСИ. Средства измерений магнитной индукции сильных постоянных магнитных полей образцовые и рабочие. Методика поверки

	МИ 154-78
	ГСИ. Методика аттестации измерительных приемных электроакустических преобразователей акустической эмиссии

	МИ 156-78
	ГСИ. Методика поверки рабочих средств измерений магнитной индукции постоянного поля в диапазоне 1(10-8-5(10-2 Тл

	МИ 158-78
	ГСИ. Типовая методика аттестации толщиномеров покрытий

	МИ 163-78
	ГСИ. Методика поверки массовых расходомеров жидкости

	МИ 164-78
	ГСИ. Методика определения геометрических параметров рабочих участков поверочных расходомерных установок

	МИ 166-78
	ГСИ. Методика поверки средств измерений магнитной индукции переменного магнитного поля

	МИ 167-78
	ГСИ. Методика градуировки образцовых излучателей на яркостные температуры в интервале длин волн от 0,3 до 4,5 мкм

	МИ 168-78
	ГСИ. Методика поверки генераторов шума для диапазона частот 0,5-12,42 ГГц

	МИ 176-79
	ГСИ. Методика поверки солемеров и кондуктометров морской воды

	МИ 181-79
	ГСИ. Методика поверки оптических зубомеров (взамен МУ 200, Инструкции 122-62)

	МИ 184-79
	ГСИ. Методика поверки газоанализаторов на фтористый водород

	МИ 185-79
	ГСИ. Методические указания по расчету численности подразделений ведомственных метрологических служб

	МИ 186-79
	ГСИ. Нормируемые метрологические характеристики ударных пьезоэлектрических акселерометров

	МИ 187-86
	ГСИ. Критерии достоверности и параметры методик поверки

	МИ 188-86
	ГСИ. Установление значений параметров методик поверки

	МИ 191-79
	ГСИ. Методика поверки образцовых и рабочих средств измерений магнитного момента

	МИ 192-79
	ГСИ. Методика аттестации и поверки импортных комплексов для измерения количества природного газа с помощью диафрагм с фланцевым отбором давления

	МИ 193-79
	ГСИ. Методика поверки электрогастрографов

	МИ 195-79
	ГСИ. Методика поверки регистраторов медицинских

	МИ 196-79
	ГСИ. Методика поверки усилителей внутриклеточных потенциалов

	МИ 197-79
	ГСИ. Методика поверки осциллоскопов медицинских

	МИ 198-79
	ГСИ. Акустическая эмиссия. Термины и определения

	МИ 201-80
	ГСИ. Методика поверки анализаторов жидкости термических лабораторных общего назначения

	МИ 203-80
	ГСИ. Методика аттестации стандартных образцов диэлектрических свойств зерна. Метод аттестации. Порядок и область применения

	МИ 207-80
	ГСИ. Методика определения местоположения развивающихся дефектов акустико-эмиссионным методом

	МИ 209-80
	ГСИ. Методика метрологической аттестации приборов Д1-13 (АЗО-3М) в качестве образцовых средств измерений в диапазоне частот 0-35 МГц


	МИ 210-80
	ГСИ. Методика метрологической аттестации делителей напряжения ДНВ-5 и ДНВ-6 в качестве образцовых средств измерений 2-го разряда

	МИ 211-80
	ГСИ. Методика метрологической аттестации ваттметров проходящей мощности с преобразователями Я2М-21 и Я2М-22 в качестве образцовых средств измерений 2-го разряда в диапазоне частот 3-10 ГГц

	МИ 212-80
	ГСИ. Методика метрологической аттестации ваттметров проходящей мощности с преобразователями Я2М-23 и Я2М-24 в качестве образцовых средств измерений 2-го разряда в диапазоне частот 3-10 ГГц

	МИ 214-80
	ГСИ. Методика определения погрешности элементарной дозы интегрирующих приборов, построенных на основе преобразования тока и напряжения в число импульсов

	МИ 215-80
	ГСИ. Методика поверки измерительных поляризационных компенсаторов и полярископов-поляриметров

	МИ 216-80
	ГСИ. Методика метрологической аттестации градуировочных смесей для хроматографии, приготовленных на основе стандартных образцов состава исходных веществ

	МИ 218-80
	ГСИ. Методика поверки приборов ППМ-600

	МИ 222-80
	ГСИ. Методика расчета метрологических характеристик измерительных каналов информационно-измерительных систем по метрологическим характеристикам компонентов

	МИ 226-80
	ГСИ. Датчик влагосодержания "АКВИНОЛ". Методы и средства поверки

	МИ 236-81
	ГСИ. Микроскопы универсальные УИМ-21, УИМ-23 и УИМ-29. Методы и средства поверки (взамен Инструкции 106-56)

	МИ 242-82
	ГСИ. Приборы автоматические следящего уравновешивания КСМ4, КСМ4И, КСП4, КСП4И, КСУ4. Методы и средства поверки

	МИ 244-82
	ГСИ. Микротвердомер типа ПМТ-3. Методы и средства поверки (с изм. 1 1985, 2 1987, 3 1988)

	МИ 249-83
	ГСИ. Электромагнитные расходомеры ИР-51, 4-РИМ, 5-РИМ. Методы и средства беспроливной поверки

	МИ 250-83
	ГСИ. Установка "Поток-5". Методы и средства поверки

	МИ 251-82
	ГСИ. Спектрофотометр СФ-6. Методы и средства поверки

	МИ 253-87
	ГСИ. Объект-микрометры ОМО, ОМП. Методика поверки (с изм. 1 1990, 2 1992)

	МИ 255-82
	ГСИ. Определение зависимости яркостной температуры образцовых температурных ламп от силы тока при эффективной длине волны 0,656 мкм

	МИ 259-82
	ГСИ. Микроинтерферометр МИИ-11-0. Методы и средства поверки

	МИ 262-82
	ГСИ. Устройство измерительное проекционное ИЗВ-23. Методы и средства поверки

	МИ 263-82
	ГСИ. Двухкоординатный измерительный прибор ДИП-1. Методы и средства поверки

	МИ 265-82 (с изм. 1, 2 1990)
	ГСИ. Измеритель радиусов ИЗР-60. Методы и средства поверки

	МИ 268-82
	ГСИ. Компаратор горизонтальный ИЗА-7. Методы и средства поверки

	МИ 271-82
	ГСИ. Устройство грузопоршневое УГП-3. Методы и средства поверки

	МИ 272-82
	ГСИ. Весы товарные. Методы и средства поверки с использованием грузопоршневого устройства УГП-3

	МИ 280.01.00-2013
	ГСИ. Преобразователи температуры Метран-280, Метран-280-Ех. Методика поверки

	МИ 284-82
	ГСИ. Компаратор горизонтальный ИЗА-8. Методы и средства поверки

	МИ 291-83
	ГСИ. Преобразователь пневмоэлектрический аналогичный ППЭ-2. Методы и средства поверки

	МИ 297-83
	ГСИ. Приспособление для измерения среднего диаметра внутренней резьбы ИП-9. Методы и средства поверки

	МИ 311-83
	ГСИ. Датчик плотности "Денситон". Методы и средства поверки (взамен МИ 227-80)

	МИ 312-95
	ГСИ. Узел учета нефти с турбинными преобразователями расхода. Методика определения суммарной погрешности (взамен МИ 264-82)

	МИ 316-83
	ГСИ. Длиномер вертикальный ИЗВ-5. Методы и средства поверки

	МИ 319-83
	ГСИ. Стол круглый СТ-26. Методы и средства поверки

	МИ 320-83
	ГСИ. Бабка измерительная ИБ-25. Методы и средства поверки

	МИ 332-87
	ГСИ. Приборы А 565. Методика поверки

	МИ 339-83
	ГСИ. Диоптриметры оптические ДО-3. Методы и средства поверки при эксплуатации и после ремонта

	МИ 350-88
	ГСИ. Микрометр окулярный винтовой МОВ-1-16х. Методика поверки

	МИ 369-83
	ГСИ. Приборы для определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры. Методы и средства поверки

	МИ 371-83
	ГСИ. Хроматографы газовые лабораторные универсальные ЛХМ-80. Методические указания по поверке

	МИ 376-83 (с изм. 1 1986)
	ГСИ. Приборы контроля пневматические показывающие ПКП.1, ПКП.1-2, ПКП.1П, ПКП.1Э, ПКП.2, ПКП.2-3. Методика поверки

	МИ 379-83
	ГСИ. Микрометры призматические типов МТИ, МПИ и МСИ. Методы и средства поверки

	МИ 390-87
	ГСИ. Уровни электронные. Методы и средства поверки

	МИ 417-83 
	ГСИ. Определение характеристик теплового расширения твердых материалов с помощью кварцевого дилатометра. Общие положения

	МИ 421-83
	ГСИ. Машины разрывные для испытания материалов 2113 Р-0,05, 2114 Р-0,5. Методы и средства поверки

	МИ 442-84
	ГСИ. Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2МП. Методика поверки

	МИ 454-84
	ГСИ. Приборы автоматические следящего уравновешивания. Значения входного сигнала, соответствующие поверяемым отметкам

	МИ 478-84
	ГСИ. Газоанализаторы типа ГТМК. Методы и средства поверки

	МИ 481-84 (1991)
	ГСИ. Индикатор часового типа с демпфирирующим устройством. Модель ИЧ10МД. Методика поверки

	МИ 485-84 (с изм. 1 2000)
	ГСИ. Микрошприц "Газохром 101". Методика поверки

	МИ 492-91
	ГСИ. Манометры абсолютного давления и мановакуумметры двухтрубные. Методика поверки

	МИ 500-84
	ГСИ. Интерферометры ИТ-100, ИТ-100А, ИТ-100Б. Методы и средства поверки (с изм. 1 1986, 2 1987)

	МИ 501-84 (1989)
	ГСИ. Интерферометры ИТ-200, ИТ-200А, ИТ-200Б. Методы и средства поверки

	МИ 508-84 (с изм. 1 1987, 2 1988)
	ГСИ. Интерферометры шахтные ШИ-3, ШИ-5, ШИ-10, ШИ-11, ШИ-11М, лабораторные интерферометры ЛИ-4, ЛИ-5. Методика поверки (взамен МУ 236)

	МИ 516-84 (с изм.)
	ГСИ. Штангенциркуль путевой типа ПШВ. Методика поверки

	МИ 522-84
	ГСИ. Фотометр отражения ФО-1. Методика поверки

	МИ 524-2010
	ГСИ. Штангензубомеры с нониусами ШЗН-18, ШЗН-40. Методика поверки

	МИ 540-84
	ГСИ. Хроматографы аналитические газовые с цифровым заданием режима серии "Цвет-500". Методика поверки

	МИ 557-84
	ГСИ. Манометр грузопоршневой переносной МПП-60 класса 0,05. Методика поверки

	МИ 568-84
	ГСИ. Дефектоскоп ультразвуковой ГСП ЭКОН-5 УД-22КБ. Методы и средства поверки (ЩЮ2.068.132 Д6)

	МИ 571-84 (1988)
	ГСИ. Дефектоскоп ультразвуковой УД2-12 (2.1). Методика поверки (взамен МИ 108-76)

	МИ 579-84 (1988)
	ГСИ. Преобразователи ультразвуковые ПРИЗ-5Д. Методика поверки

	МИ 583-84
	ГСИ. Преобразователи расхода роторные образцовые. Методика поверки

	МИ 601-84
	ГСИ. Интерферометр лабораторный типов ЛИР-1, ЛИР-2. Методы и средства поверки

	МИ 603-2000 (с изм. 1)
	ГСИ. Задатчики избыточного давления "Воздух-1,6", "Воздух-2,5", "Воздух-6,3" и вакуумметрического давления "Воздух-0,4В" классов точности 0,02 и 0,05. Методика градуировки

	МИ 604-96
	ГСИ. Задатчик избыточного давления типа "Воздух" с переменной эффективной площадью поршня. Методика поверки

	МИ 612-84
	ГСИ. Индикаторы часового типа 1ИЧТ, 2ИЧТ, 3ИЧТ. Методика поверки (взамен ТУ 2-043-624-76, ТУ 2-034-628-80 в части раздела "Методы контроля")

	МИ 619-84
	ГСИ. Спектрофотометры СФ-18, СФ-14 и СФ-10. Методы и средства поверки (взамен МИ 141-77)

	МИ 633-84
	ГСИ. Хроматографы газовые аналитические серии "Цвет-500М". Методика поверки (5Е1.550.150 МУ)

	МИ 640-84
	ГСИ. Методические указания по аттестации методик выполнения хроматографических измерений содержания компонентов проб веществ и материалов

	МИ 641-84
	ГСИ. Расчет значений критериев качества поверки средств измерений методами программного моделирования

	МИ 646-84
	ГСИ. Типовые проектные решения по созданию АСУ метрологическим обслуживанием предприятий и организаций

	МИ 656-84
	ГСИ. Оценка достоверности численных данных о свойствах нефти и нефтепродуктов

	МИ 658-84
	ГСИ. Установка расходомерная поверочная типа УПР-100. Методика поверки

	МИ 661-86
	ГСИ. Преобразователь газоаналитический "Диск". Методика поверки

	МИ 662-84
	ГСИ. Сигнализаторы термохимические ЩИТ-2. Методика поверки (5В1.550.046 ДЛ) (с изм. 1 1987, 2,3 1988, 4 1989)

	МИ 668-84
	ГСИ. Оценка достоверности данных о модулях упругости металлов и сплавов

	МИ 670-84 
	ГСИ. Определение потребности поверочных подразделений в производственных ресурсах (взамен МИ 15-74)

	МИ 671-84
	ГСИ. Компаратор напряжения и тока выносной СМ 9201.30. Методика поверки

	МИ 673-84
	ГСИ. Сигнализатор СГГ-У2. Методика поверки (АПИ2.840.047 Д5)

	МИ 677-84 
	ГСИ. Преобразователи давления измерительные электрические ИПД и комплексы для измерения давления цифровые ИПДЦ. Методика поверки (с изм. 1 1985, 2 1991, 3 1997)

	МИ 682-85
	ГСИ. Прибор типа РМ. Методика поверки (с изм. 1 1985, 2 1987)

	МИ 694-85 (1991)
	Индикатор часового типа. Модель ИЧ-50. Методика поверки (взамен ТУ 2-034-611-80 в части раздела "Методы контроля")

	МИ 707-85 (1991)
	ГСИ. Индикаторы часового типа специальные. Модели 1ИЧС и 2ИЧС. Методика поверки (взамен ТУ 2-034-622-79 в части раздела "Методы контроля")

	МИ 709-85 (1991)
	ГСИ. Мера высоты ступенчатая с цифровым отсчетом модели БВ-6151. Методика поверки

	МИ 710-85
	ГСИ. Денситометры проходящего света типа ДП-1 и ДП-2. Методика поверки

	МИ 734-85 (с изм. 1, 2 1986)
	ГСИ. Микроскопы измерительные МИР-3. Методика поверки

	МИ 737-83 (с изм. 1 1983)
	ГСИ. Гигрометр психрометрический типа ВИТ. Методика поверки

	МИ 750-85
	ГСИ. Интерферометры шахтные ШИ-12, ШИ-12М. Методика поверки (с изм. 1 1987, 2 1988)

	МИ 754-95
	ГСИ. Мерники металлические образцовые производства СФРЮ. Методика поверки

	МИ 755-95
	ГСИ. Специальные электронные весы (Югославия). Методика поверки

	МИ 766-85
	ГСИ. Комплект измерения разности температур КТСП-М. Методика поверки

	МИ 782-85 (с изм. 1 1986)
	ГСИ. Микрометры с ценой деления 0,01 мм. Методика поверки (взамен Инструкции 135-61)

	МИ 794-85
	ГСИ. Прибор для измерения кинематической погрешности зубчатых колес типа БВ-5058. Методика поверки

	МИ 806-85
	ГСИ. Сигнализаторы СТХ-7. Методика поверки (5В2.840.351 ДЛ)

	МИ 810-85
	ГСИ. Динамометры сжатия. Методика поверки

	МИ 811-86
	ГСИ. Уровни электронные "Микрад". Методы и средства поверки

	МИ 836-85
	ГСИ. Длиномер вертикальный ИЗВ-29. Методика поверки

	МИ 838-85
	ГСИ. Микрофотометр регистрирующий ИФО-451. Методика поверки (Г 34.12.053 МУ)

	МИ 840-85
	ГСИ. Установка поверочная КИМ. Методика поверки

	МИ 856-85
	ГСИ. Преобразователи пьезоэлектрические ГСП ПРИЗ-12. Методика поверки (ЩЮ0.383.015 Д6)

	МИ 858-85 
	ГСИ. Метрологическое обеспечение контроля состояния окружающей среды. Аттестованные смеси веществ. Основные положения

	МИ 860-85
	ГСИ. Вольтметры цифровые. Алгоритмы автоматизированной поверки. Методические указания

	МИ 876-85
	ГСИ. Сигнализатор термохимический СТХ-5А. Методика поверки (5В2.840.348 ДЛ)

	МИ 887-85
	ГСИ. Измеритель ИТСМ-1. Методика поверки

	МИ 899-85
	ГСИ. Вольтметры диодные компенсационные образцовые 1-го разряда. Методика метрологической аттестации

	МИ 905-85 (с изм. 1 1990)
	ГСИ. Микрометр трубный. Тип МТ 15-М. Методика поверки

	МИ 911-85
	ГСИ. Датчик оборотов ДОП-1. Методика поверки

	МИ 928-85
	ГСИ. Кольца образцовые 3-го разряда. Методика метрологической аттестации

	МИ 936-85
	ГСИ. Меры длины штриховые образцовые 3-го разряда (метры-компараторы). Методика поверки (взамен инструкции 80-56)

	МИ 973-85
	ГСИ. Емкостные уровнемерные средства. Методика поверки

	МИ 988-85
	ГСИ. Хроматограф жидкостной ионный "Цвет-3006". Методика поверки (5Е1.550.151 МУ)

	МИ 989-85
	ГСИ. Устройство поверки измерительных трансформаторов. Методика поверки

	МИ 1001-99
	ГСИ. Определение поправочного коэффициента на полную вместимость нефтеналивных танков судов при измерении объема нефти. Методика расчета

	МИ 1003-85
	ГСИ. Датчик ветра М-127. Методика поверки

	МИ 1004-85
	ГСИ. Полярографы и вольтамперометрические анализаторы. Методика поверки

	МИ 1012-85
	ГСИ. Приборы для измерения твердости металлов "Эквотип". Методика поверки

	МИ 1024-85
	ГСИ. Измеритель прочности бетона ГСП ИПБ-10УЦ. Методика поверки

	МИ 1025-85 (с изм. 1 1989)
	ГСИ. Блоки преобразования сигналов БПС-24. Методика поверки

	МИ 1031-85
	ГСИ. Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом типов ТСПУ-0183, ТСМУ-0283, ТХАУ-0383, ТППУ-0483. Методика поверки

	МИ 1053-85
	ГСИ. Планиметры. Методика поверки

	МИ 1041-85
	ГСИ. Аппаратура автоматической газовой защиты АМТ-3. Методика поверки

	МИ 1044-85
	ГСИ. Прибор цифровой для измерения температуры типа Щ455. Методика поверки

	МИ 1067-85
	ГСИ. Измерители неоднородностей линий. Методика поверки

	МИ 1069-85
	ГСИ. Машинно-ориентированная система записи данных о металлах (сплавах)

	МИ 1070-85
	ГСИ. Влагомеры переносные ВЗМ-1. Методика поверки

	МИ 1071-85
	ГСИ. Средства измерений параметров вибрации образцовые. Методика поверки

	МИ 1089-86
	ГСИ. Приборы ультразвуковые импульсные для испытания неметаллических строительных материалов. Методика поверки

	МИ 1092-86
	ГСИ. Термометр портативный ТП-5. Методика поверки (МИ 70.17-84)

	МИ 1093-86
	ГСИ. Плотномер ПАЖ-302. Методика поверки

	МИ 1103-86
	ГСИ. Приборы контроля пневматические регистрирующие типа ПКР. Методика поверки

	МИ 1105-86
	ГСИ. Измерители напряженности поля с дипольными (вибраторными) антеннами. Методика поверки (взамен МУ 210, МУ 213)

	МИ 1106-86
	ГСИ. Измерители напряженности поля с рамочными антеннами в диапазоне частот 0,01-30 МГц. Методика поверки (взамен МУ 178)

	МИ 1111-86
	ГСИ. Установка поверочная уровнемерная имитационная типа УПУ-35И. Методика поверки

	МИ 1125-86
	ГСИ. Приборы регистрирующие многоканальные ГСП РП160. Методика поверки

	МИ 1130-86
	ГСИ. Блок измерения частоты вращения БИЧ. Методика поверки

	МИ 1135-86
	ГСИ. Средства измерений экспозиционной дозы и мощности экспозиционной дозы фотонного излучения. Методика поверки

	МИ 1199-86
	ГСИ. Калибраторы и преобразователи измерительные цифрового кода в постоянное электрическое напряжение и ток. Методика поверки

	МИ 1200-86
	ГСИ. Преобразователи первичные пирометрические полного и частичного излучения. Методика поверки (взамен ГОСТ 8.330-78, МИ 64-75)

	МИ 1201-86
	ГСИ. Анализаторы спектра последовательного действия. Методика поверки

	МИ 1202-86
	ГСИ. Приборы и преобразователи измерительные напряжения, тока, сопротивления цифровые. Общие требования к методике поверки (взамен МИ 118-77, МИ 18-74)

	МИ 1214-2000
	ГСИ. Измерители перемещений лазерные. Методика поверки

	МИ 1217-86
	ГСИ. Метрологические характеристики средств измерений физических свойств и химического состава природных поверхностных вод. Методы оценки с помощью стандартных образцов

	МИ 1224-86
	ГСИ. Преобразователи давления МП. Методика поверки

	МИ 1233-86
	ГСИ. Преобразователи измерительные уровня буйковые "Сапфир-22ДУ". Методика поверки

	МИ 1236-86
	ГСИ. Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2. Методика поверки

	МИ 1241-86
	ГСИ. Преобразователи объема турбинные счетчиков нефти и нефтепродуктов "Норд-4". Методика поверки

	МИ 1243-86
	ГСИ. Секундомер электронный с таймерным выходом СТЦ-1 (СТЦ-1Щ). Методика поверки

	МИ 1249-86 (с изм. 1 2006)
	ГСИ. Спектрофотометры для ультрафиолетовой, видимой и ближней инфракрасной области спектра. Методика поверки

	МИ 1254-86
	ГСИ. Экзаменатор образцовый 1-го разряда. Методика поверки

	МИ 1259-86
	ГСИ. Газоанализатор кислорода МН 5130М. Методика поверки (5Т2.840.325 Д8)

	МИ 1260-86
	ГСИ. Газоанализатор кислорода МН 5106-2. Методика поверки

	МИ 1261-86
	ГСИ. Газоанализатор двуокиси углерода ТП 2221 М. Методика поверки

	МИ 1262-86
	ГСИ. Газоанализатор водорода ТП 1116 У4. Методика поверки

	МИ 1265-86
	ГСИ. Шагомер. Модель 21802. Методы и средства поверки

	МИ 1267-86 (1990)
	ГСИ. Преобразователи ультразвуковые ПРИЗ-Д11. Методика поверки

	МИ 1271-86
	ГСИ. Преобразователи ультразвуковые "ПРИЗ-Т1". Методика поверки

	МИ 1272-86
	ГСИ. Толщиномер ультразвуковой УТ-93 П. Методика поверки (ЩЮ2.787.011 Д6)

	МИ 1276-86
	ГСИ. Весы настольные для определения и регистрации массы и стоимости продуктов 1799 ВТЧ-3 "Дина", 9026 ВН-3Д13, 9026 ВН-10Д13, 9026 ВН-6Д13 и 1261 ВН-3ЦТ. Методика поверки

	МИ 1283-86
	ГСИ. Устройство компарирующее. Методика поверки (взамен МИ 769-85)

	МИ 1284-86
	ГСИ. Анемометр цифровой переносной АП-1. Методика поверки

	МИ 1285-86
	ГСИ. Толщиномер магнитный МТ-10НЦ. Методика поверки (Иа2.778.244 МУ)

	МИ 1289-86
	ГСИ. Жидкости градуировочные для поверки вискозиметров. Методика метрологической аттестации

	МИ 1294-86
	ГСИ. Меры толщины ультразвуковые образцовые КМТ176М-1. Методика поверки

	МИ 1298-86
	ГСИ. Термопреобразователи образцовые медькопелевые 2-го разряда. Методика поверки

	МИ 1303-86
	ГСИ. Шагомер. Модель БВ-5070. Методы и средства поверки (взамен ГОСТ 8.152-75)

	МИ 1313-86
	ГСИ. Спектрофотометр инфракрасный ИКС-25. Методика поверки

	МИ 1314-86
	ГСИ. Порядок проведения метрологической экспертизы технических заданий на разработку средств измерений. Методические указания (взамен ГОСТ 8.384-80)

	МИ 1316-86
	ГСИ. Шаблоны измерительные типа ЦУП-2Д. Методика поверки

	МИ 1317-2004
	ГСИ. Результаты и характеристики погрешности измерений. Формы представления. Способы использования при испытаниях образцов продукции и контроле их параметров (взамен ГОСТ 8.011-72, МИ 1317-86)

	МИ 1323-86
	ГСИ. Измеритель объема ИО-1. Методика поверки

	МИ 1331-86
	ГСИ. Преобразователи температуры ПТ-1. Методика поверки

	МИ 1332-86
	ГСИ. Тахометры электрические. Методика поверки

	МИ 1347-86
	ГСИ. Методика определения погрешности измерения деформации проволочными и фольговыми тензорезисторами

	МИ 1348-86
	ГСИ. Манометры деформационные показывающие и измерительные преобразователи давления ГСП. Методика поверки

	МИ 1356-86 (с изм.)
	ГСИ. Вольтамперметр цифровой постоянного тока Щ 518. Методика поверки

	МИ 1382-86 (1991)
	ГСИ. Угломер маятниковый. Тип 3УРИ-М. Методика поверки (взамен МУ 206)

	МИ 1383-86
	ГСИ. Фотометр пламенный типа ФП-102. Методика поверки

	МИ 1384-86 (1991)
	ГСИ. Штангенциркуль со стрелочным отсчетом. Модель 124. Методика поверки

	МИ 1387-86
	ГСИ. Газоанализаторы ГДРП-3. Методика поверки

	МИ 1396-86
	ГСИ. Диоптриметр проекционный ДП-02. Методика поверки (взамен Инструкции 272-63)

	МИ 1400-86
	Уровнемер типа УПМ поплавковый с магнитной связью. Методика поверки

	МИ 1401-86
	ГСИ. Газоанализатор 121ФА-01. Методика поверки

	МИ 1403-86
	ГСИ. Иономер лабораторный типа И-135. Методика поверки

	МИ 1406-86 (с изм. 1 1990)
	ГСИ. Методические указания по поверке сферометра ИЗС-11. Методика поверки

	МИ 1409-86
	ГСИ. Установка для поверки спидометров типа КИ-12548-ГОСНИТИ. Методика поверки

	МИ 1416-86
	ГСИ. Вольтметры электростатические. Методика поверки на переменном токе (1972, с изм. 1 1986)

	МИ 1417-86
	ГСИ. Ваттметры электродинамические однофазные класса точности 0,1 Д5056. Методика поверки на переменном токе

	МИ 1420-86
	ГСИ. Расходомеры постоянного перепада давления. Пересчет метрологических характеристик (взамен РДМУ 44-75)

	МИ 1428-86
	ГСИ. Нормируемые метрологические характеристики стандартных образцов магнитных свойств

	МИ 1440-86
	ГСИ. Нормалемеры модели 22002 и 22102. Методика поверки

	МИ 1442-86
	ГСИ. Газоанализатор автоматический МН 5122-1. Методика поверки (5Т2.840.345 Д8)

	МИ 1452-86
	ГСИ. Приборы регистрирующие двухкоординатные ПДА1. Методика поверки

	МИ 1453-86
	ГСИ. Оценка достоверности данных о физико-механических свойствах металлов и сплавов

	МИ 1469-86
	ГСИ. Твердомеры Роквелла, предназначенные для измерения твердости твердых сплавов. Методика поверки

	МИ 1470-86
	ГСИ. Моментомеры переносные образцовые. Методика поверки

	МИ 1472-86
	ГСИ. Сигнализаторы СТМ. Методика поверки

	МИ 1496-87
	ГСИ. Нивелиры. Методика поверки

	МИ 1498-87
	ГСИ. Влагомеры нефти диэлькометрические. Методика поверки (взамен МУ 333, РД 50-292-81, МИ 587-84, МИ 1498-86, МИ 1692-87)

	МИ 1514-86
	ГСИ. Газоанализатор "Лазурит". Методика поверки

	МИ 1515-86 (с изм. 1988)
	ГСИ. Дефектоскоп рельсовый ГСП.МД-22ФД-11Е. Методика поверки

	МИ 1528-87
	ГСИ. Установки для поверки электрокардиографов УП ЭКГ 01, электромиографов УПЭ МГ 01, усилителей биопотенциалов УП УБП 01 и электроэнцефалографов УП ЭЭГ 01. Методика поверки (взамен МИ 194-79)

	МИ 1532-86 (1991, с изм. 2 1991)
	ГСИ. Уровни рамные и брусковые. Методика поверки (взамен Инструкции 131-61)

	МИ 1533-86
	ГСИ. Частотомеры электронно-счетные. Алгоритмы автоматизированной поверки

	МИ 1534-86
	ГСИ. Теплосчетчик. Методика поверки

	МИ 1536-86
	ГСИ. Пробы поверочные для влагомеров нефти. Методика метрологической аттестации (взамен МУ 332)

	МИ 1539-86
	ГСИ. Объем газа. Методика выполнения измерений на автомобильной газонаполнительной станции (АГНКС)

	МИ 1553-86
	ГСИ. Вольтметр цифровой постоянного тока Щ516. Методика поверки

	МИ 1554-86
	ГСИ. Расходомеры-счетчики газа ТУРГАС. Методика поверки

	МИ 1564-86
	ГСИ. Газоанализатор ГАИ-1. Методика поверки

	МИ 1569-86
	ГСИ. Усилители измерительные постоянного тока и напряжения постоянного тока. Методика поверки

	МИ 1570-86
	ГСИ. Преобразователи измерительные тока, напряжения, мощности, частоты аналоговые. Методика поверки

	МИ 1571-86
	ГСИ. Хроматографы промышленные "Микрохром-1121". Методика поверки

	МИ 1572-86
	ГСИ. Классификация функциональных групп поверочного оборудования. Установление основных технических характеристик

	МИ 1573-86
	ГСИ. Рефрактометры ИРФ-460 и ИРФ-464. Методика поверки

	МИ 1574-86
	ГСИ. Рефрактометр ИРФ-454. Методика поверки

	МИ 1578-86
	ГСИ. Установка поверки УПМ-95Ц. Методика поверки

	МИ 1579-86
	ГСИ. Приборы зубоизмерительные универсальные станковые н/п К. Цейсс. Методика поверки (взамен МИ 1549-86, МУ 199)

	МИ 1585-86 (с изм. 1989)
	ГСИ. Прибор типа 2УРИ. Методика поверки (взамен МУ 205)

	МИ 1586-86 (с изм. 1 1988)
	ГСИ. Катетометр В-630. Методика поверки

	МИ 1592-2015
	ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки

	МИ 1600-87
	ГСИ. Термопреобразователь сопротивления ТСП-365-01. Методика поверки

	МИ 1601-87
	ГСИ. Прибор микрометрический для поверки индикаторов часового типа. Тип ПМИ. Методика поверки

	МИ 1604-87
	ГСИ. Меры длины концевые плоскопараллельные. Общие требования к методикам поверки (взамен ГОСТ 8.166-75)

	МИ 1606-87
	ГСИ. Сахаромеры образцовые 2-го разряда. Методика поверки (взамен МУ 256)

	МИ 1607-87
	ГСИ. Средства измерений температуры поверхности твердых тел. Методика поверки (взамен МИ 108-76)

	МИ 1611-87
	ГСИ. Влагомеры диэлькометрические сельскохозяйственных кормов. Методика поверки

	МИ 1616-87
	ГСИ. Газоанализатор "Инфралит". Методика поверки

	МИ 1620-92
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений звукового давления в водной среде в диапазоне частот 1(10-3 - 2(102 кГц (взамен ГОСТ 8.124-74, ГОСТ 8.196-81, ГОСТ 8.233-77)

	МИ 1644-87
	ГСИ. Реометры стеклянные лабораторные. Методика поверки (взамен Инструкции 25-63)

	МИ 1652-90
	ГСИ. Расходомеры ультразвуковые со счетчиком АКУСТРОН модели УЗР-В. Методика поверки

	МИ 1657-87
	ГСИ. Термометр термоэлектрический цифровой ТТЦ-1. Методика поверки

	МИ 1663-87
	ГСИ. ГСССД. Классификатор-кодификатор свойств в полимерных материалах

	МИ 1664-87
	ГСИ. ГСССД. Формат обмена стандартными справочными данными по составу и свойствам материалов. Структура записи на магнитной ленте

	МИ 1672-87
	ГСИ. Фазометры электронные. Методика поверки (взамен МИ 152-78, МИ 17-74)

	МИ 1673-87
	Стойки и штативы для измерительных головок. Методика контроля (взамен ГОСТ 8.167-75)

	МИ 1680-87
	ГСИ. Анализатор газортутный переносной АГП-01. Методика поверки

	МИ 1683-87
	ГСИ. Весы лабораторные электронные класса 4 модели ВЛЭ-1 кг. Методика поверки

	МИ 1686-87
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений числовой апертуры оптического волокна

	МИ 1688-87
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений времени нарастания переходной характеристики и полосы пропускания световода

	МИ 1689-87
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений профиля показателя преломления многомодового оптического волокна

	МИ 1694-87
	ГСИ. Анеморумбометр М63М-1. Методика поверки

	МИ 1695-87
	ГСИ. Меры электрического сопротивления многозначные, применяемые в цепях постоянного тока. Методика поверки

	МИ 1697-87
	ГСИ. Ареометры для спирта образцовые 2-го разряда. Методика поверки (взамен Инструкции 261-61)

	МИ 1698-87
	ГСИ. Оценка достоверности данных о физических свойствах полимерных материалов

	МИ 1699-87
	ГСИ. Определение и оценка достоверности данных об относительном рассеянии энергии (демпфирующей способности) металлов и сплавов

	МИ 1700-87
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений полного сопротивления в коаксиальных волноводах поперечного сечения 16/6,95; 16/4,58; 7/3,04 и 3,5/1,52 мм в диапазоне частот 0,02-18,00 ГГц (взамен ГОСТ 8.172-75, ГОСТ 8.173-75)

	МИ 1703-87
	ГСИ. Расходомеры электромагнитные. Методика поверки

	МИ 1710-87
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений избыточного импульсного давления в диапазоне 1∙106(2∙108 Па при длительности фронта импульса от 2∙10-4 до 5∙10-3 с

	МИ 1711-87
	ГСИ. Весы бытовые. Методика поверки (взамен МИ 468-84, МИ 699-85, МИ 738-85, МИ 922-85, МИ 1334-86)

	МИ 1721-87
	ГСИ. Меры длины штриховые образцовые 2-го разряда рабочие классов точности 1 и 2 длиной до 1 м. Методика поверки (взамен ГОСТ 8.131-74)

	МИ 1724-87
	ГСИ. Толщиномеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Методика поверки (взамен ГОСТ 8.304-78)

	МИ 1725-87
	ГСИ. Головки измерительные пружинные с ценой деления 0,05 и 0,02 мм. Методика поверки (взамен МИ 12-74)

	МИ 1729-87
	ГСИ. Линейки поверочные. Методика поверки (взамен ГОСТ 8.328-78)

	МИ 1730-87
	ГСИ. Погрешности косвенных измерений характеристик процессов. Методика расчета

	МИ 1736-87
	ГСИ. Весовой регистрирующий комплекс 1817 ВРК-3. Методика поверки

	МИ 1740-87
	ГСИ. Вискозиметры для определения условной вязкости лакокрасочных материалов ВЗ-246. Методика поверки

	МИ 1743-87
	ГСИ. Расход природного газа. Методика выполнения измерений осредняющими напорными трубками

	МИ 1745-87
	ГСИ. Стандартные образцы свойств термоэлектродных материалов из сплавов ВР5 и ВР20 (СОТМ ВР 5/20). Методика поверки (взамен МИ 85-76)

	МИ 1747-87
	ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. Методика поверки (взамен ГОСТ 14269-69, ГОСТ 13703-68)

	МИ 1748-87
	ГСИ. Вискозиметры капиллярные стеклянные. Методика поверки (взамен ГОСТ 8.265-77)

	МИ 1753-87
	ГСИ. Средства автоматизированной поверки. Дополнительные требования к составу технического задания и порядку разработки опытных образцов

	МИ 1754-87
	ГСИ. Определение годового экономического эффекта от разработки, аттестации и внедрения данных о свойствах веществ и материалов

	МИ 1758-87
	ГСИ. Меры плоского угла призматические. Методика поверки (взамен ГОСТ 8.175-75)

	МИ 1759-87
	ГСИ. Расход воды на реках и каналах. Методика выполнения измерений методом "скорость-площадь"

	МИ 1763-87
	ГСИ. Эквиваленты сети. Методика поверки

	МИ 1764-87
	ГСИ. Измерители радиопомех. Методика поверки (взамен МИ 105-76, МИ 106-76, МИ 119-77, МИ 175-79, ГОСТ 8.419-81)

	МИ 1766-87
	ГСИ. Измерители коэффициента стоячей волны по напряжению и ослабления панорамные. Методика поверки

	МИ 1769-87
	ГСИ. Измерители добротности. Методика поверки

	МИ 1778-87
	ГСИ. Динамические нагрузки на работающего. Методика выполнения измерений энергетических затрат работающего

	МИ 1779-87
	ГСИ. Труба визирная измерительная ППС-11. Методика поверки (с изм. 1 1989, 2 2004)

	МИ 1780-87
	ГСИ. Ленты образцовые и рулетки металлические измерительные. Методика поверки (взамен Инструкции 87-65, ГОСТ 8.301-78)

	МИ 1782-87
	ГСИ. Копры маятниковые. Методика поверки (взамен ГОСТ 8.264-77, МИ 385-83, МИ 386-83)

	МИ 1788-87
	ГСИ. Приборы дозиметрические для измерения экспозиционной дозы, поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы в воздухе фотонного излучения. Методика поверки (взамен ГОСТ 8.313-78, ГОСТ 8.348-79)

	МИ 1790-87
	ГСИ. Головки измерительные пружинные малогабаритные. Микаторы. Методика поверки (взамен ГОСТ 8.115-74)

	МИ 1791-87 (с изм. 1 1990)
	Приборы управляющие при шлифовании. Методика контроля (взамен МИ 6-74)

	МИ 1795-87
	Шаблоны путевые контрольные КШ колеи 1520 мм. Методика контроля

	МИ 1798-87
	ГСИ. Альфа-спектрометры с полупроводниковыми детекторами. Методика поверки

	МИ 1799-87
	Угольники поверочные 90 градусов. Методика контроля. Методические указания (взамен ГОСТ 8.408-80)

	МИ 1801-87
	ГСИ. Приборы электрические самопишущие для линейных измерений. Методика поверки (взамен ГОСТ 8.295-78)

	МИ 1808-87
	ГСИ. Методика выбора технических средств (ЭВМ) для АСУ

	МИ 1809-87
	ГСИ. Методика оценки технического уровня АСУ

	МИ 1812-87 (с изм. 1 1989)
	Калибры резьбовые конические. Методика контроля (взамен ГОСТ 12690-67)

	МИ 1813-87
	ГСИ. Головки измерительные пружинные. Методика поверки (взамен ГОСТ 8.248-77)

	МИ 1814-87
	ГСИ. Стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Методика поверки (взамен ГОСТ 13728-68)

	МИ 1818-87
	ГСИ. Средства измерений средней мощности лазерного излучения от 10-10 до 10-2 Вт для волоконно-оптических систем передачи. Методика поверки

	МИ 1821-87
	ГСИ. Ротаметры медицинские. Методика пересчета градуировочных характеристик

	МИ 1822-88
	ГСИ. Весы бытовые типов ДВБ-5М, НПБ-2, НПБ-5, ДВН-130, ДВСХ-100, ППБ-120. Методика поверки

	МИ 1825-88
	ГСИ. Проекторы измерительные. Методика поверки (взамен ГОСТ 8.174-75)

	МИ 1826-88
	ГСИ. Акселерометры ударные. Методика поверки (взамен ГОСТ 8.049-73, МИ 142-77)

	МИ 1827-88
	ГСИ. Преобразователи линейных перемещений измерительные струнные типов ПЛПС и ПЛПС-С. Методика поверки (взамен ГОСТ 8.386-80)

	МИ 1831-88
	ГСИ. Преобразователи силы измерительные струнные типов ПСАС и ПСАС-М. Методика поверки (взамен ГОСТ 8.390-80)

	МИ 1832-88
	ГСИ. Сличения групп средств поверки одинакового уровня точности. Основные правила

	МИ 1835-88 (с изм. 1 1989)
	ГСИ. Частотомеры электронно-счетные. Методика поверки (взамен ГОСТ 8.329-78)

	МИ 1837-93
	ГСИ. Типовое положение о контрольно-поверочном пункте территориального органа Госстандарта России

	МИ 1839-88
	ГСИ. Преобразователи первичные пирометрические полного излучения образцовые 3-го разряда. Методика поверки (взамен ГОСТ 8.238-77)

	МИ 1845-88
	ГСИ. Расход воды. Методика выполнения измерений

	МИ 1848-88
	ГСИ. Метры складные металлические и деревянные. Методика поверки (взамен Инструкции 85-55)

	МИ 1850-88
	ГСИ. Образцы шероховатости поверхности (сравнения). Методика поверки (взамен ГОСТ 8.300-78, МИ 865-85)

	МИ 1852-88
	ГСИ. Газоанализатор УГ-2 (воздухозаборное устройство). Методика поверки

	МИ 1855-88
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений поверхностной плотности теплового потока в диапазоне 10-2000 Вт/м2

	МИ 1862-88
	ГСИ. Измерительные каналы систем диспетчерского телеконтроля объектов добычи нефти и газа. Типовая методика и программа метрологической аттестации

	МИ 1863-88 (с изм. 1 1990)
	ГСИ. Головки измерительные пружинно-оптические. Оптикаторы. Методика поверки (взамен ГОСТ 8.162-75)

	МИ 1864-88 (с изм. 1 1989)
	ГСИ. Колонки топливораздаточные. Методика поверки (взамен ГОСТ 8.045-80)

	МИ 1865-88
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений коэффициента двойного преобразования и ширины диаграммы направленности акустического поля ультразвуковых иммерсионных прямых совмещенных пьезоэлектрических преобразователей в диапазоне частот 0,6-5,0 МГц

	МИ 1874-88
	ГСИ. Антенны измерительные дипольные. Методика поверки (взамен ГОСТ 8.116-74)

	МИ 1875-88
	ГСИ. Пластины плоскопараллельные стеклянные. Методика поверки (взамен Инструкции 104-57)

	МИ 1876-88 (с изм. 1 1990)
	ГСИ. Индикаторы многооборотные с ценой деления 0,001 и 0,002 мм. Методика поверки (взамен ГОСТ 8.208-76)

	МИ 1879-88
	ГСИ. Задатчики давления АЗДГ. Методика поверки (взамен МИ 768-85, МИ 282-82)

	МИ 1882-88
	ГСИ. Люксметры фотоэлектрические типов Ю16, Ю17, Ю116, Ю117. Методы и средства поверки на установке УПЛ-1М

	МИ 1888-88
	ГСИ. Нормальные условия измерений в гибких производственных системах. Общие положения

	МИ 1891-88
	ГСИ. Прибор автоматизированный АМП-100 для поверки концевых мер длины. Методика поверки

	МИ 1893-88
	Щупы. Методика контроля (взамен ГОСТ 8.007-71)

	МИ 1894-88
	ГСИ. Измерители модуляции. Методика поверки (взамен ГОСТ 8.299-78, ГОСТ 8.396-80)

	МИ 1898-88
	ГСИ. Газоанализаторы ГИАМ-14, ГИАМ-15. Методика поверки

	МИ 1900-88 (с изм. 1 1987, 2 1988)
	ГСИ. Приспособление поверочное (для градуировки и поверки газоанализаторов "Сирена", "Сирена-2", "Сирена-4"). Методика поверки (РД 20 5ИО.284.028-87)

	МИ 1901-88
	ГСИ. Газоанализаторы "Сирена", "Сирена-2", "Сирена-4". Методика поверки (РД 20 5ИО.284.037-88)

	МИ 1903-97
	ГСИ. Эталоны толщины покрытий. Методика поверки (взамен ГОСТ 8.352-79, МИ 1903-88)

	МИ 1904-88
	Калибры резьбовые цилиндрические. Методика контроля (взамен ГОСТ 8.128-74)

	МИ 1906-88
	ГСИ. Весы непрерывного действия конвейерные для взвешивания твердого топлива на тепловых электростанциях. Методика поверки

	МИ 1907-99
	ГСИ. Рефлектометры оптические. Методика поверки

	МИ 1910-88
	ГСИ. Дозиметры поглощенной дозы (мощности поглощенной дозы) и эквивалентной дозы (мощности эквивалентной дозы) гамма-излучения. Методика поверки

	МИ 1911-88
	ГСИ. Дозиметры поглощенной дозы (мощности поглощенной дозы) и эквивалентной дозы (мощности эквивалентной дозы) бета-излучения. Методика поверки

	МИ 1917-88
	ГСИ. Головки измерительные цифровые. Методика поверки

	МИ 1919-88 (с изм. 1 1990)
	ГСИ. Скобы рычажные. Методика поверки

	МИ 1920-88
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений параметров отклонений формы и расположения поверхностей вращения (взамен ГОСТ 8.474-82)

	МИ 1927-88
	Калибры гладкие для цилиндрических валов и отверстий. Методика контроля

	МИ 1928-88
	ГСИ. Индикаторы рычажно-зубчатые с ценой деления 0,01 мм. Методика поверки (взамен ГОСТ 8.088-73)

	МИ 1929-2007
	ГСИ. Установки вибрационные поверочные. Методика поверки

	МИ 1930-88
	ГСИ. Веберметры. Методика поверки (взамен ГОСТ 13001-67)

	МИ 1935-88
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений электрического напряжения до 1000 В в диапазоне частот 1·10-2 - 3·109 Гц (взамен ГОСТ 8.072-82, ГОСТ 8.184-76)

	МИ 1936-88
	ГСИ. Спектрофотометры атомно-абсорбционные. Методика поверки

	МИ 1937-88
	Калибры для конических соединений. Методика контроля

	МИ 1940-88
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений силы переменного электрического тока от 1·10-8 до 25 А в диапазоне частот 20(1·106 Гц (взамен ГОСТ 8.183-76)

	МИ 1945-88
	ГСИ. Зубомеры смещения. Модели 23500, 23600, 23700, 23800. Методика поверки (взамен ГОСТ 8.148-75)

	МИ 1946-88
	ГСИ. Нормалемеры моделей БВ-5045, БВ-5046, 22202. Методика поверки (взамен ГОСТ 8.169-75)

	МИ 1948-88
	ГСИ. Расход воды. Методика выполнения измерений сегментными диафрагмами

	МИ 1949-88
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений угла фазового сдвига между двумя электрическими напряжениями в диапазоне частот 1·10-3 - 2·107 Гц (взамен ГОСТ 8.139-75)

	МИ 1950-88
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений толщины особо тонких покрытий в диапазоне 2(1000 нм

	МИ 1951-88
	ГСИ. Динамические измерения. Термины и определения

	МИ 1953-2011
	ГСИ. Масса грузов при бестарных перевозках. Методика выполнения измерений весами и весовыми дозаторами (взамен ГОСТ 8.424-81, ГОСТ 8.484-83, МИ 1953-88, МИ 1953-2005)

	МИ 1958-89
	ГСИ. Оптиметры. Методика поверки (взамен ГОСТ 8.270-77)

	МИ 1966-89
	ГСИ. Кипрегели. Методика поверки (взамен МИ 1426-86)

	МИ 1967-89
	ГСИ. Выбор методов и средств измерений при разработке методик выполнения измерений. Общие положения

	МИ 1971-95
	ГСИ. Установки поверочные на базе весов ОГВ. Методика поверки (взамен МИ 512-84)

	МИ 1976-89
	ГСИ. Машины трехкоординатные измерительные с измеряемым объемом 1(1(1 м3. Методика метрологической аттестации

	МИ 1980-89
	ГСИ. Полярографы и анализаторы полярографические. Методика поверки и аттестации (взамен РД 50-267-81)

	МИ 1985-89
	ГСИ. Меры индуктивности и взаимной индуктивности. Методика поверки (взамен ГОСТ 8.253-77)

	МИ 1987-89
	ГСИ. Меры длины штриховые. Общие требования к поверке (взамен ГОСТ 8.327-78)

	МИ 1988-89
	ГСИ. Зубомер модели 23900. Методика поверки

	МИ 1989-89
	ГСИ. Средства измерений энергетической освещенности солнечным излучением образцовые. Методика поверки

	МИ 1990-89
	ГСИ. Нитратомеры. Методика поверки

	МИ 1991-89
	ГСИ. Преобразователи электрических величин измерительные. Шунты постоянного тока измерительные. Методика поверки (взамен ГОСТ 8.337-78)

	МИ 1992-98
	ГСИ. Метрологическая аттестация стандартных образцов состава веществ и материалов по процедуре приготовления. Основные положения

	МИ 1994-89
	ГСИ. Меры длины концевые плоскопараллельные 0-го класса точности. Методика поверки

	МИ 1996-89
	ГСИ. Базисы в дальнометрии образцовые. Методика метрологической аттестации

	МИ 1997-89
	ГСИ. Преобразователи давления измерительные. Методика поверки (взамен МИ 333-83)

	МИ 2000-89
	ГСИ. Трубы аэродинамические малых дозвуковых скоростей. Методика метрологической аттестации

	МИ 2006-89
	ГСИ. Глубиномер индикаторный. Методика поверки (взамен ГОСТ 16209-70)

	МИ 2007-89
	ГСИ. Плиты поверочные и разметочные. Методика поверки (взамен ГОСТ 8.210-76)

	МИ 2009-89
	ГСИ. Измерители коэффициента мощности (фазометры). Методика поверки (взамен Инструкции 194-62)

	МИ 2011-89
	ГСИ. Дозиметры гамма-нейтронного излучения ионизационные. Методика поверки

	МИ 2016-03
	ГСИ. Прочность бетона в конструкциях и изделиях. Методика выполнения измерений при контурных испытаниях методом вырыва анкера

	МИ 2018-89 (с изм. 1 1993)
	ГСИ. Глубиномеры микрометрические. Методика поверки (взамен ГОСТ 15985-70)

	МИ 2019-89
	ГСИ. Плотность нефти и нефтепродуктов. Методика выполнения измерений поточными плотномерами

	МИ 2021-89
	ГСИ. Метрологическое обеспечение гибких производственных систем. Основные положения

	МИ 2022-89
	ГСИ. Пурки литровые образцовые и рабочие. Методика поверки (взамен ГОСТ 13719-68 и ГОСТ 13720-68)

	МИ 2023-89
	ГСИ. Анализаторы статистических характеристик. Методы определения нормируемых метрологических характеристик (взамен ГОСТ 8.251-77)

	МИ 2024-89
	ГСИ. Линейки измерительные металлические. Методика поверки (взамен ГОСТ 8.222-76)

	МИ 2026-89
	ГСИ. Меры силы образцовые 1-го разряда. Методика поверки

	МИ 2029-89
	Призмы поверочные и разметочные с одной призматической выемкой и накладкой. Методика контроля (взамен ГОСТ 8.282-78 в части призм типа П1)

	МИ 2030-89
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений амплитуды ультразвукового смещения, колебательной скорости частиц поверхности твердого тела и коэффициента электроакустического преобразования в диапазоне частот 0,001-50 МГц

	МИ 2031-89
	Призмы поверочные и разметочные чугунные. Методика контроля (взамен ГОСТ 8.282-78 в части призм типа П2)

	МИ 2033-89
	ГСИ. Преобразователи сигналов плотности. Методика поверки

	МИ 2035-95 (с изм. 1 2003)
	ГСИ. Центральные блоки обработки и индикации данных, суммирующие и вторичные приборы турбинных преобразователей расхода, входящих в состав узлов учета нефти. Методика поверки (взамен МИ 2035-89, МИ 756-85, МИ 758-85, МИ 759-85, МИ 228-80, МИ 308-83, МИ 309-83, МИ 310-83)

	МИ 2036-89 (с изм. 1 1995)
	ГСИ. Вторичная аппаратура трубопоршневых поверочных установок производства ВНР, СФРЮ, фирм А.О.Смит, Бопп и Рейтер, "Сапфир-22". Методика поверки (взамен МИ 307-83, МИ 757-85, МИ 760-85)

	МИ 2038-95
	ГСИ. Узел учета нефти поставки Японии. Методика определения суммарной погрешности (с изм. 1, 2 1999, 3 2000)

	МИ 2039-89
	ГСИ. Методы укрупненного определения затрат на измерения

	МИ 2050-90
	ГСИ. Установки поверочные поглощенной и эквивалентной дозы фотонного излучения. Методика метрологической аттестации и поверки

	МИ 2051-90 (с изм. 1 1990)
	ГСИ. Микрометры рычажные. Методика поверки

	МИ 2055-90
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений скорости распространения продольных ультразвуковых волн в твердых средах

	МИ 2056-90
	Пробки пневматические для отверстий диаметром от 3 до 160 мм. Методика контроля

	МИ 2059-90
	ГСИ. Давление воды в фильтрационных потоках. Методика выполнения измерений измерительными струнными преобразователями давления типа ПДСП

	МИ 2066-90
	Наборы принадлежностей к плоскопараллельным концевым мерам длины. Методика контроля (взамен ГОСТ 8.360-79)

	МИ 2077-90 (с изм. 1 1993)
	ГСИ. Микрометры со вставками. Методика поверки (взамен ГОСТ 8.004-71)

	МИ 2078-90
	ГСИ. Проволочки и ролики. Методика поверки (взамен ГОСТ 8.297-78)

	МИ 2079-90
	ГСИ. Меры длины концевые плоскопараллельные образцовые 3 и 4-го разрядов и рабочие классов точности 1-5 длиной до 100 мм. Методика поверки (взамен ГОСТ 8.306-78)

	МИ 2082-90
	ГСИ. Линейки оптические. Методика поверки (взамен ГОСТ 8.517-84, МИ 4-74, МИ 72-75)

	МИ 2083-90
	ГСИ. Измерения косвенные. Определение результатов измерений и оценивание их погрешностей

	МИ 2085-90
	ГСИ. Компрессометры. Методика поверки

	МИ 2086-90
	ГСИ. Датчики давления пневматические. Методика поверки

	МИ 2087-90
	ГСИ. Микрометры настольные со стрелочным отсчетным устройством. Методика поверки (взамен МУ 313)

	МИ 2090-90
	ГСИ. Определение динамических характеристик линейных аналоговых средств измерений с сосредоточенными параметрами. Общие положения (взамен РД 50-404-83)

	МИ 2091-90
	ГСИ. Измерения физических величин. Общие требования

	МИ 2092-90
	ГСИ. Масса мазута в цистернах железнодорожного маршрута. Методика выполнения измерений объемно-массовым методом

	МИ 2096-2009
	ГСИ. Калориметры сжигания с бомбой (жидкостные). Методика поверки (взамен ГОСТ 8.219-76, МИ 2096-90, МИ 2096-2003)

	МИ 2098-90
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений звукового давления в водной среде от 10 до 200 Па в диапазоне частот 0.1-500,0 Гц при избыточном статическом давлении от 0,1 до 56,0 МПа

	МИ 2101-90
	ГСИ. Калибраторы давления фирмы ИОФРА. Методика поверки

	МИ 2102-90 (с изм. 1 1992)
	ГСИ. Манометры и вакуумметры деформационные образцовые с условными шкалами. Методика градуирования (взамен ГОСТ 8.161-83 в части определения градуировочной характеристики)

	МИ 2106-90
	ГСИ. Кольца установочные к приборам для измерения диаметров отверстий. Методика поверки

	МИ 2107-90
	ГСИ. Преобразователи силы унифицированные струнные типа ПСУС. Методика поверки (взамен ГОСТ 8.455-82)

	МИ 2112-90
	ГСИ. Период выходного сигнала струнных измерительных преобразователей. Методика выполнения измерений цифровыми стационарными периодомерами типа ПЦС

	МИ 2113-90
	ГСИ. Горизонтальные смещения элементов энергетических сооружений и их оснований. Методика выполнения измерений системами дистанционного контроля с измерительными струнными преобразователями линейных перемещений типа ПЛПСК

	МИ 2114-90
	ГСИ. Осадка сооружений и оснований. Методика выполнения измерений системами гидростатического нивелирования с измерительными преобразователями типа ПУЖС

	МИ 2115-90
	ГСИ. Изменение угла наклона элементов сооружений. Методика выполнения измерений измерительными струнными преобразователями углов наклона типа ПУНС

	МИ 2116-90
	ГСИ. Анализ и оценка метрологического обеспечения при внедрении стандартов ISO серии 9000

	МИ 2117-90
	ГСИ. Организация метрологического обеспечения при внедрении стандартов ISO серии 9000

	МИ 2121-90
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений ускорения свободного падения

	МИ 2123-90
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений поверхностной плотности и толщины листовых и ленточных материалов (взамен ГОСТ 8.356-79)

	МИ 2124-90
	ГСИ. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры показывающие и самопишущие. Методика поверки (взамен МИ 925-85)

	МИ 2125-90
	ГСИ. Разработка и реализация региональных программ метрологического обеспечения народного хозяйства

	МИ 2128-91
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений угла вращения плоскости поляризации, разности фаз при линейном двулучепреломлении, коэффициентов линейного и кругового дихроичного поглощения (взамен ГОСТ 8.108-74)

	МИ 2130-91
	ГСИ. Эвольвентомеры универсальные иностранных фирм: К. Цейсс Йена, Мааг, Клингельнберг, Хофлер, Осака Сэймицу Кикай и Хамаи. Методика поверки (взамен МИ 117-77)

	МИ 2131-90
	ГСИ. Угломеры с нониусом. Методика поверки (взамен ГОСТ 13006-67)

	МИ 2132-91
	ГСИ. Система учета и контроля энергии на базе ИИСЭ и КТС "Энергия" автоматизированная. Измерительные каналы. Методика поверки (взамен МИ 1525-86, МИ 340-83, МИ 732-85)

	МИ 2134-91
	ГСИ. Измерители полевой эквивалентной дозы и мощности полевой эквивалентной дозы нейтронного излучения. Методика поверки

	МИ 2138-91
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений угла фазового сдвига в диапазоне частот 53,57 - 78,33 ГГц

	МИ 2139-91
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений угла фазового сдвига между двумя электрическими напряжениями в коаксиальных трактах в диапазоне частот 0,001 - 17,4 ГГц

	МИ 2144-91
	ГСИ. Оже-спектрометры. Методика поверки

	МИ 2145-91
	ГСИ. Манометры и вакуумметры деформационные образцовые с условными шкалами. Методика поверки (взамен ГОСТ 8.161-83)

	МИ 2156-91
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений электрического напряжения постоянного тока в диапазоне 1-800 кВ

	МИ 2157-91
	ГСИ. Счетчик воды ультразвуковой "Расход-7". Методика поверки беспроливным способом

	МИ 2159-91
	ГСИ. Амперметры непосредственного включения и клещи электроизмерительные переменного тока свыше 25А. Методика поверки

	МИ 2160-2000
	ГСИ. Блескомеры фотоэлектрические типа ФБ-2. Методика поверки (взамен МИ 2160-91, МИ 1849-91)

	МИ 2163-91
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений коэффициента затухания продольных ультразвуковых колебаний в твердых средах

	МИ 2165-91
	ГСИ. Меры эвольвентные. Методика поверки (взамен МИ 144-77)

	МИ 2168-91
	ГСИ. Системы измерительные информационные. Методика расчета метрологических характеристик измерительных каналов по метрологическим характеристикам линейных аналоговых компонентов (взамен МИ 1861-88)

	МИ 2169-91
	ГСИ. Манометры, вакуумметры, напоромеры и тягомеры сильфонные образцовые с условными шкалами. Методика поверки

	МИ 2171-91
	ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений спектральной плотности мощности шумового радиоизлучения в диапазоне частот 0,002-178,3 ГГц (взамен ГОСТ 8.037-81)

	МИ 2174-91
	ГСИ. Аттестация алгоритмов и программ обработки данных при измерениях. Основные положения

	МИ 2175-91
	ГСИ. Градуировочные характеристики средств измерений. Методы построения, оценивание погрешностей

	МИ 2177-91
	ГСИ. Измерения и измерительный контроль. Сведения о погрешностях измерений в конструкторской и технологической документации

	МИ 2186-92
	ГСИ. Меры длины концевые плоскопараллельные образцовые 3 и 4-го разрядов и рабочие классов точности 1-5 длиной свыше 100 до 1000 мм. Методика поверки (взамен ГОСТ 8.307-78)

	МИ 2188-92
	ГСИ. Меры частоты и времени. Методика поверки (взамен ГОСТ 8.441-91, ГОСТ 8.465-82, ГОСТ 8.492-83)

	МИ 2189-92
	ГСИ. Преобразователи разности давлений пневматические. Методика поверки (взамен ГОСТ 8.052-73 в части поверки пневматических дифманометров с линейной зависимостью между измеряемой разностью давлений и выходным сигналом с ВПИ от 0,1 до 630 кПа классов точности 0,5; 1 и 1,5)

	МИ 2190-92
	ГСИ. Штангенрейсмасы. Методика поверки (взамен ГОСТ 8.164-75, МИ 424-84)

	МИ 2191-92 (1995)
	ГСИ. Линейки синусные. Методика поверки (взамен ГОСТ 8.165-75)

	МИ 2192-92 (1995)
	ГСИ. Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм. Методика поверки (взамен ГОСТ 8.548-86, МИ 694-85)

	МИ 2193-92
	ГСИ. Нутромеры с ценой деления 0,001 и 0,002 мм. Методика поверки (взамен ГОСТ 8.342-79)

	МИ 2194-92
	ГСИ. Нутромеры индикаторные с ценой деления 0,01 мм. Методика поверки (взамен ГОСТ 8.099-73)

	МИ 2195-92
	ГСИ. Головки измерительные рычажно-зубчатые. Методика поверки (взамен ГОСТ 8.260-77)

	МИ 2196-92
	ГСИ. Штангенглубиномеры. Методика поверки (взамен ГОСТ 8.163-75, МИ 965-85)

	МИ 2197-92
	ГСИ. Массовая доля основного вещества в стандартном образце состава щавелевокислого натрия 2-го разряда. Методика выполнения измерений

	МИ 2202-92
	ГСИ. Методики поверки средств измерений расхода жидкостей и газов. Технические описания

	МИ 2203-92
	ГСИ. Методики поверки средств измерений давления. Технические описания

	МИ 2205-92
	ГСИ. Преобразователи силы прядевой арматуры измерительные струнные типа ПСПАС. Методика поверки

	МИ 2207-92
	ГСИ. Сила натяжения прядевой арматуры. Методика выполнения измерений измерительными струнными преобразователями силы прядевой арматуры типа ПСПАС

	МИ 2210-92
	ГСИ. Сокращенный перечень услуг НПО "ВНИИМ им. Д. И. Менделеева" по метрологической аттестации и поверке рабочих эталонов (образцовых средств измерений) в странах СНГ и КООМЕТ

	МИ 2215-92
	ГСИ. Базы и банки данных. Общие положения и порядок аттестации

	МИ 2220-2013
	ГСИ. Расход сточной жидкости в безнапорных трубопроводах. Методика измерений в безнапорных водопроводах по уровню заполнения с предварительной калибровкой измерительного створа

	МИ 2222-92
	ГСИ. Виды измерений. Классификация

	МИ 2225-92
	ГСИ. Уровнемеры буйковые пневматические РУП-1, РУП-2. Методика поверки

	МИ 2228-92
	ГСИ. Метрологическое обеспечение контроля состояния сложных технических систем в условиях возникновения природных и технических катастроф. Общие правила, нормы и требования

	МИ 2229-92
	ГСИ. Лампы накаливания электрические светоизмерительные образцовые и рабочие. Методика метрологической аттестации и поверки (взамен МУ 175)

	МИ 2230-92
	ГСИ. Методика количественного обоснования поверочных схем при их разработке (взамен МИ 83-76)

	МИ 2233-2000
	ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Основные положения

	МИ 2234-94
	ГСИ. Требования к проведению испытаний с целью утверждения (подтверждения) типа систем учета тепловой энергии и теплоносителей с цифровыми вычислителями

	МИ 2238-92
	ГСИ. Манометры абсолютного давления типа МПА-15. Методика метрологической аттестации и поверки

	МИ 2240-98
	ГСИ. Анализ состояния измерений, контроля и испытаний на предприятии, в организации и объединении. Методика и порядок проведения работы (взамен РД 50-446-84 и МИ 2240-92)

	МИ 2242-92
	ГСИ. Многопредельные образцовые измерительные преобразователи давления цифровые ОПДЦ. Методика поверки

	МИ 2246-93
	ГСИ. Погрешности измерений. Обозначения

	МИ 2251-93
	ГСИ. Расходомер акустический типа "ЭХО-Р". Методика поверки

	МИ 2260-93
	ГСИ. Уровень мазута в железнодорожных цистернах. Методика выполнения измерений измерителем уровня недолива ИНД-1М

	МИ 2263-93
	ГСИ. Приборы для измерений кинематической погрешности зубчатых колес. Методика поверки

	МИ 2266-2000
	ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Создание и использование баз данных о метрологических характеристиках средств измерений

	МИ 2272-93
	ГСИ. Датчики силоизмерительные тензометрические. Методика поверки

	МИ 2273-93
	ГСИ. Области использования средств измерений, подлежащих поверке

	МИ 2275-93
	ГСИ. Система учета и контроля энергии на базе комплекса технических средств (КТС) "Энергия" автоматизированная. Измерительные каналы. Методика поверки

	МИ 2283-94
	ГСИ. Обзор. Состояние метрологического обеспечения по видам измерений. Структура и содержание

	МИ 2288-94
	ГСИ. Комплексы специализированные информационно-вычислительные для учета контроля энергии и энергоносителей, компонуемые на базе средств НПФ "Логика". Методика поверки

	МИ 2292-94
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений разностей координат по сигналам космических навигационных систем

	МИ 2293-94
	ГСИ. Методика выборочного контроля метрологических характеристик при эксплуатации счетчиков холодной и горячей воды в Москве

	МИ 2294-94
	ГСИ. Расходоизмерительная система с преобразователями ST3000, STT3000, с датчиком ANNUBAR и вычислительным устройством DART II Flow Computer. Методика поверки

	МИ 2299-2005
	ГСИ. Электромагнитные теплосчетчики, расходомеры и счетчики-расходомеры. Методика поверки с применением установки "ПОТОК-Т" (аппаратно-программная версия 2005)

	МИ 2305-94
	ГСИ. Преобразователи температуры STT 3000 фирмы Honeywell, США. Методика поверки

	МИ 2306-94
	ГСИ. Требования к проведению выборочной поверки счетчиков газа и воды

	МИ 2307-94
	ГСИ. Счетчики электрической энергии. Программа и методика ускоренных испытаний с целью подтверждения межповерочных интервалов

	МИ 2314-2006
	ГСИ. Кодификатор групп средств измерений

	МИ 2315-94 (с изм. 1 1995)
	ГСИ. Вычислитель плотности модели 7945 фирмы "Solartron", Англия. Методика поверки

	МИ 2321-94
	ГСИ. Требования к испытательным лабораториям средств измерений военного назначения и порядок их аккредитации

	МИ 2322-99
	ГСИ. Типовые нормы времени на поверку средств измерений

	МИ 2328-95
	ГСИ. Формирование перечня объектов (и их параметров), используемых при осуществлении банковских операций и подлежащих метрологическому контролю и надзору

	МИ 2329-98
	ГСИ. Анализатор кондуктометрический модели "БАК-ТРАК 4100". Методика поверки

	МИ 2332-95
	ГСИ. Линейные перемещения элементов энергетических сооружений. Методика выполнения измерений измерительными преобразователями типа ПЛПС и ПЛПС-С

	МИ 2333-95
	ГСИ. Расход воды и водяного пара. Методика выполнения измерений при помощи специальных износоустойчивых устройств

	МИ 2335-2003 (с изм. 1, 2 2004)
	ГСИ. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа

	МИ 2337-95
	ГСИ. Счетчики электрические активной и реактивной энергии индукционные со встроенными устройствами формирования импульсов. Методика поверки

	МИ 2341-95
	ГСИ. Термометры цифровые малогабаритные ТЦМ-9210-00, ТЦМ-9210-01, ТЦМ-9210-03, ТЦМ-9210-03П, ТЦМ-9210-04. Методика проверки

	МИ 2342-95
	ГСИ. Измерители-регуляторы технологические типа ИРТ. Термометры многоканальные цифровые типа ТМ. Регуляторы температуры электронные типа РТЭ. Методика поверки

	МИ 2347-95
	ГСИ. Автотитратор "Radiometr". Методика поверки

	МИ 2348-95
	ГСИ. Анализатор CNH. Методика поверки

	МИ 2349-95
	ГСИ. pH-метры: Corning 130 (135), pH 100, pH 300, pH 500, pH 3000. Методика поверки

	МИ 2350-95
	ГСИ. Флуриометры ЭФ-3МА. Методика поверки

	МИ 2351-95
	ГСИ. Теплосчетчики для закрытых и открытых систем теплоснабжения типа ИТС. Методика поверки (с изм. 1-6 1996, 7 1997)

	МИ 2353-95
	ГСИ. Калориметр газовый автоматический модели 66. Методика поверки

	МИ 2354-95
	ГСИ. Анализатор металлов атомно-абсорбционный универсальный МГА-91. Методика поверки

	МИ 2355-95
	ГСИ. Расход и объем жидкости и газа. Методика выполнения измерений при помощи осредняющих преобразователей скоростного напора

	МИ 2356-2006
	ГСИ. Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом типа ТСМУ-055, ТСМУ-205, ТСПУ-055, ТСПУ-205, ТХАУ-205, ТХКУ-205. Методика поверки

	МИ 2357-95
	ГСИ. Порядок разработки и реализации программ метрологического обеспечения отраслей народного хозяйства, важнейших научно-технических проблем (частично взамен РД 50-101-88)

	МИ 2360-95
	ГСИ. Анализатор рентгенофлуоресцентный универсальный серии Spektro X-Lab. Методика поверки

	МИ 2363-95
	ГСИ. Флуориметр фотоэлектрический "ЭЛАЗ". Методика поверки

	МИ 2364-2003
	ГСИ. Влагосодержание нефти в массовых долях. Методика выполнения измерений влагомерами СВЧ типа УДВН

	МИ 2366-2005 (с изм. 1 2007)
	ГСИ. Влагомеры нефти типа УДВН. Методика поверки

	МИ 2367-96
	ГСИ. Датчик разности температур ДРТ. Методика поверки

	МИ 2378-96
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений магнитных потерь в магнитомягких материалах в диапазоне частот от 50 до 2·105 Гц

	МИ 2380-2001
	ГСИ. Теплоэнергоконтроллер ТЭКОН-10. Методика поверки

	МИ 2381-96
	ГСИ. Установка спектрометрическая гамма-резонанса IN-96. Методика поверки

	МИ 2382-96
	ГСИ. Газоанализатор "COSA" (модели 6000, 6000 СД и другие). Методика поверки

	МИ 2383-96
	ГСИ. Комплект передвижной SPEKTRO (SPEKTRO X-test, SPEKTRO-Port). Методика поверки

	МИ 2384-96
	ГСИ. Анализатор топлив автоматический "Fox" FTIR. Методика поверки

	МИ 2385-96
	ГСИ. Счетчики холодной и горячей воды типа WRD фирмы "MEINECKE" (Германия). Методика поверки

	МИ 2387-97
	ГСИ. Спектрометры рентгеновские PW-1606, PW-1410. Методика поверки

	МИ 2388-97
	ГСИ. Установки спектрографические для анализа металлов. Методика поверки

	МИ 2389-97
	ГСИ. Преобразователи расхода турбинные и камерные фирмы "Smith Meter Inc" (США) моделей К2Д и M16-S. Методика поверки

	МИ 2395-97
	ГСИ. Объем нефтепродуктов, приведенный к 20 (C. Методика выполнения измерений мерником со специальной шкалой

	МИ 2396-97
	ГСИ. Установки поверочные трубопоршневые 2-го разряда. Методика поверки

	МИ 2399-97
	ГСИ. Теплосчетчики СПТ960К. Методика поверки

	МИ 2401-97
	ГСИ. Компьютерная система Sybervisor фирмы "Smith Systems" (США). Методика поверки

	МИ 2402-97
	ГСИ. Хроматографы газовые аналитические лабораторные. Методика поверки

	МИ 2403-97
	ГСИ. Преобразователи плотности поточные. Методика поверки на месте эксплуатации (с изм. 1 2002, 2 2006, 3 2008)

	МИ 2406-97
	ГСИ. Расход жидкости в открытых каналах систем водоснабжения и канализации. Методика выполнения измерений при помощи стандартных водосливов и лотков (взамен МИ 2122-90)

	МИ 2408-97
	ГСИ. Аппаратура пользователей космических навигационных систем геодезических. Методика поверки

	МИ 2409-2003
	ГСИ. Измерительные преобразователи температуры и влажности ИПТВ. Методика поверки

	МИ 2412-97
	ГСИ. Водяные системы теплоснабжения. Уравнения измерений тепловой энергии и количества теплоносителя

	МИ 2413-97
	ГСИ. Системы измерительные коммерческого учета электрической энергии на базе ИВК "Метроника". Методика поверки

	МИ 2414-97
	ГСИ. Датчик давления 141GP, 142AP, 143DP производства фирмы "Foxboro-Eckardt GmbH" (Германия). Методика поверки

	МИ 2415-97
	ГСИ. Качество нефти. Нормируемые метрологические характеристики анализаторов и нормы погрешности измерений показателей

	МИ 2416-97
	ГСИ. Удельная теплота сгорания природного газа. Методика выполнения измерений калориметром Рейнике модели 66

	МИ 2418-97
	ГСИ. Классификация и применение технических средств испытаний нефти и нефтепродуктов (взамен МИ 2045-89)

	МИ 2419-97
	ГСИ. Преобразователи измерительные модульные. Методика поверки

	МИ 2421-2002
	ГСИ. Расходомеры-счетчики жидкости мод. AT868, РТ868, РТ868-R, 2РТ868, DF868, ХМТ868, PT878 фирмы GE PANAMETRICS Ltd. (Ирландия). Методика поверки

	МИ 2422-97 (с изм. 1, 2 2002)
	ГСИ. Анализатор газов в твердых материалах "Eltra ONH". Методика поверки

	МИ 2423-97
	ГСИ. Анализатор "Eltra CS". Методика поверки

	МИ 2424-97
	ГСИ. Спектрометр эмиссионный с индуктивно связанной плазмой SPEKTROFLAME. Методика поверки

	МИ 2425-97
	ГСИ. Спектрометр оптический эмиссионный SPEKTROTEST. Методика поверки

	МИ 2426-97 (с изм. 1 2006)
	ГСИ. Спектрометр эмиссионный SPEKTROLAB. Методика поверки

	МИ 2427-2016
	ГСИ. Оценка состояния измерений в испытательных, измерительных лабораториях и лабораториях производственного и аналитического контроля (взамен МИ 2427-97, РД 50-194-80, МИ 165-78)

	МИ 2429-97
	ГСИ. Манометры грузопоршневые. Метрологические и технические характеристики. Виды метрологического контроля (МР МОЗМ № 110)

	МИ 2430-97
	ГСИ. Напряжения на контакте грунт-ограждающая конструкция. Методика выполнения измерений трехкомпонентным измерителем типа ТИПКН

	МИ 2431-97
	ГСИ. Перемещения линейные и угловые грунтового ядра каменно-земляных плотин относительно их ложа. Методика выполнения измерений измерительным преобразователем смещений ядра ИПСЯ

	МИ 2432-97
	ГСИ. Деформации линейные в массиве грунта. Методика выполнения измерений преобразователями деформации грунта измерительными струнными типа ПДГС

	МИ 2434-97
	ГСИ. Расход воды в водоводах ГЭС и ГАЭС. Методика выполнения измерений многоканальной расходоизмерительной ультразвуковой системой типа "СПРИНТ"

	МИ 2435-97
	ГСИ. Уровень воды в водохранилищах ГЭС и ГАЭС. Методика выполнения измерений измерителем уровня водохранилищ типа ИУВ

	МИ 2437-97
	ГСИ. Преобразователи деформации грунта измерительные типа ПДГС. Методика поверки

	МИ 2439-97
	ГСИ. Метрологические характеристики измерительных систем. Номенклатура. Принципы регламентации, определения и контроля

	МИ 2440-97 (с изм. 1)
	ГСИ. Методы экспериментального определения и контроля характеристик погрешности измерительных каналов измерительных систем и измерительных комплексов (взамен МИ 2313-94)

	МИ 2442-98
	ГСИ. Уровнемеры поплавковые и стационарные с пружинным уравновешиванием. Методика поверки

	МИ 2443-98
	ГСИ. Преобразователи давления измерительные 2088 и 2090 производства фирмы "Fisher-Rosemount" (США). Методика поверки

	МИ 2444-97
	ГСИ. Содержание серы общей в нефти. Методика выполнения измерений на рентгенофлуоресцентном анализаторе ASOMA 282Т

	МИ 2448-98
	ГСИ. Комплекс программно-аппаратный для автоматизации хроматографического анализа "Мультихром". Методика периодической поверки

	МИ 2446-97
	ГСИ. Анализаторы рентгенофлуоресцентные фирмы "ASOMA INSTRUMENTS Inc" (США) серий ASOMA 200, ASOMA 400 и ASOMA 600. Методика поверки

	МИ 2451-98
	ГСИ. Паровые системы теплоснабжения. Уравнения измерений тепловой энергии и количества теплоносителя

	МИ 2452-97
	ГСИ. Малогабаритный проливной стенд проверочный (МПСП). Методика поверки теплосчетчиков и водосчетчиков методом непосредственного сличения

	МИ 2453-2015
	ГСИ. Методики радиационного контроля. Общие требования

	МИ 2470-2000
	ГСИ. Преобразователи измерительные с унифицированным выходным сигналом 4-20 мА типа 244 фирмы "Fisher-Rosemount" с датчиками температуры. Методика поверки

	МИ 2472-98
	ГСИ. Акустико-эмиссионные информационно-измерительные комплексы A-Line 32D. Методика поверки

	МИ 2478-98
	ГСИ. Аппаратура виброконтроля. Методика поверки

	МИ 2479-98
	ГСИ. Теплосчетчики. Типовые программы испытаний для целей утверждения типа

	МИ 2481-98
	ГСИ. Измерители уровня жидких продуктов акустические бесконтактные. Методика поверки

	МИ 2482-98
	ГСИ. Узлы учета сырой нефти коммерческие. Порядок определения суммарной погрешности

	МИ 2483-98
	ГСИ. Нормы погрешности баланса сдаваемой и принимаемой нефти в акционерных обществах по транспорту нефти. Методика расчета (взамен РД 39-0147103-308-88)

	МИ 2486-98
	ГСИ. Контракция цементных материалов. Методика измерений и прогнозирования на контрактометре КД 07

	МИ 2487-98
	ГСИ. Материалы цементные. Методика определения и прогнозирования активности цемента по его контракции

	МИ 2488-98
	ГСИ. Материалы цементные. Методика ускоренного определения водоцементного отношения, прогнозирования и контроля прочности бетона по контракции

	МИ 2489-98
	ГСИ. Материалы цементные. Методика ускоренного определения морозостойкости бетона (раствора) по структурно-механическим характеристикам

	МИ 2490-98
	ГСИ. Материалы силикатные. Методика ускоренного определения морозостойкости по структурно-механическим характеристикам

	МИ 2494-98
	ГСИ. Анализатор рентгенофлуоресцентный Spectro xepos. Методика поверки

	МИ 2495-98
	ГСИ. Анализатор Spectromass. Методика поверки

	МИ 2496-98
	ГСИ. Хромо-масс-спектрометр QP-5000. Методика поверки

	МИ 2497-98
	ГСИ. Инфракрасный спектрофотометр FTIR-8210 PC. Методика поверки

	МИ 2498-98
	ГСИ. Атомно-абсорбционный спектрофотометр АА-6601F. Методика поверки

	МИ 2499-98
	ГСИ. Газовый хроматограф GC-14A (GC-17A). Методика поверки

	МИ 2500-98
	ГСИ. Основные положения метрологического обеспечения на малых предприятиях

	МИ 2501-98
	ГСИ. Анализаторы MSI 150 Compact. Методика поверки

	МИ 2503-98
	ГСИ. Меры содержания компонентов в газовых смесях эталонные. Методы планирования измерений и обработка результатов измерений при проведении межлабораторных сличений

	МИ 2505-98
	ГСИ. Измерители оптической мощности, источники оптического излучения и оптические тестеры малогабаритные в волоконно-оптических системах передач. Методика поверки

	МИ 2510-98
	ГСИ. Плотность нефти и нефтепродуктов. Методика выполнения измерений плотномером DMA-48

	МИ 2517-99
	ГСИ. Метрологическая аттестация программного обеспечения средств измерений параметров физических объектов и полей с использованием компьютерных программ генерации цифровых тестовых сигналов

	МИ 2518-99
	ГСИ. Метрологическая аттестация алгоритмов и программ генерации цифровых тестовых сигналов

	МИ 2519-99
	ГСИ. Массовая доля жира в молоке и молочных продуктах. Методика выполнения измерений с применением инфракрасных анализаторов "MilkoSkan"

	МИ 2520-99
	ГСИ. Весы электромеханические большегрузные. Методика поверки

	МИ 2521-99
	ГСИ. Сигнализаторы предельных значений ИК фирмы "Feedback Hungary KFT", Венгрия. Методика поверки

	МИ 2522-99
	ГСИ. Мерники 2-го разряда со специальной шкалой типа М 2р-СШ. Методика поверки

	МИ 2523-99
	ГСИ. Электроэнцефалографы, электроэнцефалоскопы и электроэнцефалоанализаторы. Методика поверки (взамен МИ 76-75)

	МИ 2524-99
	ГСИ. Реографы, реоплетизмографы, реопреобразователи и реоанализаторы. Методика поверки (взамен МИ 92-76)

	МИ 2525-99
	ГСИ. Рекомендации по метрологии государственных научных метрологических центров Госстандарта России. Порядок разработки (взамен МИ 2178-91, РД 50-661-88, МИ 700-85)

	МИ 2527-99
	ГСИ. Электромиографические приборы. Методика поверки (взамен МИ 74-75)

	МИ 2529-2010
	ГСИ. Газоопределители химические ГХ-Е. Методика поверки (взамен МИ 2529-99, МИ 1516-86, МИ 2264-93)

	МИ 2531-99
	ГСИ. Анализаторы состава веществ и материалов универсальные. Общие требования к методикам поверки в условиях эксплуатации

	МИ 2533-99
	ГСИ. Преобразователи измерительные CONTRANS E-SU. Методика поверки

	МИ 2536-99
	ГСИ. Показатели качества электрической энергии на объектах учета. Общие требования к методикам выполнения измерений

	МИ 2537-2000
	ГСИ. Тепловая энергия открытых водяных систем теплоснабжения, полученная потребителем. Методика выполнения измерений

	МИ 2538-99
	ГСИ. Теплосчетчики для водяных систем водоснабжения КС***. Общие метрологические требования

	МИ 2539-99 (с изм. 1 2011)
	ГСИ. Измерительные каналы контроллеров, измерительно-вычислительных, управляющих, программно-технических комплексов. Общие требования к методике поверки

	МИ 2540-99
	ГСИ. Массовая доля белка в молоке и молочных продуктах. Методика выполнения измерений с применением инфракрасных анализаторов "MilkoScan"

	МИ 2541-99
	ГСИ. Массовая доля лактозы в молоке и молочных продуктах. Методика выполнения измерений с применением инфракрасных анализаторов "MilkoScan"

	МИ 2542-99
	ГСИ. Массовая доля сухих обезжиренных веществ в молоке и молочных продуктах. Методика выполнения измерений с применением инфракрасного анализатора "MilkoScan"

	МИ 2545-99
	ГСИ. Эталоны органов Государственной метрологической службы исходные. Организация и порядок осуществления контроля методом межлабораторных сличений

	МИ 2546-99
	ГСИ. Методы определения экономической эффективности метрологических работ (взамен МИ 2447-98)

	МИ 2548-99
	ГСИ. Установки радиационно-технологические с радионуклидными источниками для стерилизации изделий медицинского назначения. Методика аттестации

	МИ 2550-99
	ГСИ. Информационно-измерительная система MIC. Методика поверки

	МИ 2551-99
	ГСИ. Универсальный регистратор-анализатор качества электрической энергии "Уран-100М". Методика поверки

	МИ 2553-99 (с изм. 1)
	ГСИ. Энергия тепловая и теплоноситель в системах теплоснабжения. Методика оценивания погрешности измерений. Основные положения

	МИ 2554-99
	ГСИ. Теплосчетчики. Методика испытаний с целью подтверждения межповерочных интервалов. Общие требования

	МИ 2557-99
	ГСИ. Прибор для измерений температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле по методу Пенски-Мартенс ASTM D 93 Oillab 610. Методика поверки

	МИ 2561-99
	ГСИ. Порядок разработки перечней организаций, которым должны быть разосланы на отзыв проекты нормативных документов ГСИ (взамен МИ 544-84)

	МИ 2562-2001
	ГСИ. Игровые автоматы с денежным выигрышем. Методика обработки статистической информации при испытаниях с целью утверждения типа

	МИ 2564-99
	ГСИ. Градуировочные характеристики резервуаров АЗС и нефтебаз. Методики определения и контроля при помощи топливораздаточных колонок в процессе эксплуатации

	МИ 2565-99
	ГСИ. Области использования средств измерений твердости, подлежащих поверке

	МИ 2567-2005
	ГСИ. Термометры манометрические. Методика поверки с помощью калибраторов температуры серии ATC-R и цифрового прецизионного термометра DTI-1000 фирмы АМЕТЕК Denmark A/S, Дания

	МИ 2569-99
	ГСИ. Машины координатно-измерительные портального типа. Методика поверки

	МИ 2573-2000
	ГСИ. Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения. Методика поверки. Общие требования (взамен МИ 2164-91, МИ 1309-86)

	МИ 2575-2000 (с изм. 1 2007)
	ГСИ. Нефть. Остаточное газосодержание. Методика выполнения измерений

	МИ 2578-2003
	ГСИ. Методика выполнения измерений количества природного газа в Московской области измерительными комплексами на базе сужающих устройств с регистрацией результатов измерений на диаграммах самопишущих приборов и использования этих результатов при распределении небаланса между поставщиком и потребителями

	МИ 2579-2000
	ГСИ. Резервуары (танки) речных и морских наливных судов. Методика поверки объемным методом

	МИ 2580-2000 (с изм. 1)
	ГСИ. Расход и количество газа. Методика выполнения измерений вихревыми расходомерами-счетчиками газа

	МИ 2583-2000
	ГСИ. Автоматизированные системы налива автоцистерн светлыми нефтепродуктами по заданной дозе. Методика поверки

	МИ 2585-2000
	ГСИ. Диафрагмы измерительных трубопроводов. Методика первичной поверки

	МИ 2586-2000
	ГСИ. Перекислое, кислотное и йодное число жира в кондитерских изделиях. Методика выполнения измерений

	МИ 2587-2005
	ГСИ. Комплекс измерительно-вычислительный ИМЦ-03. Методика поверки

	МИ 2590-2008
	ГСИ. Эталонные материалы. Каталог 2008-2009

	МИ 2593-2000
	ГСИ. Ключи моментные. Методика поверки

	МИ 2594-2000
	ГСИ. Теплосчетчики и счетчики количества теплоносителя. Методика установления и подтверждения межповерочных интервалов

	МИ 2595-2000
	ГСИ. Вместимость резервуаров для хранения нефтепродуктов. Методика выполнения измерений при помощи счетчиков жидкости и составления градуировочных таблиц

	МИ 2596-2000
	ГСИ. Преобразователи давления измерительные "EJA" производства фирмы "Yokogawa Electric Corporation", Япония. Методика поверки

	МИ 2608-2000
	ГСИ. Содержание и оформление технической документации на отраслевые стандартные образцы и стандартные образцы предприятий. Общие требования

	МИ 2612-2000
	ГСИ. Метрологические критерии оценки соответствия качества объекта сертификации нормативным требованиям

	МИ 2613-2000
	ГСИ. Преобразователи расхода нефти турбинные. Методика поверки при помощи эталонных преобразователей расхода

	МИ 2614-2000
	ГСИ. Фотоэлектрические установки для спектрального анализа универсальные. Методика поверки в условиях эксплуатации

	МИ 2615-2000
	ГСИ. Преобразователи плотности поточные фирмы "The Solatron electronic group Ltd" (Великобритания). Методика градуировки (взамен МИ 2034-89)

	МИ 2616-2000
	ГСИ. Массовая доля жира, белка, лактозы, сухих веществ и кислотность в продуктах детского питания. Методики выполнения измерений с применением инфракрасного анализатора "MilkoSkan FT 120"

	МИ 2617-2000
	ГСИ. Вычислитель расхода модели 2522 фирмы "Даниел". Методика поверки

	МИ 2618-2000
	ГСИ. Суммирующий блок TG 5001. Методика поверки

	МИ 2619-2000
	ГСИ. Суммирующий блок TG 5000. Методика поверки

	МИ 2621-2000
	ГСИ. Электронный блок-компакт Прувера типа "Brooks compact Prover" фирмы "Brooks instrument" (США). Методика метрологической аттестации и поверки

	МИ 2622-2000
	ГСИ. Установки поверочные трубопоршневые 2-го разряда. Методика поверки поверочной установкой типа "Brooks compact Prover" фирмы "Brooks instrument" (США)

	МИ 2623-2000 (с изм. 1 2002)
	ГСИ. Термопреобразователи сопротивления платиновые повышенной точности. Методика периодической поверки с помощью микропроцессорных калибраторов температуры серии ATC-R и термометра АМЕТЕК (Дания)

	МИ 2625-2000
	ГСИ. Материалы цементные. Методика выполнения измерений водонепроницаемости ускоренным методом

	МИ 2626-2000 (с изм. 1 2004)
	ГСИ. Порядок подготовки к утверждению государственных эталонов России и документов к ним

	МИ 2627-2000
	ГСИ. Счетчики, расходомеры-счетчики газа. Методика поверки. Общие положения

	МИ 2628-2000
	ГСИ. Расходомеры электромагнитные, ультразвуковые, вихревые и струйные для водяных систем теплоснабжения. Методика поверки. Общие положения

	МИ 2629-2000
	ГСИ. Хроматографы газовые аналитические в составе хроматографической измерительной системы типа "Полихром". Методика поверки

	МИ 2630-2000
	ГСИ. Метрология. Физические величины и их единицы

	МИ 2634-2001
	ГСИ. Расход и количество жидкостей и газов. Методика определения допускаемого диапазона измерений и метрологических характеристик измерительных комплексов с сужающими устройствами (в дополнение к ГОСТ 8.563.1-97, ГОСТ 8.563.2-97, ГОСТ 8.563.3-97, МИ 2588-2000)

	МИ 2635-2001
	ГСИ. Параметры полей ультразвуковых. Рекомендации к описаниям параметров полей, генерируемых медицинским ультразвуковым оборудованием в диапазоне частот от 0.5 до 15 МГц

	МИ 2639-2001
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений массовой доли компонентов в веществах и материалах

	МИ 2640-2001
	ГСИ. Массовое (объемное) количество потребленной воды в циркулярных системах горячего водоснабжения жилых зданий. Методика выполнения измерений. Общие положения

	МИ 2643-2004 (с изм. 1 2007)
	ГСИ. Влагомеры поточные моделей L, M, F фирмы "Phase Dynamics, Inc." США. Методика поверки

	МИ 2644-2001
	ГСИ. Денситометры SARASOTA модификации FD 950 и FD 960 фирмы "Onix Measurement Ltd" (Великобритания). Методика поверки

	МИ 2647-2001
	ГСИ. Порядок аккредитации организаций на право аттестации испытательного оборудования, применяемого в интересах обороны и безопасности

	МИ 2650-2001
	ГСИ. Методика распределения инструментальных потерь при учете расхода сетевого газа в системе "поставка-потребление" Санкт-Петербурга между поставщиком и потребителем, имеющими соответствующие средства измерений

	МИ 2651-2001
	ГСИ. Хроматографы газовые с пламенно-ионизационным детектором для анализа спирта, этилового спирта и водки. Методика поверки

	МИ 2653-2005
	ГСИ. Термопреобразователи сопротивления. Методика поверки с помощью калибраторов температуры серии ATC-R и цифрового прецизионного термометра DTI-1000 фирмы АМЕТЕК Denmark A/S, Дания (взамен МИ 2469-98 и МИ 2653-2001)

	МИ 2661-2001
	ГСИ. Усилия растяжения и сжатия в арматуре железобетонных конструкций. Методика выполнения измерений преобразователями типа ПСАС-ТМ-40*

	МИ 2662-2005
	ГСИ. Игровые автоматы с денежным выигрышем. Типовая методика контроля за соответствием утвержденному типу

	МИ 2667-2011
	ГСИ. Расход и количество жидкостей и газов. Методика выполнения измерений с помощью осредняющих трубок "ANNUBAR Diamond (II+)" и "ANNUBAR 285", "ANNUBAR 485", "ANNUBAR 585". Основные положения

	МИ 2671-2005
	ГСИ. Термометры электронные. Методика поверки с помощью калибраторов температуры серии ATC-R и цифрового прецизионного термометра DTI-1000 фирмы АМЕТЕК Denmark A/S, Дания

	МИ 2672-2005
	ГСИ. Датчики температуры с унифицированным выходным сигналом. Методика поверки с помощью калибраторов температуры серии ATC-R и цифрового прецизионного термометра DTI-1000 фирмы АМЕТЕК Denmark A/S, Дания

	МИ 2673-2001
	ГСИ. Меры массы эталонные и общего назначения. Методика поверки на эталонных весах и компараторах фирмы "Меттлер-Толедо Гмбх"

	МИ 2674-2001
	ГСИ. Игровые автоматы с денежным выигрышем. Требования к разработке программ испытаний с целью утверждения типа

	МИ 2676-2001
	ГСИ. Методика метрологической аттестации алгоритмов и программ обработки данных результатов измерений при определении объема и массы нефти и нефтепродуктов. Общие положения

	МИ 2682-2001
	ГСИ. Метрологическое обеспечение измерений поглощенной дозы ионизирующего излучения при испытаниях и радиационной стерилизации изделий медицинского назначения. Общие требования

	МИ 2689-2001
	ГСИ. Преобразователь первичный измерительный объемной доли воды в нефти типа ПИП-ВСН. Методика поверки

	МИ 2693-2001
	ГСИ. Порядок проведения коммерческого учета сырой нефти на нефтедобывающих предприятиях. Основные положения

	МИ 2699-2013
	ГСИ. Барометры рабочие сетевые типов БРС-1, БРС-1М. Методика поверки

	МИ 2700-2001
	ГСИ. Барометры эталонные переносные типа БОП-1. Методика поверки

	МИ 2701-2001
	ГСИ. Барографы метеорологические анероидные. Методика поверки (взамен МИ 1954-89)

	МИ 2702-2001
	ГСИ. Барометры ртутные эталонные. Методика поверки (взамен МИ 1897-88)

	МИ 2703-2001
	ГСИ. Барометры ртутные типов СР-А, СР-Б. Методика поверки (взамен МИ 1896-88)

	МИ 2704-2001
	ГСИ. Манометры ртутные типа МБП. Методика поверки (взамен МИ 1895-88)

	МИ 2705-2013
	ГСИ. Барометры мембранные метеорологические типов М-67, М-98, БАММ-1, М-110. Методика поверки (взамен МИ 2705-2001, МИ 1802-87, МИ 1018-85, МИ 410-83, МИ 411-83)

	МИ 2706-2001
	ГСИ. Стандартные образцы для поверки анализаторов рентгенофлуоресцентных энергодисперсионных на основе ГСО состава растворов ионов металлов и неметаллов. Методика приготовления и аттестации

	МИ 2707-2012
	ГСИ. Вода питьевая. Интерпретация результатов измерений радиоактивности и требования к точности аппаратурно-методического обеспечения измерений

	МИ 2714-2002
	ГСИ. Энергия тепловая и масса теплоносителя в системах теплоснабжения. Методика выполнения измерений. Основные положения

	МИ 2716-2002
	ГСИ. Тепловычислители MULTIDATA. Методика поверки

	МИ 2717-2002
	ГСИ. Счетчики тепловой энергии СТК MULTIDATA. Методика поверки

	МИ 2720-2002
	ГСИ. Датчики весоизмерительные тензорезисторные. Методика поверки

	МИ 2721-2005 (с изм. 1 2009)
	ГСИ. Количество (объем) газа. Типовая методика выполнения измерений мембранными счетчиками газа без температурной компенсации

	МИ 2722-2002
	ГСИ. Расходомеры-счетчики PC струнные. Методика поверки с использованием имитационных методов

	МИ 2725-2002
	ГСИ. Алкогольная и алкогольсодержащая продукция. Методика выполнения измерений массовой концентрации общей ртути методом атомной абсорбции

	МИ 2728-2002
	ГСИ. Перечень нормативных документов на требования безопасности. Порядок их применения в нормативных документах ГСИ

	МИ 2729-2002
	ГСИ. Колонки топливораздаточные. Методика первичной поверки

	МИ 2731-2002
	ГСИ. Дебит жидкости нефтяных скважин. Методика выполнения измерений массоизмерительной установкой типа "АСМА"

	МИ 2736-2007
	ГСИ. Нормы погрешности баланса сдаваемой и принимаемой массы нетто нефти ОАО (ООО) МН ОАО "АК "Транснефть" (РД-17.060.00-КТН-107-07)

	МИ 2740-2002
	ГСИ. Массовая концентрация общей ртути в пищевых продуктах и продовольственном сырье. Методика выполнения измерений атомно-абсорбционным методом

	МИ 2743-2002
	ГСИ. Контроллеры измерительно-вычислительные "OMNI-3000 PPC". Методика поверки

	МИ 2744-2002
	ГСИ. Параметры схемы замещения измерительных трансформаторов напряжений. Методика выполнения измерений в условиях эксплуатации

	МИ 2762-2002
	ГСИ. Расход газа. Методика выполнения измерений по скорости в одной точке сечения трубы термометрическим расходомером газа РГА-100 (300)

	МИ 2772-2002
	ГСИ. Объем и масса нефти и нефтепродуктов. Методика оценки точности измерений (определения) количества нефти и нефтепродуктов при распределении небаланса между поставщиками и потребителями в ОАО "ЛУКойл"

	МИ 2773-2002
	ГСИ. Порядок метрологического и технического обеспечения ввода в промышленную эксплуатацию систем измерений количества и показателей качества нефти

	МИ 2775-2002
	ГСИ. Порядок метрологического и технического обеспечения промышленной эксплуатации систем измерений количества и показателей качества нефти, трубопоршневых поверочных установок и средств измерений в их составе

	МИ 2778-2002
	ГСИ. Резервуары железобетонные вертикальные. Методика поверки объемным методом

	МИ 2779-2002
	ГСИ. Денситометры типа ДНС-2. Методика поверки

	МИ 2781-2003
	ГСИ. Термографы метеорологические с биметаллическим чувствительным элементом М-16. Методика поверки

	МИ 2782-2003
	ГСИ. Термометры ртутные и спиртовые метеорологические. Методика поверки

	МИ 2783-2003
	ГСИ. Измеритель высоты нижней границы облаков. Методика поверки

	МИ 2784-2003
	ГСИ. Станции автоматизированные метеорологические АСМ-2000. Методика поверки

	МИ 2785-2003
	ГСИ. Приемники полного и статического давления (пневматические трубки). Методика поверки

	МИ 2786-2003
	ГСИ. Установка массоизмерительная АСМА. Методика поверки

	МИ 2787-2003
	ГСИ. Расход и количество жидкостей и газов. Типовые значения результатов измерений расхода и количества с помощью измерительных комплексов с сужающими устройствами и результатов проектирования измерительных комплексов

	МИ 2792-2003
	ГСИ. Содержание воды в нефти. Учет влияния плотности нефти на результаты измерений влагомерами нефти поточными LC фирмы "Phase Dynamics, Inc.", США

	МИ 2795-2003
	ГСИ. Потенциальные потери углеводородов в нефти от испарения. Методика выполнения измерений

	МИ 2798-2003
	ГСИ. Тахеометры электронные. Методика поверки

	МИ 2800-2003 (с изм. 1, 2 2007)
	ГСИ. Вместимость технологических трубопроводов. Методика выполнения измерений геометрическим методом (взамен РД 112 РСФСР 023-89 в части определения вместимости технологических нефтепродуктопроводов)

	МИ 2801-2003 (с изм. 1 2007)
	ГСИ. Вместимость магистральных нефтепродуктопроводов. Методика выполнения измерений геометрическим методом (взамен РД 112 РСФСР 036-91 в части определения вместимости магистральных нефтепродуктопроводов)

	МИ 2803-2003
	ГСИ. Систематический каталог Государственного реестра средств измерений

	МИ 2807-2003
	ГСИ. Количество электрической энергии. Методика распределения небалансов с использованием неопределенности измерений при взаимных расчетах на оптовом рынке электроэнергии

	МИ 2808-2003
	ГСИ. Количество электрической энергии. Методика выполнения измерений при распределении небалансов на оптовом рынке электрической энергии

	МИ 2812-2003
	ГСИ. Анализаторы состава металлов и их сплавов методами спектрального анализа с фотографической и фотоэлектрической регистрациями. Методика поверки в условиях эксплуатации

	МИ 2813-2003
	ГСИ. Учет тепловой энергии и количества теплоносителя. Алгоритмы реакции теплосчетчиков на нештатные ситуации при учете тепловой энергии

	МИ 2816-2012
	ГСИ. Преобразователи плотности поточные. Методика поверки на месте эксплуатации (взамен МИ 2326-95, МИ 2816-2003, МИ 2816-2008, МИ 2816-2011)

	МИ 2819-2003
	ГСИ. Преобразователь турбинный счетчика газа АГАТ-1М. Методика поверки

	МИ 2825-2003 (с изм. 1 2005)
	ГСИ. Системы измерений количества и показателей качества нефти. Метрологические и технические требования к проектированию

	МИ 2826-2003
	ГСИ. Микроманометры жидкостные с концевыми мерами длины типа ПМКМ и МКМ. Методика поверки

	МИ 2827-2003 (с изм. 1 2004)
	ГСИ. Преобразователи расхода турбинные счетчиков жидкости "МИГ" и "НОРД-М". Методика поверки

	МИ 2828-2003
	ГСИ. Калибры эталонные, контрольные и рабочие для резьбовых соединений обсадных труб и муфт к ним. Методика поверки

	МИ 2829-2003
	ГСИ. Калибры эталонные, контрольные и рабочие для резьбовых соединений насосно-компрессорных труб и муфт к ним. Методика поверки

	МИ 2832-2003
	ГСИ. Влагомеры сырой нефти ВСН-БОЗНА и влагомеры поточные ВНП-100. Методика поверки

	МИ 2833-2003
	ГСИ. Организация и порядок проведения метрологической экспертизы и аттестации методов квалификационной оценки топлив, масел, смазок и специальных жидкостей (взамен РД 50-262-81, МИ 134-77)

	МИ 2834-2003
	ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки с применением эталонных мерников

	МИ 2835-2008 (с изм. 1 2010)
	ГСИ. Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе. Методика поверки

	МИ 2837-2003
	ГСИ. Приемо-сдаточные пункты нефти. Метрологическое и техническое обеспечение

	МИ 2838-2003
	ГСИ. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Общие требования к программам и методикам аттестации

	МИ 2840-2003
	ГСИ. Параметры шероховатости поверхностей слепков-копий участков поверхностей изделий. Методика выполнения измерений

	МИ 2841-2003
	ГСИ. Счетчики-расходомеры массовые "Micro Motion" фирмы "Fisher Rosemount". Методика поверки передвижной поверочной установкой УППМ

	МИ 2845-2003
	ГСИ. Трансформаторы напряжения 6/(3 ... 53 кВ измерительные. Методика периодической поверки на месте эксплуатации

	МИ 2846-2003
	ГСИ. Количество электрической энергии и мощность. Методика выполнения измерений в филиалах ОАО "Тюменьэнерго"

	МИ 2856-2004
	ГСИ. Толщиномеры ультразвуковые специализированные. Методика поверки

	МИ 2857-2004
	ГСИ. Метрологическое обеспечение на предприятиях мясной промышленности. Основные положения

	МИ 2859-2004
	ГСИ. Порядок консервации эталонов

	МИ 2860-2004
	ГСИ. Резервуары (танки) стальные вертикальные цилиндрические речных наливных судов (танкеров). Методика поверки геометрическим методом

	МИ 2861-2004
	ГСИ. Влагомеры поточные модели L фирмы "Phase Dynamics, Inc." (США). Методика поверки на месте эксплуатации

	МИ 2865-2004
	ГСИ. Массовая концентрация общей ртути в питьевых, природных и очищенных сточных водах. Методика выполнения измерений атомно-абсорбционным методом

	МИ 2866-2004
	ГСИ. Массовая концентрация общей ртути в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных пунктов. Методика выполнения измерений атомно-абсорбционным методом

	МИ 2867-2004
	ГСИ. Метрологические критерии оценки степени соответствия безопасности и качества объекта испытаний нормативным требованиям

	МИ 2868-2004
	ГСИ. Компрессометры показывающие. Методика поверки

	МИ 2869-2004
	ГСИ. Калибры эталонные и контрольные для замковой резьбы. Методика поверки

	МИ 2874-2004
	ГСИ. Резервуары (танки) стальные прямоугольные речных наливных судов (танкеров и барж). Методика поверки геометрическим методом

	МИ 2876-2004
	ГСИ. Гигрометры и гигрографы метеорологические. Методика поверки (взамен МИ 1768-87)

	МИ 2877-2004
	ГСИ. Пневмоанемометры типа ПО-30. Методика поверки

	МИ 2878-2004
	ГСИ. Массовая концентрация общей ртути в почве. Методика выполнения измерений атомно-абсорбционным методом

	МИ 2879-2004
	ГСИ. Массовая концентрация общей ртути в ртутьсодержащих отходах производства и потребления. Методика выполнения измерений атомно-абсорбционным методом

	МИ 2881-2004
	ГСИ. Методики количественного химического анализа. Процедуры проверки приемлемости результатов анализа

	МИ 2889-2004
	ГСИ. Термопреобразователи сопротивления платиновые с унифицированным выходным сигналом ТСПУ моделей 65-244, 65-644, 65-3144, 65-3244. Методика поверки

	МИ 2891-2004
	ГСИ. Общие требования к программному обеспечению средств измерений

	МИ 2893-2004
	ГСИ. Системы измерений количества и показателей качества нефти. Испытания с целью утверждения типа. Общие положения и организация работ в системе магистрального нефтепроводного транспорта ОАО "АК "Транснефть"

	МИ 2894-2004
	ГСИ. Вискозиметр поточный фирмы "Solatron". Методика градуировки в динамическом режиме

	МИ 2895-2004 (с изм. 1 2008)
	ГСИ. Колонки топливораздаточные. Методика периодической поверки мерниками со специальными шкалами

	МИ 2898-2004
	ГСИ. Преобразователи плотности поточные 7830/7835 фирмы "Solatron". Методика градуировки

	МИ 2916-2005
	ГСИ. Идентификация распределений вероятностей при решении измерительных задач

	МИ 2917-2005
	ГСИ. Фотометры импульсные типа ФИ-1, ФИ-2, ФИ-3. Методика поверки (взамен РД 52.04.33-84, РД 04.28-97)

	МИ 2925-2005
	ГСИ. Измерительные трансформаторы напряжения 35...330/(3 кВ. Методика поверки на месте эксплуатации с помощью эталонного делителя

	МИ 2932-2005 (с изм. 1 2012)
	ГСИ. Влагомеры твердых и сыпучих веществ термогравиметрические. Нормируемые метрологические характеристики

	МИ 2933-2005
	ГСИ. Приборы для проверки натяжения ремней. Методика поверки (для ППНР-100 и его модификаций)

	МИ 2944-2005
	ГСИ. Счетчики газа бытовые. Методика поверки на месте эксплуатации с помощью эталонного счетчика

	МИ 2947-2005
	ГСИ. Гигрометры кулонометрические. Методика поверки (взамен МИ 400-83 и МИ 1099-86)

	МИ 2948-2005
	ГСИ. Генераторы влажного газа эталонные динамического типа "Родник". Методика поверки (взамен МИ 260-82 и МИ 1489-86)

	МИ 2949-2005
	ГСИ. Машины универсальные испытательные серий Z, SP фирмы ZWICK GmbH Co. Методика поверки

	МИ 2955-2010
	ГСИ. Типовая методика аттестации программного обеспечения средств измерений и порядок её проведения

	МИ 2956-2005
	ГСИ. Ультразвуковые преобразователи расхода нефти с диаметром условного прохода 400 мм и более. Методика поверки

	МИ 2966-2005
	ГСИ. Термометры жидкостные стеклянные. Методика поверки с помощью калибраторов температуры серии ATC-R и цифрового прецизионного термометра DTI-1000 фирмы АМЕТЕК Denmark A/S, Дания

	МИ 2967-2005
	ГСИ. Преобразователи термоэлектрические. Методика поверки с помощью калибраторов температуры серии ATC-R исполнения "B" фирмы АМЕТЕК Denmark A/S, Дания

	МИ 2971-2006
	ГСИ. Методика и технология работ при поверке, калибровке и юстировке вагонных весов с использованием весоповерочного вагона А-300

	МИ 2973-2006
	ГСИ. Контроль качества измерений. Пакет программ 5725 qc

	МИ 2974-2006 (с изм. 1 2006, 2 2007, 3 2009)
	ГСИ. Установки поверочные трубопоршневые 2-го разряда. Методика поверки трубопоршневой поверочной установкой 1-го разряда с компаратором (взамен МИ 301-86, МИ 1973-95)

	МИ 2976-2006
	ГСИ. Построение, содержание и изложение документов, регламентирующих методики количественного химического анализа

	МИ 2977-2006
	ГСИ. Станки для балансировки колес легковых автомобилей и микроавтобусов. Общие требования к методикам поверки

	МИ 2980-2006
	ГСИ. Анализаторы загрязнений сточной воды "СТОК-101". Методика поверки

	МИ 2982-2006
	ГСИ. Трансформаторы напряжения измерительные 500/(3...750/(3 кВ. Методика поверки на месте эксплуатации

	МИ 2983-2006
	ГСИ. Расходомеры-счетчики жидкости ультразвуковые UFM-500. Методика поверки

	МИ 2985-2006
	ГСИ. Счетчики холодной и горячей воды. Типовая методика испытаний на воздействие внешних магнитных полей

	МИ 2986-2006
	ГСИ. Весы для статического взвешивания по ГОСТ 29329-92 с НПВ до 600 кг с автоматизированным рабочим местом поверителя (АРМП), изготовленным ООО "Мера", г. Москва. Методика поверки

	МИ 2987-2006
	ГСИ. Объем и масса нефти и нефтепродуктов. Методика контроля величины погрешности счетчиков ультразвуковых ALTOsonic V (VM) по результатам сличений двух равноточных приборов

	МИ 2992-2006
	ГСИ. Резервуары траншейные заглубленные вместимостью от 5000 до 10000 м3. Методика поверки объемным методом

	МИ 2994-2014
	ГСИ. Системы измерения длительности соединения соединений. Методика поверки

	МИ 2995-2014
	ГСИ. Тарификаторы таксофонов и радиотаксофонов. Методика поверки

	МИ 2996-2006
	ГСИ. Термометры цифровые малогабаритные ТМЦ 9410. Методика поверки

	МИ 2997-2006
	ГСИ. Квартирные счетчики холодной и горячей воды. Методика периодической (внеочередной) поверки при эксплуатации

	МИ 2999-2011
	ГСИ. Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии. Рекомендации по составлению описания типа

	МИ 3000-2006
	ГСИ. Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учёта электрической энергии. Типовая методика поверки

	МИ 3001-2006
	ГСИ. Преобразователи плотности и вязкости жидкости поточные моделей 7827 и 7829 фирмы "Solatron Mobrey Limited". Методика поверки в динамическом режиме

	МИ 3002-2006 (с изм. 1 2007)
	ГСИ. Правила пломбирования и клеймения средств измерений и оборудования, применяемых в составе систем измерений количества и показателей качества нефти и поверочных установок (взамен РД 39-105-91, РД 39-5-1154-84)

	МИ 3006-2006
	ГСИ. Толщинометры покрытий радиоизотопные. Методика поверки (взамен МИ 942-85, МИ 57-75)

	МИ 3007-2006
	ГСИ. Преобразователи плотности поточные. Методика поверки на месте эксплуатации с помощью металлических напорных пикнометров "ARCCO"

	МИ 3017-2006
	ГСИ. Игровые автоматы с денежным выигрышем. Методы и порядок проведения экспертизы игровых программ с целью обнаружения в них недекларированных возможностей

	МИ 3020-2006
	ГСИ. Резервуары (танки) стальные горизонтальные цилиндрические речных наливных судов (барж). Методика поверки геометрическим методом

	МИ 3021-2006
	ГСИ. Расход природного газа. Методика выполнения измерений измерительными комплексами с расходомерами-счетчиками РС-СПА-М

	МИ 3022-2006
	ГСИ. Нормализация нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов тока

	МИ 3023-2006
	ГСИ. Нормализация нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов напряжения

	МИ 3026-2007
	ГСИ. Стандартные образцы изотопного состава урана. Аттестация по процедуре приготовления

	МИ 3027-2007
	ГСИ. Вискозиметры фирмы "Solartron Mobrey Limited". Методика поверки и градуировки на месте эксплуатации

	МИ 3028-2007
	ГСИ. Вискозиметры фирмы "Solartron Mobrey Limited". Методика градуировки

	МИ 3042-2007
	ГСИ. Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические с эллиптическими и сферическими днищами для сжиженных углеводородов вместимостью 600 м3. Методика поверки геометрическим методом

	МИ 3043-2007 (с изм. 1 2012)
	ГСИ. Влагомер термогравиметрический инфракрасный МА-150. Методика поверки

	МИ 3046-2007
	ГСИ. Энергия тепловая и масса воды, получаемые потребителями. Методика выполнения измерений с помощью теплосчетчиков ИКТ 9961-П1. Основные требования

	МИ 3050-2007
	ГСИ. Измерительные трансформаторы напряжения 6/(3, 6, 10/(3, 10, 15/(3, 15, 35/(3, 35, 110/(3. Методика поверки на месте эксплуатации при помощи преобразователя напряжения ПВЕ

	МИ 3055-2007
	ГСИ. Толщиномеры радиоизотопные для листовых и ленточных материалов. Методика поверки (взамен МИ 2067-90, ГОСТ 8.112-74, МИ 8-74)

	МИ 3056-2007
	ГСИ. Резервуары (танки) стальные вертикальные цилиндрические с прямоугольной вставкой (танкеров и барж). Методика поверки геометрическим методом

	МИ 3058-2007
	ГСИ. Мерники металлические эталонные 1-го разряда. Методика поверки

	МИ 3067-2007
	ГСИ. Измерители-регуляторы микропроцессорные и устройства для измерения и контроля температуры производства ООО "ПО "ОВЕН". Методика поверки

	МИ 3069-2007
	ГСИ. Резервуары (танки) стальные прямоугольные с криволинейными бортовыми стенками наливных судов (танкеров и барж). Методика поверки геометрическим способом

	МИ 3081-2007
	ГСИ. Системы измерений количества и показателей качества нефти, светлых нефтепродуктов и жидких углеводородов. Техническое обслуживание и ремонт. Основные положения

	МИ 3082-2007
	ГСИ. Выбор методов и средств измерений расхода и количества потребляемого природного газа в зависимости от условий эксплуатации на узлах учета. Рекомендации по выбору рабочих эталонов для их поверки

	МИ 3090-2007 (с изм. 1 2008)
	ГСИ. Преобразователи термоэлектрические с длиной погружаемой части менее 250 мм. Методика поверки

	МИ 3091-2007 (с изм. 1 2008)
	ГСИ. Преобразователи термоэлектрические с дополнительным каналом для эталонного кабельного термоэлектрического преобразователя. Методика поверки

	МИ 3097-2008
	ГСИ. Динамическая установка "МИКРОГАЗ-Ф". Методика приготовления аттестованных газовых и парогазовых смесей

	МИ 3112-2008
	ГСИ. Стандартные образцы материалов (веществ). Содержание и оформление отчета о разработке

	МИ 3114-2008
	ГСИ. Автоматические весоизмерительные приборы для взвешивания автотранспортных средств в движении и определения осевых нагрузок на дорожное полотно. Методика поверки

	МИ 3115-2008
	ГСИ. Масса грузов, перевозимых железнодорожным транспортом. Измерения и учет массы груза при взаиморасчетах между грузоотправителем и грузополучателем

	МИ 3118-2008
	ГСИ. Преобразователи плотности и вязкости жидкости измерительные модели 7827 и 7829. Методика контроля метрологических характеристик в процессе эксплуатации

	МИ 3119-2008
	ГСИ. Преобразователи плотности и вязкости жидкости измерительные модели 7827 и 7829. Методика поверки на месте эксплуатации

	МИ 3120-2008
	ГСИ. Преобразователи плотности и вязкости жидкости измерительные модели 7827 и 7829. Методика градуировки

	МИ 3123-2008
	ГСИ. Трансформаторы тока. Экспериментально-расчетная методика поверки измерительных трансформаторов тока на местах их эксплуатации

	МИ 3138-2008
	ГСИ. Глюкометры портативные. Методика поверки

	МИ 3145-2008
	ГСИ. Весы малогабаритные большегрузные для статического взвешивания. Методика поверки с применением эталонных весов

	МИ 3150-2008
	ГСИ. Спектроколориметры. Методика поверки

	МИ 3151-2008 (с изм. 1 2009, 2 2010)
	ГСИ. Счетчики-расходомеры массовые. Методика поверки на месте эксплуатации трубопоршневой поверочной установкой в комплекте с поточным преобразователем плотности (взамен МИ 2463-98, МИ 2863-04)

	МИ 3152-2008
	ГСИ. Расход и количество жидкостей и газов в трубопроводах большого диаметра. Методика выполнения измерений с помощью сужающих устройств (взамен МИ 2588-2000)

	МИ 3154-2008
	ГСИ. Счетчики-расходомеры массовые Micro Motion фирмы "Emerson Process Management, Micro Motion Inc.". Методика поверки счетчиком-расходомером жидкости массовым Micro Motion CMF 300 эталонным II-го разряда

	МИ 3169-2008
	ГСИ. Преобразователи массового расхода. Методика калибровки на месте эксплуатации канала измерений плотности поточным преобразователем плотности

	МИ 3171-2008
	ГСИ. Резервуары стальные вертикальные цилиндрические. Методика калибровки геометрическим методом с применением лазерных сканирующих координатно-измерительных систем

	МИ 3173-2008
	ГСИ. Расход и количество жидкостей и газов. Методика выполнения измерений с помощью осредняющих напорных трубок "TORBAR"

	МИ 3174-2009
	ГСИ. Установление прослеживаемости аттестованных значений стандартных образцов

	МИ 3176-2009
	ГСИ. Стандартные образцы изотопного состава урана. Оценивание метрологических характеристик

	МИ 3189-2009 (с изм. 1 2009, 2 2014)
	ГСИ. Счетчики-расходомеры массовые Micro Motion фирмы "Emerson Process Management". Методика поверки комплектом трубопоршневой поверочной установки или компакт-прувера и поточного преобразователя плотности

	МИ 3195-2009
	ГСИ. Мощность нагрузки трансформаторов напряжения. Методика выполнения измерений без отключения цепей

	МИ 3196-2009
	ГСИ. Вторичная нагрузка трансформаторов тока. Методика выполнения измерений без отключения цепей

	МИ 3197-2009
	ГСИ. Составление перечней измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

	МИ 3198-2009
	ГСИ. Составление перечней измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, с указанием обязательных требований к ним

	МИ 3206-2009
	ГСИ. Системы измерений количества и показателей качества нефти, нефтепродуктов и жидких углеводородов. Правила ввода в промышленную эксплуатацию. Основные положения

	МИ 3212-2009
	ГСИ. Расход и количество природного газа. Методика выполнения измерений при определении герметичности импульсных линий (пневмосистем каналов измерения перепада давления и давления) по ГОСТ 8.586.(1-5)-2005 измерительных комплексов с сужающими устройствами

	МИ 3213-2009
	ГСИ. Расход и объем газа. Методика выполнения измерений с помощью ультразвуковых преобразователей расхода

	МИ 3214-2009
	ГСИ. Теплоизоляция измерительных трубопроводов при измерении расхода и количества

	МИ 3229-2009
	ГСИ. Измерительные трансформаторы напряжения 6/√3, 6, 10/√3 кВ. Методика поверки на месте эксплуатации при помощи трехфазной высоковольтной поверочной установки "Установка УПТВ-3-10"

	МИ 3235-2009
	ГСИ. Счетчики газа турбинные, ротационные и вихревые в составе узлов учета газа. Методика определения погрешности (суммарной неопределенности) измерений объема газа в реальных условиях эксплуатации узлов учета

	МИ 3240-2012
	ГСИ. Преобразователи плотности жидкости поточные. Методика поверки (взамен МИ 3240-2009, МИ 1319-81, МИ 1961-89, МИ 2591-2000)

	МИ 3241-2009
	ГСИ. Масса и объем нефтепродуктов. Методика измерений косвенным методом динамических измерений

	МИ 3242-2009
	ГСИ. Масса и объем нефтепродуктов. Методика измерений в горизонтальных резервуарах

	МИ 3243-2009
	ГСИ. Масса и объем нефтепродуктов. Методика измерений в автомобильных цистернах

	МИ 3251-2009
	ГСИ. Масса и объем нефтепродуктов. Методика измерений прямым методом динамических измерений

	МИ 3257-2009
	ГСИ. Стандартные образцы материалов (веществ). Методика сличения

	МИ 3261-2010
	ГСИ. Средства измерений концентрации растворенного в воде кислорода. Методика поверки

	МИ 3264-2010
	ГСИ. Установки трубопоршневые "SYNCROTRAK" фирмы Calibron System Inc. Методика поверки с помощью эталонных мерников

	МИ 3265-2010
	ГСИ. Ультразвуковые преобразователи расхода. Методика поверки на месте эксплуатации

	МИ 3266-2010 (с изм. 1 2010)
	ГСИ. Преобразователи объемного расхода эталонные. Методика поверки

	МИ 3267-2010 (с изм. 1 2010)
	ГСИ. Преобразователи объемного расхода. Методика поверки с помощью эталонного преобразователя объемного расхода

	МИ 3268-2010
	ГСИ. Установки поверочные трубопоршневые 2-го разряда. Методика поверки установками поверочными на базе компакт-прувера и компаратора

	МИ 3269-2010
	ГСИ. Построение, изложение, оформление и содержание документов на методики (методы) измерений

	МИ 3270-2010
	ГСИ. Содержание капельной жидкости в потоке природного и попутного газа. Методика выполнения измерений

	МИ 3272-2010
	ГСИ. Счетчики-расходомеры массовые. Методика поверки на месте эксплуатации компакт-прувером в комплекте с турбинным преобразователем расхода и поточным преобразователем плотности (взамен МИ 2742-2002)

	МИ 3275-2010
	ГСИ. Метрологическое обеспечение учета нефтепродуктов при их транспортировке по системе магистральных нефтепродуктопроводов. Основные положения

	МИ 3278-2010
	ГСИ. Весы неавтоматического действия. Методика определения граничных значений географической зоны эксплуатации весов и необходимых поправок при их юстировке

	МИ 3280-2010
	ГСИ. Пульсовые оксиметры и пульсоксиметрические каналы медицинских мониторов. Методика поверки

	МИ 3281-2010
	ГСИ. Оценка результатов измерений - Пояснения к "Руководству по выражению неопределенности измерений"

	МИ 3287-2010
	ГСИ. Преобразователи объемного расхода. Методика поверки

	МИ 3290-2010 (с изм. 1 2013, 2 2014, 3,4 2016)
	ГСИ. Рекомендация по подготовке, оформлению и рассмотрению материалов испытаний средств измерений в целях утверждения типа (взамен МИ 2146-98, МИ 2284-94, МИ 2441-97, МИ 2646-2001)

	МИ 3291-2010
	ГСИ. Расходомеры-счетчики РС-СПА-М. Методика поверки с использованием имитационных методов

	МИ 3292-2010
	ГСИ. Порядок реализации метрологическими институтами Росстандарта Соглашения о взаимном признании национальных эталонов и сертификатов калибровки и измерений, выдаваемых национальными метрологическими институтами

	МИ 3295-2010
	ГСИ. Нормы погрешности баланса сдаваемого и принимаемого нефтепродукта в ОАО АК "Транснефтепродукт"

	МИ 3300-2010 (с изм. 1 2013)
	ГСИ. Рекомендация по подготовке, оформлению и рассмотрению материалов испытаний стандартных образцов в целях утверждения типа

	МИ 3301-2010
	ГСИ. Магистральный нефтепродуктопровод. Приемо-сдаточные пункты нефтепродуктопроводов. Метрологическое и техническое обеспечение

	МИ 3302-2010
	ГСИ. Преобразователи плотности и вязкости жидкости измерительные модели 7827 и 7829. Методика поверки (взамен МИ 3121-2008, МИ 3029-2007, МИ 2391-97)

	МИ 3311-2011
	ГСИ. Комплексы измерительно-вычислительные ИМЦ-03. Методика поверки

	МИ 3312-2011
	ГСИ. Ультразвуковые преобразователи расхода. Методика поверки комплектом трубопоршневой поверочной установки, поточного преобразователя плотности и счетчиков-расходомеров массовых

	МИ 3314-2011
	ГСИ. Трансформаторы напряжения измерительные 220/v3, 330/v3 кВ. Методика поверки на месте эксплуатации при помощи преобразователя напряжения серии "ПВЕ"

	МИ 3322-2011
	ГСИ. Счетчики электрические активной и реактивной энергии. Методика поверки на местах эксплуатации при помощи комплекта переносных средств поверки производства ООО "НПП Марс-Энерго"

	МИ 3328-2011
	ГСИ. Газоанализаторы и сигнализаторы паров нефтепродуктов. Методика поверки

	МИ 3340-2011
	ГСИ. Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом ТСМУ 0104, ТСПУ 0104, ТХКУ 0104. Методика поверки

	МИ 3341-2011
	ГСИ. Измерители-регуляторы технологические (милливольтметры универсальные) ИРТ 5900. Методика поверки

	МИ 3342-2016
	ГСИ. Требования к испытательным лабораториям, осуществляющим контроль показателей качества нефти (взамен МИ 3342-2011, РД-08.00-74.30.10-КТН-001-1-03, РД 39-0147103-354-89, РД 39-3-944-83)

	МИ 3350-2011
	ГСИ. Счетчики газа турбинные, ротационные и вихревые в составе узлов учета газа. Методика расчета погрешности измерений объема газа, приведенного к стандартным условиям

	МИ 3372-2012
	ГСИ. Магистральный нефтепродуктопровод. Системы измерений количества и показателей качества нефтепродуктов. Общие технические и метрологические требования

	МИ 3379-2012
	ГСИ. Оценивание дополнительной методической погрешности при поверке счетчиков-расходомеров на поверочных расходомерных установках с многопозиционными рабочими столами

	МИ 3380-2012
	ГСИ. Преобразователи объемного расхода. Методика поверки на месте эксплуатации поверочной установкой (взамен МИ 1974-2004, МИ 1974-95, МИ 1005-85, МИ 306-83, МИ 305-83, МИ 304-83, МИ 303-86, МИ 302-83, МИ 225-80, МИ 224-80, МИ 223-80)

	МИ 3383-2012
	ГСИ. Методика поверки спирометров, спирографов, спироанализаторов, пневмотахографов с использованием установки поверочной "ЭСПИРО"

	МИ 3384-2012
	ГСИ. Плотность нефтепродуктов при учетных операциях. Методика измерений ареометром. Программа приведения плотности нефтепродуктов к заданной температуре

	МИ 3396-2013
	ГСИ. Показатели качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Методика измерений при испытаниях (контроле качества) электрической энергии

	МИ 3400-2013
	ГСИ. Счетчики объема газа. Методика поверки на месте эксплуатации установкой поверочной СПУ-3

	МИ 3410-2013
	ГСИ. Система дорожного контроля измерительная СДК.Ам. Методика поверки

	МИ 3411-2013
	ГСИ. Анализаторы цепей векторные. Методика определения метрологических характеристик

	МИ 3412-2013
	ГСИ. Счетчики холодной и горячей воды. Методика периодической поверки при эксплуатации объемным методом

	МИ 3423-2013
	ГСИ. Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Нормы погрешности инвентаризации нефти. Методика определения и порядок применения

	МИ 3428-2013
	ГСИ. Локальная поверочная схема Росгидромета для средств измерений абсолютного давления в диапазоне от 2,7 до 4000 ГПа (взамен СТП 04.113-2010)

	МИ 3429-2013
	ГСИ. Локальная поверочная схема Росгидромета для средств измерений температуры в диапазоне от -70°C до 70°C (взамен СТП 04.114-2010)

	МИ 3430-2013
	ГСИ. Локальная поверочная схема Росгидромета для средств измерений влажности воздуха (взамен СТП 04.115-2010)

	МИ 3441-2014
	ГСИ. Расход и количество природных газов. Методика измерений с помощью стандартных диафрагм

	МИ 3445-2014
	ГСИ. Диафрагмы "Rosemount 1595", "Rosemount 1195", "Rosemount 405". Методика контроля

	МИ 3447-2014
	ГСИ. Порядок формирования и опубликования на сайте ФГУП "ВНИИМС" информационных данных о калибровочных и измерительных услугах лабораторий Государственных региональных центров метрологии (ГРЦМ)

	МИ 3532-2015
	ГСИ. Рекомендации по определению массы нефти при учетных операциях с применением систем измерений количества и показателей качества нефти

	МИ 4211-004-2013
	ГСИ. Комплекты термопреобразователей сопротивления КТСМ, КТСП. Методика поверки

	МИ 4211-017-2013
	ГСИ. Термопреобразователи сопротивления Метран-2000. Методика контроля

	МИ 4211-018-2013
	ГСИ. Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом Метран-2700. Методика поверки

	МИ 4212-012-2006
	ГСИ. Датчики давления Метран-150. Методика поверки

	МИ 4212-025-2013
	ГСИ. Преобразователи давления измерительные 2051. Методика поверки

	МИ 4212-415-24172160-2007
	Датчики давления 415. Методика поверки


Содержимое каталога: МИ БГЕИ (Методики Роскартографии)

	МИ БГЕИ 01-89
	Методические указания. Компаратор МК-1. Методы и средства метрологической аттестации и поверки

	МИ БГЕИ 06-89
	Методические указания. Гравиметр баллистический лазерный (ГБЛ). Методы и средства метрологической аттестации и поверки

	МИ БГЕИ 08-00
	Теодолиты. Методы и средства поверки (с изм. 1 2003)

	МИ БГЕИ 12-91
	Определение азимута длиннобазовых образцовых направлений

	МИ БГЕИ 15-03
	Светодальномеры. Методы и средства поверки

	МИ БГЕИ 19-92
	Системы лазерные геодезические. Методы и средства поверки

	МИ БГЕИ 27-94
	Оценка стабильности образцовых базисов 2-3 разряда

	МИ БГЕИ 30-94
	Применение светодальномера СП-2 (Топаз) для аттестации базисов 2-3 разрядов

	МИ БГЕИ 35-00
	Методика выполнения измерений расстояний металлическими рулетками (МИ ГК 35-00)

	МИ КГ 43-05
	Спутниковая геодезическая аппаратура. Методы и средства поверки


Содержимое каталога: МП (Методики поверки)

	12.5314.000.00 МП (2013)
	ГСИ. Преобразователи измерительные Rosemount 644, Rosemount 3144P. Методика поверки

	1223.00.00.000 МП (2015)
	ГСИ. Датчики расхода газа "DYMETIC-1223". Методика поверки

	1406.6000.02 МП (2008)
	Генератор сигналов SMB100A. Методика поверки

	1560.000.00 МИ (2009)
	Калибратор давления портативный Метран 501-ПКД-Р. Методика поверки

	25511-0007-2009
	Калибраторы давления DPI фирмы "GE Sensing", Великобритания. Методика поверки

	311.00.00.000-03 МИ (2012)
	ГСИ. Счетчики газа вихревые СВГ. Методика поверки

	311.01.00.000 МИ (2006)
	ГСИ. Датчики расхода газа ДРГ.М. Методика поверки

	3111.000.00 МП (2010)
	Калибратор-контроллер давления Метран-530. Методика поверки

	3121.000.00 МП (2010)
	Калибратор-контроллер давления ЭЛМЕТРО-Паскаль. Методика поверки

	3667-ПМ2-00137182-2007
	ГСИ. Установки измерительные «МЕРА-ММ». Методика поверки

	4212-001-88161343 МП (2014)
	ГСИ. Преобразователи давления измерительные “PS”. Методика поверки

	4213-017-12560879 МП (2005)
	ГСИ. Преобразователи расхода вихревые электромагнитные ВЭПС. Методика поверки

	4215-002-40001819-11 МП
	Газоанализаторы "ЭЛАН". Методика поверки

	4221-003-70268773-11 МП
	ГСИ. Приборы для измерения параметров выключателей управляемых дифференциальным током (ВДТ) «Вега-500». Методика поверки

	4221-007-93527556-2015 МП
	Аппараты высоковольтные испытательные СКАТ-70М, СКАТ-70М1. Методика поверки

	4221-008-42885515 МП
	Преобразователи напряжения измерительные Е14. Методика поверки (2009)

	4221-015-11438828-08 МП
	Анализатор цифровых каналов и трактов AnCom E-9. Методика поверки

	4221-029-11438828-13 МП
	Генераторы AnCom A11/G. Методика поверки

	422260-002-68134858-2014 МП
	Установки высоковольтные измерительные «ПрофКиП УПУ-10М». Методика поверки

	4227-008-78665597-2013 МП
	Аппараты высоковольтные испытательные «СКАТ М100В». Методика поверки

	435-074-2012 МП
	Терморегуляторы-измерители программируемые ТП. Методика поверки

	436-076-2012 МП (2016)
	Газоанализаторы «ХОББИТ-Т». Методика поверки

	436-040-2011 МП
	Сигнализаторы DOMINO. Методика поверки

	46891-063 МП
	Анализаторы спектра ВЧ и СВЧ диапазонов 8560Е/ЕС, 8561Е/ЕС, 8562Е/ЕС, 8563Е/ЕС, 8564Е/ЕС, 8565Е/ЕС. Методика поверки (2003)

	47113964.2.035 МП (2012)
	Преобразователи измерительные мощности трехфазного тока Е849, Е859, Е860, Е1849, Е1859, Е1860. Методика поверки

	5Ш0.283.421 МП (2011)
	Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие для точных измерений МПТИ, ВПТИ и МАПТИ. Методика поверки

	5295-011-04604025-2009
	МП. Система измерений длительности соединений СИДС SI2000 v5_SI3000 v3. Методика поверки

	651-13-42 МП (2013)
	Генераторы сигналов сложной/произвольной формы 81150A, 81160А, 81180А, 81180В. Методика поверки

	651-15-52 МП (2015)
	Тахографы "ШТРИХ-Тахо RUS". Методика поверки

	651-15-56 МП (2015)
	Тахографы "Меркурий ТА-001". Методика поверки

	8-852-001-12 МП
	Частотомеры 53210А, 53220А, 53230А. Методика поверки

	842-16-04 МП (2016)
	Тахографы "Меркурий 14-002". Методика поверки

	915.00.00.00.00 МП1 (2008)
	Спектрометры атомно-абсорбционные модификаций МГА-915, МГА-915М, МГА-915МД. Методика поверки

	TFG.00.00.000 МП (2008)
	Расходомеры Turbo Flow серии TFG. Методика поверки

	АВЛГ.411152.020 РЭ1 (2008)
	Счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока статические «Меркурий-200». Методика поверки

	АВЛГ.411152.030 РЭ1 (2008)
	Счётчики электрической энергии статические трёхфазные «Меркурий 233». Методика поверки

	АВЛГ.411152.032 РЭ1 (2011)
	Счётчики электрической энергии статические однофазные «Меркурий 206». Методика поверки

	АВЛГ.411152.034 РЭ1 (2011)
	Счетчики электрической энергии статические трехфазные «Меркурий 236». Методика поверки

	АВЛГ.468741.001 И3 (2008)
	Устройство сбора информации по низковольтным электрическим сетям «Меркурий-225». Методика поверки

	АИЖ2.813.001 МП (2011)
	Секундомеры механические. Методика поверки

	АПУ2.770.023 МП (2008)
	Спектрометр рентгеновский многоканальный СРМ-35. Методика поверки

	АПЯС.412231.017 МП (2011)
	Толщиномеры ультразвуковые А1208, А1209, А1210. Методика поверки

	АРВС.746967.061.000 МП (2006)
	Комплекты термопреобразователей сопротивления платиновых типа ТСПА-К. Методика поверки

	БВЕК.43.1110.05 МП (2011)
	Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М». Методика поверки

	БРГА.441322.022 МП (2006)
	Комплекс программно-технический измерительный параметров высокочастотного оборудования в электроэнергетике РЕТОМ™-ВЧм. Методика поверки

	БРГА.441322.028 МП (2010)
	Устройства измерительные электрической прочности и сопротивления изоляции РЕТОМ™-6000. Методика поверки

	БРГА.441322.040 МП (2012)
	Устройства измерительные параметров релейной защиты РЕТОМ™-21.2. Методика поверки

	БРГА.441323.017 МП (2008)
	Комплексы программно-технические измерительные РЕТОМ™-61. Методика поверки

	БУЦ 2.00.000 МИ (2008)
	Установки блочные измерительные ЦИКЛОН. Методика поверки

	ВЛСТ 150.00.000 И1 (2010)
	Системы информационно-измерительные контроля и учета энергопотребления "Пирамида". Методика поверки

	ВЛСТ 198.00.000 И1 (2010)
	Контроллеры сетевые индустриальные СИКОН С50. Методика поверки

	ВЛСТ 205.00.000 И1 (2010)
	Контроллеры сетевые индустриальные СИКОН С60. Методика поверки

	ВЛСТ 230.00.000 И1 (2010)
	Комплексы информационно-вычислительные «ИКМ-Пирамида». Методика поверки

	ВЛСТ 235.00.000 И1 (2008)
	Контроллеры сетевые индустриальные СИКОН С1. Методика поверки

	ВЛСТ 237.00.000 И1 (2010)
	Устройства синхронизации времени УСВ-2. Методика поверки

	ВЛСТ 310.00.000 И1 (2007)
	Контроллеры СТ Т80. Методика поверки

	ВЛСТ.411.00.000 МП (2012)
	Счетчики статические однофазные активной и реактивной электрической энергии ST1000-6. Методика поверки

	ГПСК 02.00.00.000 ДЛ (2008)
	Газоанализатор взрывоопасных паров "Сигнал-4". Методика поверки

	ГУКН 421457.002 РЭ1 (2008)
	Системы измерительно-управляющие на основе программно-технического комплекса "Каскад-САУ". Методика поверки

	ДДШ2.821.971 МП (с изм. 2009)
	Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом ТСПУ 9313, ТСМУ 9313, ТСПУ 9418, ТСМУ 9418. Методика поверки

	ДЛИЖ.301422.0010 МП (2014)
	Установки измерительные LTR. Методика поверки

	ДЛИЖ.411722.0001 МП (2016)
	Измерители электрических параметров качества, мощности и количества электрической энергии телеметрические LPW-305. Методика поверки

	ДНПР.407252.007 ДМ (2007)
	Расходомер-счетчик ультразвуковой Днепр-7 (для гомогенных сред и воды). Методика поверки

	ДСК.12400.100 МП (2011)
	Датчики уровня буйковые цифровые ЦДУ-01 серии 12400. Методика поверки

	ДШЕК.412239.002 ИЗ (2007)
	Дефектоскоп «PELENG» («ПЕЛЕНГ») УДЗ-103ВД. Методика поверки

	ДЯИМ.411152.018 МП (2012)
	Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные Альфа А1800. Методика поверки

	ДЯИМ.466215.005 МП (2010)
	Устройства сбора и передачи данных RTU-325T и RTU-325H. Методика поверки

	ДЯИМ.466215.007 МП (2009)
	Устройства сбора и передачи данных серии RTU-327. Методика поверки

	ДЯИМ.466453.005 МП (2008)
	Устройства сбора и передачи данных RTU-325 и RTU-325L. Методика поверки

	ЕЛКБ.402240.001 МП (2009)
	Анализаторы спектра СК4-БЕЛАН 140, СК4-БЕЛАН 240, СК4-БЕЛАН 280, СК4-БЕЛАН 400. Методика поверки

	ЖЯИУ.421431.001 МП (2009)
	Аппаратура контроля вибраций "ИВ-Д-ПФ". Методика поверки

	ЖНКЮ.467875.014 Д3 (2010)
	Синтезаторы частот Г7М-20, Г7М-40. Методика поверки

	ЖНКЮ.468161.001 Д3 (2013)
	Измеритель мощности СВЧ МЗМ-18. Методика поверки

	ЖНКЮ.468166.001 Д3 (2007)
	Измеритель модуля коэффициента передачи и отражения Р2М-18. Методика поверки

	ЖНКЮ.468166.006 Д3 (2011)
	Анализатор цепей векторный Р4М-18. Методика поверки

	ЖНКЮ.468166.011 Д3 (2011)
	Измеритель коэффициента шума Х5М-18. Методика поверки

	ЖНКЮ.468166.019 Д3 (2009)
	Измеритель модуля коэффициента передачи и отражения P2M-18/2. Методика поверки

	ЖНКЮ.468166.021 Д3 (2009)
	Измеритель коэффициента шума Х5М-04. Методика поверки

	ЖНКЮ.468166.026 Д3 (2012)
	Анализаторы цепей скалярные Р2М-04А. Методика поверки

	ЖНКЮ.468166.027 Д3 (2012)
	ГСИ. Анализаторы цепей скалярные Р2М-18А. Методика поверки

	ЖНКЮ.468166.028 Д3 (2013)
	ГСИ. Анализаторы цепей скалярные Р2М-40. Методика поверки

	ИБЯЛ.418414.071-26 МП (2015)
	Датчик-газоанализатор ДАК. Методика поверки

	ИВКА.407231.002 МП (2005)
	ГСИ. Счетчики-расходомеры ВРТК-2000 с преобразователями расхода ВПР. Методика поверки

	ИВКА.407281.004 МП (2011)
	ГСИ. Теплосчетчик КСТ-22. Методика поверки

	ИВКА.407323.004 МП (2012)
	ГСИ. Счетчики горячей и холодной воды "САЯНЫ-Т". Методика поверки

	ИНЕС.411152052 Д1
	Счетчики электрической энергии Энергомера ЦЭ6807П. Методика поверки (2010)

	ИНК 400.00.000 МП (2009)
	pH-метр-термометр НИТРОН-pH. Методика поверки

	КГПШ.407374.001 МП (2011)
	Вычислители УВП-280. Методика поверки

	КЕАГ.942111.001 МП (2011)
	Комплекс аппаратно-программного носимого с цифровой записью одно-, двух-, трехсуточного мониторирования ЭКГ и АД (по Холтеру) "Кардиотехника-04". Методика поверки

	КЕДР.402248.002 МП (2009)
	ГСИ. Виброустановка калибровочная DVC-500. Методика поверки

	КМЕП.468332.001.03 МП (2015)
	Источники первичные точного времени УКУС-ПИ 02ДМ. Методика поверки

	КПГУ 41 33220 002 ДЛ (2008)
	Газоанализатор универсальный ГАНК-4 (ГАНК-4АР, ГАНК-4А, ГАНК-4Р, ГАНК-4С, ГАНК-4М, ГАНК-4РБ, ГАНК-4Ф) Методика поверки

	КРАУ1.456.001 МИ
	ГСИ. Датчики комплексные с вычислителем расхода "Гиперфлоу-3Пм". Методика поверки (2008)

	КРАУ1.456.013 МП (2011).
	ГСИ. Расходомеры ультразвуковые «ГиперФлоу-УС». Методика поверки

	КРАУ2.844.003 МП
	Анализатор точки росы по влаге и углеводородам "КОНГ-Прима-4". Методика поверки (2005)

	КРАУ2.844.005 МП (2015)
	Анализаторы точек росы интерференционные "КОНГ-Прима-10". Методика поверки

	КС 127.00.00.000 МП (2012)
	Преобразователи измерительные температуры МС1218Ц. Методика поверки

	КС 133.00.00.000 МП (2012)
	Преобразователи измерительные ПИ849Ц. Методика поверки

	КУВФ.402213.002 МП (2011)
	Счетчики импульсов микропроцессорные СИ30. Методика поверки

	КУВФ.405210.003 МП (2009)
	ГСИ. Термометры сопротивления ДТС со встроенным нормирующим преобразователем. Методика поверки

	КУВФ.405541.001 МП (2009)
	ГСИ. Преобразователи аналоговых сигналов измерительные НПТ. Методика поверки

	КУВФ.406230.100 МП (2011)
	Преобразователи давления измерительные ОВЕН ПД100. Методика поверки

	КУВФ.406230.200 МП (2011)
	Преобразователи давления измерительные ОВЕН ПД200. Методика поверки

	КУВФ.411135.001 МП (2012)
	Приборы электроизмерительные цифровые ИТС-Ф1, ИНС-Ф1, ИМС-Ф1. Методика поверки

	КУВФ.411135.008 МП (2012)
	Приборы электроизмерительные цифровые (мультиметры) КМС-Ф1. Методика поверки

	КУВФ.411181.002 МП (2012)
	Калибраторы токовой петли РЗУ-420. Методика поверки

	КУВФ.421210.005 МП (2012)
	Преобразователи аналоговых сигналов измерительные универсальные ИДЦ1. Методика поверки

	КУВФ.421445.009 МП (2010)
	Контроллеры логические программируемые ПЛК. Методика поверки

	КУВФ.421445.016 МП (2011)
	Контроллеры логические программируемые ПЛК160. Методика поверки

	КУВФ.421445.017 МП (2011)
	Контроллеры логические программируемые ПЛК73. Методика поверки

	КУВФ.421451.004 МП (2012)
	Преобразователи измерительные регистрирующие МСД-200. Методика поверки

	КУВФ.421459.001 МП (2006)
	ГСИ. Модуль ввода аналоговый измерительный МВА8. Методика поверки

	КУВФ.421459.002 МП (2011)
	Модули аналогового ввода МВ110. Методика поверки

	ЛАМТ.411151.001 ПМ (2007)
	Комплексы устройств сбора и обработки данных «ТЕЛЕУЧЕТ-К1». Методика поверки

	ЛАМТ.426487.002 ПМ (2010)
	Комплексы устройств телемеханики "Телеканал-М2". Методика поверки

	ЛГФИ.407219.003 МИ (2011)
	ГСИ. Системы измерительные "АЛКО-2". Методика поверки

	ЛГФИ.407219.004 МИ (2012)
	ГСИ. Системы измерительные "АЛКО-1". Методика поверки

	ЛГФИ.407221.001 МИ (2009)
	ГСИ. Счетчик газа СГ. Методика поверки

	ЛГФИ.407221.008 МИ (2008)
	ГСИ. Расходомер-счетчик турбинный РСТ. Методика поверки

	ЛГФИ.411721.009 МИ (2000)
	ГСИ. Теплосчетчик ТС-07. Методика поверки

	ЛГФИ.407221.051 МИ (2011)
	ГСИ. Счетчики газа турбинные СГТ16Э. Методика поверки

	ЛГФИ.411739.001 МИ (2008)
	ГСИ. Теплосчетчик многоканальный ТС-11. Методика поверки

	ЛПА-21.010.01 МП (2010)
	Барьеры искробезопасности БИА-101. Методика поверки

	ЛШЮГ 413411.009 ДЛ (2010)
	Газоанализаторы модификаций "ОКА-92", "ОКА-Т", "ОКА-92М", "ОКА-М", "ОКА-МТ", "ОКА-92Т", "ОКА-92МТ". Методика поверки

	ЛШЮГ 413411.019 ДЛ (2009)
	Анализаторы общего азота и общего углерода элементные "ТОПАЗ" (модификации "ТОПАЗ N", "ТОПАЗ С", "ТОПАЗ NC"). Методика поверки

	ЛШЮГ.413411.020 ДЛ (2008)
	Анализаторы остаточного активного хлора "ВАКХ-2000С". Методика поверки

	М07.111.00.000 МП (2011)
	Контроллер МИР КТ-51М. Методика поверки

	М701.00.00.000 МП (2011)
	Измерители-регуляторы температуры программируемые МБУ. Методика поверки

	МП 001-06-2012
	Микрометры МК, МЛ, МТ, МЗ. Методика поверки

	МП 008-2012
	Микрометры. Методика поверки

	МП 01.Д4-11
	Анализаторы биохимические автоматические BioChem. Методика поверки

	МП 02.Д4-11
	ГСИ. Фотометры лабораторные медицинские модели BioChem SA. Методика поверки

	МП 03.Д4-11
	ГСИ. Фотометры лабораторные медицинские Immunochem-2100. Методика поверки

	МП 04.Д4-11
	ГСИ. Анализаторы гематологические Micro CC. Методика поверки

	МП 21.Д4-14
	Системы для поверки ТСКБМ. Методика поверки

	МП 27.Д4-11
	Анализаторы глюкозы ECO фирмы "CARE Diagnostic Laborreagenzien GmbH", Германия. Методика поверки

	МП 62.Д4-11
	Коагулометры модели TS 4000 фирмы «High Technology Inc», США. Методика поверки

	МП 63.Д4-11
	Анализаторы электролитов крови E-Lyte 5 фирмы "High Technology Inc.", США. Методика поверки

	МП 063.Д4-15
	ГСИ. Дефектоскопы ультразвуковые USIP 40. Методика поверки (МП 63483-16)

	МП 93.Д4-13
	Анализаторы газов и электролитов крови автоматические OPTI. Методика поверки

	МП 103.Д4-13
	ГСИ. Анализаторы гликозилированного гемоглобина Quo-Test Analyzer System, Quo-Lab Analyzer System. Методика поверки

	МП 104.Д4-12
	ГСИ. Анализаторы мочи "CL-50, CL-500". Методика поверки

	МП 06/001-13
	ГСИ. Нутромеры индикаторные повышенной точности НИ-ПТ и НИЦ-ПТ. Методика поверки

	МП 0177-2-2014
	ГСИ. Комплексы измерительно-вычислительные «ОКТОПУС-Л» («OCTOPUS-L»). Методика поверки

	МП 0199-14-2014
	ГСИ. Установки поверочные СР, СР-М. Методика поверки

	МП 0302-13-2015
	ГСИ. Счетчики газа КТМ600 РУС. Методика поверки

	МП 0311-2-2015
	ГСИ. Установки поверочные СПУ-3М-100. Методика поверки

	МП 203-00-2008
	Фотометры пламенные ПФА. Методика поверки

	МП 203-0064-07
	Рефрактометры автоматические мод. PTR 46 и PTR 46Х. Методика поверки

	МП 203-0070-2008
	Дозаторы "TRANSFERPETTE". Методика поверки

	МП 203-0086-2009
	Термометры биметаллические ТБ. Методика поверки

	МП 203-0088-2009
	Дозаторы "DISPENSER". Методика поверки

	МП 203-0090-2009
	Приборы комбинированные «ТКА-ПКМ». Методика поверки

	МП 209-14-2015
	Мониторы пациента Dash 5000. Методика поверки (МП 63421-16)

	МП 02-221-2015
	ГСИ. Преобразователи плотности и расхода CDM. Методика поверки (МП 63515-16)

	МП 07-221-2012
	Газоанализаторы портативные GasAlert (GasAlert Extreme(CA-GE), GasAlertClip Extreme(CA-GE2(3)), GasAlertMicro Clip(CA-GP), GasAlertMicro Clip XT(CA-GPT), GasAlertMicro 5(CA-GS), GasAlertMicro 5 PID(CA-GSPID), GasAlertMicro 5 IR(CA-GSIR)). Методика поверки

	МП 13-221-2011
	ГСИ. Комплекты термопреобразователей сопротивления платиновых КСТВ. Методика поверки

	МП 16-221-2009 (2014)
	ГСИ. Преобразователи давления измерительные СДВ. Методика поверки

	МП 17-221-2010
	ГСИ. Анемометры многофункциональные АМ-70. Методика поверки

	МП 22-221-2012
	Расходомеры-счетчики жидкости ультразвуковые КАРАТ-520. Методика поверки

	МП 24-221-2011
	ГСИ. Расходомеры-счетчики электромагнитные КАРАТ-550. Методика поверки

	МП 25-221-2010
	ГСИ. Расходомеры-счетчики жидкости ультразвуковые КАРАТ. Методика поверки

	МП 36-221-2005
	ГСИ. Расходомеры-счетчики жидкости ультразвуковые КАРАТ-РС. Методика поверки

	МП 37-221-01 (с изм. 1 2001, 2 2005, 3 2006, 4 2007)
	ГСИ. Установка для поверки термопреобразователей сопротивления АРМ ПТС. Методика поверки

	МП 38-221-2009
	ГСИ. Системы газоаналитические многофункциональные серии СГМ ЭРИС-100. Методика поверки

	МП 41-221-08
	ГСИ. Вычислители Карат-М. Методика поверки

	МП 43-221-01
	ГСИ. Измеритель комбинированный ТАММ-20. Методика поверки

	МП 48-221-2004
	ГСИ. Теплосчетчики "КАРАТ-Компакт". Методика поверки

	МП 50-221-2003
	ГСИ. Анемометр многофункциональный АМ-70. Методика поверки

	МП 63-221-2010
	ГСИ. Вычислители ЭЛЬФ и КАРАТ-307. Методика поверки

	МП 66-221-2009
	ГСИ. Теплосчетчики КАРАТ-Компакт. Методика поверки

	МП 68-221-2007 (с изм. 1 2013)
	ГСИ. Установка для поверки секундомеров УПМС-1. Методика поверки

	МП 70-221-2008
	ГСИ. Уровнемеры У-25, У-25К, У-25С, У-25В, У-25Ф. Методика поверки

	МП 82-221-2010
	ГСИ. Комплексы измерительные ЭЛЬФ и ЭЛЬФ-ТС, КАРАТ-307 и КАРАТ-307-ТС. Методика поверки

	МП 95-221-2013 (2015)
	ГСИ. Преобразователи давления измерительные СДВ-SMART. Методика поверки

	МП 107-221-2016
	ГСИ. Преобразователи давления измерительные ДД-И. Методика поверки

	МП 231-0016-2011
	Манометры цифровые D, D2, E, E2, L, R. Методика поверки

	МП 13-223-2010
	Концентратомер КН-2м. Методика поверки

	МП 61-224-2006
	Спектрофотометры лабораторные DR-2800, DR-4800, DR 5000. Методика поверки

	МП 74-224-06
	ГСИ. Анализаторы жидкости многопараметрические Multi (197i, 340i, 350i), pH/Oxi340i, pH/Cond340i, inoLab Multi (720, 740), inoLab (pH/Cond720, pH/Cond740, pH/Ion/Cond750). Методика поверки

	МП 76-224-06
	ГСИ. Анализаторы жидкости кондуктометрические Cond 197i, Cond 315i, Cond 330i, Cond 340i, inoLab Cond (модели 720, 730, 740). Методика поверки

	МП 39-233-07
	ГСИ. Рейки нивелирные деревянные РН-3. Методика поверки

	МП 33-233-2015
	ГСИ. Приборы для измерения краевого угла DSA. Методика поверки (МП 63620-16)

	МП 64-233-2011
	ГСИ. Линейки охватывающие (циркометры) ЛИОД. Методика поверки

	МП 19-241-2011
	Анализаторы промышленные многопараметрические inoLab, Multi, ProfiLine Multi. Методика поверки

	МП 27-241-2010
	ГСИ. Анализаторы промышленные многопараметрические sc 60, sc 100, sc 200, sc 1000. Методика поверки

	МП 54-241-2015
	ГСИ. Весы специальные FS3000. Методика поверки (МП 63131-16)

	МП 56-241-2012
	ГСИ. Дозаторы автоматические и механические одноканальные и многоканальные BIOHIT. Методика поверки

	МП 70-241-2015
	ГСИ. Анализаторы азота Hanon K1100F, K1100. Методика поверки (МП 63402-16)

	МП 242-0304-2006
	Хроматографы газовые промышленные Analyzer (модели 700, 771) фирмы Emerson Process Management/Daniel Measurement and Control Inc./Daniel Europe Ltd./ Rosemount Analytical Inc./Emerson Process Management Manufacturing GmbH&Со.OHG, США, Великобритания, Германия. Методика поверки

	МП 242-0327-2006
	Анализаторы температуры точки росы углеводородов "CONDUMAX", фирма "Michell Instruments Ltd.", Великобритания. Методика поверки

	МП 242-0351-2006
	ГСИ. Газоанализаторы Ultramat/Oxymat 6, Oxymat 61. Методика поверки

	МП 242-0378-2006
	Газоанализаторы СГОЭС. Методика поверки

	МП 242-0383-2006
	Приборы для измерения параметров света фар автотранспортных средств LITE 3. Методика поверки

	МП 242-0385-2006
	ГСИ. Газоанализаторы модели 2700. Методика поверки

	МП 242-0406-2006
	ГСИ. Датчики горючих газов инфракрасные PIR 3000. Методика поверки

	МП 242-0421-2006
	Анализаторы Циклон-АВ. Методика поверки

	МП 242-0435-2006
	Титраторы автоматические серии Т моделей Т50, Т70, Т90 фирмы "Mettler Toledo GmbH", Швейцария. Методика поверки

	МП 242-0447-2007
	ГСИ. Газоанализаторы портативные Dräger X-am. Методика поверки

	МП 242-0449-2007
	ГСИ. Газоанализаторы многокомпонентные "Ангор". Методика поверки

	МП 242-0454-2007
	Система газоаналитическая POLYTRON-REGARD фирмы "Drager Safety AG & Co. KGaA", Германия. Методика поверки

	МП 242-0462-2007
	ГСИ. Газоанализаторы модели 4000. Методика поверки

	МП 242-0463-2007
	Анализаторы рентгенофлуоресцентные Lab-X 3000/3500/3500S/3500SCL. Методика поверки

	МП 242-0470-2007
	Термогигрометры ТГЦ-МГ4 модификаций ТГЦ-МГ4, ТГЦ-МГ4.01 ООО «СКБ Стройприбор» Челябинск. Методика поверки

	МП 242-0490-2007
	Титраторы моделей DL31, DL32, DL38, DL39 фирмы "Mettler Toledo GmbH", Швейцария. Методика поверки

	МП 242-0502-2007
	Газоанализаторы модели 88X-NSL фирмы «Ametek Process Instruments», США. Методика поверки

	МП 242-0523-2008
	Анализаторы содержания углекислого газа в жидкости модификации GMT, DGM-03, DGM-04, i-DGM, ICC-2000, ICM 2000, ICD-2000, CBL-04. Методика поверки

	МП 242-0532-2007
	Газоанализаторы Servomex модификации 1800, 1900, 2200, 5100 и 5200. Методика поверки

	МП 242-0547-2007
	Дымомеры MDO 2 модификации MDO 2, MDO 2-LON Фирма MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & KG Германия. Методика поверки

	МП 242-0555-2008
	Анализаторы содержания растворенных кислорода и углекислого газа в жидкости модификаций AGM, c-AGM, c-DGM, OGM. Методика поверки

	МП 242-0614-2007
	ГСИ. Датчики газов DM-700 фирмы «DETCON, Inc.», США. Методика поверки

	МП 242-0625-2007
	ГСИ. Датчики горючих газов FP-700. Методика поверки

	МП 242-0639-2008
	Датчики газов электрохимические Dräger Polytron 2/2 XP TOX/L/3000/7000 фирмы «Drager Safety AG & Co.KGaA», Германия. Методика поверки

	МП 242-0645-2008
	Анализатор гематологический автоматический "Hemolux 19". Методика поверки

	МП 242-0714-2008
	ГСИ. Системы газоаналитические СГАЭС-ТГ. Методика градуировки

	МП 242-0722-2008
	ГСИ. Преобразователи измерительные ИГМ-10. Методика поверки

	МП 242-0723-2008
	Сигнализаторы Segugio RGD. Методика поверки

	МП 242-0724-2008
	ГСИ. Датчики горючих газов SGY. Методика поверки

	МП 242-0737-2008
	ГСИ. Газоанализаторы портативные ALTAIR 4. Методика поверки

	МП 242-0752-2008 (с изм. 1 2010)
	Системы газоаналитические шахтные многофункциональные "Микон 1Р". Методика поверки

	МП 242-0777-2008
	Анализаторы серы и углерода моделей CS-230, C-230, S-230, WC-230, CS-600, C-600, S-600, WC-600 фирмы «LECO Corporation», США. Методика поверки

	МП 242-0783-2008
	Газоанализатор АВГ-4. Методика поверки

	МП 242-0784-2008
	ГСИ. Генераторы метановоздушных смесей ГС.1 Методика поверки

	МП 242-0799-2008
	Анализатор-течеискатель АНТ-ЗМ. Методика поверки

	МП 242-0801-2008
	ГСИ. Газоанализаторы многоканальные стационарные взрывозащищенные СГАЭС-ТГМ. Методика градуировки

	МП 242-0811-2008
	Спектрометры эмиссионные с индуктивно-связанной плазмой моделей Integra XL и Quantima фирмы “GBC Scientific Equipment”, Австралия. Методика поверки

	МП 242-0812-2009
	Дифрактометры рентгеновские ARL X'TRA фирмы "Thermo Fisher Scientific (Ecublens) SARL", Швейцария. Методика поверки

	МП 242-0823-2009
	Газоанализаторы многокомпонентные "Ангор-С". Методика поверки

	МП 242-0860-2009
	ГСИ. Газоанализаторы стационарные оптические ГСО-1. Методика поверки

	МП 242-0900-2009
	Газоанализатор диоксида углерода ПКУ-4. Методика поверки

	МП 242-0914-2009
	Сигнализаторы паров этанола пороговые Lion Alcoblow. Методика поверки

	МП 242-0937-2009
	ГСИ. Приборы контроля параметров воздушной среды «Метеометр» МЭС-200А". Методика поверки

	МП 242-0982-2009
	Гигрометры ROTRONIC модификаций HygroPalm, HygroLog NT, HygroFlex, HygroLab, ThermoPalm, GTS, S1 фирмы «ROTRONIC AG», Швейцария. Методика поверки

	МП 242-0993-2010
	ГСИ. Датчики газов серии IR модификаций IR, IR-700, IR CO2, IR-700 CO2 фирмы "DETCON, Inc.", США. Методика поверки

	МП 242-0996-2010
	ГСИ. Системы измерительные газоаналитические Unipoint, Touchpoint 1, Touchpoint 4. Методика поверки

	МП 242-0997-2010
	ГСИ. Газоанализаторы ПГА-200. Методика поверки

	МП 242-1000-2010
	ГСИ. Газоанализаторы кислорода Teledyne серии 3000. Методика поверки

	МП 242-1006-2010
	Рабочие эталоны 1-го разряда – генераторы газовых смесей ГГС модификации ГГС-Р, ГГС-Т, ГГС-К. Методика поверки

	МП 242-1012-2010
	ГСИ. Газоанализаторы переносные "Полярис" "Метан - CH4" модели 1001 и 1011. Методика поверки

	МП 242-1031-2010
	Мониторы прикроватные "BSM-23**". Методика поверки

	МП 242-1033-2010
	Спектрофотометры моделей ПЭ-5300ВИ, ПЭ-5400ВИ, ПЭ-5300УФ, ПЭ-5400УФ ООО "Экохим". Методика поверки

	МП 242-1036-2010
	ГСИ. Газоанализаторы КГА-8С. Методика поверки

	МП 242-1040-2010
	ГСИ. Датчики оптические инфракрасные Dräger модели Polytron IR (2IR, исполнений 334 и 340), PIR 3000 (исполнений ITR00xx или IDS00x1), PIR 7000 (исполнений 334 и 340), Polytron FX IR, Polytron 2 ХР Ех IR, Polytron IR N2O, PIR 7200, Polytron IR СО2, Polytron IR Ex. Методика поверки

	МП 242-1048-2010
	Анализаторы выхлопных газов двигателя. Газоанализаторы MGT 5 фирмы "МАНА Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG", Германия. Методика поверки

	МП 242-1050-2010
	ГСИ. Газоанализаторы портативные Protégé. Методика поверки

	МП 242-1075-2011
	Титраторы автоматические кулонометрические серии МКС. Методика поверки

	МП 242-1095-2010
	ГСИ. Газоанализаторы портативные ALTAIR 4X. Методика поверки

	МП 242-1102-2010
	ГСИ. Сигнализаторы газов серии RGY в комплекте с внешними сенсорами серии SGY. Методика поверки

	МП 242-1124-2011
	ГСИ. Газоанализаторы ПГА-300. Методика поверки

	МП 242-1135-2011
	Газоанализаторы портативные Drager X-am. Методика поверки

	МП 242-1147-2011
	ГСИ. Газоанализаторы СГОЭС. Методика поверки (взамен МП 242-0885-2009)

	МП 242-1182-2011
	ГСИ. Газоанализаторы Ultramat/Oxymat 6, Oxymat 61. Методика поверки

	МП 242-1183-2011
	ГСИ. Сигнализаторы RGD CO0 MP1. Методика поверки

	МП 242-1195-2011
	Рабочий эталон 1-го разряда - комплекс динамический газосмесительный ДГК-НВ. Методика поверки

	МП 242-1217-2011
	ГСИ. Газоанализаторы стационарные ЭГС. Методика поверки

	МП 242-1249-2011
	ГСИ. Газоанализаторы оптические стационарные ОГС-ПГП и газоанализаторы многоканальные оптические стационарные взрывозащищенные СГС-ПГП. Методика поверки

	МП 242-1260-2011
	Гигрометры точки росы Michell Instruments фирмы "Michell Instruments Ltd.", Великобритания. Методика поверки

	МП 242-1343-2012
	Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7Н. Методика поверки

	МП 242-1354-2012
	ГСИ. Сигнализаторы RGD CO0 MP1 с внешним сенсором метана SGAMET. Методика поверки

	МП 242-1356-2012
	ГСИ. Газоанализаторы инфракрасные ПГА. Методика поверки

	МП 242-1389-2012
	ГСИ. Сигнализаторы загазованности RGI с внешними сенсорами SGA MET/SGI ME1. Методика поверки

	МП 242-1390-2012
	ГСИ. Сигнализаторы загазованности RGD MET MP1 с внешним сенсором метана SGA МЕТ. Методика поверки

	МП 242-1447-2012
	Анализаторы температуры точки росы влаги и углеводородов CONDUMAX II. Методика поверки

	МП 242-1467-2013
	Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе Alcotest модели 6510, 6810. Методика поверки

	МП 242-1478-2012
	ГСИ. Газоанализаторы стационарные оптические ГСО-Р, МГСО-Р. Методика поверки

	МП 242-1486-2013
	ГСИ. Газоанализаторы портативные ALTAIR 4X. Методика поверки

	МП 242-1490-2013
	Титраторы автоматические Easy Plus. Методика поверки

	МП 242-1507-2013
	ГСИ. Рабочие эталоны 2-го разряда - генераторы аммиака ГЕА-01. Методика поверки

	МП 242-1514-2013
	ГСИ. Датчики оптические инфракрасные Dräger модели Polytron IR (2 IR), PIR 3000, PIR 7000, PIR 7200. Методика поверки

	МП 242-1518-2013
	Стенды силовые роликовые тормозные серии IW, MBT фирмы "MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG GmbH", Германия. Методика поверки

	МП 242-1521-2013
	ГСИ. Генераторы влажного газа «ТКА-ГВЛ-01» модификаций «ТКА-ГВЛ-01-1», «ТКА-ГВЛ-01-2». Методика поверки

	МП 242-1523-2013
	Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе Lion Alcolmeter модели SD-400, SD-400P. Методика поверки

	МП 242-1524-2013
	Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе АЛКОТЕКТОР Mark V. Методика поверки

	МП 242-1529-2013
	Измерители влажности и температуры "Гигротерм-38". Методика поверки

	МП 242-1561-2013
	ГСИ. Газоанализаторы СГОЭС-М11. Методика поверки

	МП 242-1564-2013
	Прибор проверки фар модели ОПК. Методика поверки

	МП 242-1589-2013
	ГСИ. Газоанализаторы КГА-8ЕС. Методика поверки

	МП 242-1604-2013
	ГСИ. Газоанализаторы Dräger X-am 2500. Методика поверки

	МП 242-1606-2014
	ГСИ. Газоанализаторы Dräger Рас моделей Рас 3500, Рас 5500, Рас 7000. Методика поверки

	МП 242-1638-2013
	Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе Lion Alcolmeter 500. Методика поверки

	МП 242-1655-2013
	ГСИ. Датчики газов электрохимические Dräger Polytron 3000 / Dräger Polytron 7000. Методика поверки

	МП 242-1656-2015
	Преобразователи дисперсного состава аэрозолей аэродинамические импакторные восьмикаскадные АПИ-8. Методика поверки (МП 62988-16)

	МП 242-1672-2013 (с изм. 1 2016)
	ГСИ. Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные ССС-903 модификации ССС-903МЕ. Методика поверки

	МП 242-1690-2014
	Фотометры пламенные моделей М360, М410, М420 и М425. Методика поверки

	МП 242-1745-2014
	ГСИ. Сигнализаторы загазованности SGY, SGW. Методика поверки

	МП 242-1868-2015
	ГСИ. Газоанализаторы многоканальные стационарные взрывозащищенные СГАЭС-ТГМ модификации СГАЭС-ТГМ14. Методика поверки

	МП 242-1933-2015
	ГСИ. Газоанализаторы Оптик ИК, Оптимус ИК. Методика поверки

	МП 242-1970-2015
	Спектрометры комбинационного (рамановского) рассеяния моделей TruScan RM и TruScan GP. Методика поверки (МП 63149-16)

	МП 242-1992-2010
	Хроматографы газовые промышленные специализированные MicroSAM фирмы "Siemens AG", Германия. Методика поверки

	МП 26-251-2015
	ГСИ. Рефрактометры ручные ATAGO. Методика поверки (МП 63264-16)

	МП 253-11-72 (2011)
	Системы тестирующие TCS. Методика поверки

	МП 253-31-2011
	Датчики частоты вращения A5S. Методика поверки

	МП 56-253-2004
	ГСИ. Концентратомер КН-2м. Методика поверки

	МП 254-0008-2008
	Счетчик форменных элементов крови "Пикоскель ПС-4м". Методика поверки

	МП 254-10-2008
	Анализатор глюкозы автоматический "Энзискан Ультра". Методика поверки

	МП 254-98
	Сигнализаторы модификаций «Хоббит-F/HF», «Хоббит-F» и «Хоббит-HF». Методика поверки

	МП 255-052-2011
	Системы измерительные ЭРИС-300. Методика поверки

	МП 256-98
	Газоанализатор АГ 0012 АО ВЗГ, г. Выру, Эстония. Методика поверки

	МП 104-261-2014
	ГСИ. Установка магнитоизмерительная MPMS-XL-7 ЕС. Методика поверки (МП 63196-16)

	МП 1568/443-2011
	ГСИ. Модули давления Fluke 700Pxx фирмы "Fluke Corporation", США. Методика поверки

	МП 440/446-2007
	ГСИ. Счетчики электрической энергии одно- и многофазные Echelon EM 1021, Echelon EM 1023, Echelon EM 2023. Методика поверки

	МП 494/446-2008
	ГСИ. Счетчики электрической энергии однофазные KNUM-1021. Методика поверки

	МП 495/446-2008
	ГСИ. Счетчики электрической энергии многофазные KNUM-1023. Методика поверки

	МП 496/446-2008
	ГСИ. Счетчики электрической энергии многофазные KNUM-2023. Методика поверки

	МП 002/447-2013
	Преобразователи силы тока измерительные аналого-цифровые и цифро-аналоговые модульные NI PXI-6238, NI PXI-6239. Методика поверки

	МП 010/447-2007
	ГСИ. Счетчики электронные активной и реактивной энергии БИМ 3XXX СК, БИМ 4XXX СК, БИМ 5XXX СК. Методика поверки

	МП 017/447-2007
	ГСИ. Нановольтметр/микроомметр 34420А. Методика поверки

	МП 18/447-2007
	ГСИ. Измерители параметров электробезопасности электроустановок MI 2094. Методика поверки

	МП 035/447-2004
	ГСИ. Мегаомметры Fluke 1520. Методика поверки

	МП 060/447-2008
	ГСИ. Магазины мер сопротивлений петли короткого замыкания ММС-1. Методика поверки

	МП 062/447-2008
	ГСИ. Калибраторы электрического сопротивления КС-100К0Т5, КС-100К1Т5, КС100К5Т. Методика поверки

	МП 084/447-2008
	Измерители LCR модели 4285А. Методика поверки

	МП 073/447-2005
	ГСИ. Усилители измерительные РМЕ. Методика поверки

	МП 110/447-2009
	ГСИ. Калибраторы универсальные 9100, 9100Е. Методика поверки

	МП 128/447-2009
	Измерители полного сопротивления линии, контура и параметров УЗО MI 3122. Методика поверки

	МП 129/447-2009
	ГСИ. Измерители сопротивления заземления МП-3123. Методика поверки

	МП 133/447-2009
	ГСИ. Мультиметры цифровые U1241А, U1242А. Методика поверки

	МП 143/447-2009
	ГСИ. Мультиметры цифровые U1251A, U1252A, U1253A. Методика поверки

	МП 144/447-2009
	ГСИ. Мультиметры-калибраторы U1401А. Методика поверки

	МП 158/447-2009
	ГСИ. Ваттметры PS194P. Методика поверки

	МП 179/447-2006
	Мультиметры цифровые MY 64. Методика поверки

	МП 186/447-2006
	Измерители полного сопротивления контура и линии MI 2122. Методика поверки

	МП 189/447-2010
	ГСИ. Мультиметры цифровые FLUKE 15B, FLUKE 17B. Методика поверки

	МП 190/447-2006
	Измерители сопротивления изоляции / целостности защитного проводника MI 2123, MI 2123 C. Методика поверки

	МП 205/447-2010
	ГСИ. Мультиметры цифровые Fluke 27 II, 28 II. Методика поверки

	МП 212/447-2010
	ГСИ. Мультиметры-калибраторы Fluke 771, Fluke 772, Fluke 773. Методика поверки

	МП 217/447-2010
	ГСИ. Мультиметры цифровые APPA-71, АРРА-72, АРРА-73, АРРА-75, АРРА-77, АРРА-79. Методика поверки

	МП 219/447-2010
	ГСИ. Клещи электроизмерительные АРРА А6, АРРА A6D, АРРА A6DR, АРРА A7A, АРРА A7D, АРРА A9, АРРА A10N. Методика поверки

	МП 220/447-2010
	ГСИ. Источники питания постоянного тока PSP-603, PSP-405, PSP-2010. Методика поверки

	МП 238/447-2011
	ГСИ. Мультиметры цифровые 34410А, 34411А. Методика поверки

	МП 315/447-2011
	ГСИ. Измерители параметров электроизоляции MIC-10, MIC-30, MIC-2505, MIC-2510. Методика поверки

	МП 318/447-2012
	ГСИ. Мультиметры цифровые СММ-10. Методик поверки

	МП 387/447-2006
	ГСИ. Счетчики электрической энергии трехфазные электронные Альфа А1140. Методика поверки

	МП 392/447-2006
	ГСИ. Мультиметры цифровые Agilent 34405A. Методика поверки

	МП 393/447-2007
	ГСИ. Мультиметры цифровые Agilent 34410A, Agilent 34411А. Методика поверки

	МП 013/551-2013
	ГСИ. Измерители параметров электрических сетей ПКК-57, МЭТ-5035, МЭТ-5080, АКИП-8406. Методика поверки

	МП 015/551-2013
	Калибраторы-измерители напряжения и силы тока модульные NI PXIe-4142, NI PXIe-4143, NI PXIe-4144, N1 PXIe-4145. Методика поверки

	МП 023/551-2013
	Счетчики электрической энергии трехфазные Альфа AS3000. Методика поверки

	МП 034/551-2014
	Счетчики электрической энергии однофазные Альфа AS220. Методика поверки

	МП 035/551-2013
	ГСИ. Измерители сопротивления изоляции APPA 605, APPA 607. Методика поверки

	МП 046/551-2014
	Преобразователи напряжения измерительные аналого-цифровые модульные NI PXIe-4300, NI PXIe-4353. Методика поверки

	МП 047/551-2014
	Преобразователи напряжения измерительные модульные для индуктивных датчиков перемещения NI SCXI-1540. Методика поверки

	МП 048/551-2014
	Преобразователи напряжения и силы тока цифро-аналоговые модульные NI PXIe-4322. Методика поверки

	МП 049/551-2014
	Преобразователи напряжения измерительные аналого-цифровые и цифро-аналоговые модульные NI 7841R, NI 7842R, NI 7851R, NI 7852R, NI 7854R. Методика поверки

	МП 050/551-2014
	Преобразователи напряжения измерительные аналого-цифровые модульные. NI PXIe-4492, NI PXIe-4497, NI PXIe-4499. Методика поверки

	МП 054/551-2014
	Преобразователи сопротивления измерительные аналого-цифровые модульные NI PXIe-4357. Методика поверки

	МП 069/551-2014
	Счетчики электрической энергии трехфазные Альфа AS3500. Методика поверки

	МП 081/551-2014
	Преобразователи напряжения и силы тока измерительные аналого-цифровые модульные NI 9208, NI 9229, NI 9239. Методика поверки

	МП 0876-0020-2012
	Приборы кабельные ИРК-ПРО, модели ИРК-ПРО 7.4, ИРК-ПРО АЛЬФА, ИРК-ПРО АЛЬФА Е, CABLEMETER, ДЕЛЬТА-ПРО DSL. Методика поверки

	МП-2006-2
	Газоанализаторы углеводородных газов стационарные инфракрасные PIR 9400 производства фирмы «Detector Electronics Corporation», США. Методика поверки

	МП-2009-5
	Газоанализаторы стационарные S4000 модели S4000CH и S4000TH фирмы «General Monitors Ireland Ltd.», Ирландия. Методика поверки

	МП-2009-6
	Газоанализаторы углеводородных газов стационарные модель IR400, фирмы "General Monitors Ireland Ltd", Ирландия. Методика поверки

	МП-2010-4
	Газоанализаторы горючих газов ТГА модели PIRECL. Методика поверки

	МП-2011-4
	Газоанализаторы углеводородных газов стационарные инфракрасные Point Watch EclipseT модель PIRECL. Методика поверки

	МП-2015-2
	Преобразователи измерительные концентрации метана (пропана) инфракрасные стационарные ОПТИМ-01. Методика поверки

	МП 2064-0044-2010
	Преобразователи измерительные модели D1000. Методика поверки

	МП 2104-0001-2009
	Источники радионуклидные закрытые фотонного излучения эталонные ОСГИ-Р. Методика поверки

	МП 2104-002-2015
	Гамма-спектрометры сцинтилляционные OSPREY-LE. Методика поверки (МП 63077-16)

	МП 2201-0004-2011
	Комплекс средств измерений модульный КСИМ-03. Методика поверки

	МП 2202-0023-2006
	Мультиметры фирмы MEGGER (Великобритания) серий ВМ, MIT, MJ-15, TTR. Методика поверки

	МП 2202-0024-2006
	Омметры цифровые MEGGER серий LT, DET, DLRO, BITES. Методика поверки

	МП 2203-0042-2006
	Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные "Альфа А1800". Методика поверки

	МП 2203-0065-2006
	Регистратор электронный "Параграф". Методика поверки

	МП 2203-0105-2008
	Измерители-регуляторы универсальные "ARCOM". Методика поверки

	МП 2203-0286-2015
	Установки поверочные векторные компарирующие "УПВК-МЭ 61850". Методика поверки

	МП 2203-0288-2015
	Комплексы средств поверки цифровых электронных трансформаторов тока и напряжения КЭТ-61850. Методика поверки

	МП 2203-0295-2015
	Преобразователи измерительные «ИП Марсен-ПКЭ». Методика поверки (МП 64429-16)

	МП 2211-0018-2008
	Преобразователи измерительные серии МС. Методика поверки

	МП 2301-0040-2008
	Дозаторы пипеточные, одно- и многоканальные, «Лайт». Методика поверки

	МП 2301-0048-2008
	Весы торговые электронные LS215E фирмы "Pinnacle Technology Corp.". Методика поверки

	МП 2301-115-2006
	Динамометры электронные на растяжение, сжатие и универсальные. Методика поверки

	МП 2301-137-2007
	Стенды тормозные силовые СТС. Методика поверки

	МП 2302-0049-2008
	Анализаторы плотности жидкостей серии DMA. Методика поверки

	МП 2302-084-2015
	Анализаторы кинематической вязкости автоматические SKY1003-I. Методика поверки (МП 63222-16)

	МП 2411-0008-2006
	Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом 902820. Методика поверки

	МП 2411-0013-2007
	Термометры биметаллические ТМ фирмы "WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG". Германия. Методика поверки

	МП 2411-0080-2012
	Преобразователи вторичные серии Т, модификаций T32.1S, T32.3S, фирмы "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия. Методика поверки

	МП 2411-0087-2013
	Преобразователи измерительные серии dTRANS модификации Т01, Т02, Т03, Т04, Т05. Методика поверки

	МП 2411-0105-2014
	Измеритель тепловой (инфракрасной) облученности «ТКА-ИТО». Методика поверки

	МП 2411-0106-2014
	Приборы для измерения и регулирования температуры многоканальные "Термодат". Методика поверки

	МП 2411-0114-2016
	Преобразователи термоэлектрические погружные ТТ и РТТ ООО "ОЛИЛ", Россия. Методика поверки

	МП 2411-0115-2015
	Термометры биметаллические БТ серии 010, изготавливаемые ЗАО "РОСМА". Методика поверки

	МП 2411-0123-2015
	Термометры биметаллические серий 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55 фирмы "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия. Методика поверки (МП 63048-16)

	МП 2412-0015-2007
	Многофункциональный калибратор модель MCX-IIR фирмы "GE Druck", Великобритания. Методика поверки

	МП 2412-0024-2009
	Тепловизоры "Fluke" модификаций "Fluke Ti9", "Fluke Ti10", "Fluke Ti25", "Fluke TiR", "Fluke TiR1", "Fluke TiR2 FT", "Fluke TiR3 FT", "Fluke TiR4 FT", "Fluke TiRx", "Fluke Ti32", "Fluke T1R32". Методика поверки

	МП 2413-0041-2015
	Термоанализаторы синхронные модели STA6000 фирмы "PerkinElmer, Inc.", США. Методика поверки (МП 63300-16)

	МП 2511/0001-2006
	Уровнемеры магнитострикционные АТ. Методика поверки

	МП 2511/0005-2008
	Преобразователи уровня JUPITER. Методика поверки

	МП 2511/0009-2009
	Сигнализаторы уровня радарные Eclipse 705 и Eclipse Aurora. Методика поверки

	МП 2511/0015-2010
	Измерители длины материалов ИДМ моделей ИДМ-20, ИДМ-30, ИДМ-65ПВВР, ИДМ-65ПВР, ИДМ-120. Методика поверки

	МП 2511/0030-2007
	Уровнемеры буйковые серий 249-2500, 249-DLC3000. Методика поверки

	МП 2512-0004-2007
	Прибор для измерений параметров резьбовых калибров. Модель 481КМ2. Методика поверки

	МП 2512-0005-2015
	Машины координатные измерительные моделей VideoCheck, ScopeCheck, EasyScope, ProbeCheck, NanoMatic. Методика поверки (МП 62992-16)

	МП 2512-0006-2010
	Дефектоскопы ультразвуковые моделей EPOCH 1000, EPOCH 100iR, EPOCH l000i. Методика поверки

	МП 2512-0007-2011
	Дефектоскопы ультразвуковые OmniScan MX. Методика поверки

	МП 2512-0013-2010
	Толщиномеры ультразвуковые моделей 35, 35DL, 35HP, 35DL-HP, MG2, MG2-XT, MG2-DL, 26MG. Методика поверки

	МП 2512-0020-2007
	Приборы для измерения геометрических параметров многофункциональные Константа К5. Методика поверки

	МП 2550-0051-2006
	Расходомеры ультразвуковые «Katflow» (модели Katflow 110, Katflow 120, Katflow 140, Katflow 160, Katflow 220). Методика поверки

	МП 2550-0053-2008
	Расходомеры ультразвуковые "Fluxus" (модели ADM 5107, ADM 6725, ADM F601, ADM 7407, ADM 7907, ADM 8027, ADM 8127) фирмы "FLEXIM GmbH", Германия. Методика поверки

	МП 2550-0095-2008
	ГСИ. Системы измерений количества жидкости и газа R-AT-MM. Методика поверки

	МП 2550-0124-2009
	Измерители расхода жидкости Flo-Dar. Методика поверки

	МП 2550-0135-2013
	Анемометры ДВЭС-2. Методика поверки

	МП 2550-0145-2014
	Преобразователи измерительные АДИ. Методика поверки

	МП 2550-0156-2011
	Анемометры сигнальные цифровые ручные АСЦ-Р. Методика поверки

	МП 2550-0160-2011
	Расходомеры электромагнитные Питерфлоу PC. Методика поверки

	МП 2550-0165-2011
	Расходомеры-счетчики вихревые PhD. Методика поверки

	МП 2550-0185-2012
	Корректоры объема газа CORUS. Методика поверки

	МП 2550-0193-2011
	Расходомеры электромагнитные Баджер Метер М2000. Методика поверки

	МП 2550-0195-2012
	Счетчики газа турбинные TZ/FLUXI. Методика поверки

	МП 2550-0196-2012
	Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые VLF-R. Методика поверки

	МП 2550-0215-2013
	Анемометры ДВЭС-1. Методика поверки

	МП 2550-0235-2014
	Расходомеры Sierra. Методика поверки

	МП 2550-0264-2015
	Расходомеры-счетчики массовые TRICOR. Методика поверки (МП 63250-16)

	МП 2551-0040-2008
	Комплексы метеорологические малые МК-26. Методика поверки

	МП 2551-0138-2015
	Содары FAS. Методика поверки (МП 63307-16)

	МП 4212-012-2013
	ГСИ. Датчики давления Метран-150. Методика поверки

	МП 4212-021-2015
	Преобразователи давления измерительные 3051. Методика поверки

	МП 4212-023-2011
	ГСИ. Датчики давления Метран-75. Методика поверки

	МП 4212-117-64115539-2016
	ГСИ. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, точных измерений МТИф, ВТИф, МВТИф. Методика поверки

	МП 4213-004-70670506-2010
	Счетчики газа Гранд. Методика поверки

	МП 4213-009-42968951-2011
	Счетчики-расходомеры электромагнитные РМ-5. Методика поверки

	МП 4218-010-42968951-2012
	Теплосчетчики КМ-5. Методика поверки

	МП 4218-011-40637960-09
	Счетчики СТД. Методика поверки

	МП 4381-003-76596358-06
	Шумометр-анализатор спектра, виброметр портативный Октава-110А. Методика поверки

	МП 6684-062-21477812-2009
	Анализатор сигналов эфирного телевизионного вещания ИТ-09Т. Методика поверки

	МП 6687-028-21477812-2008
	Инструкция. Измеритель комплексных коэффициентов передачи "Обзор-103". Методика поверки

	МП 9211-2011
	Преобразователи напряжения измерительные аналого-цифровые модульные NI 9211, NI 9213, NI 9214. Методика поверки

	МП 13550-2004
	Комплекты термометров сопротивления платиновые для измерения разности температур КТСПР 001 (КТСПР 001-01). Методика поверки

	МП 14589-14
	ГСИ. Расходомеры электромагнитные Promag. Методика поверки

	МП 15201-11
	ГСИ. Расходомеры массовые Promass. Методика поверки

	МП 22237-08
	Калибраторы многофункциональные MCx-R фирмы OY ВЕАМЕХ АВ, Финляндия. Методика поверки

	МП 22775-07
	Спирометр для функциональной диагностики заболеваний легких на основе автоматического определения параметров спокойного и форсированного дыхания "Спиро С-100". Методика поверки

	МП 25511-0017-2012
	Калибраторы давления CPG 8000, CPG 2500, CPG 1000 фирмы «WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG», Германия. Методика поверки

	МП 25511-0022-2013
	Манометры деформационные дифференциального давления серии 7. Методика поверки

	МП 25511-0023-2013
	Манометры цифровые DG-11 фирмы "GP:50", США. Методика поверки (МП 63042-16)

	МП 26355-09
	ГСИ. Уровнемеры микроимпульсные Levelflex M. Методика поверки

	МП 28380-09
	Анализаторы растворенного кислорода Liquisys М СОМ 223, СОМ253, COM 223F, COM253F с датчиками COS21, COS31, COS41, COS61, COS71. Методика поверки

	МП 28572-07
	Измерители сопротивления петли фаза-ноль С.А 6454, С.А 6456, С.А 6460, С.А 6462 и С.А 6470. Методика поверки

	МП 29674-12
	ГСИ. Расходомеры-счетчики ультразвуковые Prosonic Flow. Методика поверки

	МП 31705-13
	Нутромеры двухточечные серий 337, 339, 133, 137, 139, 140, 131 фирмы Mitutoyo Corporation, Япония. Методика поверки

	МП 36668-08
	ГСИ. Уровнемеры емкостные Liquicap. Методика поверки

	МП 38207-08
	Мультиметры цифровые Fluke моделей 287/289 фирмы "Fluke Corporation", США. Методика поверки

	МП 39089-08
	Генераторы сигналов СВЧ R&S SMF 100A фирмы "Rohde&Schwarz GmbH Co & KG", Германия. Методика поверки

	МП 41030-09
	Плотномеры вибрационные Liquiphant M Density. Методика поверки

	МП 42447-09
	Измерители сопротивления изоляции 1503, 1507. Методика поверки

	МП 42890-09
	Датчики температуры Omnigrad S моделей ТМТ 142С, ТМТ142R. Методика поверки

	МП 43000-09
	Весы автомобильные портативные для поосного взвешивания в движении "ТРАК". Методика поверки

	МП 43117-09
	Датчики горючих и токсичных газов стационарные Sensepoint (Sensepoint, Sensepoint Plus. Sensepoint Pro, Sensepoint RFD, Sensepoint XCD, XNX) и Signalpoint (Signalpoint, Signalpoint Pro) "Honeywell Analytics Ltd.", Великобритания. Методика поверки

	МП 43162-09
	Контроллеры мощности Еpower. Методика поверки

	МП 43981-11
	ГСИ. Счетчики газа ультразвуковые FLOWSIC 600. Методика поверки

	МП 45098-10
	ГСИ. Уровнемеры буйковые Proservo. Методика поверки

	МП 45158-10 
	Весы электронные К фирмы "Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH", Германия. Методика поверки

	МП 46121-10
	Измерители давления цифровые ИДЦ-1М, ИДЦ-2 производства ОАО "ЮВМА", г. Ростов-на-Дону. Методика поверки

	МП 46317-15
	Преобразователи многопараметрические 3051SMV. Методика поверки

	МП 46693-11
	Ростомеры РЭП, РЭС, РП и РС. Методика поверки

	МП 46963-11
	Расходомеры 3051SFA. Методика поверки

	МП 47249-16
	ГСИ. Уровнемеры микроимпульсные Levelflex FMP5*. Методика поверки

	МП 47440-11
	ГСИ. Расходомеры 3095 MFA. Методика поверки

	МП 48164-11
	Преобразователи уровня измерительные буйковые 144LD/LVD, 244LD/LVP. Методика поверки

	МП 48218-11
	ГСИ. Расходомеры ультразвуковые UFM 3030, UFM 3030-300, UFM 500-030, UFM 500-300. Методика поверки

	МП 49013-12 (БВЭК.590000.001 МП)
	Комплекс измерительный для мониторинга радона, торона и их дочерних продуктов «Альфарад плюс». Методика поверки

	МП 49519-12
	Термопреобразователи сопротивления серий TR, TST. Методика поверки

	МП 49521-12
	Термопреобразователи сопротивления платиновые серии 90. Методика поверки

	МП 49690-12
	Скобы рычажные со встроенным индикатором типа СР Micron, изготовленных фирмой MICRONTOOLS S.P.O., Чешская Республика. Методика поверки

	МП 50110-12
	Нутромеры микрометрические Micromar 44 F, Micromar 44 Cms, Micromar 44 CB. Методика поверки

	МП 50632-12
	Генераторы сигналов специальной формы серии АНР. Методика поверки

	МП 50699-12
	Расходомеры 3051SFC. Методика поверки

	МП 51059-12
	Преобразователи измерительные PR. Методика поверки

	МП 51087-12
	Термометры биметаллические показывающие ТБПю, ТБП. Методика поверки

	МП 51409-12
	Датчики давления Turbo Flow PS. Методика поверки

	МП 51422-12
	ГСИ. Счетчики газа ультразвуковые USZ 08. Методика поверки

	МП 51480-12
	Штангенциркули цифровые MarCal 16 EWR-C, MarCal 16 EWR-H, MarCal 16 EWR-NA, MarCal 16 EWR-AR, MarCal 16 EWR-S, MarCal 16 EWR-SM, MarCal 16 EWR-VS, MarCal 16 EWR-BA, MarCal 16 EWR-SA, MarCal 16 EWR-AA, MarCal 16 EWR-SI, MarCal 16 EWR-AI, MarCal 16 EWR-RW фирмы Mahr GmbH, Германия. Методика поверки

	МП 51863-12
	ГСИ. Расходомеры-счетчики жидкости ультразвуковые мод. АТ868, DF868, XMT868I, PT878, SEN898. Методика поверки

	МП 52457-13
	Сигнализаторы газов серии RGW в комплекте с внешними сенсорами серии SGW. Методика поверки

	МП 52630-13
	Штангенциркули нониусные и цифровые фирмы G.T.O. Industrial Co. Ltd., КНР. Методика поверки

	МП 52735-13
	ГСИ. Измерители сопротивления заземления серии DET. Методика поверки

	МП 53156-13
	Газоанализаторы SERVOPRO MultiExact 5400, SERVOPRO 4000 модели SERVOPRO 4100, SERVOPRO 4200, SERVOPRO 4210, SERVOPRO 4900. Методика поверки

	МП 53848-13
	Комплексы программно-технических моделей 7950МА, 7951МА, 7951ЕА. Методика поверки

	МП 54693-13
	Датчики температуры моделей RTT15, RTT20, RTT30, RTT80. Методика поверки

	МП 55115-13
	Счетчики воды крыльчатые ВСХН, ВСХНд, ВСГН, ВСГНд, ВСТН. Методика поверки

	МП 55617-13
	ГСИ. Анализаторы влажности FD6T0, FD720, FD 800. Методика поверки

	МП 56026-13
	Анализаторы NanoDrop 2000, NanoDrop 2000c, NanoDrop 8000, NanoDrop Lite. Методика поверки

	МП 56140-14
	Уровнемеры волноводные Eclipse 706 "Magnetrol International n.v.", Бельгия. Методика поверки

	МП 56421-14
	Датчики давления SmartLine серий ST 700 и ST 800. Методика поверки

	МП 56432-14
	Расходомеры-счетчики газа ультразвуковые Turbo Flow UFG. Методика поверки

	МП 56450-14
	Штангенциркули торговой марки "GRIFF" с отсчетом по нониусу и с цифровым отсчетным устройством фирмы Guilin Measuring & Cutting Tool Co. Ltd, КНР. Методика поверки

	МП 56668-14
	Микрометры торговой марки "Калиброн" с отсчетом по шкалам стебля и барабана и с цифровым отсчетным устройством фирмы Guilin Measuring & Cutting Tool Co. Ltd, КНР. Методика поверки

	МП 57146-14
	Расходомеры Turbo Flow GFG. Методика поверки

	МП 57709-14
	Штангенциркули торговой марки "Калиброн" фирмы Guilin Measuring & Cutting Tool Co. Ltd, КНР. Методика поверки

	МП 57587-14
	Мультиметры цифровые Fluke 106 и Fluke 107 фирмы Fluke Corporation, США. Методика поверки

	МП 57937-14
	Индикаторы часового типа торговой марки "Калиброн" фирмы Guilin Measuring & Cutting Tool Co. Ltd, КНР. Методика поверки

	МП 57938-14
	Индикаторы рычажно-зубчатые торговой марки "Калиброн" с ценой деления 0,01 мм фирмы Guilin Measuring & Cutting Tool Co. Ltd, КНР. Методика поверки

	МП 58341-14
	Штангенциркули с отсчетом по нониусу модификаций 0184, 0185, 0188, 0189, DUO-FIX 0190, 0194, 0195, 0196, 0198, 0199, 0203, 0230, 0231, 0234, 0235, 0236, 0237 фирмы HELIOS-PREISSER, Германия. Методика поверки

	МП 58489-14
	Штангенциркули с цифровым отсчетом DIGI-MET модификаций 0220, 0221, 0222, 0223, 0224, 0225, 1220, PRISMA 1222, 1226, 1230, 1231, 1234, 1235, PRISMA 1238, 1240, 1241, 1242, 1243 фирмы HELIOS-PREISSER, Германия. Методика поверки

	МП 58592-14
	Штангенрейсмасы торговой марки "Калиброн" с отсчетом по нониусу фирмы Guilin Measuring & Cutting Tool Co. Ltd, КНР. Методика поверки

	МП 59272-14
	Анализаторы жидкости промышленные Liquiline M CM42, Smartec CLD 18. Методика поверки

	МП 59763-15
	Штангенглубиномеры торговой марки "Калиброн" с отсчетом по нониусу и с цифровым отсчетным устройством фирмы Guilin Measuring & Cutting Tool Co, Ltd, КНР. Методика поверки

	МП 59768-15
	Нутромеры торговой марки "Калиброн" фирма Guilin Measuring & Cutting Tool Co. Ltd, КНР. Методика поверки

	МП 59868-15
	Преобразователи (датчики) давления измерительные EJ*. Методика поверки

	МП 62052-15
	Штангенциркули торговой марки "SHAN" фирмы Guilin Measuring & Cutting Tool Co. Ltd, КНР. Методика поверки

	МП 62152-15
	Термопреобразователи сопротивления платиновые 90.2023, 90.2040, 90.2044, 90.2123, 90.2150, 90.2153, 90.2190, 90.2810, 90.2815, 90.2830, 90.2520, 90.2524, 90.2550, 90.2554. Методика поверки

	МП 61577-15
	Микрометры торговой марки "NORGAU" серий 041 001, 041 057. Методика поверки

	МП 62054-15
	Штангенрейсмасы торговой марки "NORGAU" серий 043 108, 043 141 фирмы Guilin Guanglu Measuring Instrument Co., Ltd, КНР. Методика поверки

	МП 63681-16
	Индикаторы часового типа торговой марки "NORGAU" серий 042 035, 042 042 фирмы Guilin Guanglu Measuring Instrument Co., Ltd, КНР. Методика поверки

	МП 393310-00-000-2012
	Штангенциркули Туламаш. Методика поверки

	МП 425760-001-10844294-2016
	Система измерений длительности соединений СИДС ИС РИНО. Методика поверки

	МП АПМ 04-14
	Приборы для измерений параметров света фар автотранспортных средств MLT 3000. Методика поверки

	МП АПМ 14-2010
	Программаторы тахографов CD400. Методика поверки

	МП АПМ 21-15
	Комплексы для измерений габаритных размеров и объема серий VMS и DWS. Методика поверки (МП 63294-16)

	МП АПМ 25-15
	Приборы для измерений параметров света фар автотранспортных средств MLT 1000. Методика поверки

	МП AПM 37-12
	Устройства для измерений углов установки колес автомобилей DSP500, DSP700. Методика поверки

	МП АПМ 42-12
	Стенды измерительные MSD 3000. Методика поверки

	МП АПМ 43-13
	Стенды силовые тормозные СТС. Методика поверки

	МП РТ-27/441-2010
	Осциллографы-мультиметры цифровые Fluke 192C, Fluke 199C. Методика поверки

	МП РТ-29/441-2010
	Осциллографы-мультиметры цифровые Fluke 123, 124, 125. Методика поверки

	МП РТ-31/441-2011
	Калибраторы времени отключения УЗО ERS-2. Методика поверки

	МП РТ-330-96
	Мультиметр цифровой типа M890G фирмы Mastech, Гонконг. Методика поверки

	МП РТ-484-98
	Автомобильные электронные тахографы "Kienzle 1318", изготовленные ООО "VDO Автомобильные компоненты". Методика поверки

	МП РТ-943-2004
	Методика поверки измерителей параметров электроэнергии Fluke 43B

	МП РТ-1059-2006
	ГСИ. Измерители параметров многополюсников Е5061А, Е5062А. Методика поверки

	МП РТ-1112-2006
	Генераторы сигналов произвольной формы 33220А. Методика поверки

	МП РТ-1177-2007
	Комплексы измерительные для диагностирования тормозной системы иподвески автомобилей торговой марки CARTEC серии Combiline модели 2204, 2204 Stand, 2204 Allrad, 2304, 2304 Stand, 2304 Allrad; серии Videoline модели 2204, 2204R, 2204E, 2204 Stand, 2304, 2304R, 2304E, 2304 Stand, 2304 Allrad и серии BDE модели 3504 Universal, 4504 Universal, 3504, 4504, 4504G, 4050MB, 5004A фирмы "Snap-on Equipment GmbH - Testing Division", Германия. Методика поверки

	МП РТ-1212-2007
	Гири классов точности E1, E2, F1, F2, M1 производства ЗАО «Сартогосм». Методика поверки

	МП РТ-1213-2007
	Генераторы сигналов высокочастотные N9310A. Методика поверки

	МП PT-1313-2008
	ГСИ. Приборы портативные для измерения давления 500 модели: Testo 510 и Testo 511. Методика поверки

	МП РТ-1493-2010
	Вискозиметры Брукфильда ротационные DV-II+PRO. Методика поверки

	МП РТ-1516-2011
	ГСИ. Измерители дифференциального давления TESTO 512, TESTO 312, TESTO 314, TESTO 521, TESTO 526, фирма "Testo AG", Германия. Методика поверки

	МП РТ-1534-2011
	Термометры цифровые TESTO 174T. Методика поверки

	МП РТ-1536-2011
	Приборы комбинированные TESTO 174H. Методика поверки

	МП РТ-1567-2011
	ГСИ. Калибраторы давления Fluke 717, Fluke 718, Fluke 719 фирмы "Fluke Corporation", США. Методика поверки

	МП РТ-1575-2011
	ГСИ. Измерители комбинированные Testo-400, Testo-435-1, Testo-435-2, Testo-435-3, Testo-435-4, Testo-445 фирмы "Testo AG". Методика поверки

	МП 1577-2011
	Термометры инфракрасные Testo 805, Testo 826-T1, Testo 826-T2, Testo 826-T3, Testo 826-T4, Testo 830-T1, Testo 830-T2. Методика поверки

	МП РТ-1596-2012
	ГСИ. Преобразователи давления измерительные IS-20-S, IS-20-F, IS-20-H, 1S-21S и IS-51-F фирмы "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG". Методика поверки

	МП РТ-1600-2011
	Тепловизоры КТ-160, КТ-160А. Методика поверки

	МП РТ-1623-2011
	ГСИ. Манометры дифференциальные цифровые ДМЦ-01 ООО НПО «ЭКО-ИНТЕХ», Россия. Методика поверки

	МП РТ-1699-2012
	Пирометры DIT-130, DIT-500. Методика поверки

	МП РТ-1726-2012
	Синтезаторы частот Г7М-04. Методика поверки (ЖНКЮ.467875.017 Д3)

	МП РТ 1790-2012
	Анализаторы дымовых газов Testo 320 фирмы "Testo AG" (Германия). Методика поверки

	МП РТ-1811-2012
	Генераторы-анализаторы цифровых сигналов модульные NI PXIe-6556. Методика поверки

	МП РТ-1812-2012
	Осциллографы прецизионные модульные с переменной скоростью выборки NI PCI-5922, NI PXI-5922. Методика поверки

	МП РТ-1836-2012
	Генераторы-синтезаторы высокочастотных сигналов FSW-0010, FSW-0020. Методика поверки

	МП РТ-1846-2012
	Синтезаторы частоты Г7М-20А. Методика поверки (ЖНКЮ.467871.145 Д3)

	МП РТ-1858-2013
	Тепловизоры КТ-130, КТ-140, КТ-150, КТ-384. Методика поверки

	МП РТ-1868-2013
	Приборы комбинированные Testo 608-H1, Testo 608-H2, Testo 610, Testo 622, Testo 623. Методика поверки

	МП РТ-1889-2013
	Устройство сбора и передачи данных RTU-325S. Методика поверки (ДЯИМ.466215.008 МП)

	МП РТ-1891-2013
	ГСИ. Измерители давления Testo 510, Testo 511. Методика поверки

	МП РТ-1906-2013
	Устройства синхронизации системного времени УССВ-2. Методика поверки (ДЯИМ.468213.001 МП)

	МП РТ-1926-2013
	Осциллографы цифровые модульные NI PXIe-5162. Методика поверки

	МП РТ-1927-2013
	Анализаторы-генераторы высокочастотных сигналов модульные NI PXIe-5644R, NI PXIe-5645R. Методика поверки

	МП РТ-1932-2013
	ГСИ. Дозаторы пипеточные Eppendorf Research Plus. Методика поверки

	МП РТ-1961-2013
	Анализаторы спектра СК4-БЕЛАН 240М, СК4-БЕЛАН 400М. Методика поверки

	МП РТ-1971-2013
	Генераторы сигналов модульные многоканальные NI PXIe-5673E. Методика поверки

	МП РТ-2028-2013
	Анализаторы спектра СК4-БЕЛАН 32М, СК4-БЕЛАН 70М. Методика поверки

	МП РТ-2083-2014
	Рефлектометры векторные CABAN R54, CABAN R140. Методика поверки (РНДМ.468166.001 МП)

	МП РТ-2103-2014
	Генераторы сигналов произвольной формы модульные NI PXI-5406, NI PXI-5412, NI PXI-5421, NI PXI-5422, NI PXI-5441, NI PXIe-5442. Методика поверки

	МП РТ-2104-2014
	Генераторы сигналов модульные NI PXI-5671. Методика поверки

	МП РТ-2105-2014
	Анализаторы сигналов модульные NI PXI-5660, NI PXI-5661. Методика поверки

	МП РТ-2121-2014
	Осциллографы цифровые модульные NI 5105, NI 5122, NI 5124, NI 5132, NI 5133, NI 5142, NI 5152, NI 5160. Методика поверки

	МП РТ-2160-442-2014
	ГСИ. Пирометры инфракрасные IGA 6/23 Advanced, IGA 6 Advanced, ISR 6 Advanced, IS 6-TV Advanced, IS 6-TI Advanced, IN 6/78-L, IS 6-Advanced. Методика поверки (МП 63151-16)

	МП РТ-2209-2014
	Частотомеры-счетчики импульсов модульные NI 6602, NI 6608, NI 6612, NI 6614, NI 6624. Методика поверки

	МП РТ-2273-2015
	ГСИ. Счетчики холодной воды комбинированные ВСХНК, ВСХНКд. Методика поверки

	РТ-МП-2284-448-2015
	ГСИ. Спектрометры лазерно-искровые эмиссионные mPulse. Методика поверки (МП 63212-16)

	РТ-МП-3531-441-2016 (РНДМ.468166.002 МП)
	ГСИ. Анализаторы цепей векторные C1205, C1207, С1209, С1214, С1220, С1409, С1420, С2209, С2409, С2220, С2420, С4209, С4409, С4220, С4420. Методика поверки

	МП ТИнТ 18-2011
	Стенды тормозные силовые СТС. Методика поверки

	МП ТИнТ 41-2012
	ГСИ. Модули многофункциональные SIWAREX. Методика поверки

	МП ТинТ 148-2014
	Прибор для диагностирования самоходных машин «ОХТА 01». Методика поверки

	МП ТИнТ 175-2015
	Устройства контрольные (тахографы) "ШТРИХ-TaxoRUS". Методика поверки

	МРАП.424347.004М (2009)
	Контроллеры серии SO-5xxx. Методика поверки

	МС2.271.001 МП (2009)
	Вольтметр амплитудный "ВА-3.1". Методика поверки

	МС2.702.002 МП (2008)
	Установка поверочная универсальная «УППУ-МЭ 3.1К». Методика поверки

	МС2.725.003 МП (2008)
	Приборы для измерения показателей качества электрической энергии и электроэнергетических величин "Энерготестер ПКЭ". Методика поверки

	МС2.725.003-01 МП (2013)
	Приборы для измерения показателей качества электрической энергии и электроэнергетических величин "Энерготестер ПКЭ-А". Методика поверки

	МС2.727.002 МП (2010)
	Преобразователи напряжения измерительные высоковольтные емкостные масштабные серии ПВЕ, модели ПВЕ-10, ПВЕ-35, ПВЕ-110, ПВЕ-220, ПВЕ-330. Методика поверки

	МС2.746.003 МП (2008)
	Преобразователи параметров вольт-амперных характеристик измерительных трансформаторов тока "ПП ВАХ". Методика поверки

	МС2.763.001 МП (2008)
	Установка поверочная трехфазная высоковольтная "УПТВ-3-10". Методика поверки

	МС3.055.012 МП (2007)
	Прибор для непрерывного измерения показателей качества электрической энергии и электроэнергетических величин «Энергомонитор-3.2». Методика поверки

	МСЗ.055.028 МП (2008)
	Приборы для измерений электроэнергетических величин и показателей качества электрической энергии "Энергомонитор-3.3Т1" Методика поверки

	МС3.055.500 МП (2012)
	Приборы электроизмерительные эталонные многофункциональные “Энергомонитор-3.1КМ”. Методика поверки

	МС4.469.002 МП (2012)
	Конденсаторы измерительные высоковольтные серии КИВ (модели КИВ-10, КИВ-35, КИВ-110, КИВ-220, КИВ-330). Методика поверки

	ПБКМ.424359.005 МП (2013)
	Контроллеры многофункциональные ARIS MT200. Методика поверки

	ПИЛГ.3.057.010 МП (2015)
	ГСИ. Приборы эталонные "Пульсар-01Э". Методика поверки

	ПКДУ.411000.001.02 МП (2011)
	Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А. Методика поверки

	НКИЯ.407212.001 И1 (2008)
	Расходомеры жидкости РС-2М. Методика поверки

	ПЮЯИ.468212.039 МП (2011)
	ГСИ. Радиосерверы точного времени РСТВ-01. Методика поверки

	РА1.007.003 МП
	Вольтамперфазометр "Парма ВАФ®-А(М)". Методика поверки (2008)

	РАЖГ.421412.014 ПМ
	Корректор СПГ761. Методика поверки

	РАЖГ.421412.061 ПМ2 (2015)
	Адаптеры измерительные АДС97. Методика поверки

	РАЖГ.441461.021 ПМ2 (2010)
	Стенды СКС6. Методика поверки

	РБЯК.407111.039 МП (2011)
	Преобразователи расхода электромагнитные ПРЭМ. Методика поверки 

	РБЯК.408843.058 МП (2008)
	Преобразователи измерительные ПРИЗ. Методика поверки

	РУКЮ.411724.001 МП (2008)
	Измеритель параметров изоляции «Тангенс-2000». Методика поверки

	РЭЛС.405111.008 МП (2010)
	Измеритель температуры поверхности цифровой переносной ИТ 5-п/п-ЖД. Методика поверки

	РЭПР.407290.007 МП (2011)
	Тепловычислитель ТВ7. Методика поверки

	С725.000 МП (2012)
	ГСИ. Счетчики газа "ГЕЛИКОН. Методика поверки

	С734.000 МП (2013)
	ГСИ. Установка для поверки счетчиков газа "УПГС". Методика поверки

	СЕНС.421411.001 МП (2013)
	Преобразователь магнитный поплавковый «ПМП». Методика поверки

	СК 2.00.000 МИ (2009)
	ГСИ. Счетчики кольцевые «Ринг». Методика поверки

	СК.401163.000 МП (2008)
	Приборы для измерения длины протяженных изделий Мерадат-L. Методика поверки

	СКЖ 30.00.000 МИ (2008)
	Счетчики жидкости СКЖ. Методика поверки

	СКЖ.210.00.000 МП (2013)
	ГСИ. Счетчики жидкости СКЖ. Методика поверки (взамен СКЖ 30.00.000 МИ)

	СПГК.5180.000.00 МИ (2003)
	ГСИ. Расходомер МЕТРАН-350. Методика поверки

	СПГК.5290.000.00 МИ (с изм. 1 2011, 2 2013)
	ГСИ. Расходомеры Метран-150RFA. Методика поверки

	СПГК.5304.000.00 МП (2013)
	ГСИ. Расходомеры электромагнитные 8700. Методика поверки

	СТИГ.1.132030 Д2 (2011)
	Комплексы измерительные "Суперфлоу-21В". Методика поверки

	СЯМИ.407273-561 МП (2009)
	ГСИ. Счетчики газа ротационные РСГ «Дельта Сигнал». Методика поверки

	СЯМИ.407274-523 И (2008)
	ГСИ. Счетчики газа бытовые с электронным термокомпенсатором СГБЭТ. Методика поверки

	СЯМИ.407274-585 МП (2010)
	ГСИ. Счетчики газа бытовые с электронным термокомпенсатором СГБЭТ G6 "Pegas". Методика поверки

	ТАСВ.411722.002 ПМ (2011)
	Установки автоматические трехфазные для поверки счетчиков электрической энергии НЕВА-Тест 3303. Методика поверки

	ТДТЭ.422283.011 МП (2009)
	Универсальный анализатор качества электрической энергии "ТЕСТ-ЭЛЕКТРО". Методика поверки

	ТКЛШ 0.515.003 МП (2008)
	Термостаты жидкостные серии "ТЕРМОТЕСТ". Методика поверки

	ТКЛШ 2.822.000 МП (2010)
	Термометр лабораторный электронный «ЛТ-300». Методика поверки

	ТКЛШ 2.822.001 МП (2008)
	Термометр электронный "ExT-01". Методика поверки

	ТКЛШ 2.822.002 МП (2008)
	Термометр электронный "ЛТИ". Методика поверки

	ТКЛШ 2.843.001 МП
	Измерители плотности жидкостей вибрационные "ВИП-2М" и "ВИП-2МР". Методика поверки (2009)

	ТЛАС.411152.005-01 ПМ (2014)
	Счетчик электронный «BINOM334i». Методика поверки

	ТРОН.407111.001 МП (2011)
	Расходомеры электромагнитные "Питерфлоу РС". Методика поверки

	ТТ12.00.000 МП (2009)
	ГСИ. Расходомеры-счетчики безнапорных потоков "СТРИМ". Методика поверки

	УД.00.00.00.00 МП (2012)
	Дефектоскопы ультразвуковые УД2В-П, УСД-46, УСД-50. Методика поверки

	УЗПМ.00.001 МП
	Установки поверочные переносные УПСЖ 3 ПМ. Методика поверки (2009)

	УКД 0000.09 МИ (2009)
	Устройство для поверки преобразователей вихретоковых в статическом режиме УПД. Методика поверки

	ФГИМ 413415.001 МП (2012)
	Газосигнализаторы серии ИГС-98. Методика поверки

	ЦКЛМ.411183.001 МП (2009)
	Измеритель электромагнитных полей П3-60. Методика поверки

	ЦКЛМ.411723.001 МП (2011)
	Установка поверочная средств измерений напряженности магнитного поля П1-21. Методика поверки

	ЦКЛМ.411723.002 МП (2011)
	Установки поверочные средств измерений напряженности магнитного поля П1-22. Методика поверки

	ЭГТХ.422510.005 МП (2007)
	Калибратор переменного тока «Ресурс-К2». Методика поверки

	ЭД 230.000.000.000.00 И1 (2008)
	Счетчики жидкости роторные "ЭМИС-ДИО 230". Методика поверки

	ЭИ.147.000.00 МИ (2012)
	Калибратор расхода ЭнИ-251. Методика поверки

	ЭМ-260.000.000.000.00 МП (2009)
	ГСИ. Счетчик-расходомер массовый "Эмис-масс 260". Методика поверки 

	ЭНИП.411187.001 МП (2008)
	Преобразователь измерительный многофункциональный ЭНИП-2. Методика поверки

	ЭНКС.681730.001 МП (2014)
	Блоки коррекции времени ЭНКС-2. Методика поверки

	ЭП-220.000.000.000.00 МП (2009)
	Счетчики-расходомеры жидкости "ЭМИС-ПЛАСТ 220", "ЭМИС-ПЛАСТ 220Р". Методика поверки

	ЭС 99556332.002.000 МП (2011)
	ГСИ. Теплосчетчики ТЭМ-104. Методика поверки

	ЭС 99556332.003.000 МП (2011)
	ГСИ. Теплосчетчики ТЭМ-106 модификации ТЭМ-106-1, ТЭМ-106-2. Методика поверки

	ЭТЛН.421364.002 МП (2012)
	ГСИ. Расходомеры-счетчики жидкости ультразвуковые многолучевые ЭТАЛОН-РМ. Методика поверки

	ЯРКГ.413410.001 МП (2014)
	Газоанализаторы СЕАН-Н. Методика поверки

	ЮМГИ.941311.019 Д (2011)
	Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ. Методика поверки

	ЯРКГ1.550.001 МП (2008)
	ГСИ. Газоанализаторы ЭССА. Методика поверки

	ЯРКГ2.840.003 МП (2009)
	Газоанализаторы КОЛИОН-1. Методика поверки

	ЯРКГ2.840.027 МП (2008)
	Газоанализаторы индивидуальные ДЕГА. Методика поверки

	ЯРКГ2.840.028 МП
	Газоанализаторы СЕАН. Методика поверки (2011)


Содержимое каталога: МУ (Методические указания)

	Методические указания. Порядок проведения метрологической экспертизы нормативной и технической документации в ОАО "РЖД". 2011

	МУ 1.2.1.16.0047-2011
	Методика расчета метрологических характеристик измерительных каналов систем атомных станций

	МУ 41-17-1373-87
	ОСОЕИ. Инклинометры и ориентаторы. Методика поверки (взамен ГОСТ 8.447-81)

	МУ 106-84
	Типовая программа ведомственных приемочных испытаний и метрологической аттестации ультразвуковых толщиномеров

	МУ 130-85
	Поверка ультразвуковых толщиномеров

	МУ 137-85
	Поверка тензометрической аппаратуры на несущей частоте

	МУ 147
	Методические указания по поверке переносных приборов для поверки дифманометров-расходомеров системы А.И. Петрова. 1967

	МУ 155-86
	Нормы времени на поверку средств измерений температуры, массы, силы и твердости

	МУ 158-86
	Толщиномеры вихретоковые типа ИТГП. Методика поверки

	МУ 168-87
	Нормы времени на поверку электронных средств измерений

	МУ 1.1.198-89
	Тепловизоры типа Радуга AT. Методика поверки

	МУ 1.1.202-89
	Нормы времени на поверку средств измерений геометрических величин, давления, вакуума, расхода и количества жидкостей и газов

	МУ 1.1.206-89
	Отраслевая система обеспечения единства измерений. Методика градуировки термопреобразователей термоэлектрических из сплавов иридия с родием

	МУ 1.1.211-90
	Системы измерения крутящего момента изделий. Методика поверки

	МУ 1.1.221-90
	Нормы времени на поверку, проверку и ремонт средств неразрушающего контроля

	МУ 1.1.231-91
	Образцы стандартные из титановых сплавов для ультразвукового контроля дисков и их заготовок. Методика метрологической аттестации

	МУК 4.3.2900-11
	Измерение температуры горячей воды систем централизованного горячего водоснабжения

	МУК 4.3.3212-14
	Измерение и оценка шума на судах и морских сооружениях

	МУК 4.3.3213-14
	Измерение и оценка вибрации на судах и морских сооружениях

	МУК 4.3.3214-14
	Измерение и оценка электрических, магнитных и электромагнитных полей на судах и морских сооружениях

	МУК 4.3.3221-14
	Инструментальный контроль и оценка вибрации в жилых и общественных зданиях


Содержимое каталога: Нормы

	М 20-2010 (с изм. 1 2014)
	Рекомендация. Нормы точности количественного химического анализа материалов черной металлургии

	Нормы времени на выполнение работ по ремонту и метрологическому обслуживанию средств измерений, испытаний, контроля по видам измерений. Часть 2. Геометрические средства измерений. 2015 (РЖД)

	Нормы времени на техническое обслуживание, ремонт и метрологическое обеспечение приборов и оборудования систем измерений количества нефти и нефтепродуктов. 2009

	Укрупненные нормы времени на техническое обслуживание, ремонт и метрологическое обеспечение контрольно-измерительных приборов и автоматики. 2007


Содержимое каталога: Описания СИ (Описания типа средств измерений)

	Государственный реестр средств измерений. Указатель 2016г.

	Описания типа средств измерений 1949-2016 гг.


Содержимое каталога: ОСТы

	ОСТ 5Р.0560-2000 (с изм. 1 2002)
	Разработка, метрологическая аттестация и эксплуатация средств измерений. Основные положения (взамен РД 5Р.0560-91)

	ОСТ 13-86-80
	Метрологическое обеспечение мебельного производства. Общие требования к организации калибрового хозяйства. Надзор за калибрами

	ОСТ 34-72-965-96
	Преобразователи измерительные струнные для объектов энергетики. Общие технические требования (взамен ОСТ 34-72-591-83 в части действующих общих технических требований)

	ОСТ 37.001.408-85
	Автотранспортные средства. Методы измерения показателей масс

	ОСТ 39-113-80
	Порядок проведения градуировки и поверки счетчиков жидкости турбинных "ТОР"

	ОСТ 56-109-99
	Работы геодезические. Таксация и лесоустройство. Лесохозяйственное производство. Нормы точности. Методы выполнения измерений


Содержимое каталога: ОСТы (Отраслевые стандарты) Авиапром (авиационной промышленности)

	ОСТ 1 00214-2005
	Отраслевая система обеспечения единства измерений. Порядок проведения анализа состояния метрологического обеспечения изделий на предприятиях авиационной промышленности

	ОСТ 1 00221-2005
	Отраслевая система обеспечения единства измерений. Метрологическая экспертиза технических заданий, конструкторской и технологической документации

	ОСТ 1 00227-77 (с изм. 1-4)
	Отраслевая система обеспечения единства измерений. Основные положения

	ОСТ 1 00231-99 (2006)
	Отраслевая система обеспечения единства измерений. Средства измерений единичного изготовления. Общие положения и порядок разработки

	ОСТ 1 00370-96
	Отраслевая система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение изделий авиационной техники. Основные положения

	ОСТ 1 00409-2006
	Отраслевая система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений. Порядок разработки, содержание, построение и изложение

	ОСТ 1 00421-81 (с изм. 1, 2)
	Отраслевая система обеспечения единства измерений. Оформление результатов поверки и калибровки средств измерений

	ОСТ 1 00422-2005
	Отраслевая система обеспечения единства измерений. Порядок проведения работ по метрологическому обеспечению испытательного оборудования

	ОСТ 1 00425-92 (с изм. 1)
	Отраслевая система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение подготовки производства. Общие положения

	ОСТ 1 00449-82 (с изм. 1, 2)
	Отраслевая система обеспечения единства измерений. Средства измерений единичного изготовления. Построение, содержание и изложение методик калибровки

	ОСТ 1 00463-82 (с изм. 1, 2)
	Отраслевая система обеспечения единства измерений. Ведомственная поверочная схема для силоизмерительных систем испытательных стендов

	ОСТ 1 01117-85 (с изм. 1)
	Отраслевая система обеспечения единства измерений. Вихретоковые измерители удельной электрической проводимости в диапазоне от 14 до 37 МСм/м. Методика поверки (калибровки)

	ОСТ 1 02508-84
	Отраслевая система обеспечения единства измерений. Ведомственная поверочная схема для средств измерений силы

	ОСТ 1 02510-84
	Отраслевая система обеспечения единства измерений. Ведомственная поверочная схема для средств измерений избыточного давления

	ОСТ 1 02511-2006
	Отраслевая система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений. Организация и проведение аттестации

	ОСТ 1 02537-85 (с изм. 1, 2)
	Отраслевая система обеспечения единства измерений. Организация и порядок выполнения арбитражных измерений

	ОСТ 1 02576-86 (с изм. 1)
	Отраслевая система обеспечения единства измерений. Ведомственная поверочная схема для средств измерений скорости воздушного потока

	ОСТ 1 02591-86 (с изм. 1, 2)
	Отраслевая система обеспечения единства измерений. Ведомственная поверочная схема для средств измерений массового расхода газа в диапазоне от 2,5·10-6 до 1,0·103 кг/с

	ОСТ 1 02642-88
	Отраслевая система обеспечения единства измерений. Ведомственная поверочная схема для средств измерений параметров вибрации

	ОСТ 1 02648-88
	Отраслевая система обеспечения единства измерений. Ведомственные поверочные схемы для средств измерений массового и объемного расходов жидкости при стендовых испытаниях двигателей летательных аппаратов

	ОСТ 1 02658-88
	Отраслевая система обеспечения единства измерений. Ведомственная поверочная схема для средств измерений ускорения при ударном движении

	ОСТ 1 02701-90
	Отраслевая система обеспечения единства измерений. Ведомственная поверочная схема для пирометров в диапазоне температур от 933 до 2273 K

	ОСТ 1 02750-94 (с изм. 1)
	Отраслевая система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение средств производственного контроля. Общие требования


Содержимое каталога: ОСТы (Отраслевые стандарты) Минсвязи

	ОСТ 45.107-98
	Системы звукового вещания. Аппаратура образования каналов соединительных линий звукового вещания по физическим парам кабелей. Основные параметры. Методика измерений

	ОСТ 45.126-2002
	Аппаратура кабельных соединительных линий в аппаратных телевизионного вещания. Основные параметры. Технические требования. Методы измерений

	ОСТ 45.143-99
	Отраслевая система обеспечения единства измерений. Методические указания по поверке средств измерений электросвязи. Порядок разработки. Требования к построению, изложению, оформлению и содержанию

	ОСТ 45.145-2001
	Сопряжение цифровых автоматических телефонных станций и цифровых систем передачи. Параметры стыков для скорости передачи 2048 кбит/с. Методика измерений

	ОСТ 45.150-99
	Отраслевая система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений. Порядок разработки и аттестации

	ОСТ 45.164-2001
	Станции земные для спутниковой связи, работающие с ИЗС на геостационарной орбите в диапазонах частот 6/4 ГГц и 14/11-12 ГГц. Методы измерений и испытаний составных частей станций


Содержимое каталога: ОСТы (Отраслевые стандарты) Росатома

	ОСТ 95 10289-2005 (с изм. 1 2010)
	Отраслевая система обеспечения единства измерений. Внутренний контроль качества измерений

	ОСТ 95 10351-2001
	Отраслевая система обеспечения единства измерений. Общие требования к методикам выполнения измерений

	ОСТ 95 10460-2001
	Отраслевая система обеспечения единства измерений. Порядок определения и установления норм на контролируемые параметры в НД на продукцию и норм точности. Согласование норм точности

	ОСТ 95 10542-98 (с изм. 1 2013)
	Отраслевая система обеспечения единства измерений. Контроль химических реактивов

	ОСТ 95 10598-2008
	Учет и контроль ядерных материалов. Типовая программа контроля качества измерений ядерных материалов


Содержимое каталога: ОСТы (Отраслевые стандарты) Роскартографии

	ОСТ 68-8.02-97
	Организация и порядок осуществления метрологического контроля и надзора в системе Роскартографии

	ОСТ 68-15-2001
	Измерения геодезические. Термины и определения (взамен РД БГЕИ 14-92)


Содержимое каталога: ОСТы (Отраслевые стандарты) Роскосмоса

	ОСТ 92-1371-99
	Отраслевая система метрологического обеспечения качества. Изделия ракетно-космической техники. Метрологическое обеспечение разработки

	ОСТ 92-1747-2002
	Отраслевая система метрологического обеспечения качества. Толщиномеры гальванических покрытий. Методы и средства поверки

	ОСТ 92-4268-74 (с изм. 1-8)
	Системы измерения вибрации. Преобразователи масштабные. Технические характеристики и методы поверки

	ОСТ 92-4429-2002
	Отраслевая система метрологического обеспечения качества. Измерительный контроль и измерения. Требования к сведениям, включаемым в конструкторскую документацию

	ОСТ 92-4986-2000
	Отраслевая система метрологического обеспечения качества. Изделия ракетной и ракетно-космической техники. Основные положения по метрологическому надзору и контролю


Содержимое каталога: ОСТы (Отраслевые стандарты) Энергомаша

	ОСТ 108.006.05-81
	Допускаемые погрешности измерений расхода перегретого пара при контроле работы теплоэнергетического оборудования

	ОСТ 108.006.06-81
	Допускаемые погрешности измерений расхода газа при контроле работы теплоэнергетического оборудования


Содержимое каталога: ПМГ (Правила по стандартизации межгосударственные)

	ПМГ 06-2001 (2005)
	Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, поверки, метрологической аттестации средств измерений (взамен ПМГ 06-94, ПМГ 07-94)

	ПМГ 16-96 (с изм. 1 2001)
	Положение о межгосударственном стандартном образце

	ПМГ 26-98
	Реестр межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов. Основные положения

	ПМГ 65-2003
	ГСИ. Цистерны железнодорожные. Общие требования к методикам поверки объемным методом (взамен МИ 2543-99)

	ПМГ 92-2009
	ГСИ. Метрологическая экспертиза проектов нормативных документов (взамен ГОСТ Р 1.11-99)

	ПМГ 96-2009
	ГСИ. Результаты и характеристики качества измерений. Формы представления

	ПМГ 118-2013
	ГСИ. Порядок ведения Межгосударственного реестра методик выполнения измерений, применяемых в сфере законодательной метрологии

	ПМГ 121-2013
	ГСИ. Порядок проведения испытаний средств измерений в целях утверждения типа

	ПМГ 122-2013
	ГСИ. Порядок утверждения типа средств измерений

	ПМГ 123-2013
	ГСИ. Порядок выдачи документов об утверждении типа средств измерений, установления и изменения срока действия указанных документов и интервала между поверками средств измерений

	ПМГ 124-2013
	ГСИ. Порядок ведения Межгосударственного реестра средств измерений

	ПМГ 126-2013
	ГСИ. Порядок аттестации методик выполнения измерений и их применения в сферах законодательной метрологии государств-участников Содружества Независимых Государств


Содержимое каталога: Положения

	Положение о головной организации метрологической службы электроэнергетики (ГОМС) и ее региональных подразделениях (РП ГОМС). 2006

	Положение о лицензировании деятельности по изготовлению и ремонту средств измерений (с изм. 2009, 2010)

	Положение о метрологическом обеспечении Вооруженных Сил Российской Федерации. 2010

	Положение о метрологической службе Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". 2010

	Положение о метрологической службе ОАО "РЖД". 2005

	Положение о метрологической службе Федерального космического агентства. 2010

	Положение о метрологической службе Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 2012

	Положение о метрологической службе электроэнергетики. 2008

	Положение о порядке аккредитации региональных подразделений головной и базовых организаций метрологической службы электроэнергетики. 2008

	Положение о порядке аттестации эталонов единиц величин в области использования атомной энергии. 2013

	Положение о системе калибровки средств измерений в электроэнергетике. 2008 (взамен РД 34.11.115-97)

	Положение об осуществлении государственного метрологического надзора. 2011

	Положение об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений. 2010

	Типовое положение о базовой организации метрологической службы электроэнергетики (БОМС). 2006


Содержимое каталога: ПР (Правила по метрологии)

Содержимое каталога: ПР (Правила по метрологии) Газпрома

	ПР 51-00159093-011-2000
	Автоматизированные системы управления технологическими процессами в газовой промышленности. Метрологическое обеспечение. Основные положения

	ПР 51-00159093-025-2001
	Измерение количества природного газа методом переменного перепада давления с применением в качестве сужающих устройств диафрагм. Организация и порядок проведения метрологического контроля и надзора


Содержимое каталога: ПР (Правила по метрологии) Госстандарта

	ПР 50-732-93
	ГСИ. Типовое положение о метрологической службе государственных органов управления Российской Федерации и юридических лиц (взамен РД 50-54-87)

	ПР 50.1.012-97
	Экспертиза и оценка мероприятий по нормативному и метрологическому обеспечению федеральных и иных целевых программ

	ПР 50.2.008-94
	ГСИ. Порядок аккредитации головных и базовых организаций метрологической службы государственных органов управлений Российской Федерации и объединений юридических лиц (взамен РД 50-150-84)

	ПР 50.2.010-94
	ГСИ. Требования к государственным центрам испытаний средств измерений и порядок их аккредитации

	ПР 50.2.011-94 (с изм. 1 1999, 2 2007)
	ГСИ. Порядок ведения Государственного реестра средств измерений

	ПР 50.2.012-94
	ГСИ. Порядок аттестации поверителей средств измерений

	ПР 50.2.013-97
	ГСИ. Порядок аккредитации метрологических служб юридических лиц на право аттестации методик выполнения измерений и проведения метрологической экспертизы документов

	ПР 50.2.014-2002
	ГСИ. Правила проведения аккредитации метрологических служб юридических лиц на право поверки средств измерений (взамен ПР 50.2.014-96)

	ПР 50.2.015-99
	ГСИ. Порядок определения стоимости (цены) метрологических работ

	ПР 50.2.020-2007
	ГСИ. Государственный реестр утвержденных типов стандартных образцов. Порядок ведения

	ПР 50.2.023-2000 (с изм. 2008)
	ГСИ. Правила проведения испытаний игровых автоматов с денежным выигрышем с целью утверждения типа и контроля за их соответствием утвержденному типу

	ПР 50.2.024-2001
	ГСИ. Порядок осуществления государственного метрологического надзора за выпуском, состоянием и применением средств измерений, методиками выполнения измерений, эталонами и соблюдением метрологических правил и норм в ядерно-оружейном комплексе Минатома России

	ПР 50.2.025-2001
	ГСИ. Порядок аккредитации метрологических служб предприятий ядерно-оружейном комплексе Минатома России на право поверки средств измерений

	ПР 50.2.026-2001
	ГСИ. Порядок аккредитации метрологических служб предприятий ядерно-оружейном комплексе Минатома России на право аттестации методик выполнения измерений и проведения метрологической экспертизы документов

	ПР 50.2.027-2001
	ГСИ. Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений специального назначения

	ПР 50.2.028-2001
	ГСИ. Порядок аттестации испытательных и измерительных лабораторий предприятий ядерно-оружейном комплексе Минатома России

	ПР 50.2.029-2001
	ГСИ. Порядок аттестации специалистов метрологических служб предприятий ядерно-оружейном комплексе Минатома России

	ПР 50.2.030-2001
	ГСИ. Система аккредитации лабораторий радиационного контроля (САРК). Основные положения

	ПР 50.2.101-09
	ГСИ. Порядок отнесения технических средств к средствам измерений

	ПР 50.2.102-09
	ГСИ. Положение о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации

	ПР 50.2.103-09
	ГСИ. Правила оплаты работ и (или) услуг по обеспечению единства измерений по регулируемым ценам

	ПР 50.2.104-09
	ГСИ. Порядок проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа (взамен МИ 2146-98, ПР 50.2.009-94, ГОСТ 8.001-80, ГОСТ 8.326-89, ГОСТ 8.383-80, МИ 405-83, МИ 675-84, МИ 1318-86, МИ 2265-93)

	ПР 50.2.107-09
	ГСИ. Требования к знакам утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений и порядок их нанесения (взамен ПР 50.2.009-94, ГОСТ 8.001-80, ГОСТ 8.326-89, ГОСТ 8.383-80, МИ 405-83, МИ 675-84, МИ 1318-86, МИ 2265-93)


Содержимое каталога: ПР (Правила по метрологии) РЖД

	ПР 32.06-2001
	Положение о метрологической службе федерального железнодорожного транспорта

	ПР 32.82-2000
	Метрологическое обеспечение. Система автоматизированного ведения отраслевого реестра средств измерений, допущенных к применению в отрасли. Порядок ведения реестра

	ПР 32.99-2001
	Система калибровки средств измерений на федеральном железнодорожном транспорте. Основные положения

	ПР 32.140-99
	Метрологическое обеспечение стандартных образцов предприятий отрасли. Порядок разработки, аттестации, утверждения, регистрации, контроля и надзора

	ПР 32.184-2001
	Типовая программа обучения калибровщиков средств измерений электрических величин на федеральном железнодорожном транспорте

	ПР 32.185-2001
	Типовая программа обучения калибровщиков средств измерений теплотехнических величин на федеральном железнодорожном транспорте


Содержимое каталога: ПР (Правила по метрологии) РСК (Российской системы калибровки)

	ПР РСК 001-95
	Порядок регистрации государственных научных метрологических центров и органов Государственной метрологической службы в качестве аккредитующих органов в Российской системе калибровки

	ПР РСК 002-95
	Калибровочные клейма

	ПР РСК 003-98
	Порядок осуществления инспекционного контроля за соблюдением аккредитованными метрологическими службами требований к проведению калибровочных работ

	ПР РСК 004-2000
	Порядок регистрации в Российской системе калибровки метрологических служб, имеющих право поверки средств измерений

	ПР РСК 005-03
	Указания по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий" в Российской системе калибровке


Содержимое каталога: Правила

	Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя. 2013

	Правила организации коммерческого учета воды, сточных вод. 2013

	Правила учета газа. 2013

	Правила учета нефти. 2014 (взамен Р 50.2.062-2008)

	Правила учета электрической энергии

	Правила проведения метрологического надзора в ОАО "РЖД". 2011


Содержимое каталога: Прочие

	Аттестация испытательного оборудования. Методические рекомендации. 2014 (Росатом)

	Временные рекомендации по учету нефти в нефтедобывающих организациях. 2011

	Единицы измерения, подлежащие использованию в воздушных и наземных операциях. 2010 (Приложение 5 к Конвенции о международной гражданской авиации)

	М 24-2012
	Рекомендация. Аттестация методик (методов) измерений показателей состава и свойств объектов металлургического производства, производственного экологического контроля, мониторинга состояния окружающей природной среды, химических факторов производственной среды

	Методика осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя. 2014

	Методики расчета стоимости работ и (или) услуг по обеспечению единства измерений по регулируемым ценам. 2010

	Методические рекомендации по техническим требованиям к системам и приборам учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии. 2011

	Метрологические требования к измерениям, эталонам единиц величин, стандартным образцам, средствам измерений, их составным частям, программному обеспечению, методикам (методам) измерений, применяемым в области использования атомной энергии. 2013

	Метрологическое обеспечение средств допускового контроля в ОАО "РЖД". 2011

	Метрологическое обеспечение. Организация и порядок проведения поверки, ремонта, контроля за состоянием и применением и списания средств измерений. 2012 (РЖД)

	МК РСК 003-003-96
	Российская система калибровки. Приборы с нормируемыми параметрами геометрии, массы и температуры для определения реологических показателей строительных материалов. Методика калибровки

	МР 4.3.0008-10
	Применение акустических калибраторов шумомеров и оценка неопределенности измерений

	ОДМ 218.6.001-2006
	Рекомендации по оценке экономической эффективности работ по метрологическому обеспечению

	Перечень средств измерений расхода, количества и показателей качества природного газа и жидких углеводородов, рекомендованных к применению на объектах ПАО "Газпром". 2016

	ПНСТ 44-2015 (ИСО 9059:1990)
	Возобновляемая энергетика. Энергия солнечная. Калибрование полевых пиргелиометров путем сравнения с эталонным пиргелиометром

	ПНСТ 168-2016 (ISO/DIS 13373-9)
	Контроль состояния и диагностика машин. Вибрационный контроль состояния машин. Часть 9. Методы диагностирования электродвигателей

	Порядок ведения реестра средств измерений, испытательного оборудования и методик выполняемых измерений, применяемых в ОАО "РЖД". 2012

	Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке. 2015 (взамен ПР 50.2.006-94, ГОСТ 8.438-81, ГОСТ 8.513-84, МИ 1451-86, ПР 50.2.007-2001)

	Порядок организации поверки средства измерений. 2016 (ЕАЭС)

	Профессиональный стандарт «Специалист по метрологии». 2014

	Руководство о порядке проведения метрологической экспертизы образцов вооружения и военной техники. 2012

	Руководство по метрологическому обеспечению Вооруженных Сил Российской Федерации

	Система калибровки средств измерений в ОАО "РЖД". Межкалибровочные интервалы средств измерений. Рекомендации. 2012

	СТП 153-39.4-001-01 (с изм. 1 2006, 2 2007)
	Порядок отнесения средств измерений к разряду подлежащих поверке или калибровке и составления соответствующих перечней (ОР-08.00-60.30.00-КТН-002-1-01)

	Табель оснащенности средствами измерений автозаправочных станций (Роснефть). 2004

	Таблицы калибровки железнодорожных цистерн. 2007

	Требования к организации и проведению метрологического обеспечения средств неразрушающего контроля в ОАО "РЖД". 2011

	Требования к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства. 2013 (вместе с Категориями и видами транспортных средств, оснащаемых тахографами, Правилами использования тахографов, установленных на транспортные средства, Правилами обслуживания тахографов, установленных на транспортные средства, Правилами контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства)

	ТЭН 34-38-001-87
	Технико-экономические нормативы системы технического обслуживания и ремонта средств тепловой автоматики и измерений, эксплуатируемых на предприятиях Минэнерго СССР. Часть 1. Приборы для измерения и регулирования давления, перепада давления и разрежения

	ТЭН 34-38-001-87
	Технико-экономические нормативы системы технического обслуживания и ремонта средств тепловой автоматики и измерений, эксплуатируемых на предприятиях Минэнерго СССР. Часть 2. Приборы и преобразователи для измерения температуры. Приборы для определения состава и свойств газов и жидкостей

	ТЭН 34-38-001-87
	Технико-экономические нормативы системы технического обслуживания и ремонта средств тепловой автоматики и измерений, эксплуатируемых на предприятиях Минэнерго СССР. Часть 3. Приборы вторичные

	ТЭН 34-38-001-87
	Технико-экономические нормативы системы технического обслуживания и ремонта средств тепловой автоматики и измерений, эксплуатируемых на предприятиях Минэнерго СССР. Часть 4. Приборы и устройства регулирования технологических процессов


Содержимое каталога: Р \ Рекомендации

	Р 32-110-98
	Руководство по установлению номенклатуры параметров и средств измерений на железнодорожном транспорте, подлежащих государственному метрологическому контролю и надзору (взамен РД 32-21-92)

	Р СМН 001-08
	Требования к компетентности специалистов, выполняющих работы по аккредитации метрологических служб юридических лиц на техническую компетентность в осуществлении метрологического надзора


Содержимое каталога: Р \ Рекомендации Газпрома

	Р Газпром 5.1-2008
	Индикаторы. Требования к обозначению и клеймению. Порядок регистрации и эксплуатации (взамен ПР 51-00159093-023-2001)

	Р Газпром 5.2-2008
	Типовые требования к основным и вспомогательным средствам измерений, предназначенным для аттестации ГСО-ПГМ

	Р Газпром 5.3-2009
	Расчет теплофизических свойств природного газа при давлениях до 25 МПа

	Р Газпром 5.5-2009
	Схемы калибровочные локальные. Порядок разработки, согласования и утверждения

	Р Газпром 5.6-2009
	Расход и количество природного газа. Методика выполнения измерений с помощью ультразвуковых преобразователей расхода при высоких давлениях (до 25 МПа)

	Р Газпром 5.7-2009
	Методический материал по практическому применению ГОСТ 8.586.1-2005 - ГОСТ 8.586.5-2005

	Р Газпром 5.8-2010
	Методика определения расхода газа и его параметров при нестационарных процессах в газопроводах

	Р Газпром 5.9-2010
	Газ нефтяной попутный, газ выветривания. Методы определения химического состава

	Р Газпром 5.10-2010
	Рекомендации по допустимым отклонениям концентраций компонентов анализируемой пробы газа и калибровочной смеси, применяемой в качестве средства градуировки потоковых хроматографов

	Р Газпром 5.11-2010
	Методика расчета коэффициента сжимаемости и плотности сжиженного природного газа

	Р Газпром 5.12-2010
	Методика оценки достоверности измерений концентраций компонентов газа потоковыми хроматографами

	Р Газпром 5.13-2010
	Организация и порядок проведения поверки и калибровки ультразвуковых преобразователей расхода газа в ОАО "Газпром"

	Р Газпром 5.14-2010
	Методика расчета температуры точки росы природного газа по воде при давлениях до 25 МПа

	Р Газпром 5.15-2011
	Применение расчетных методов определения коэффициентов сжимаемости углеводородных газов (газов сепарации газоконденсатных месторождений и попутных нефтяных газов) при измерении их расходов на узлах учета

	Р Газпром 5.16-2012
	Природный газ. Методика определения ртути методом атомно-абсорбционной спектрометрии (холодного пара)

	Р Газпром 5.17-2012
	Порядок организации и проведения проверок на приграничных газоизмерительных станциях

	Р Газпром 050-2009
	Оценка влияния концентрации метанола на результаты измерений влагосодержания поточными приборами нестабильного газового конденсата и его смеси с нефтью

	Р Газпром 082-2010
	Рекомендации по отбору проб сжиженного природного газа


Содержимое каталога: Р \ Рекомендации Госстандарта (Рекомендации по стандартизации)

	Р 50.1.061-2007
	Статистические методы. Практическое руководство по использованию ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002 при планировании, выполнении и статистическом анализе межлабораторной повторяемости и воспроизводимости результатов

	Р 50.1.062-2007
	Статистические методы. Неопределенность при повторных измерениях и иерархических экспериментах

	Р 50.1.108-2016
	Политика ИЛАК по прослеживаемости результатов измерений

	Р 50.1.109-2016
	Политика ИЛАК в отношении неопределенности при калибровках

	Р 50.2.001-2000
	ГСИ. Измерения расхода и количества жидкостей и газов методом переменного перепада давления. Проектирование автоматизированное расходомеров переменного перепада давления с сужающими устройствами. Расчет расхода и количества вещества и погрешности их измерений. Программный комплекс ФЛОУМЕТРИКА

	Р 50.2.002-2000
	ГСИ. Измерения расхода и количества жидкостей и газов методом переменного перепада давления. Проектирование автоматизированное измерительных комплексов, оснащенных расходомерами с сужающими устройствами. Расчет расхода и количества вещества и погрешности их измерений. Программный комплекс РАСХОДОМЕР-СТ

	Р 50.2.003-2000 (с попр. 2003)
	ГСИ. Внутренний контроль качества измерений. Пакет программ QControl

	Р 50.2.004-2000
	ГСИ. Определение характеристик математических моделей зависимостей между физическими величинами при решении измерительных задач. Основные положения

	Р 50.2.005-2000
	ГСИ. Метрологический надзор за выпуском и применением стандартных образцов. Содержание работ при проверках

	Р 50.2.006-2001
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений толщины покрытий в диапазоне от 1 до 20000 мкм (взамен ГОСТ 8.536-85)

	Р 50.2.007-2001
	ГСИ. Порядок аккредитации центров испытаний игровых автоматов

	Р 50.2.008-2001
	ГСИ. Методики количественного химического анализа. Содержание и порядок проведения метрологической экспертизы

	Р 50.2.009-2011
	ГСИ. Электрокардиографы, электрокардиоскопы и электрокардиоанализаторы. Методика поверки (взамен Р 50.2.009-2001, МИ 2398-97, МИ 75-75)

	Р 50.2.010-2001
	ГСИ. Измерения в оптоэлектронике. Термины и определения. Часть 1. Общие понятия

	Р 50.2.016-2001
	ГСИ. Средства измерений коэффициентов зеркального и диффузного отражения в диапазоне вакуумного ультрафиолетового излучения. Методика поверки

	Р 50.2.017-2001
	ГСИ. Средства измерений освещенности и дозы ультрафиолетового излучения в фотобиологии и растениеводстве. Методика поверки

	Р 50.2.018-2001
	ГСИ. Средства измерений характеристик ультрафиолетового излучения бактерицидных облучателей. Методика поверки

	Р 50.2.019-2001
	ГСИ. Измерители скорости звука в водной среде. Методика поверки и калибровки

	Р 50.2.020-2002
	ГСИ. Сфигмоманометры неинвазивные механические. Методика поверки (взамен МИ 91-76 и МИ 2599-2000)

	Р 50.2.021-2002
	ГСИ. Эталонные растворы удельной электрической проводимости жидкостей. Методика приготовления и первичной поверки

	Р 50.2.022-2002
	ГСИ. Счетчики аспирационные легких ионов. Методика поверки

	Р 50.2.023-2002
	ГСИ. Нивелиры. Методика поверки

	Р 50.2.025-2002
	ГСИ. Дозиметры лазерные. Методика поверки

	Р 50.2.026-2002
	ГСИ. Термопреобразователи сопротивления и расходомеры электромагнитные в узлах коммерческого учета теплоты. Методика подбора пар термопреобразователей и согласование расходомеров по метрологическим характеристикам. Общие положения

	Р 50.2.027-2002
	ГСИ. Измерения в оптоэлектронике. Термины и определения. Часть II. Измеряемые величины и параметры

	Р 50.2.028-2003
	ГСИ. Алгоритмы построения градуировочных характеристик средств измерений состава веществ и материалов и оценивание их погрешностей (неопределенностей). Оценивание погрешности (неопределенности) линейных градуировочных характеристик при использовании метода наименьших квадратов

	Р 50.2.029.2003
	ГСИ. Измерения в оптоэлектронике. Термины и определения. Часть III. Средства измерений и их элементы

	Р 50.2.030-2003
	ГСИ. Области применения стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов в сфере распространения государственного метрологического контроля и надзора

	Р 50.2.031-2003
	ГСИ. Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Методика оценивания характеристики стабильности (взамен МИ 1952-88)

	Р 50.2.032-2004
	ГСИ. Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки (взамен МИ 91-76)

	Р 50.2.033-2004
	ГСИ. Электроды сравнения для электрохимических измерений. Методика поверки (взамен МИ 1772-87, МИ 1773-87)

	Р 50.2.034-2004
	ГСИ. Электроды ионоселективные для определения активности (концентрации) ионов в водных растворах. Методика поверки (взамен МИ 1771-87, МИ 151-78)

	Р 50.2.035-2004
	ГСИ. Электроды стеклянные, в том числе комбинированные, для определения активности ионов водорода (pH) в водных растворах. Методика поверки (взамен МИ 1770-87)

	Р 50.2.036-2004
	ГСИ. pH-метры и иономеры. Методика поверки (взамен МИ 1619-87, МИ 173-79, МИ 1360-86, МИ 1510-86)

	Р 50.2.037-2004
	ГСИ. Измерения гидроакустические. Термины и определения

	Р 50.2.038-2004
	ГСИ. Измерения прямые однократные. Оценивание погрешностей и неопределенности результата измерений (взамен МИ 1552-86)

	Р 50.2.039-2004
	ГСИ. Методы измерений эффективных характеристик ультрафиолетового излучения. Общие положения

	Р 50.2.040-2004 (с изм. 1 2013)
	ГСИ. Метрологическое обеспечение учета нефти при ее транспортировке по системе магистральных нефтепроводов. Основные положения (взамен Инструкции по учету нефти при ее транспортировке по системе магистральных нефтепроводов ОАО АК "Транснефть")

	Р 50.2.041-2004
	ГСИ. Ареометры стеклянные. Методика поверки (взамен МИ 1914-88, МИ 1642-87, ГОСТ 8.263-77)

	Р 50.2.042-2004
	ГСИ. Влагомеры зерна и продуктов его переработки диэлькометрические. Методика поверки (взамен МИ 1970-89, РД 50-268-81, МИ 147-78)

	Р 50.2.043-2005
	ГСИ. Теплота объемная (энергия) сгорания природного газа. Экспертная оценка достоверности результатов измерений, полученных с применением калориметров и газовых хроматографов (взамен МИ 2262-93)

	Р 50.2.044-2005
	ГСИ. Характеристики оптического излучения солнечных имитаторов. Методика выполнения измерений

	Р 50.2.045-2005
	ГСИ. Анализаторы растворенного в воде кислорода. Методика поверки (взамен МИ 2547-99)

	Р 50.2.046-2005
	ГСИ. Вискозиметры капиллярные стеклянные импортного производства. Методика поверки

	Р 50.2.047-2005
	ГСИ. Счетчики аэрозольных частиц. Методика поверки (взамен МИ 96-76)

	Р 50.2.048-2005
	ГСИ. Средства измерений температуры вспышки в открытом тигле. Методика поверки

	Р 50.2.049-2005
	ГСИ. Мониторы медицинские. Методика поверки

	Р 50.2.050-2005
	ГСИ. Средства поверки одинакового уровня точности. Проверка качества поверочных и калибровочных работ посредством межлабораторных измерений (взамен МИ 2236-92)

	Р 50.2.051-2006
	ГСИ. Ультразвуковое диагностическое оборудование медицинского назначения. Общие требования к методам контроля технических характеристик

	Р 50.2.052-2006 
	ГСИ. Методика оценки соответствия установок для измерений количества добываемой из недр сырой нефти и нефтяного газа метрологическим и техническим требованиям ГОСТ Р 8.615-2005

	Р 50.2.053-2006
	ГСИ. Измерение энергетической освещенности ультрафиолетового излучения в производственных помещениях. Методика выполнения измерений

	Р 50.2.055-2007
	ГСИ. Локальная поверочная схема для средств измерений вершинной рефракции и призматического действия очковых линз и призм

	Р 50.2.056-2007
	ГСИ. Образцы материалов и веществ стандартные. Термины и определения

	Р 50.2.057-2007
	ГСИ. Органы государственной службы стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов. Общие требования (взамен МИ 2471-98)

	Р 50.2.058-2007
	ГСИ. Оценивание неопределенностей аттестованных значений стандартных образцов

	Р 50.2.060-2008
	ГСИ. Внедрение стандартизированных методик количественного химического анализа в лаборатории. Подтверждение соответствия установленным требованиям

	Р 50.2.063-2009
	ГСИ. Нефтяной газ, добытый по участку недр. Методика определения количества

	Р 50.2.064-2009
	ГСИ. Спектрофотометры для медицинских лабораторий. Методика поверки

	Р 50.2.065-2009
	ГСИ. Дымомеры оптические. Методика поверки

	Р 50.2.066-2009
	ГСИ. Анализаторы иммуноферментные. Методика поверки

	Р 50.2.067-2009
	ГСИ. Оценка достоверности данных о физических константах и свойствах веществ и материалов. Основные положения (взамен РД 50-449-84)

	Р 50.2.068-2009
	ГСИ. Средства измерений количества сырой нефти и нефтяного газа. Нормируемые метрологические характеристики

	Р 50.2.069-2009
	ГСИ. Спектроанализаторы оптические в волоконно-оптических системах передачи информации. Методика поверки

	Р 50.2.070-2009
	ГСИ. Аттенюаторы в волоконно-оптических системах передачи информации. Методика поверки

	Р 50.2.071-2009
	ГСИ. Рефлектометры оптические. Методика поверки

	Р 50.2.072-2009
	ГСИ. Массовая концентрация воды в сырой нефти. Методика дискретных измерений с помощью влагомера "ОХН"

	Р 50.2.073-2010
	ГСИ. Средства измерений силы излучения и энергетической освещенности непрерывного оптического излучения в диапазоне длин волн от 0,2 до 25,0 мкм. Методика поверки

	Р 50.2.074-2010
	ГСИ. Требования к компетентности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, аккредитуемых на проведение работ по аттестации методик измерений, применяемых при аналитическом контроле

	Р 50.2.075-2010
	ГСИ. Нефть и нефтепродукты. Лабораторные методы измерения плотности, относительной плотности и плотности в градусах API (взамен МИ 3277-2010, МИ 2823-2003, МИ 1707-87)

	Р 50.2.076-2010
	ГСИ. Плотность нефти и нефтепродуктов. Методы расчета. Программа и таблицы приведения (взамен МИ 3276-2010, МИ 2632-2001)

	Р 50.2.077-2014
	ГСИ. Испытания средств измерений в целях утверждения типа. Проверка защиты программного обеспечения (взамен МИ 3286-2010)

	Р 50.2.078-2011
	ГСИ. Порядок подготовки к утверждению государственных первичных эталонов единиц величин

	Р 50.2.079-2011
	ГСИ. Координатно-временные измерения. Термины и определения

	Р 50.2.080-2011
	ГСИ. Методические материалы по аттестации и утверждению государственных рабочих эталонов, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

	Р 50.2.081-2011
	ГСИ. Лаборатории референтные. Основные положения

	Р 50.2.082-2012
	ГСИ. Методические материалы по аттестации и утверждению эталонов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

	Р 50.2.083-2013
	ГСИ. Средства измерений хроматической дисперсии в волоконно-оптических системах передачи. Методика поверки

	Р 50.2.084-2013
	ГСИ. Рабочие эталоны единицы средней мощности оптического излучения в волоконно-оптических системах передачи. Методика поверки

	Р 50.2.085-2013
	ГСИ. Средства измерений динамических характеристик излучения в волоконно-оптических системах передачи. Методика поверки

	Р 50.2.086-2013
	ГСИ. Средства измерений поляризационной модовой дисперсии в волоконно-оптических системах передачи. Методика поверки

	Р 50.2.087-2013
	ГСИ. Электроэнцефалографы, электроэнцефалоскопы и электроэнцефалоанализаторы. Методика поверки

	Р 50.2.088-2013
	ГСИ. Руководство по качеству изготовителей стандартных образцов. Основные положения

	Р 50.2.089-2013
	ГСИ. Государственная служба стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов. Организационная структура, функции и взаимодействие участников

	Р 50.2.090-2013
	ГСИ. Методики количественного химического анализа. Общие требования к разработке, аттестации и применению

	Р 50.2.091-2013
	ГСИ. Спирометры, спирографы и спироанализаторы. Методика поверки (взамен МИ 124-77)

	Р 50.2.092-2013
	ГСИ. Глюкометры портативные. Методика поверки

	Р 50.2.093-2013
	ГСИ. Анализаторы биохимические автоматические. Методика поверки

	Р 50.2.094-2013
	ГСИ. Методика проведения метрологической экспертизы технических регламентов Таможенного союза

	Р 50.2.095-2015
	ГСИ. Требования к метрологическим службам юридических лиц, осуществляющим метрологический надзор

	Р 50.2.096-2015
	ГСИ. Метрологические критерии оценки соответствия объекта технического регулирования требованиям технических регламентов и стандартов

	Р 50.2.097-2015
	ГСИ. Анализ состояния деятельности измерительных, калибровочных и поверочных лабораторий на соответствие критериям аккредитации в области обеспечения единства измерений

	Р 50.2.098-2015
	ГСИ. Порядок ведения реестра Российской системы калибровки

	Р 50.2.099-2015
	ГСИ. Спектрофлуориметры. Методы коррекции спектров возбуждения и эмиссии и калибровки в единицах квантового выхода

	Р 50.2.100-2016
	ГСИ. Рекомендации по подготовке и оформлению материалов испытаний стандартных образцов в целях утверждения типа


Содержимое каталога: Р \ Рекомендации Росгидромета

	Р 52.08.630-2003
	Уровнемер поплавковый цифровой. Выполнение измерений и обработка результатов

	Р 52.08.657-2004
	Атмосферные осадки. Методика выполнения измерений осадкомером О-1

	Р 52.08.665-2004
	Вертушки морские ВММ. Методика поверки в прямолинейном бассейне (взамен РД 52.08.45-85)

	Р 52.08.696-2007
	Установки компараторные для поверки гидрометрических вертушек. Программа и методика аттестации

	Р 52.08.702-2009
	Вертушки гидрометрические речные. Методика поверки в установке компараторной для поверки гидрометрических вертушек

	Р 52.17.687-2006
	Уровень моря. Методика выполнения измерений преобразователем гидростатического давления "Прилив-2"

	РТ 07-2011
	Средства поверки средств измерений гидрометеорологического назначения (взамен Р 52.14.660-2004, РД 52.07.35-84)

	РТ 12-2012
	Перечень нормативных документов по обеспечению единства измерений в области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения природной среды

	РТ 14-2012
	Типовой табель средств измерений и оборудования для производства наблюдений в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, ее загрязнения


Содержимое каталога: Р \ Рекомендации Российской системы калибровки

	Р РСК 001-95
	Типовое положение о калибровочной лаборатории

	Р РСК 002-06
	Основные требования к методикам калибровки, применяемым в российской системе калибровки

	Р РСК 003-07
	Порядок подтверждения соответствия метрологических служб юридических лиц, аккредитованных в Российской системе калибровки, требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий"


Содержимое каталога: РД

	РД 39-0148306-422-89
	Руководство по проектированию газоизмерительных пунктов для систем учета нефтяного газа

	РД 39-30-627-81
	Инструкция по учету нефти в нефтеперерабатывающих объединениях

	РД 39-5-649-81
	Правила ввода в промышленную эксплуатацию систем измерения количества нефти

	РД 41-01-06-85
	Методика метрологической аттестации средств поверки инклинометров и ориентаторов

	РД 54-3-152.57-2000
	Отраслевая система обеспечения единства измерений. Руководство по метрологии. Руководство по установлению номенклатуры средств измерений, подлежащих поверке в гражданской авиации России

	РД 92-7178-93
	Методические указания. Поверка стеклянных метеорологических термометров (взамен РД 25.825-87)

	РД 107.8.0009-89 (с изм. 1998)
	Руководство по выбору средств измерений отклонений формы и расположения поверхностей

	РД 107.8.0013-91
	Организация и порядок проведения метрологической аттестации и поверки нестандартизованных средств измерений (взамен ОСТ 4Г 0.090.217-80)

	РД 112-РСФСР-004-88
	Методика определения потребности нефтебаз и АЗС в средствах измерений (СИ) при приеме, хранении и отпуске нефтепродуктов

	РД 153-39.4-042-99
	Инструкция по определению массы нефти при учетных операциях с применением систем измерений количества и качества нефти (взамен РД 39-5-770-82 (МИ 275-82))

	РД СМН 01-2015
	Порядок организации деятельности Cистемы оценки и подтверждения компетентности метрологических служб юридических лиц в части осуществления внутреннего метрологического надзора (взамен МИ 2304-08, МИ 2492-08, ПР СМН 001-08)


Содержимое каталога: РД Госстандарта

	РД 50-98-86
	Методические указания. Выбор универсальных средств измерений линейных размеров до 500 мм (по применению ГОСТ 8.051-81) (взамен РДМУ 98-77)

	РД 50-157-79
	Методические указания. Влагомеры зерна и продуктов его переработки электрические. Методы градуировки

	РД 50-159-79
	Методические указания по поверке импульсных голографических установок типа УИГ-1М

	РД 50-160-79 (1987)
	Методические указания. Внедрение и применение ГОСТ 8.417-81 "ГСИ. Единицы физических величин"

	РД 50-206-80
	Нормирование и определение метрологических характеристик измерительных преобразователей кода в постоянное напряжение и ток

	РД 50-211-80
	Методические указания. Расходомеры и счетчики объемного расхода и количества газа. Методы и средства поверки

	РД 50-222-80
	Методические указания. Поверка измерительных голографических установок типа УИГ-2 (УИГ-2М и УИГ-2Г-1)

	РД 50-266-81
	Методические указания. Топливо нефтяное. Мазут. Методика выполнения измерений массы на автомобильных и вагонных весах

	РД 50-274-81
	Методические указания. Динамометры переменных сил ДПС. Методы и средства поверки

	РД 50-283-81
	Методические указания. Аттестация измерительных гидрофонов в рабочем диапазоне температур

	РД 50-290-81
	Анализаторы содержания серы в нефти. Методы и средства поверки

	РД 50-291-81
	Анализаторы состава и свойств нефтепродуктов. Нормируемые метрологические характеристики

	РД 50-293-81
	Нефть и нефтепродукты. Аттестация анализаторов состава и свойств

	РД 50-294-81
	Методические указания. Плотномеры вибрационные. Методы и средства поверки

	РД 50-347-82
	Вольтметры цифровые импульсные. Методы и средства поверки

	РД 50-363-82
	Делители напряжения постоянного тока измерительные высоковольтные. Методы и средства поверки

	РД 50-366-82
	Вискозиметры Гипплера с падающим шаром. Методы и средства поверки

	РД 50-373-82
	Раствор радия-226 2-го разряда образцовые. Методы и средства поверки (взамен ГОСТ 16939-71)

	РД 50-384-83
	Методические указания. Линии "РЮПРО" для отбора проб и определения загрязненности свеклы. Методы и средства поверки

	РД 50-387-83
	Приборы для контроля содержания органического углерода в природных и сточных водах. Методы и средства поверки

	РД 50-388-83
	Уровнемеры жидкости образцовые. Методы и средства поверки

	РД 50-389-83
	Средства измерений максимальной мощности лазерного излучения типа ФК. Методы и средства поверки

	РД 50-391-83
	Полуавтоматическая линия для определения сахаристости свеклы УЛС-1. Методы и средства поверки

	РД 50-407-83
	Методические указания. Основные параметры преобразователей наклонных для ультразвукового контроля сварных соединений на частоту 1,25-5 МГц с углами призмы 30-55°. Методика выполнения измерений

	РД 50-408-83
	Методические указания. Методика выполнения голографических интерференционных измерений с устранением спекл-шума

	РД 50-409-83
	Методические указания. Методика выполнения измерений пространственного распределения микрочастиц по размерам

	РД 50-411-83
	Расход жидкостей и газов. Методика выполнения измерений с помощью специальных сужающих устройств

	РД 50-416-83
	Методические указания. Вискозиметры стеклянные капиллярные образцовые. Методы и средства поверки (взамен МУ 157)

	РД 50-419-83
	Нормирование продолжительности поверочных работ

	РД 50-427-83
	Методические указания. Меры потока и плотности потока нейтронного излучения. Методы и средства поверки (взамен МУ 226, МУ 233, ГОСТ 14850-69, ГОСТ 16938-71)

	РД 50-434-83
	Методические указания. Автоколлиматоры. Методы и средства поверки (взамен ГОСТ 15806-70)

	РД 50-444-83
	Методические указания. Приборы дозиметрические для измерения экспозиционной, поглощенной и эквивалентной дозы излучения термолюминесцентные. Методы и средства поверки

	РД 50-452-84
	Требования к комплексам метрологических характеристик средств измерений, регламентируемых в международных нормативно-технических документах

	РД 50-453-84
	Методические указания. Характеристики погрешности средств измерений в реальных условиях эксплуатации. Методы расчета

	РД 50-457-84
	Источники гамма-излучения из радия-226 радиометрические образцовые и рабочие. Методика поверки (взамен Инструкции 301-59, ГОСТ 12526-67)

	РД 50-458-84
	Дозиметры нейтронного излучения. Методы и средства поверки (взамен МИ 172-78)

	РД 50-465-84
	Методические указания. Источники гамма-излучений из кобальта-60 и цезия-137 радиометрические образцовые. Методика поверки (взамен ГОСТ 16937-71)

	РД 50-472-84
	ГСИ. Установки типа УГМ голографические малогабаритные. Методы и средства поверки

	РД 50-482-84
	Методические указания. Машины разрывные и универсальные для статических испытаний металлов и конструкционных пластмасс. Методика поверки

	РД 50-486-84
	Катушки магнитного потока и измерительные катушки. Методы и средства поверки (взамен ГОСТ 8.104-73 и МИ 110-76)

	РД 50-487-84
	Методические указания. Средства измерений магнитной индукции постоянного магнитного поля от 1(10-10 до 5(10-2 Тл образцовые. Методы и средства поверки

	РД 50-488-84
	Методические указания. Средства измерений магнитной индукции переменного магнитного поля от 1(10-13 до 3(10-2 Тл образцовые 2-го разряда. Диапазон частот 1-20000 Гц. Методы и средства поверки

	РД 50-489-84
	Методические указания. Образцовые 3-го разряда меры магнитного потока (стандартные образцы) и рабочие установки для измерений параметров магнитомягких и слабоферромагнитных материалов. Методы и средства поверки

	РД 50-525-84
	Приборы дозиметрические для измерения экспозиционной дозы и средней мощности экспозиционной дозы импульсного фотонного излучения с энергией фотонов от 8 до 480 фДж (от 50 до 3000 кэВ). Методика поверки

	РД 50-528-84
	Методические указания. Средства измерений потока излучения типа ОСИ ПИ образцовые. Методы и средства поверки

	РД 50-549-85 (с поправкой 1989)
	Анализаторы магнитные. Методы и средства поверки

	РД 50-557-85
	ГСИ. Термоэлементы радиационные напыленные типа РТН. Методика поверки

	РД 50-583-85
	ГСИ. Установки образцовые 1-го разряда вакуумно-тепловые для измерения влажности зерна и зернопродуктов. Методика поверки (взамен МИ 322-83)

	РД 50-584-85
	ГСИ. Установки образцовые 2-го разряда воздушно-тепловые для измерений влажности зерна и зернопродуктов. Методика поверки (взамен МИ 323-83)

	РД 50-647-87
	Стандартные образцы состава газовых смесей. Порядок разработки и периодической аттестации

	РД 50-674-88
	Метрологическое обеспечение количественного химического анализа. Основные положения

	РД 50-691-89
	ГСИ. Поглощенные дозы фотонного (1-50 МэВ) и электронного (5-50 МэВ) излучений в лучевой терапии. Методы определения

	РД 50-700-91
	Ускорители заряженных частиц промышленного применения. Общие требования к измерению параметров


Содержимое каталога: РД Минсвязи

	РД 45.09-89
	Инструкция. Организация и порядок проведения метрологической экспертизы технического задания, конструкторской, технологической, проектной и нормативно-технической документации

	РД 45.002-96
	Руководство по установлению номенклатуры средств измерений, подлежащих поверке

	РД 45.006-99
	Отраслевая система обеспечения единства измерений. Организация и порядок проведения калибровки средств измерений в отрасли "Связь"

	РД 45.007-97
	Системы повременного учета телефонных соединений. Метрологическое обеспечение. Основные положения

	РД 45.008-97
	Программа и методика испытаний типовые для целей утверждения типа аппаратуры повременного учета телефонных соединений (АПУС)

	РД 45.009-99
	Средства измерений электросвязи. Системы радио и телевизионного вещания. Методические указания по поверке телевизионной измерительной аппаратуры TMZ 81 и видеоанализатора компьютерного ВК-1

	РД 45.010-99
	Средства измерений электросвязи. Методические указания по поверке радиоизмерительных комплексов типов 2955/2955В, 2965А/2966А, 2945А/2946А и 2948 фирмы Marconi Instruments

	РД 45.011-99
	Средства измерений электросвязи. Методические указания по поверке анализаторов цифровых сетей типов CF-60 и МЕ 4510В

	РД 45.012-98
	Средства измерений специализированные. Методические указания по поверке импульсных рефлектометров ИР-4 и ИР-6, измерителей потери достоверности ИПД-2

	РД 45.013-98
	Руководство по отнесению средств измерений и контроля к категории индикаторов

	РД 45.014-98
	Средства измерений параметров проводной связи специализированные. Методические указания по поверке измерителей коэффициента ошибок ИКО-1, комплектов измерительных приборов 12хZ90, ЕТ-100, ЕТ-90 и ЕТ-70

	РД 45.015-98
	Средства измерений параметров проводной связи. Методические указания по поверке измерителей переходных помех ИПП и измерителей потери достоверности ИПД-1М

	РД 45.017-98
	Средства измерений специализированные. Методические указания по поверке измерителей переходных помех ИПП 1М

	РД 45.021-98
	Средства измерений специализированные. Методические указания по поверке измерителей переходных помех ИПП 2

	РД 45.022-98
	Средства измерений специализированные. Методические указания по поверке измерителей потери достоверности ИПД-1

	РД 45.023-98
	Средства измерений специализированные. Методические указания по поверке анализаторов цифровых сигналов типа INTERCEPTOR 147, анализатора ИКМ-30 типа К4304, измерителя параметров телефонных каналов типа РСМ-1

	РД 45.033-99
	Нормы на электрические параметры каналов звукового вещания. Методика измерений. Паспортизация каналов

	РД 45.040-99
	Средства измерений электросвязи. Методические указания по поверке анализаторов ошибок по битам РF-30

	РД 45.067-99
	Средства измерений электросвязи. Методические указания по поверке устройства для измерения уровней типа К2223

	РД 45.072-99
	Средства измерений электросвязи. Методические указания по поверке измерителей цифровых ошибок PF-4

	РД 45.073-99
	Средства измерений электросвязи. Методические указания по поверке измерительных генераторов PS-15

	РД 45.075-99
	Средства измерений электросвязи. Методические указания по поверке межсетевых анализаторов протоколов J2302A

	РД 45.076-99
	Средства измерений электросвязи. Методические указания по поверке измерителей уровня SPM-15

	РД 45.077-99
	Средства измерений электросвязи. Методические указания по поверке анализаторов цифровых сетей PFA-35

	РД 45.082-99
	Средства измерений электросвязи. Методические указания по поверке цифровых анализаторов К 4315 / К 4305

	РД 45.109-99
	Средства измерений электросвязи. Методические указания по поверке анализаторов линий связи типа DLA-9D

	РД 45.127-99
	Временные нормы на электрические параметры цифровых соединительных линий звукового вещания с полосой частот до 10 кГц. Методика измерений

	РД 45.234-2002
	Измерители средней мощности оптического излучения для волоконно-оптических систем передачи. Технические требования

	РД 45.235-2002
	Источники оптического излучения измерительные для волоконно-оптических систем передачи. Технические требования

	РД 45.236-2002
	Рефлектометры оптические. Технические требования

	РД 45.237-2002
	Измерители показателей ошибок и параметров дрожания и дрейфа фазы цифровых трактов. Технические требования

	РД 45.238-2002
	Измерители параметров каналов тональной частоты и звукового вещания. Технические требования


Содержимое каталога: РД Минэнерго

	РД 34.05.758-89. Выпуск 1
	Нормы времени на ремонт и техническое обслуживание электроизмерительных приборов. Выпуск 1 (взамен НР 34-00-042-83 Выпуск 1)

	РД 34.05.758-89. Выпуск 1. Дополнение 1996
	Нормы времени на ремонт и техническое обслуживание электроизмерительных приборов. Выпуск 1. Дополнение 1996

	РД 34.05.758-89. Выпуск 2
	Нормы времени на ремонт и техническое обслуживание электроизмерительных приборов. Выпуск 2 (взамен НР 34-00-042-83 Выпуск 2)

	РД 34.05.758-89. Выпуск 2. Дополнение 1996
	Нормы времени на ремонт и техническое обслуживание электроизмерительных приборов. Выпуск 2. Дополнение 1999

	РД 34.05.758-89. Выпуск 3
	Нормы времени на ремонт и техническое обслуживание электроизмерительных приборов. Выпуск 3 (взамен НР 34-00-042-83 Выпуск 3)

	РД 34.05.758-89. Выпуск 3. Дополнение 1996
	Нормы времени на ремонт и техническое обслуживание электроизмерительных приборов. Выпуск 3. Дополнение 1999

	РД 34.11.101-96 
	Методические указания. Планирование работ по метрологическому обеспечению производства в отрасли "Электроэнергетика". Организация и порядок проведения

	РД 34.11.103-95
	Рекомендации по составлению перечня рабочих средств измерений, применяемых на энергопредприятиях, для наблюдения за технологическими параметрами, точность измерения которых не нормируется

	РД 34.11.106-95 (с изм. 1 2001)
	Положение о порядке аккредитации метрологических служб энергопредприятий на право проведения калибровочных работ

	РД 34.11.111-89
	Методические указания. Анализ состояния метрологического обеспечения производства на энергопредприятиях и в отраслевых институтах

	РД 34.11.112-96
	Методические указания. Калибровка средств измерений на энергопредприятиях электроэнергетики. Организация и порядок проведения

	РД 34.11.113-95
	Методические указания. Метрологический контроль и надзор, осуществляемый головными и базовыми организациями метрологических служб на энергопредприятиях электроэнергетики

	РД 34.11.114-98
	Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Основные нормируемые метрологические характеристики. Общие требования

	РД 34.11.202-95
	Методические указания. Измерительные каналы информационно-измерительных систем. Организация и порядок проведения метрологической аттестации

	РД 34.11.206-94
	Методические указания. Информационно-измерительные системы. Методика обработки экспериментальных данных метрологической аттестации

	РД 34.11.207-89 (с изм. 1996)
	Методика расчета метрологических характеристик каналов телеизмерений

	РД 34.11.301
	Нормативный материал по метрологическому обеспечению измерения количества тепловой энергии, отпускаемой электростанциями и предприятиями тепловых сетей с горячей водой. 1981

	РД 34.11.302 (с изм. 1996)
	Методика установления норм точности измерений (МТ 34-70-001-82)

	РД 34.11.303-97
	Методические указания. Разработка и аттестация методик выполнения измерений для контроля технологических параметров, не подлежащих государственному метрологическому контролю и надзору. Организация и порядок проведения

	РД 34.11.306-86 (с изм. 1 1991, 2 1996)
	Методика выполнения измерений содержания кислорода в уходящих газах энергетических котлов (МТ 34-70-021-86)

	РД 34.11.307-86 (с изм. 1 1991)
	Методика выполнения измерений температуры уходящих газов в энергетических котлах (МТ 34-70-025-86)

	РД 34.11.308-86 (с изм. 1 1991)
	Методика выполнения измерений температуры холодного воздуха в энергетических котлах (МТ 34-70-024-86)

	РД 34.11.310-87
	Методика выполнения измерений валового выброса твердых частиц с дымовыми газами ТЭС с применением дымомера АИД-210 "Энергия"

	РД 34.11.316 (с изм. 1 1994)
	Методика выполнения измерений давления пара промперегрева на технологическом оборудовании тепловых электростанций (МТ 34-70-039-87)

	РД 34.11.321-96
	Нормы погрешности измерений технологических параметров тепловых электростанций и подстанций

	РД 34.11.322-89
	Методика выполнения измерений удельной электрической проводимости воды и пара энергоустановок ТЭС автоматическим кондуктометром

	РД 34.11.323-89
	Методика выполнения измерений показателя pH воды и пара энергоустановок ТЭС автоматическим pH-метром

	РД 34.11.324-90
	Методика выполнения измерений массы твердого топлива, поступающего на тепловые электростанции, автоматическими конвейерными весами

	РД 34.11.325-90
	Методические указания по определению погрешности измерения активной электроэнергии при ее производстве и распределении

	РД 34.11.332-97
	Методические указания. Разработка и аттестация методик выполнения измерений на энергопредприятиях в сферах распространения государственного метрологического контроля и надзора. Организация и порядок проведения

	РД 34.11.333-97
	Учет электрической энергии и мощности на энергообъектах. Типовая методика выполнения измерений количества электрической энергии

	РД 34.11.334-97
	Учет электрической энергии и мощности на энергообъектах. Типовая методика выполнения измерений количества электрической мощности

	РД 34.11.336-96
	Методика выполнения измерений давления газообразного топлива, поставляемого на ТЭС

	РД 34.11.404-86 (с изм. 1 1992, 2 1996)
	Методика поверки измерительных каналов для определения содержания кислорода в уходящих газах энергетических котлов (МТ 34-70-026-86)

	РД 34.11.405-87 (с изм. 1 1992, 2 1996)
	Методические указания по калибровке газоанализаторов на кислород на тепловых электростанциях (МУ 34-70-166-87)

	РД 34.11.407-91
	Периодомер цифровой портативный типа ПЦП-1. Методика поверки

	РД 34.11.408-91
	Типовая программа метрологической аттестации каналов телеизмерений оперативно-информационного комплекса автоматизированной системы диспетчерского управления

	РД 34.11.409-92
	Типовые алгоритмы автоматизированной обработки экспериментальных данных метрологической аттестации и поверки измерительных каналов ИИС

	РД 34.11.410-95
	Методические указания по установлению номенклатуры эксплуатируемых на энергопредприятиях электроэнергетики средств измерений, подлежащих поверке

	РД 34.11.412-96
	Методические указания. Калибровка средств измерений на энергопредприятиях электроэнергетики. Организация и порядок проведения

	РД 34.11.502-95
	Методические указания. Организация и порядок проведения метрологической экспертизы документации на стадии проектирования и разработки

	РД 34.35.618
	Взрывозащищенные показывающие электроконтактные манометры типа ВЭ-16рб. Руководство по капитальному ремонту (РК 34-38-024-87)

	РД 34.35.619
	Манометры, вакуумметры, мановакуумметры типа МЭД взаимозаменяемые пружинные с унифицированным электрическим выходным сигналом. Руководство по капитальному ремонту (РК 34-38-017-84)

	РД 153-00.0-005-99
	Отраслевая система единства измерений в системе ТЭК. Метрологическая экспертиза проектов нормативных документов в системе ТЭК

	РД 153-00.0-006-99
	Отраслевая система единства измерений в системе ТЭК. Метрологический контроль и надзор в системе ТЭК

	РД 153-34.0-01.603-00
	Методические указания по организации и ведению фонда нормативных документов для метрологических служб энергопредприятий (взамен РД 34.01.603 (МУ 34-70-144-86))

	РД 153-34.0-11.105-95
	Методические указания. Паспорт метрологической службы. Порядок составления и ведения (взамен РД 34.11.105-89)

	РД 153-34.0-11.116-99
	Методические указания. Порядок осуществления контроля за соблюдением аккредитованными метрологическими службами требований к проведению метрологических работ

	РД 153-34.0-11.117-2001
	Основные положения. Информационно-измерительные системы. Метрологическое обеспечение

	РД 153-34.0-11.118-2001
	Положение по ведению работ в РАО "ЕЭС России", направленных на подтверждение соответствия приобретаемого энергетического оборудования требованиям и условиям эксплуатации

	РД 153-34.0-11.119-2001
	Методические указания. Учет и хранение средств измерений, находящихся в эксплуатации на энергопредприятиях электроэнергетики

	РД 153-34.0-11.201-97
	Методика определения обобщенных метрологических характеристик измерительных каналов ИУС и АСУ ТП по метрологическим характеристикам агрегатных средств измерений (взамен РД 34.11.201)

	РД 153-34.0-11.203-2001
	Методические указания. Информационно-измерительные системы. Анализ состояния метрологического обеспечения в электроэнергетике. Организация и порядок проведения (взамен РД 34.11.203 и РД 34.11.208-94)

	РД 153-34.0-11.204-97
	Методика приемки из наладки в эксплуатацию измерительных каналов информационно-измерительных систем (взамен РД 34.11.204-88)

	РД 153-34.0-11.205-98
	Методические указания. Измерительные каналы информационно-измерительных систем. Организация и порядок проведения калибровки

	РД 153-34.0-11.209-99
	Рекомендации. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности

	РД 153-34.1-11.304-98
	Методика выполнения измерений давления отработавшего пара в конденсаторах паровых турбин (взамен РД 34.11.304-90)

	РД 153-34.1-11.312-2000
	Методика выполнения измерений температуры воздуха за калориферами паровых котлов на тепловых электростанциях (взамен РД 34.11.312 (МТ 34-70-043-87))

	РД 153-34.1-11.313-99
	Методика выполнения измерений температуры пара промперегрева на технологическом оборудовании тепловых электростанций

	РД 153-34.1-11.314-00
	Методика выполнения измерений расхода питательной воды за подогревателями высокого давления на тепловых электростанциях (взамен РД 34.11.314-92)

	РД 153-34.1-11.315-99
	Методика выполнения измерений расхода природного газа, подаваемого в котел, на тепловых электростанциях (взамен РД 34.11.315-92)

	РД 153-34.1-11.317-2001
	Методика выполнения измерений температуры питательной воды на тепловых электростанциях (взамен РД 34.11.317 (МТ 34-70-040-87))

	РД 153-34.1-11.318-2000
	Методика выполнения измерений давления свежего пара за котлом и перед стопорными клапанами турбины на тепловых электростанциях (взамен РД 34.11.318 (МТ 34-70-041-87))

	РД 153-34.1-11.319-2001
	Методика выполнения измерений температуры свежего пара за котлом и перед стопорными клапанами турбины на тепловых электростанциях (взамен РД 34.11.319 (МТ 34-70-042-87))

	РД 153-34.1-11.320-00
	Газ природный. Методика выполнения измерений показателей качества газообразного топлива, поставляемого на тепловые электростанции (взамен РД 34.11.320-88)

	РД 153-34.0-11.326-00
	Методика выполнения измерений расхода мазута с применением специальных сужающих устройств (взамен РД 34.11.326-91)

	РД 153-34.0-11.337-97
	Методика выполнения измерений температуры газообразного топлива, поставляемого на ТЭС

	РД 153-34.0-11.338-97
	Методика выполнения измерений давления производственных вод на ТЭС

	РД 153-34.0-11.339-97
	Методика выполнения измерений расхода воды в трубопроводах больших диаметров

	РД 153-34.0-11.340-00
	Методика выполнения измерений давления в паровых и водогрейных котлах, сосудах и трубопроводах технологического оборудования ТЭС, подлежащих контролю и надзору органов Госгортехнадзора России

	РД 153-34.0-11.341-00
	Методика выполнения измерений количества тепловой энергии, отпускаемой в водяные системы теплоснабжения от источника тепла

	РД 153-34.0-11.342-00
	Методика выполнения измерений количества тепловой энергии, отпускаемой в паровые системы теплоснабжения от источника тепла

	РД 153-34.0-11.343-00
	Методика выполнения измерений расхода и количества пара, отпускаемого в паровые системы теплоснабжения от источника тепла

	РД 153-34.0-11.344-00
	Методика выполнения измерений давления пара, отпускаемого в паровые системы теплоснабжения от источника тепла

	РД 153-34.0-11.345-00
	Методика выполнения измерений температуры пара, отпускаемого в паровые системы теплоснабжения от источника тепла

	РД 153-34.0-11.346-00
	Методика выполнения измерений расхода и количества теплоносителя в трубопроводах водяной системы теплоснабжения на источнике тепла

	РД 153-34.0-11.347-00
	Методика выполнения измерений температуры теплоносителя в трубопроводах водяной системы теплоснабжения на источнике тепла

	РД 153-34.0-11.348-00
	Методика выполнения измерений давления теплоносителя в трубопроводах водяной системы теплоснабжения на источнике тепла

	РД 153-34.0-11.349-00
	Методика выполнения измерений давления конденсата, возвращенного из паровой системы теплоснабжения на источник тепла, и холодной воды, используемой для подпитки

	РД 153-34.0-11.350-00
	Методика выполнения измерений расхода и количества конденсата, возвращенного из паровой системы теплоснабжения на источник тепла

	РД 153-34.0-11.351-00
	Методика выполнения измерений температуры конденсата, возвращенного из паровой системы теплоснабжения на источник тепла, и холодной воды, используемой для подпитки

	РД 153-34.0-11.352-2001
	Методика выполнения измерений количества тепловой энергии и теплоносителя, отпускаемых в водяные системы теплоснабжения от источника тепла, с применением ультразвуковых теплосчетчиков

	РД 153-34.1-11.353-2001
	Методика выполнения измерений массовых выбросов загрязняющих веществ от котельных установок с применением газоанализаторов с электрохимическими датчиками

	РД 153-34.0-11.354-2001
	Рекомендации по расчету и применению специальных сужающих устройств для измерения расхода мазута на ТЭС

	РД 153-34.0-11.401-98
	Методические указания. Определение потребности метрологических служб предприятий и организаций электроэнергетики в производственных ресурсах

	РД 153-34.0-11.402-98
	Методические указания. Метрологическая аттестация нестандартизованных средств измерений. Организация и порядок проведения

	РД 153-34.0-11.411-98
	Положение о калибровочных клеймах, применяемых на энергопредприятиях электроэнергетической отрасли (взамен РД 34.11.411-95)

	РД 153-34.0-11.414-98
	Методические указания. Определение межкалибровочных интервалов средств измерений, находящихся в эксплуатации на энергопредприятиях. Организация и порядок проведения

	РД 153-34.0-15.502-2002
	Методические указания по контролю и анализу качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Часть 2. Анализ качества электрической энергии (взамен дополнения № 1 к РД 34.15.501-88)


Содержимое каталога: РД ОАО "РЖД" и МПС

	РД 32.12-2002
	Метрологическое обеспечение средств допускового контроля на железнодорожном транспорте

	РД 32.31-2000
	Порядок проведения метрологического контроля и надзора на предприятиях и в организациях федерального железнодорожного транспорта

	РД 32 ЦВ 033-92
	Метрологическое обеспечение средств допускового контроля, применяемых при ремонте и техническом обслуживании вагонов

	РД 32.42-2001
	Организация и порядок аккредитации подразделений метрологической службы федерального железнодорожного транспорта (взамен РД 32-42-95)

	РД 32.73-97
	Порядок проведения метрологической экспертизы технической документации (взамен РД 32.05-89)

	РД 32.75-97
	Порядок организации калибровочных работ и контроль их качества в метрологических службах подразделений железных дорог (взамен РД 32 ЦТех-28.01-86)

	РД 32.76-97 (с изм. 1 2000)
	Метрологическое обеспечение. Организация и порядок проведения поверки, ремонта, метрологического контроля и списания средств измерений (взамен РД 32.11-90, ОСТ 32-75-86)

	РД 32.77-97
	Метрологическое обеспечение. Порядок разработки, аттестации, утверждения и регистрации отраслевых стандартных образцов для неразрушающего контроля объектов железнодорожного транспорта (взамен РД 32-20-92)

	РД 32.136-99
	Аттестация испытательного оборудования на предприятиях Федерального железнодорожного транспорта (взамен РД 32.26-93)

	РД 32.137-99
	Оценка состояния измерений в испытательных подразделениях и в аналитических лабораториях на железнодорожном транспорте (взамен РД 32.26-93, РД 32.40-95, РД 32.31-94)

	РД 32.170-2000
	Метрологическое обеспечение. Измерительно-вычислительные комплексы, применяемые при испытаниях подвижного состава. Общие требования

	РД 32.202-2002
	Бесконтактные термометры для контроля нагрева буксовых узлов подвижного состава. Методика калибровки


Содержимое каталога: РД Росатома

	РД 95 762-91
	Метрологическая экспертиза конструкторской и технологической документации (взамен ОСТ 95 762-79)

	РД 95 10524-2000
	Положение о паспорте метрологической службы атомной станции. Порядок составления и ведения

	РД 95 10525-2000
	Инструкция по составлению номенклатурных перечней средств измерений, находящихся в эксплуатации на атомных станциях и подлежащих поверке, калибровке, а также переводимых в разряд индикаторов


Содержимое каталога: РД Росгидромета

	РД 52.04.791-2014
	Массовая концентрация аммиака в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом с салицилатом натрия (взамен РД 52.04.186-89 Часть 1, п. 5.2.1.2)

	РД 52.04.792-2014
	Массовая концентрация оксида и диоксида азота в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом с использованием сульфаниловой кислоты и 1-нафтиламина (взамен РД 52.04.186-89 Часть 1, пп. 5.2.1.3, 5.2.1.5, 5.2.1.7)

	РД 52.04.793-2014
	Массовая концентрация хлорида водорода в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом (взамен РД 52.04.186-89 Часть 1, п. 5.2.3.6)

	РД 52.04.794-2014
	Массовая концентрация диоксида серы в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим формальдегидопарарозанилиновым методом (взамен РД 52.04.186-89 Часть 1, п. 5.2.7.1)

	РД 52.04.795-2014
	Массовая концентрация сероводорода в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом по реакции образования мегиленовой синей (взамен РД 52.04.186-89 Часть 1, п. 5.2.7.3)

	РД 52.04.796-2014
	Массовая концентрация сероуглерода в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом (взамен РД 52.04.186-89 Часть 1, п. 5.2.7.5)

	РД 52.04.797-2014
	Массовая концентрация фторида водорода в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом с использованием ксиленолового оранжевого (взамен РД 52.04.186-89 Часть 1, п. 5.2.3.1)

	РД 52.04.798-2014
	Массовая концентрация хлора в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом по ослаблению окраски раствора метилового оранжевого (взамен РД 52.04.186-89 Часть 1, п. 5.2.3.4)

	РД 52.04.799-2014
	Массовая концентрация фенола в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом с использованием 4-аминоантипирина (взамен РД 52.04.186-89 Часть 1, п. 5.3.3.4)

	РД 52.04.822-2015
	Массовая концентрация диоксида серы в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом с использованием тетрахлормеркурата и парарозанилина (взамен РД 52.04.186-89 Часть 1, п. 5.2.7.2)

	РД 52.04.823-2015
	Массовая концентрация формальдегида в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом с ацетилацетоном (взамен РД 52.04.186-89 Часть 1, п. 5.3.3.7)

	РД 52.04.824-2015
	Массовая концентрация формальдегида в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом с фенилгидразином (взамен РД 52.04.186-89 Часть 1, п. 5.3.3.6)

	РД 52.04.825-2015
	Массовая концентрация хлора в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом с N,N-диметил-n-фенилендиамином дигидрохлоридом

	РД 52.04.830-2015
	Массовая концентрация взвешенных частиц РМ10 и РМ2.5 в атмосферном воздухе. Методика измерений гравиметрическим методом

	РД 52.04.831-2015
	Массовая концентрация углеродсодержащего аэрозоля в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом (взамен РД 52.04.186-89 Часть 1, п. 5.3.8)

	РД 52.04.836-2015
	Массовая концентрация летучих хлорированных углеводородов в атмосферном воздухе. Методика измерений методом высокоэффективной капиллярной газовой хроматографии с использованием анализа равновесного пара (взамен РД 52.04.186-89 п. 5.3.5.1)

	РД 52.04.837-2015
	Массовая концентрация летучих ароматических углеводородов в атмосферном воздухе. Методика измерений методом высокоэффективной капиллярной газовой хроматографии с использованием анализа равновесного пара (взамен РД 52.04.186-89 п. 5.3.5.1)

	РД 52.04.838-2015
	Массовая концентрация летучих ароматических углеводородов в атмосферном воздухе. Методика измерений методом газовой хроматографии с использованием анализа равновесного пара (взамен РД 52.04.186-89 п. 5.3.5.1)

	РД 52.08.12-97
	Методические указания. Вертушки гидрометрические речные типа ГР-21М, ГР-55, ГР-99. Методика поверки в прямолинейном градуировочном бассейне

	РД 52.08.15-97
	Методические указания. Вертушки гидрометрические речные типа ГР-21М, ГР-55, ГР-99, ИСП-1 и ВГ-1-120/70 комплекта ИСТ-1-0,06/120/70. Рабочие эталоны. Методика метрологической аттестации в прямолинейном градуировочном бассейне

	РД 52.08.37-2003
	Методические указания. Рейки и штанги гидрометрические. Методика поверки (взамен РД 52.08.37-84 и Руководства по поверке гидрологических приборов. 1996 в части разделов 21-23)

	РД 52.08.38-2000
	Методические указания. Уровнемеры поплавковые. Методика поверки

	РД 52.08.44-2004
	Методические указания. Измеритель течений ГР-42. Методика поверки в прямолинейном бассейне

	РД 52.08.319-2002
	Методические указания. Лотки градуировочные типа ГР-19 и ГР-19М. Программа и методика аттестации (взамен РД 52.08.319-92)

	РД 52.08.606-99
	Методические указания. Вертушки гидрометрические речные типа ГР-21М, ГР-55, ГР-99. Методика поверки в градуировочных лотках ГР-19 и ГР-19М

	РД 52.08.758-2011
	Уровнемер гидростатический DST-22. Методика поверки

	РД 52.08.767-2012
	Расход воды на водотоках. Методика измерений акустическими доплеровскими профилографами "Stream Pro" и "Rio Grande"

	РД 52.08.814-2014
	Уровнемеры барботажные PS-LIGYN-IIиз состава автоматизированных гидрологических комплексов. Методика поверки

	РД 52.08.828-2015
	Ведомственная поверочная схема для средств измерений скорости водного потока в диапазоне от 0,01 до 5,00 м/с (взамен РД 52.08.272-89)

	РД 52.08.829-2015
	Ведомственная поверочная схема для средств измерений уровня воды в диапазоне от 0 до 20 м (взамен РД 52.08.658-2004)

	РД 52.10.735-2010
	Водородный показатель морских вод. Методика измерений потенциометрическим методом (взамен РД 52.10.243-92 в части раздела "Водородный показатель (pH)")

	РД 52.10.736-2010
	Объемная концентрация растворенного кислорода в морских водах. Методика измерений йодометрическим методом (взамен РД 52.10.243-92 в части раздела "Растворенный кислород")

	РД 52.10.737-2010
	Объемная концентрация растворенного кислорода в морских водах в присутствии сероводорода. Методика измерений йодометрическим методом (взамен РД 52.10.243-92 в части раздела "Растворенный кислород в присутствии сероводорода")

	РД 52.10.738-2010
	Массовая концентрация фосфатов в морских водах. Методика измерений фотометрическим методом (взамен РД 52.10.243-92 в части раздела "Фосфаты")

	РД 52.10.739-2010
	Массовая концентрация общего фосфора в морских водах. Методика измерений фотометрическим методом после окисления персульфатом калия (взамен РД 52.10.243-92 в части раздела "Общий фосфор")

	РД 52.10.740-2010
	Массовая концентрация азота нитритного в морских водах. Методика измерений фотометрическим методом с реактивом Грисса (взамен РД 52.10.243-92 в части раздела "Нитриты")

	РД 52.10.742-2010
	Объемная концентрация сероводорода в морских водах. Методика измерений йодометрическим методом (взамен РД 52.10.243-92 в части раздела "Сероводород")

	РД 52.10.743-2010
	Общая щелочность морской воды. Методика измерений титриметрическим методом (взамен РД 52.10.243-92 в части раздела "Общая щелочность")

	РД 52.10.744-2010
	Массовая концентрация кремния в морской воде. Методика измерений фотометрическим методом в виде синей формы молибдокремниевой кислоты (взамен РД 52.10.243-92 в части раздела "Кремний")

	РД 52.10.745-2010
	Массовая концентрация азота нитратного в морской воде. Методика измерений фотометрическим методом после восстановления в кадмиевом редукторе (взамен РД 52.10.243-92 в части раздела "Нитраты")

	РД 52.10.772-2013
	Массовая концентрация азота аммонийного в морских водах. Методика измерений фотометрическим методом в виде индофенолового синего (взамен РД 52.10.243-92 в части раздела “Аммонийный азот”)

	РД 52.10.773-2013
	Массовая концентрация азота аммонийного в морских водах. Методика измерений фотометрическим методом с реактивом Несслера

	РД 52.10.774-2013
	Массовая доля ртути в донных отложениях. Методика измерений методом атомно-абсорбционной спектрометрии

	РД 52.10.775-2013
	Массовая доля металлов в донных отложениях. Методика измерений методом атомно-абсорбционной спектрометрии

	РД 52.10.778-2013
	Массовая концентрация растворенных форм железа, марганца и хрома в пробах морской воды. Методика измерений методом атомно-абсорбционной спектрометрии

	РД 52.10.779-2013
	Массовая концентрация нефтяных углеводородов в пробах морской воды. Методика измерений методом инфракрасной спектрометрии

	РД 52.10.803-2013
	Массовая доля нефтяных углеводородов в пробах морских донных отложений. Методика измерений методом инфракрасной спектрометрии (взамен РД 52.10.556-95 в части раздела 7)

	РД 52.10.804-2013
	Массовая доля анионных синтетических поверхностно-активных веществ в пробах морских донных отложений. Методика измерений методом атомно-абсорбционной спектрометрии в режиме электротермической атомизации (взамен РД 52.10.556-95 в части раздела 6)

	РД 52.10.805-2013
	Массовая концентрация общего азота в морских водах. Методика измерений фотометрическим методом после окисления персульфатом калия

	РД 52.10.806-2013
	Массовая концентрация хлоридов в пробах распресненных морских вод. Методика измерений аргентометрическим методом

	РД 52.10.807-2013
	Массовая концентрация анионных синтетических поверхностно-активных веществ в морских водах. Методика выполнения измерений экстракционно-фотометрическим методом с метиленовым голубым (взамен РД 52.10.556-95 в части раздела 6)

	РД 52.17.780-2013
	Эталоны и оборудование для проведения поверки СТД-зондов. Общие технические требования

	РД 52.18.180-2011
	Массовая доля галоидорганических пестицидов П,П'-ДДТ, П,П'-ДДЭ, альфа-ГХЦГ, гамма-ГХЦГ, трифлуралина в пробах почвы. Методика измерений методом газожидкостной хроматографии

	РД 52.18.188-2011
	Массовая доля триазиновых гербицидов симазина и прометрина в пробах почвы. Методика измерений методом газожидкостной хроматографии

	РД 52.18.264-2011
	Массовая доля гербицида 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты в пробах почвы. Методика измерений методом газожидкостной хроматографии

	РД 52.18.286-91 (с изм. 1 1996)
	Методические указания. Методика выполнения измерений массовой доли водорастворимых форм металлов (меди, цинка, свинца, никеля, кадмия, кобальта, хрома, марганца) в пробах почвы атомно-абсорбционным анализом

	РД 52.18.287-2011
	Массовая доля гербицида далапона в пробах почвы. Методика выполнения измерений методом газожидкостной хроматографии

	РД 52.18.288-2011
	Массовая доля гербицида трихлорацетата натрия в пробах почвы. Методика измерений методом газожидкостной хроматографии (взамен РД 52.18.288-2001, РД 52.18.288-90)

	РД 52.18.289-90 (с изм. 1 1995)
	Методические указания. Методика выполнения измерений массовой доли подвижных форм металлов (меди, свинца, цинка, никеля, кадмия, кобальта, хрома, марганца) в пробах почвы атомно-абсорбционным анализом

	РД 52.18.310-2011
	Массовая доля фосфорорганических пестицидов паратион-метила, фозалона, диметоата в пробах почвы. Методика измерений методом газожидкостной хроматографии

	РД 52.18.328-2015
	Условные наименования приборов гидрометеорологического назначения (взамен РД 52.14.328-93, НОМ-02)

	РД 52.18.571-2011
	Методика измерений массовой доли мышьяка в пробах почв и донных отложений методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией

	РД 52.18.572-96
	Методические указания. Определение массовой концентрации хлорид-, сульфат-, нитрат-, нитрит-ионов в пробах питьевой воды и пробах почв методом ионной хроматографии. Методика выполнения измерений

	РД 52.18.575-96
	Методические указания. Определение валового содержания нефтепродуктов в пробах почвы методом инфракрасной спектрометрии. Методика выполнения измерений

	РД 52.18.583-2011
	Методика измерений массовой доли сурьмы в пробах почв и донных отложений методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией

	РД 52.18.595-96 (с изм. 1 2002)
	Федеральный перечень методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении работ в области мониторинга загрязнения окружающей природной среды

	РД 52.18.623-2011
	Массовая доля гербицидов тиобенкарба и молината и идентификация пропанила и его метаболита 3,4-дихлоранилина в пробах почвы. Методика выполнения измерений методом газожидкостной хроматографии

	РД 52.18.636-2002
	Методические указания. Определение массовой концентрации растворенной и общей ртути в пробах воды. Методика выполнения измерений универсальным ртутеметрическим комплексом УКР-1МЦ

	РД 52.18.647-2003
	Методические указания. Определение массовой доли нефтепродуктов в почвах. Методика выполнения измерений гравиметрическим методом

	РД 52.18.649-2011
	Массовая доля галоидорганических пестицидов в пробах почвы. Методика измерений методом газожидкостной хроматографии

	РД 52.18.656-2011
	Массовая доля синтетических пиретроидов дельтаметрина, фенвалерата, альфа-циперметрина в пробах почвы. Методика выполнения измерений методом газожидкостной хроматографии

	РД 52.18.685-2006
	Методические указания. Определение массовой доли металлов в пробах почв и донных отложениях. Методика выполнения измерений методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии

	РД 52.18.749-2010
	Массовая концентрация нитробензола в поверхностных водах. Методика измерений методом высокоэффективной жидкостной хроматографии

	РД 52.18.750-2010
	Массовая концентрация фенолов в водах. Методика измерений методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с применением твердофазной экстракции

	РД 52.18.761-2012
	Средства измерений гидрометеорологического назначения сетевые. Общие технические требования

	РД 52.18.786-2013
	Базовая территориальная подсистема радиационного мониторинга Росгидромета. Обеспечение единства измерений. Основные положения

	РД 52.18.800-2013
	Массовая концентрация полициклических ароматических углеводородов в пробах воды. Методика измерений методом высокоэффективной жидкостной хроматографии

	РД 52.18.801-2014
	Массовая концентрация ароматических углеводородов в атмосферном воздухе. Методика измерений методом капиллярной газовой хроматографии с термодесорбцией

	РД 52.18.802-2014
	Проверка деятельности метрологических служб по обеспечению единства измерений (взамен Р 52.14.673-2005, ОСТ 52.07.15-84)

	РД 52.24.268-86 (РД 52.24.66-86)
	Система контроля точности результатов измерений показателей загрязненности контролируемой среды (в части поверхностных вод заменен на РД 52.24.509-96)

	РД 52.24.358-2006
	Массовая концентрация железа общего в водах. Методика выполнения измерений фотометрическим методом с 1,10-фенантролином (взамен РД 52.24.358-95, РД 52.24.4-94)

	РД 52.24.360-2008
	Массовая концентрация фторидов в водах. Методика выполнения измерений потенциометрическим методом с ионселективным электродом (взамен РД 52.24.360-95, РД 52.24.6-83)

	РД 52.24.361-2008
	Массовая концентрация хлоридов в водах. Методика выполнения измерений потенциометрическим методом с ионселективным электродом (взамен РД 52.24.361-95, РД 52.24.7-83)

	РД 52.24.364-2007
	Массовая концентрация общего азота в водах. Методика выполнения измерений фотометрическим методом после окисления персульфатом калия (взамен РД 52.24.364-95, РД 52.24.13-84)

	РД 52.24.365-2008
	Массовая концентрация натрия в водах. Методика выполнения измерений потенциометрическим методом с ионселективным электродом (взамен РД 52.24.365-95, РД 52.24.14-84)

	РД 52.24.367-2010
	Массовая концентрация нитратов в водах. Методика выполнения измерений потенциометрическим методом с ионселективным электродом (взамен РД 52.24.367-95, РД 52.24.16-85)

	РД 52.24.368-2006
	Массовая концентрация анионных синтетических поверхностно-активных веществ в водах. Методика выполнения измерений экстракционно-фотометрическим методом (взамен РД 52.24.368-95, РД 52.24.17-86)

	РД 52.24.371-2007
	Массовая концентрация меди, свинца и кадмия в поверхностных водах суши. Методика выполнения измерений инверсионным вольтамперометрическим методом (взамен РД 52.24.371-95, РД 52.24.18-85, РД 52.24.19-85, РД 52.24.20-85, РД 52.24.21-85, РД 52.24.116-91, РД 52.24.117-91)

	РД 52.24.373-2009
	Массовая концентрация цинка в водах. Методика выполнения измерений инверсионным вольтамперометрическим методом (взамен РД 52.24.373-95, РД 52.24.22-85, РД 52.24.125-92)

	РД 52.24.377-2008
	Массовая концентрация алюминия, бериллия, ванадия, железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, молибдена, никеля, свинца, серебра, хрома и цинка в водах. Методика выполнения измерений методом атомной абсорбции с прямой электротермической атомизацией проб (взамен РД 52.24.377-95, РД 52.24.28-86, РД 52.24.96-90, РД 52.24.99-90)

	РД 52.24.378-2007
	Массовая концентрация мышьяка в водах. Методика выполнения измерений инверсионным вольтамперометрическим методом (взамен РД 52.24.378-95, РД 52.24.29-86)

	РД 52.24.380-2006
	Массовая концентрация нитратов в водах. Методика выполнения измерений фотометрическим методом с реактивом Грисса после восстановления в кадмиевом редукторе (взамен РД 52.24.380-95, РД 52.24.31-86)

	РД 52.24.381-2006
	Массовая концентрация нитритов в водах. Методика выполнения измерений фотометрическим методом с реактивом Грисса (взамен РД 52.24.381-95, РД 52.24.32-86)

	РД 52.24.382-2006
	Массовая концентрация фосфатов и полифосфатов в водах. Методика выполнения измерений фотометрическим методом (взамен РД 52.24.382-95, РД 52.24.33-86)

	РД 52.24.383-2005
	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония в водах. Методика выполнения измерений фотометрическим методом в виде индофенолового синего (взамен РД 52.24.383-95, РД 52.24.35-86)

	РД 52.24.387-2006
	Массовая концентрация фосфора общего в водах. Методика выполнения измерений фотометрическим методом после окисления персульфатом калия (взамен РД 52.24.387-95, РД 52.24.39-87)

	РД 52.24.389-2011
	Массовая концентрация бора в водах. Методика выполнения измерений фотометрическим методом с азометином-аш (взамен РД 52.24.389-95, РД 52.24.41-87)

	РД 52.24.390-2009
	Массовая концентрация ксантогенатов в водах. Методика выполнения измерений экстракционно-фотометрическим методом (взамен РД 52.24.390-95, РД 52.24.42-87)

	РД 52.24.391-2008
	Массовая концентрация натрия и калия в водах. Методика выполнения измерений пламенно-фотометрическим методом (взамен РД 52.24.391-95, РД 52.24.43-87, РД 52.24.56-88)

	РД 52.24.394-2012
	Массовая концентрация аммонийного азота в водах. Методика выполнения измерений потенциометрическим методом с ионселективным электродом (взамен РД 52.24.394-95, РД 52.24.46-87)

	РД 52.24.395-2007
	Жесткость воды. Методика выполнения измерений титриметрическим методом с трилоном Б (взамен РД 52.24.395-95, РД 52.24.47-87)

	РД 52.24.401-2006
	Массовая концентрация сульфатов в водах. Методика выполнения измерений титриметрическим методом с нитратом свинца (взамен РД 52.24.401-95, РД 52.24.53-68)

	РД 52.24.402-2011
	Массовая концентрация хлоридов в водах. Методика выполнения измерений меркуриметрическим методом (взамен РД 52.24.402-2005, РД 52.24.402-95, РД 52.24.54-88)

	РД 52.24.403-2007
	Массовая концентрация кальция в водах. Методика выполнения измерений титриметрическим методом с трилоном Б (взамен РД 52.24.403-95, РД 52.24.55-88)

	РД 52.24.405-2005
	Массовая концентрация сульфатов в водах. Методика выполнения измерений турбидиметрическим методом (взамен РД 52.24.405-95, РД 52.24.57-88)

	РД 52.24.406-2006
	Массовая концентрация сульфатов в водах. Методика выполнения измерений титриметрическим методом с хлоридом бария (взамен РД 52.24.406-95, РД 52.24.58-88)

	РД 52.24.407-2006
	Массовая концентрация хлоридов в водах. Методика выполнения измерений аргентометрическим методом (взамен РД 52.24.407-95, РД 52.24.59-88)

	РД 52.24.410-2011
	Массовая концентрация пропазина, атразина, симазина, прометрина в водах. Методика выполнения измерений газохроматографическим методом (взамен РД 52.24.410-95, РД 52.24.63-88)

	РД 52.24.411-2009
	Массовая концентрация паратион-метила, карбофоса, диметоата, фозалона в водах. Методика выполнения измерений газохроматографическим методом (взамен РД 52.24.411-95, РД 52.24.65-88)

	РД 52.24.412-2009
	Массовая концентрация гексахлорбензола, альфа-, бета- и гамма-ГХЦГ, дикофола, дигидрогептахлора, 4,4'-ДДТ, 4,4'-ДДЕ, 4,4'-ДДД, трифлуралина в водах. Методика выполнения измерений газохроматографическим методом (взамен РД 52.24.412-95, РД 52.24.66-88)

	РД 52.24.413-2011
	Массовая концентрация далапон-натрия и трихлорацетата натрия в водах. Методика выполнения измерений газохроматографическим методом (взамен РД 52.24.413-95, РД 52.24.67-88)

	РД 52.24.414-2012
	Массовая концентрации пропанила и его метаболита 3,4-дихлоранилина в водах. Методика выполнения измерений газохроматографическим методом (взамен РД 52.24.414-95, РД 52.24.68-88)

	РД 52.24.415-2007
	Массовая концентрация ионов калия в водах. Методика выполнения измерений потенциометрическим методом с ионселективным электродом (взамен РД 52.24.415-95, РД 52.24.69-88)

	РД 52.24.416-2010
	Массовая концентрация молибдена в водах. Методика выполнения измерений инверсионным вольтамперометрическим методом (взамен РД 52.24.416-95, РД 52.24.70-88)

	РД 52.24.417-2011
	Массовая доля хлорорганических пестицидов и их метаболитов в донных отложениях. Методика выполнения измерений газохроматографическим методом (взамен РД 52.24.71-88)

	РД 52.24.419-2005
	Массовая концентрация растворенного кислорода в водах. Методика выполнения измерений иодометрическим методом (взамен РД 52.24.73-88, РД 52.24.419-95)

	РД 52.24.420-2006
	Биохимическое потребление кислорода в водах. Методика выполнения измерений скляночным методом (взамен РД 52.24.74-88, РД 52.24.420-95)

	РД 52.24.421-2012
	Химическое потребление кислорода в водах. Методика измерений титриметрическим методом (взамен РД 52.24.421-2007, РД 52.24.75-88)

	РД 52.24.423-2006
	Массовая концентрация метанола в водах. Методика выполнения измерений фотометрическим методом с хромотроповой кислотой (взамен РД 52.24.423-95, РД 52.24.77-88)

	РД 52.24.427-2013
	Массовая концентрация цинка, меди, железа, марганца и никеля в водах. Методика измерений атомно-абсорбционным методом с атомизацией в пламени

	РД 52.24.428-2009
	Массовая концентрация общего хрома и хрома (IV) в поверхностных водах суши инверсионным вольтамперометрическим методом (взамен РД 52.24.428-95, РД 52.24.82-89)

	РД 52.24.432-2005
	Массовая концентрация кремния в поверхностных водах суши. Методика выполнения измерений фотометрическим методом в виде синей (восстановленной) формы молибдокремневой кислоты (взамен РД 52.24.432-95, РД 52.24.86-89)

	РД 52.24.433-2005
	Массовая концентрация кремния в поверхностных водах суши. Методика выполнения измерений фотометрическим методом в виде желтой формы молибдокремниевой кислоты (взамен РД 52.24.433-95, РД 52.24.87-89)

	РД 52.24.435-2008
	Массовая концентрация меди в водах. Методика выполнения измерений фотометрическим методом с 8,8'-дихинолилдисульфидом (взамен РД 52.24.89-88, РД 52.24.435-95)

	РД 52.24.436-2011
	Массовая концентрация кадмия в водах. Методика измерений фотометрическим методом с кадионом (взамен РД 52.24.436-95, РД 52.24.90-89)

	РД 52.24.438-2011
	Массовая концентрация МЦПА и 2,4-Д в водах. Методика измерений газохроматографическим методом (взамен РД 52.24.438-95, РД 52.24.64-88)

	РД 52.24.439-2007
	Массовая концентрация неионогенных синтетических поверхностно-активных веществ и полиэтиленгликолей в водах. Методика выполнения измерений экстракционно-фотометрическим методом (взамен РД 52.24.439-95, РД 52.24.93-94)

	РД 52.24.440-2006
	Сумма массовых концентраций 4-7 ядерных полициклических ароматических углеводородов в водах. Методика выполнения измерений люминесцентным методом с использованием тонкослойной хроматографии (взамен РД 52.24.440-95, РД 52.24.107-91)

	РД 52.24.446-2008
	Массовая концентрация хрома (VI) в водах. Методика выполнения измерений фотометрическим методом с дифенилкарбазидом (взамен РД 52.24.446-95, РД 52.24.100-90)

	РД 52.24.448-2009
	Массовая концентрация свинца в водах. Методика выполнения измерений фотометрическим методом с гексаоксациклоазохромом (взамен РД 52.24.448-95, РД 52.24.102-90)

	РД 52.24.449-2008
	Массовая концентрация алюминия в водах. Методика выполнения измерений фотометрическим методом с сульфохромом или хромазуролом S (взамен РД 52.24.449-95, РД 52.24.103-90)

	РД 52.24.450-2010
	Массовая концентрация сероводорода и сульфидов в водах. Методика выполнения измерений фотометрическим методом с N,N-диметил-n-фенилендиамином (взамен РД 52.24.450-95, РД 52.24.104-90, РД 52.24.104-94)

	РД 52.24.452-2011
	Массовая концентрация дитиофосфатов в водах. Методика измерений экстракционно-фотометрическим методом

	РД 52.24.454-2006
	Массовая концентрация нефтяных компонентов в водах. Методика выполнения измерений ИК-фотометрическим и люминесцентным методами с использованием тонкослойной хроматографии (взамен РД 52.24.454-95, РД 52.24.108-91)

	РД 52.24.459-2012
	Массовая концентрация эптама, молината, триаллата, тиобенкарба в водах. Методика измерений газохроматографическим методом (взамен РД 52.24.459-95, РД 52.24.113-91)

	РД 52.24.464-2011
	Массовая концентрация цинка в водах. Методика выполнения измерений денситометрическим методом с реактивной индикаторной бумагой (взамен РД 52.24.464-95, РД 52.24.118-93)

	РД 52.24.465-2011
	Массовая концентрация меди в водах. Методика выполнения измерений денситометрическим методом с реактивной индикаторной бумагой (взамен РД 52.24.465-95, РД 52.24.119-93)

	РД 52.24.466-2011
	Массовая концентрация общего железа в водах. Методика измерений денситометрическим методом с реактивной индикаторной бумагой (взамен РД 52.24.466-95, РД 52.24.120-93)

	РД 52.24.467-2008
	Массовая концентрация марганца в водах. Методика выполнения измерений фотометрическим методом с формальдоксимом (взамен РД 52.24.467-95, РД 52.24.121-93)

	РД 52.24.468-2005
	Взвешенные вещества и общее содержание примесей в водах. Методика выполнения измерений массовой концентрации гравиметрическим методом (взамен РД 52.24.122-92, РД 52.24.468-95)

	РД 52.24.470-2014
	Массовая концентрация кальция и магния в водах. Методика измерений пламенным атомно-абсорбционным методом (взамен РД 52.24.124-92)

	РД 52.24.472-2012
	Массовая концентрация хлоридазона в водах. Методика измерений газохроматографическим методом (взамен РД 52.24.472-95, РД 52.24.126-92)

	РД 52.24.473-2012
	Массовая концентрация летучих ароматических углеводородов в водах. Методика измерений газохроматографическим методом с использованием анализа равновесного пара (взамен РД 52.24.473-95, РД 52.24.128-93)

	РД 52.24.476-2007
	Массовая концентрация нефтепродуктов в водах. Методика выполнения измерений ИК-фотометрическим методом (взамен РД 52.24.476-95, РД 52.24.131-93)

	РД 52.24.479-2008
	Массовая концентрация ртути в водах. Методика выполнения измерений методом атомной абсорбции в холодном паре (взамен РД 52.24.479-95, РД 52.24.134-93)

	РД 52.24.480-2006
	Массовая концентрация летучих фенолов в водах. Методика выполнения измерений ускоренным экстракционно-фотометрическим методом без отгонки (взамен РД 52.24.480-95, РД 52.24.135-93 и РД 52.24.8-84)

	РД 52.24.481-2007
	Массовая концентрация общего азота в водах. Методика выполнения измерений УФ-спектрофотометрическим методом после окисления персульфатом калия (взамен РД 52.24.481-95, РД 52.24.136-93)

	РД 52.24.482-2012
	Массовая концентрация летучих хлорзамещенных углеводородов в водах. Методика измерений газохроматографическим методом с использованием анализа равновесного пара (взамен РД 52.24.482-95, РД 52.24.137-93)

	РД 52.24.483-2005
	Массовая концентрация сульфатов в водах. Методика выполнения измерений гравиметрическим методом (взамен РД 52.24.483-95, РД 52.24.138-93)

	РД 52.24.484-2012
	Массовая концентрация фенмедифама в водах. Методика измерений газохроматографическим методом (взамен РД 52.24.484-95, РД 52.24.139-93)

	РД 52.24.485-2012
	Массовая концентрация хлорпирифоса в водах. Методика измерений газохроматографическим методом (взамен РД 52.24.485-95, РД 52.24.140-93)

	РД 52.24.486-2009
	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония в водах. Методика выполнения измерений фотометрическим методом с реактивом Несслера (взамен РД 52.24.486-95, РД 52.24.141-93)

	РД 52.24.487-2011
	Массовая концентрация фенола, алкилфенолов и монохлорфенолов в водах. Методика измерений газохроматографическим методом (взамен РД 52.24.487-95, РД 52.24.142-93)

	РД 52.24.488-2006
	Массовая концентрация летучих фенолов в водах. Методика выполнения измерений экстракционно-фотометрическим методом после отгонки с паром (взамен РД 52.24.488-95, РД 52.24.34-86)

	РД 52.24.492-2006
	Массовая концентрация формальдегида в водах. Методика выполнения измерений фотометрическим методом с ацетилацетоном (взамен РД 52.24.492-95, РД 52.24.147-94)

	РД 52.24.493-2006
	Массовая концентрация гидрокарбонатов и величина щелочности поверхностных вод суши и очищенных сточных вод. Методика выполнения измерений титриметрическим методом (взамен РД 52.24.493-95, РД 52.24.148-94)

	РД 52.24.494-2006
	Массовая концентрация никеля в водах. Методика выполнения измерений фотометрическим методом с диметилглиоксимом (взамен РД 52.24.494-95, РД 52.24.149-94)

	РД 52.24.495-2005
	Водородный показатель и удельная электрическая проводимость вод. Методика выполнения измерений электрометрическим методом (взамен РД 52.24.495-95, РД 52.24.150-94)

	РД 52.24.496-2005
	Температура, прозрачность и запах поверхностных вод суши. Методика выполнения измерений (взамен РД 52.24.496-95, РД 52.24.151-94)

	РД 52.24.497-2005
	Цветность поверхностных вод суши. Методика выполнения измерений фотометрическим и визуальным методами (взамен РД 52.24.497-95, РД 52.24.152-94)

	РД 52.24.504-2010
	Массовая концентрация жиров в водах. Методика выполнения измерений ИК-фотометрическим методом

	РД 52.24.505-2010
	Массовая доля нефтяных компонентов в донных отложениях. Методика выполнения измерений с идентификацией их состава и происхождения ИК-фотометрическим, люминесцентным и газохроматографическим методами (взамен РД 52.24.505-98, РД 52.24.426-89)

	РД 52.24.506-2009
	Массовая концентрация ацетона в водах. Методика выполнения измерений газохроматографическим методом

	РД 52.24.507-2012
	Массовая концентрация ди- и полихлорфенолов в водах. Методика измерений газохроматографическим методом

	РД 52.24.509-2015
	Внутренний контроль качества гидрохимической информации

	РД 52.24.511-2013
	Массовая доля метана в донных отложениях. Методика измерений газохроматографическим методом с использованием анализа равновесного пара

	РД 52.24.512-2012
	Объемная концентрация метана в водах. Методика измерений газохроматографическим методом с использованием анализа равновесного пара

	РД 52.24.513-2014
	Массовая доля 4-7 ядерных полициклических ароматических углеводородов в донных отложениях. Методика измерений люминесцентным методом с использованием тонкослойной хроматографии

	РД 52.24.514-2009
	Методика расчета суммарной молярной (массовой) концентрации ионов натрия и калия, суммарной массовой концентрации ионов в водах

	РД 52.24.515-2005
	Массовая концентрация диоксида углерода в поверхностных водах суши. Методика выполнения измерений титриметрическим и расчетными методами

	РД 52.24.516-2006
	Массовая концентрация меди и цинка в водах. Методика выполнения измерений фотометрическим методом из одной пробы

	РД 52.24.517-2008
	Методика выполнения измерений показателей активности щелочной фосфатазы и эстераз сестона в поверхностных водах фотометрическим методом

	РД 52.24.518-2008
	Массовая концентрация нитритов в водах. Методика выполнения измерений фотометрическим методом с сульфаниламидом и N-(1-нафтил)этилендиамина дигидрохлоридом

	РД 52.24.519-2011
	Массовая концентрация цианидов и тиоцианатов в водах. Методика выполнения измерений фотометрическим методом с барбитуровой (тиобарбитуровой) кислотой

	РД 52.24.520-2011
	Массовая концентрация цианидов в водах. Методика выполнения измерений фотометрическим методом с никотинамидом

	РД 52.24.521-2009
	Массовая концентрация железа (II) в водах. Методика выполнения измерений фотометрическим методом с 1,10-фенантролином

	РД 52.24.522-2009
	Массовая концентрация хрома общего в водах. Методика выполнения измерений фотометрическим методом с дифенилкарбазидом

	РД 52.24.523-2009
	Массовая концентрация нитратов в водах. Методика выполнения измерений фотометрическим методом с сульфаниламидом и N-(1-нафтил)этилендиамина дигидрохлоридом после восстановления в кадмиевом редукторе

	РД 52.24.524-2009
	Массовая концентрация карбонатов в водах. Методика выполнения измерений титриметрическим методом

	РД 52.24.525-2011
	Массовая доля сульфидной серы в донных отложениях. Методика выполнения измерений фотометрическим методом с N,N-диметил-n-фенилендиамином

	РД 52.24.526-2012
	Массовая концентрация мышьяка в водах. Методика измерений атомно-абсорбционным методом

	РД 52.24.528-2012
	Массовая концентрация нитратов в водах. Методика измерений фотометрическим методом с сульфаниламидом и N-(1-нафтил)этилендиамина дигидрохлоридом после восстановления сульфатом гидразина

	РД 52.24.529-2013
	Массовая концентрация полихлорфенолов в водах. Методика измерений газохроматографическим методом после дериватизации ангидридом монохлоруксусной кислоты

	РД 52.24.530-2016
	Массовая концентрация аммонийного азота в водах. Методика измерений фотометрическим методом в виде производных индофенола с салицилатным реагентом

	РД 52.24.784-2013
	Массовая концентрация хлорофилла "а". Методика измерений спектрофотометрическим методом с экстракцией этанолом

	РД 52.33.760-2011
	Температура почвы сельскохозяйственных угодий. Методика измерений термометром почвенным АМ-34А


Содержимое каталога: РД Роскартографии

	РД 68-8.17-98
	Локальные поверочные схемы (ЛПС) для средств измерений (СИ) топографо-геодезического и картографического назначения

	РД 68-8.19-97
	Основные положения о порядке осуществления контроля метрологического обеспечения топографо-геодезического производстве в Российской Федерации

	РД БГЕИ 05-89
	Метрологическое обеспечение. Сборник комплектов средств поверки геодезических средств измерений


Содержимое каталога: РД Росэнергоатома

	РД ЭО 1.1.2.29.0062-2015
	Метрологическое обеспечение атомных станций. Порядок оценки и подтверждения компетентности в выполнении калибровочных работ (взамен РД ЭО 0062-97)

	РД ЭО 1.1.2.29.0063-2015
	Метрологическое обеспечение атомных станций. Калибровочные знаки и клейма. Изготовление, применение, хранение и гашение (взамен РД ЭО 0063-97)

	РД ЭО 1.1.2.29.0064-2015
	Метрологическое обеспечение атомных станций. Порядок осуществления инспекционного контроля за деятельностью по выполнению калибровочных работ (взамен РД ЭО 0064-97)

	РД ЭО 1.1.2.29.0144-2013
	Метрологическое обеспечение атомных станций. Порядок организации и проведения аттестации методик (методов) измерений (взамен РД ЭО 0144-99)

	РД ЭО 1.1.2.29.0145-2013
	Метрологическое обеспечение атомных станций. Порядок составления, согласования и утверждения перечней методик (методов) измерений, применяемых на атомных станциях (взамен РД ЭО 0145-99)

	РД ЭО 1.1.2.29.0202-2013
	Метрологическое обеспечение атомных станций. Порядок организации и проведения первичной калибровки средств измерений (взамен РД ЭО 0202-00)

	РД ЭО 1.1.2.25.0274-2013
	Метрологическое обеспечение атомных станций. Поверочные лаборатории атомных станций. Технические требования (взамен РД ЭО 0274-01)

	РД ЭО 1.1.2.01.0318-2014
	Метрологическое обеспечение атомных станций. Метрологическое обеспечение неразрушающего контроля и диагностики. Основные положения (взамен РД ЭО 0318-01)

	РД ЭО 1.1.2.29.0431-2014
	Метрологическое обеспечение атомных станций. Аттестация персонала метрологических служб. Организация и порядок проведения (взамен РД ЭО 0431-02)

	РД ЭО 1.1.2.11.0515-2014
	Нормы точности измерений основных теплотехнических величин для атомных электрических станций с водо-водяными энергетическими реакторами (взамен РД ЭО 0515-2004)

	РД ЭО 1.1.2.01.0516-2016
	Положение о метрологической службе АО "Концерн Росэнергоатом" (взамен РД ЭО 1.1.2.01.0516-2011, РД ЭО 0516-2004)

	РД ЭО 1.1.2.28.0810-2009
	Межлабораторные сличения в области радиационных измерений на атомных станциях. Общие требования

	РД ЭО 1.1.2.01.0924-2013
	Метрологическое обеспечение атомных станций. Метрологическое обеспечение измерительных систем при сооружении и эксплуатации атомных станций. Основные положения

	РД ЭО 1.1.2.99.0925-2013
	Метрологическое обеспечение атомных станций. Индикаторы. Идентификация и порядок обслуживания

	РД ЭО 1.1.2.01.1071-2015
	Метрологическое обеспечение атомных станций. Организация и проведение метрологической экспертизы документации (взамен РД ЭО 0158-99)


Содержимое каталога: РД РСК

	РД РСК 01-2014
	Положение о Российской системе калибровки (взамен ПР 50.2.017-95)

	РД РСК 02-2014
	Порядок организации деятельности Российской системы калибровки (взамен ПР 50.2.016-94, ПР 50.2.018-94 и Временного порядка организации деятельности Российской системы калибровки)


Содержимое каталога: РД ОАО "Транснефть"

	РД 01.040.17-КТН-003-15
	Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Обеспечение единства измерений в организациях системы "Транснефть". Основные положения (взамен РД-01.040.17-КТН-026-10, РД-75.180.00-КТН-233-06)

	РД 17.020.00-КТН-111-09
	Правила применения калибровочных клейм метрологическими службами организаций системы ОАО "АК "Транснефть" (взамен РД-17.020.00-КТН-368-06, РД 39-105-91, РД 5-1154-84)

	РД 17.020.00-КТН-191-16
	Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Поверка и калибровка средств измерений. Организация и порядок проведения в организациях системы "Транснефть" (взамен РД-17.020.00-КТН-045-10, ОР-08.00-60.30.00-КТН-002-1-01, ОР-17.020.00-КТН-119-12, ОР-17.020.00-КТН-092-12, ОР-17.020.00-КТН-019-12, РД-17.020.00-КТН-111-09, ОР-17.020.00-КТН-068-14, РД-17.020.00-КТН-547-06, РД-17.020.00-КТН-368-06, РД 39-105-91, РД 5-1154-84)

	РД 17.020.00-КТН-298-09
	Нормы оснащенности эталонами метрологических служб и метрологических лабораторий организаций системы "Транснефть" (взамен РД-17.020.00-КТН-417-06)

	РД 17.060.00-КТН-188-13
	Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Погрешность баланса сдаваемой и принимаемой массы нетто нефти. Методика расчета

	РД 17.060.00-КТН-189-13
	Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Погрешность баланса сдаваемой и принимаемой массы нефтепродуктов. Методика расчета

	РД 17.060.00-КТН-209-14
	Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Технологический нефтепровод. Методика измерений вместимости геометрическим методом (взамен ОР-17.060.00-КТН-054-06)

	РД 17.060.00-КТН-213-12
	Методика измерений внутреннего объема магистральных нефтепроводов

	РД 17.060.00-КТН-249-10
	Методика оценки погрешности допустимой разности результатов показаний СИКН (оперативных и коммерческих) для обеспечения достоверности измерений массы нефти в организациях системы "Транснефть" (МИ 3289-10)

	РД 17.120.00-КТН-082-12
	Магистральный нефтепродуктопровод. Системы измерений количества и показателей качества нефтепродуктов. Общие технические и метрологические требования (МИ 3372-2012)

	РД 19.020.00-КТН-078-11 (с изм. 1 2015)
	Типовая программа комплексного опробования автоматизированной системы технического учета электроэнергии (АСТУЭ) организаций системы "Транснефть" (взамен РД-19.020.00-КТН-301-09)

	РД 35.240.00-КТН-076-11
	Типовая методика измерений электрической энергии (мощности) с использованием АИИС КУЭ

	РД 35.240.00-КТН-107-11
	Типовая программа комплексного опробования автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) (взамен РД-35.240.00-КТН-324-09)


Содержимое каталога: Регламенты

	Административный регламент исполнения Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной функции по осуществлению федерального государственного метрологического надзора

	Административный регламент по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по утверждению типа стандартных образцов или типа средств измерений. 2013 (взамен ПР 50.2.105-09, ПР 50.2.106-09, ПР 50.2.009-94, ГОСТ 8.001-80, ГОСТ 8.326-89, ГОСТ 8.383-80, МИ 405-83, МИ 675-84, МИ 1318-86, МИ 2265-93, МИ 2646-2001)

	ОР-17.000.00-КТН-063-10
	Организация учета и порядок эксплуатации средств измерений в организациях системы «Транснефть» (взамен ОР-08.00-74.20.42-КТН-009-2-04, ОР-08.00-74.20.42-КТН-004-2-03) (с изм. 1 2010, 2 2013)

	ОР-17.020.00-КТН-395-09
	Методики измерений. Требования к построению, оформлению и изложению в организациях системы "Транснефть" (взамен РД-17.020.00-КТН-340-07)

	ОР-17.020.00-КТН-396-09
	Порядок разработки, аттестации регистрации методик измерений в организациях системы "Транснефть" (взамен РД-17.020.00-КТН-339-07)


Содержимое каталога: РМГ (Рекомендации межгосударственные по стандартизации)

	РМГ 17-96 (с изм. 1 2001)
	Порядок планирования работ по сотрудничеству в области создания и применения стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов

	РМГ 27-99
	ГСИ. Порядок проведения метрологической экспертизы технической документации на межгосударственные стандартные образцы

	РМГ 29-2013
	ГСИ. Метрология. Основные термины и определения (взамен РМГ 29-99, ГОСТ 16263-70, МИ 2247-93)

	РМГ 34-2001
	Порядок актуализации реестра межгосударственных стандартных образцов

	РМГ 51-2002
	ГСИ. Документы на методики поверки средств измерений. Основные положения (взамен РД 50-660-88, МИ 2526-99, ГОСТ 8.042-83, ГОСТ 8.375-80)

	РМГ 52-2002
	ГСИ. Общие методические рекомендации по применению положений ГОСТ 8.315 при разработке и применению стандартных образцов (взамен МИ 2589-2000)

	РМГ 53-2002
	ГСИ. Стандартные образцы. Оценивание метрологических характеристик с использованием эталонов и образцовых средств измерений (взамен МИ 2258-93)

	РМГ 54-2002
	ГСИ. Характеристики градуировочных средств измерений состава и свойств веществ и материалов. Методики выполнения измерений с использованием стандартных образцов (взамен МИ 2345-95)

	РМГ 55-2003
	ГСИ. Стандартные образцы чистых органических веществ. Методы аттестации. Основные положения (взамен МИ 2574-2000)

	РМГ 56-2002
	ГСИ. Комплекты стандартных образцов состава веществ и материалов. Методика взаимного сличения (взамен МИ 2281-94)

	РМГ 57-2003
	ГСИ. Образцы для контроля точности результатов испытаний пищевой продукции. Общие положения (взамен МИ 2375-96)

	РМГ 58-2003
	ГСИ. Оценка качества работы испытательной лаборатории пищевых продуктов и продовольственного сырья. Методика внешнего контроля точности результатов испытаний (взамен МИ 2417-97)

	РМГ 59-2003
	ГСИ. Проверка пригодности к применению в лаборатории реактивов с истекшим сроком хранения способом внутрилабораторного контроля точности измерений (взамен МИ 2600-2000)

	РМГ 60-2003
	ГСИ. Смеси аттестованные. Общие требования к разработке (взамен МИ 2334-2002)

	РМГ 61-2010
	ГСИ. Показатели точности, правильности, прецизионности методик количественного химического анализа. Методы оценки (взамен РМГ 61-2003, МИ 2336-2002)

	РМГ 62-2003
	ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Оценивание погрешности измерений при ограниченной исходной информации (взамен МИ 2232-2000)

	РМГ 63-2003
	ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Метрологическая экспертиза технической документации (взамен МИ 2267-2000, МИ 1325-86, ГОСТ 8.103-73)

	РМГ 64-2003
	ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Методы и способы повышения точности измерений (взамен МИ 2301-2000)

	РМГ 69-2003
	ГСИ. Характеристики оптического излучения соляриев. Методика выполнения измерений. Разработка рекомендаций

	РМГ 70-2003
	ГСИ. Характеристики ультрафиолетового излучения бактерицидных облучателей. Методика выполнения измерений. Разработка рекомендаций

	РМГ 71-2003
	ГСИ. Характеристики ультрафиолетового излучения источников медицинского назначения. Методика выполнения измерений. Разработка рекомендаций

	РМГ 72-2007
	ГСИ. Оценка измерительных возможностей национальных органов по метрологии на основе метрологических характеристик стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов

	РМГ 74-2004
	ГСИ. Методы определения межповерочных и межкалибровочных интервалов средств измерений (взамен МИ 2187-92)

	РМГ 75-2014
	ГСИ. Измерения влажности веществ. Термины и определения (взамен РМГ 75-2004, ГОСТ 8.221-76)

	РМГ 76-2014
	ГСИ. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа

	РМГ 77-2005
	ГСИ. Интегральные характеристики ультрафиолетового излучения в охране труда. Методика выполнения измерений

	РМГ 78-2005
	ГСИ. Излучения ионизирующие и их измерения. Термины и определения (взамен ГОСТ 15484-81)

	РМГ 83-2007
	ГСИ. Шкалы измерений. Основные положения. Термины и определения (взамен МИ 2365-96)

	РМГ 85-2009
	ГСИ. Масса нефти. Методика выполнения измерений в железнодорожных цистернах в системе магистрального нефтепроводного транспорта. Основные положения (взамен МИ 2952-2005)

	РМГ 86-2009
	ГСИ. Масса нефти. Методика выполнения измерений в вертикальных резервуарах в системе магистрального нефтепроводного транспорта. Основные положения (взамен МИ 2951-2005)

	РМГ 87-2009
	ГСИ. Масса нефти. Методика выполнения измерений в горизонтальных резервуарах в системе магистрального нефтепроводного транспорта. Основные положения (взамен МИ 2950-2005)

	РМГ 88-2009
	ГСИ. Масса нефти. Методика выполнения измерений в автомобильных цистернах в системе магистрального нефтепроводного транспорта. Основные положения (взамен МИ 2953-2005)

	РМГ 89-2010
	ГСИ. Приемо-сдаточные пункты нефти. Метрологическое и техническое обеспечение

	РМГ 91-2009
	ГСИ. Совместное использование понятий "погрешность измерения" и "неопределенность измерения". Общие принципы

	РМГ 93-2015
	ГСИ. Оценивание метрологических характеристик стандартных образцов

	РМГ 94-2009
	ГСИ. Испытательные лаборатории, осуществляющие контроль качества нефти при приемо-сдаточных операциях. Основные требования

	РМГ 97-2010
	ГСИ. Плотность нефти и нефтепродуктов. Коэффициенты объемного расширения и сжимаемости. Методы и программы расчета

	РМГ 98-2010
	ГСИ. Порядок метрологического и технического обеспечения ввода в промышленную эксплуатацию систем измерений количества и показателей качества нефти

	РМГ 99-2010
	ГСИ. Порядок метрологического и технического обеспечения промышленной эксплуатации систем измерений количества и показателей качества нефти, трубопоршневых поверочных установок и средств измерений в их составе

	РМГ 100-2010
	ГСИ. Рекомендации по определению массы нефти при учетных операциях с применением систем измерений количества и показателей качества нефти

	РМГ 101-2010
	ГСИ. Системы измерений количества и показателей качества нефти. Метрологические и технические требования к проектированию

	РМГ 103-2010
	ГСИ. Проверка квалификации испытательных (измерительных) лабораторий, осуществляющих испытание веществ, материалов и объектов окружающей среды (по составу и физико-химическим свойствам), посредством межлабораторных сравнительных испытаний (взамен Р 50.2.011-2005)

	РМГ 104-2010
	ГСИ. Нефть. Остаточное газосодержание. Методика измерений

	РМГ 105-2010
	ГСИ. Резервуары стальные вертикальные цилиндрические теплоизолированные. Методика поверки геометрическим методом (взамен МИ 2724-2002)

	РМГ 106-2010
	ГСИ. Нормы погрешности баланса сдаваемой и принимаемой массы нетто нефти по ОАО "АК "Транснефть"

	РМГ 107-2010
	ГСИ. Потенциальные потери углеводородов в нефти от испарения. Методика измерений

	РМГ 108-2011
	ГСИ. Резервуары железобетонные вертикальные. Методика поверки объемным методом

	РМГ 109-2011
	ГСИ. Нефть. Отбор проб из трубопроводов

	РМГ 110-2010
	ГСИ. Резервуары железобетонные цилиндрические со сборной стенкой вместимостью до 30000 м3. Методика поверки геометрическим методом (взамен РД 50-156-79, РД 39-5-1154-84)

	РМГ 111-2011
	ГСИ. Правила пломбирования и клеймения средств измерений и оборудования, применяемых в составе систем измерений количества и показателей качества нефти. Основные положения

	РМГ 112-2010
	ГСИ. Резервуары (танки) речных и морских наливных судов. Методика поверки объемным методом

	РМГ 116-2011
	ГСИ. Резервуары магистральных нефтепроводов и нефтебаз. Техническое обслуживание и метрологическое обеспечение в условиях эксплуатации

	РМГ 119-2013
	ГСИ. Общие требования к выполнению поверочных работ

	РМГ 120-2013
	ГСИ. Общие требования к выполнению калибровочных работ

	РМГ 125-2013
	ГСИ. Создание межгосударственного Реестра сертифицированных экспертов-метрологов

	РМГ 127-2013
	ГСИ. Порядок аккредитации метрологических служб юридических лиц на право аттестации методик выполнения измерений и проведения метрологической экспертизы документов

	РМГ 128-2013
	ГСИ. Требования к созданию лабораторий, осуществляющих испытания и измерения

	РМГ 129-2013
	ГСИ. Требования к специалистам в области обеспечения единства измерений, осуществляющим деятельность в сфере метрологии (экспертам-метрологам)

	РМГ 130-2013
	ГСИ. Порядок подготовки экспертов-метрологов, независимой оценки их компетентности и единых правил сертификации экспертов

	РМГ 131-2013
	ГСИ. Требования к типовым учебным программам подготовки экспертов-метрологов и их сертификация

	РМГ 132-2013
	ГСИ. Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии. Рекомендации по составлению описания типа

	РМГ 133-2013
	ГСИ. Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии. Типовая методика поверки

	РМГ 134-2015
	Проверка квалификации лабораторий посредством межгосударственных межлабораторных сравнительных испытаний. Планирование и организация

	РМГ 135-2016
	ГСИ. Установки радиационно-технологические с ускорителями электронов для стерилизации медицинских изделий. Методика аттестации

	РМГ 136-2016
	ГСИ. Метрологическое обеспечение измерений поглощенной дозы ионизирующего излучения при испытаниях и радиационной стерилизации изделий медицинского назначения. Общие требования

	РМГ 137-2016
	ГСИ. Поглощенные дозы фотонного и электронного излучений при установлении стерилизующей и максимально-допускаемой дозы для изделий медицинского назначения, подвергаемых радиационной стерилизации. Методика выполнения измерений

	РМГ 138-2016
	ГСИ. Установки радиационно-технологические с радионуклидными источниками излучения для стерилизации медицинских изделий. Методика аттестации


Содержимое каталога: РТМ (Руководящие технические материалы)

	РТМ 14.307-80-88
	Коэффициенты трудоемкости технического обслуживания, ведомственной поверки и планово-предупредительного ремонта средств измерений электрических величин на предприятиях черной металлургии

	РТМ 68-8.10-95
	Методики выполнения измерений. Требования к построению, содержанию, изложению и метрологической аттестации

	РТМ 68-8.20-93
	Полигоны геодезические. Общие технические требования

	РТМ 68-8.21-94
	Определение приборной поправки светодальномера способом "во всех комбинациях"

	РТМ 68-8.22-95
	Порядок учета и хранения средств измерений на предприятиях Роскартографии

	РТМ 68-8.23-00
	Порядок проведения анализа состояния измерений на предприятиях в системе Роскартографии

	РТМ 68-8.24-01
	Нормируемые метрологические характеристики средств измерений топографо-геодезического назначения. Номенклатура показателей

	РТМ 68-8.25-01
	Порядок расчета межповерочных интервалов для средств измерений топографо-геодезического назначения

	РТМ 108.004.32-79
	Отраслевая система технологической подготовки производства. Средства измерения и контроля линейных и угловых размеров (взамен РТМ 24.004.32-72)


Содержимое каталога: СТО (Стандарты организаций)

	СТО ГГИ 52.08.35-2013
	Уровнемеры поплавковые "Surfloat Sensor II" из состава автоматизированных гидрологических комплексов (АГК-1). Методика поверки

	СТО МИ 2606-2013
	Методика измерений массовых концентраций (объемных долей) оксида углерода, оксидов азота, диоксида серы, сероводорода, формальдегида, акролеина в воздухе рабочей зоны, промышленных воздушных выбросах индикаторным (линейно-колористическим) методом с применением газоопределителей химических типа ГХ-Е (ФР.1.31.2013.16116) (взамен СТО МВИ 2606-2008, МИ 2606-2000)

	СТО НОСТРОЙ 2.15.144-2014
	Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Автоматизированные системы коммерческого учета энергоресурсов (тепловой энергии, воды). Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ


Содержимое каталога: СТО Газпрома (Стандарты Газпрома)

	СТО Газпром 1.7-2007
	Метрологическая экспертиза проектов документов Системы стандартизации ОАО "Газпром". Организация и порядок проведения

	СТО Газпром 2-3.2-002-2005
	Буровые растворы. Методика выполнения измерений плотности пикнометром (взамен РД 00158758-02-98)

	СТО Газпром 2-3.2-003-2005
	Буровые растворы. Методика выполнения измерений фильтрации на приборе ВМ-6 (взамен РД 00158758-03-98)

	СТО Газпром 2-3.2-004-2005
	Буровые растворы. Методика выполнения измерений условий вязкости на вискозиметре ВП-5 (взамен РД 00158758-04-98)

	СТО Газпром 2-3.2-005-2005
	Буровые растворы. Методика выполнения измерений предельного статистического напряжения сдвига на ротационном вискозиметре СНС-2 (взамен РД 00158758-05-98)

	СТО Газпром 2-3.2-006-2005
	Буровые растворы. Методика выполнения измерений реологических параметров (пластической вязкости и динамического напряжения сдвига) на ротационном вискозиметре ВСН-3 (взамен РД 00158758-06-98)

	СТО Газпром 2-3.2-007-2005
	Буровые растворы. Методика выполнения измерений активности водородных ионов (pH) (взамен РД 00158758-07-98)

	СТО Газпром 2-3.2-008-2005
	Буровые растворы. Методика выполнения измерений фильтрации при высоких температурах и давлениях на приборе УИВ-2 (взамен РД 00158758-08-98)

	СТО Газпром 2-3.2-009-2005
	Буровые растворы. Методика выполнения измерений реологических параметров (пластической вязкости, динамического напряжения сдвига, показателя нелинейности, показателя консистенции, эффективной вяз кости, предельного динамического напряжения сдвига) на ротационном вискозиметре марки "FANN 35A" фирмы "BAROID" США (взамен РД 00158758-09-98)

	СТО Газпром 2-3.2-010-2005
	Буровые растворы. Методика выполнения измерений фильтрации на мини-фильтре-прессе фирмы "BAROID" (США) (взамен РД 00158758-10-98)

	СТО Газпром 2-3.2-011-2005
	Буровые растворы. Методика выполнения измерений скорости износа и коэффициента трения на машине трения МТ-2 (взамен РД 00158758-11-98)

	СТО Газпром 2-3.2-012-2005
	Буровые растворы. Методика выполнения измерений коэффициента сдвига глинистой корки на приборе ФСК-4 (взамен РД 00158758-12-98)

	СТО Газпром 2-3.2-013-2005
	Буровые растворы. Методика выполнения измерений выхода глинистого раствора из глин и глинопорошков (взамен РД 00158758-13-98)

	СТО Газпром 2-3.2-014-2005
	Буровые растворы. Методика выполнения измерений общего обменного комплекса глин и щелочно-земельных элементов в нем (взамен РД 00158758-14-98)

	СТО Газпром 2-3.2-015-2005
	Буровые растворы. Методика выполнения измерений коэффициента коллоидальности глин и глинопорошков (взамен РД 00158758-15-98)

	СТО Газпром 2-3.2-016-2005
	Буровые растворы. Методика выполнения измерений массовой доли влаги в глинопорошках (взамен РД 00158758-16-98)

	СТО Газпром 2-3.2-017-2005
	Буровые растворы. Методика выполнения измерений тонкости помола глин, глинопорошков сухим методом (взамен РД 00158758-17-98)

	СТО Газпром 2-3.2-018-2005
	Буровые растворы. Методика выполнения измерений массовой доли песчаной фракции в глинах и глинопорошках (взамен РД 00158758-18-98)

	СТО Газпром 2-3.2-019-2005
	Буровые растворы. Методика выполнения измерений содержания свободной соды в глинопорошках (взамен РД 00158758-19-98)

	СТО Газпром 2-3.2-020-2005
	Буровые растворы. Методика выполнения коэффициента набухания глин и глинопорошков (взамен РД 00158758-20-98)

	СТО Газпром 2-3.2-021-2005
	Буровые растворы. Методика выполнения измерений плотности утяжелителя (взамен РД 00158758-21-98)

	СТО Газпром 2-3.2-022-2005
	Буровые растворы. Методика выполнения измерений массовой доли водорастворимых солей в утяжелителе (взамен РД 00158758-22-98)

	СТО Газпром 2-3.2-023-2005
	Буровые растворы. Методика выполнения измерений влажности в утяжелителе (взамен РД 00158758-23-98)

	СТО Газпром 2-3.2-024-2005
	Буровые растворы. Методика выполнения измерений кислоторастворимости утяжелителя (взамен РД 00158758-24-98)

	СТО Газпром 2-3.2-025-2005
	Буровые растворы. Методика выполнения измерений кинематической вязкости водных растворов полимеров и смазочных материалов (взамен РД 00158758-25-98)

	СТО Газпром 2-3.2-026-2005
	Буровые растворы. Методика выполнения измерений поверхностного натяжения фильтратов буровых растворов (взамен РД 00158758-26-98)

	СТО Газпром 2-3.2-027-2005
	Буровые растворы. Методика выполнения измерений показателя механодеструкции водных растворов полимеров (взамен РД 00158758-27-98)

	СТО Газпром 2-3.3-096-2007
	Методика определения метанола в попутных водах месторождения на приборе "Эксперт-01"

	СТО Газпром 2-3.3-097-2007
	Абсорбционная спектрофотометрическая методика определения влагосодержания газов

	СТО Газпром 2-3.3-098-2007
	Методика определения фракционного состава (С1-С9, С1-С10, С1-С11) бензиновых фракций нефтей и конденсатов без предварительного фракционирования

	СТО Газпром 2-3.1-100-2007
	Методика определения катионов и анионов для высокоминерализованных попутных вод месторождений на приборе "Капель"

	СТО Газпром 2-3.3-101-2007
	Методика определения индивидуального состава бензиновых фракций в нефтях и конденсатах без предварительного фракционирования

	СТО Газпром 2-1.19-102-2007
	Методика определения содержания нефтепродуктов в водах и почвах с помощью портативного концентратомера ИКФ-2а

	СТО Газпром 2-1.15-205-2008
	Метрологическое обеспечение при проектировании объектов газовой промышленности

	СТО Газпром 2-2.3-265-2008
	Положение по метрологическому обслуживанию штатных систем виброзащиты ГПА

	СТО Газпром 2-2.3-266-2008
	Технологический регламент метрологического обслуживания штатных систем виброзащиты ГПА

	СТО Газпром 2-1.17-432-2010
	Положение о планово-предупредительном ремонте средств измерений и автоматики

	СТО Газпром 5.0-2008
	Метрологическое обеспечение в ОАО "Газпром". Основные положения (взамен ПР 51-00159093-013-99)

	СТО Газпром 5.1-2005
	Методика определения физико-химических характеристик нестабильных жидких углеводородов. Расчет плотности и объемных свойств

	СТО Газпром 5.3-2006 (с изм. 1 2014)
	Расход и количество жидких углеводородных сред. Технические требования к узлам учета (взамен РД 51-31323949-49-2000 и РД 51-31323949-52-2000)

	СТО Газпром 5.4-2007
	Газ горючий природный. Методика расчета температуры точки росы по углеводородам

	СТО Газпром 5.5-2007 (с изм. 1 2009)
	Конденсат газовый нестабильный. Методика определения компонентно-фракционного и группового углеводородного состава

	СТО Газпром 5.6-2007
	Конденсат газовый нестабильный. Определение сероводорода и меркаптанов методом газовой хроматографии

	СТО Газпром 5.7-2007
	Конденсат газовый нестабильный. Определение метанола методом газовой хроматографии

	СТО Газпром 5.8-2007
	Положение о Системе аккредитации химико-аналитических лабораторий дочерних обществ и организаций ОАО "Газпром" (САЛГАЗ)

	СТО Газпром 5.9-2007
	Расход и количество углеводородных сред. Методика выполнения измерений (взамен МИ 2311-94)

	СТО Газпром 5.10-2008
	Методика расчета давления насыщения и вязкости нестабильных жидких углеводородов

	СТО Газпром 5.11-2008
	Конденсат газовый нестабильный. Общие технические условия

	СТО Газпром 5.12-2008
	Газ горючий природный. Методика определения серосодержащих соединений хроматографическим методом

	СТО Газпром 5.13-2008
	Технические требования на передвижные лаборатории по метрологии и телемеханике

	СТО Газпром 5.14-2008
	Поверочная схема для средств измерений объема и массы жидкости

	СТО Газпром 5.15-2008
	Керн. Определение нефтенасыщенности методом инфракрасной спектрометрии

	СТО Газпром 5.16-2008
	Нефть. Конденсат. Определение концентрации водорастворимых солей методом капиллярного электрофореза

	СТО Газпром 5.17-2008
	Отложения. Определение содержания железа методом рентгенофлуоресцентной спектроскопии

	СТО Газпром 5.18-2008
	Конденсат газовый стабильный, широкая фракция легких углеводородов, сжиженные углеводородные газы. Определение метанола методом газовой хроматографии

	СТО Газпром 5.19-2008
	Порядок проведения метрологического надзора химико-аналитических лабораторий организаций ОАО "Газпром"

	СТО Газпром 5.20-2008
	Организация и выполнение межлабораторных сравнительных испытаний образцов природного газа в химико-аналитических лабораториях

	СТО Газпром 5.21-2008
	Природный газ. Определение содержания углекислого газа, сероводорода и меркаптанов методом масс-спектрометрии

	СТО Газпром 5.22-2008
	Нефть. Конденсат. Определение группового углеводородного состава методом масс-спектрометрии

	СТО Газпром 5.23-2008
	Нефть. Конденсат. Определение компонентного состава методом хромато-масс-спектрометрии

	СТО Газпром 5.24-2008
	Керн. Шлам. Определение компонентного состава глубокосорбированных газов методом газовой хроматографии

	СТО Газпром 5.25-2008
	Отложения. Определение массовой доли натрия, кальция, магния методом капиллярного электрофореза

	СТО Газпром 5.26-2009
	Организация и проведение внутрилабораторного контроля измерений показателей качества природного газа в химико-аналитических лабораториях

	СТО Газпром 5.27-2009
	Порядок определения теплоты сгорания смешанных потоков природного газа при проведении взаиморасчетов

	СТО Газпром 5.28-2009
	Положение о совместных проверках газоизмерительных станций и узлов учета газа газораспределительных станций в ОАО "Газпром" (взамен ММ 51-00159093-003-02)

	СТО Газпром 5.29-2009
	Организация испытаний средств измерений для определения их пригодности к применению в ОАО "Газпром"

	СТО Газпром 5.30-2009
	Требования по применению на объектах ОАО "Газпром" эталонных программных комплексов для измерения расхода среды

	СТО Газпром 5.31-2009
	Порядок проведения метрологического надзора в организациях ОАО "Газпром" (взамен ПР 51-00159093-022-2001)

	СТО Газпром 5.32-2009
	Организация измерений природного газа

	СТО Газпром 5.33-2010
	Теплоизоляция измерительных трубопроводов в газоизмерительных станциях

	СТО Газпром 5.34-2010
	Порядок аккредитации метрологических служб на право проведения калибровочных работ в системе калибровки ОАО "Газпром" (взамен ПР СК 51-00159093-003-96)

	СТО Газпром 5.35-2010
	Расход и количество природного газа. Методика выполнения измерений с помощью кориолисовых расходомеров

	СТО Газпром 5.36-2011
	Газ сепарации. Методика определения химического состава

	СТО Газпром 5.37-2011
	Единые технические требования на оборудование узлов измерения расхода и количества природного газа, применяемых в ОАО "Газпром"

	СТО Газпром 5.38-2011
	Статус узлов измерений расхода и количества природного газа и жидких углеводородов. Основные положения и критерии (взамен ММ 51-00159093-002-02)

	СТО Газпром 5.39-2011
	Отбор проб углеводородного сырья и продукции в пробоотборники поршневого типа

	СТО Газпром 5.40-2011
	Пластовый газ. Определение компонентно-фракционного состава

	СТО Газпром 5.41-2011
	Конденсат газовый стабильный, широкая фракция легких углеводородов, сжиженные углеводородные газы. Определение серосодержащих соединений методом газовой хроматографии

	СТО Газпром 5.42-2012
	Сжиженные углеводородные газы. Определение общей серы

	СТО Газпром 5.43-2012
	Газ деэтанизации. Определение углеводородного состава

	СТО Газпром 5.44-2012
	Метрологическая экспертиза технической и конструкторской документации. Организация и порядок проведения (взамен ПР 51-00159093-014-2000, РД 51-150-90)

	СТО Газпром 5.45-2013
	Газ горючий природный. Определение молярной доли метанола хроматографическим методом

	СТО Газпром 5.46-2013
	Локальные поверочные схемы для средств измерений содержания компонентов в конденсате газовом нестабильном

	СТО Газпром 5.47-2014
	Газ горючий природный. Определение массовой концентрации диэтиленгликоля хроматографическим методом

	СТО Газпром 5.48-2014
	Методические указания по разработке норм времени на выполнение работ по метрологическому обеспечению

	СТО Газпром 5.49-2014
	Конденсат газовый стабильный, дистилляты. Методика определения фракционного состава методом газовой хроматографии

	СТО Газпром 5.50-2014
	Лабораторно-информационные системы. Основные требования

	СТО Газпром 9.3-004-2009
	Методика выполнения измерений массовой концентрации азотсодержащих ингибиторов коррозии в жидких углеводородах, пластовой воде и водометанольных растворах

	СТО Газпром РД 2.1-158-2005
	Тампонажные растворы. Методика выполнения измерений реологических параметров (пластической вязкости, предельного напряжения сдвига, показателя нелинейности, показателя консистенции, эффективной вязкости, динамического напряжения сдвига) на высокотемпературном ротационном вискозиметре с программным управлением "OFITE-1000"


Содержимое каталога: СТО РЖД (Стандарты ОАО "РЖД")

	СТО РЖД 1.01.006-2008
	Порядок проведения аудита в подразделениях стандартизации

	СТО РЖД 06.001-2014
	Система калибровки средств измерений в ОАО "РЖД". Основные положения (взамен СТО РЖД 1.06.001-2006)

	СТО РЖД 06.002-2014
	Система калибровки средств измерений в ОАО "РЖД". Порядок аккредитации на компетентность в области калибровки средств измерений и предоставления права выполнения калибровочных работ в Системе калибровки средств измерений в ОАО "РЖД" (взамен СТО РЖД 1.06.002-2006)

	СТО РЖД 06.003-2014
	Система калибровки средств измерений в ОАО "РЖД". Калибровочные клейма (взамен СТО РЖД 1.06.003-2006)

	СТО РЖД 1.06.004-2010
	Система неразрушающего контроля ОАО "РЖД". Порядок разработки, метрологической экспертизы, аттестации и регистрации мер и настроечных образцов для неразрушающего контроля продукции для железнодорожного транспорта

	СТО РЖД 06.005-2015
	Метрологическое обеспечение полигонных испытаний железнодорожного подвижного состава и объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта. Основные положения

	СТО РЖД 06.006-2015
	Система калибровки средств измерений в ОАО "РЖД". Порядок разработки и учета методик калибровки средств измерений и контроля, аттестации методик (методов) измерений, применяемых в ОАО "РЖД"

	СТО ОПЖТ 17-2011
	Нестандартизованные средства контроля и измерений, необходимые для эксплуатации подвижного состава. Порядок разработки и постановки на производство


Содержимое каталога: СТО Роскартографии (Стандарты Роскартографии)

	СТО 02570823-8.1-08
	Организация и порядок проведения работ по метрологическому обеспечению топографо-геодезического и картографического производства (взамен ОСТ 68-8.01-97)

	СТО 02570823-8.03-05
	Организация и порядок проведения калибровки средств измерений в системе Роскартографии

	СТО 02570823-8.10-06
	Методики выполнения измерений геодезического и картографического назначения. Порядок разработки и метрологической аттестации (взамен РТМ 68-8.10-95)

	СТО 02570823-19-05
	Базисы линейные эталонные. Общие технические требования (взамен МИ БГЕИ 09-90, РТМ 68-8.12-85 (в части общих технических требований), РТМ 68-8.15-86 (в части метрологического обеспечения))

	СТО 02570823-20-06
	Полигоны геодезические. Методы и средства поверки

	СТО 02570823-22-07
	Сборник комплектов средств поверки приборов геодезического назначения для топографо-геодезического производства


Содержимое каталога: СТО Россети (Стандарты ПАО "Россети")

	СТО 34.01-5.1-001-2014
	Программное обеспечение информационно-вычислительного комплекса автоматизированной системы учета электроэнергии. Типовые функциональные требования

	СТО 34.01-5.1-002-2014
	Типовой стандарт. Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии на объектах дочерних и зависимых обществ ОАО "Россети"

	СТО 34.01-5.1-004-2015
	Автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого и технического учета электроэнергии и системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных. Организация эксплуатации и технического обслуживания

	СТО 34.01-39.5-001-2016
	Положение о метрологической службе Группы компаний Россети


Содержимое каталога: СТО Росэнергоатома (Стандарты концерна "Росэнергоатом")

	СТО 1.1.1.04.008.0745-2008
	Профессиональный стандарт организации "Метролог"

	СТО 1.1.1.07.003.0801-2009 (с изм. 1 2011, 2 2012)
	Лабораторный анализ газовых сред атомных электростанций с водо-водяным энергетическим реактором. Методики выполнения измерений

	СТО 1.1.1.07.003.0823-2010
	Нормы точности радиационных измерений. Нормирование точности дозиметрических измерений

	СТО 1.1.1.07.003.0853-2011
	Нормы точности радиационных измерений. Нормирование точности спектрометрических измерений


Содержимое каталога: СТО ФСК ЕЭС (стандарты ОАО "ФСК ЕЭС")

	СТО 56947007-29.240.024-2009
	Положение по организации и обеспечению представления средств измерений на испытания в целях утверждения типа, а также на поверку и калибровку

	СТО 56947007-35.240.01.107-2011
	Типовая программа и методика испытаний автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) подстанций 35-750 кВ ОАО "ФСК ЕЭС"

	СТО 56947007-29.240.126-2012
	Типовой порядок организации и проведения метрологического обеспечения информационно-измерительных систем в ОАО "ФСК ЕЭС"

	СТО 56947007-29.240.127-2012
	Типовой порядок организации и проведения поверки (калибровки) измерительных трансформаторов тока (ТТ), трансформаторов напряжения (ТН) на местах их эксплуатации в ОАО "ФСК ЕЭС"

	СТО 56947007-29.240.128-2012
	Методические указания по разработке и вводу в действие норм времени на поверку, калибровку, контроль исправности средств измерений в ОАО "ФСК ЕЭС"

	СТО 56947007-17.220.21.162-2014
	Трансформаторы тока на напряжения 330, 500 и 750 кВ. Типовые технические требования

	СТО 56947007-29.200.80.180-2014
	Преобразователи измерительные для контроля показателей качества электрической энергии. Типовые технические требования

	СТО 56947007-35.240.01.188-2014
	Устройства сбора и передачи данных автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ). Типовые технические требования

	СТО 56947007-29.240.01.195-2014
	Типовые технические требования к измерениям, средствам измерений и их метрологическому обеспечению

	СТО 56947007-29.240.01.208-2015
	Типовой порядок проведения метрологической экспертизы технической документации в ПАО "ФСК ЕЭС"

	СТО 56947007-29.200.15.209-2015
	Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового рынка электрической энергии ПАО "ФСК ЕЭС"

	СТО 56947007-17.220.21.234-2016
	Трансформаторы тока и напряжения комбинированные на напряжение 330, 500 и 750 кВ. Типовые технические требования


