| СОГЛАСОВАНО Начальник управления Департамента Министерства обороны Российской Федерации по обеспечению государственного оборонного заказа |  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор акционерного общества @XXX |
| --- | --- | --- |
| « » 2020 г. А нужен ли он здесь??? |  | « » 2020 г. |
| СОГЛАСОВАНО Начальник XXX военного представительства Министерства обороны Российской Федерации |  |  |
| « » 2020 г. |  |  |

ПРОГРАММА МЕТРОЛИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

изделий

«Разработка ххх

Шифр ОКР «КРИК-2»,

- Общие положения:

В настоящей программе применены следующие сокращения:

ВИТ – военная измерительная техника;

ВС РФ – Вооруженные Силы Российской Федерации;

ВПС- военная поверочная схема;

ВТ – военная техника;

ВЭ – военный эталон единицы величины или шкалы измерений;

ГИ – головной исполнитель;

ГОЗ - государственный оборонный заказ;

ГПВ – государственная программа вооружения;

ГПЭ – государственный первичный эталон единицы величины;

ЗИП – запасные части, инструмент и принадлежности;

ИО – испытательное оборудование;

КД – конструкторская документация;

КО – конструкторский отдел;

МлО – метрологическое обеспечение;

МЭ – метрологическая экспертиза

НИР – научно-исследовательская работа;

ОКР – опытно- конструкторская работа;

ПД – программная документация;

ПМИ – программа методов (методик) испытаний;

ПМО, ПМОр- программа метрологического обеспечения, программа метрологического обеспечения на стадии разработки;

РД - ремонтная документация;

СИ – средство измерений;

СИ ВН -  средство измерений военного назначения;

СО – стандартный образец;

СЧ – составная часть;

ТД – технологическая документация;

ФОИВ – федеральный орган исполнительной власти;

ЭД – эксплуатационная документация.

Программа метрологического обеспечения является руководящим документом организационно-технических мероприятий по внедрению в практику правовых норм, установленных законом Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений», при выполнении АО ХХ» опытно-конструкторской работы «ХХХ» шифр ОКР «ХХХ», решению задач метрологического обеспечения на стадиях разработки комплектов (НАЗВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ)

Цели и задачи написала из ГОСТ 0008-000

Основными целями метрологического обеспечения являются:

- обеспечение требуемого качества изделия на стадиях жизненного цикла путем достижения требуемых точности, полноты, своевременности и оперативности измерений, сопоставимости результатов измерений, достоверности контроля параметров и тактико- технических характеристик ВТ с учетом требований готовности к применению и эффективности использования по назначению, безопасности и безаварийности;

- обеспечение инновационного развития военных технологий, эффективности НИР и ОКР, производства и эксплуатации ВТ, сокращения сроков их создания и испытаний;

- обеспечение безопасности жизни людей и охрана окружающей среды на стадиях жизненного цикла ВТ,

- экономия всех видов ресурсов в ходе создания, эксплуатации и капитального ремонта (КР)ВТ – УДАЛИТЬ?, ЭТО КАСАЕТСЯ НА ЭТАПЕ ПМОкр

Основными задачами МлО являются:

- установление в КД (ЭД, РД), ТД и ПД требований к МлО ВТ и контроль за их выполнением;

- установление рациональной номенклатуры измеряемых и контролируемых параметров, их допустимых отклонений и требуемой точности измерений при создании;

- установление требований к рабочим эталонам единиц величин и СИ (в т.ч СИ ВН), их метрологическим и эксплуатационным характеристикам, порядку их выбора;

- проведение МЭ;

- разработка и актуализация перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений в области обороны;

- установление обязательных метрологических требований к измерениям, в т.ч показателей точности измерений, обязательных требований к СИ ВН, их СЧ, программному обеспечению и СО в нормативные правовые акты ФОИВ- государственного заказчика изделий ВТ, в КД, ТД и ПД изделий ВТ и ВИТ, в документах по стандартизации оборонной продукции и при выполнении ГОЗ в государственных контрактах;

- поверка и ремонт СИ;

- создание и обновление запасов и обменных фондов СИ ВН;

- аттестация ИО, применяемого при оценке соответствия оборонной продукции;

Программа может уточняться и дополняться в процессе разработки и испытаний изделия по согласованию с заинтересованными организациями.

Мероприятия писать из ГОСТ или брать из ТТЗ ? я писала из ГОСТ выборочно ,и дополнила требования ТТЗ на конкретных этапах.

Этапы жизненного цикла писать из ТТЗ ,  или план графика  или госконтракта???

По ГОСТ 3 столбик  «Документ ( номер пункта документа), устанавливающий требования ТТЗ» что здесь писать???? Я сделала по другому  ,или таблицу менять нельзя???

- Объем работ по метрологическому обеспечению

| № п/п | Наименование мероприятий (работ) по МлО | Ответственное должностное лицо, | срок исполнения*, вид отчетного документа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработка ЭП |  |  |  |
|  | Определение перечня измеряемых и контролируемых параметров и характеристик изделий | Специалист по метрологии, КО 20.10.2020 | Перечень измеряемых и контролируемых параметров изделия |  |
|  | Разработка, согласование и утверждение ПМОр изделия и его составных частей | Специалист по метрологии, 31.10.2020 | ПМОр |  |
|  | Разработка программы проведения МЭ материалов эскизного проекта | Специалист по метрологии, 31.10.2020 | Программа МЭ |  |
|  | Организация и проведение МЭ материалов эскизного проекта | Специалист по метрологии, Экспертная комиссия Ххх 31.10.2020 | Заключение МЭ |  |
| Разработка ТП |  |  |  |  |
|  | Разработка, согласование и утверждение дополнений к ПМОр изделия ВТ и его СЧ (при необходимости) | Специалист по метрологии, КО, ТО, ОТК | Дополнения к ПМОр |  |
|  | Разработка программы проведения МЭ материалов технического проекта | Специалист по метрологии, 31.04.2021 | Программа МЭ |  |
|  | Организация и проведение МЭ материалов технического проекта | Специалист по метрологии, Экспертная комиссия ххх 31.04.2021 | Заключение МЭ |  |
| Разработка рабочей КД для изготовления опытного образца |  |  |  |  |
|  | Разработка, согласование и утверждение дополнений к ПМОр изделия и его СЧ (при необходимости) | Специалист по метрологии, 28.01.2022 | Дополнения к ПМОр, комплект РКД |  |
|  | Проведение анализа потребностей в поверке средств измерений, используемых для комплектации СЧ разрабатываемого изделия, и дана оценка возможности их поверки ВС РФ | Специалист по метрологии РКД | Свидетельство о поверке СИ, методики поверки |  |
|  | Установление в КД и ЭД показателей достоверности контроля в процессе эксплуатации и подтверждения при натурных испытаниях заданных параметров | КО, ТО | РКД |  |
|  | Проведение МЭ КД, ТД и ПД на изделие и его СЧ | Специалист по метрологии, 28.01.2022 | Заключение МЭ |  |
| Изготовление опытного образца изделия и проведение предварительных испытаний |  |  |  |  |
|  | Проведение МЭ, поступившей на предприятие – изготовитель опытного образца изделия КД, ТД и ПД на вновь разработанные изделия | Специалист по метрологии, 31.12.2022 Заключение комиссии | Заключение МЭ |  |
|  | Установление (уточнение) разработчиком ТД значений всей измеряемых и контролируемых параметров технологических процессов изготовления опытного образца изделия (СЧ изделия), подлежащих измерениям или контролю с нормируемой точностью, и условий выполнения измерений | Специалист по метрологии, 31.12.2022 Заключение комиссии | Перечень измеряемых и контролируемых параметров |  |
|  | Обеспечение изготовления и испытаний опытного образца изделия годными СО, поверенными СИ, аттестованными ИО и технически обслуженными вспомогательными устройствами и оборудованием | Специалист по метрологии, 31.12.2022 Заключение комиссии | Справка о годности СИ |  |
|  | Разработка и аттестация программы методик предварительных испытаний опытного образца изделия и его СЧ (в части МлО) | Специалист по метрологии, 31.12.2022 Заключение комиссии | Программа и методика испытаний |  |
|  | Проведение ОМЭ программы и методик предварительных испытаний СЧ изделия и изделия в целом | ФГБУ «ГНМЦ» Минобороны России 31.12.2022 | Заключение МЭ |  |
| Проведение государственных испытаний опытного образца изделия Подготовка к государственным испытаниям |  |  |  |  |
|  | МЭ программы и методик государственных испытаний опытного образца изделия | ФГБУ «ГНМЦ» Минобороны России 31.07.2023 | Заключение МЭ |  |
| Проведение государственных испытаний опытного образца изделия |  |  |  |  |
|  | Проверка соответствия МлО эксплуатации изделия требованиям ТТЗ в соответствии с программой и методиками государственных испытаний | Специалист по метрологии, 31.07.2023 Заключение комиссии | Список замечаний и предложений |  |
|  | Проведение ОМЭ изделия | ФГБУ «ГНМЦ» Минобороны России 31.07.2023 | Заключение МЭ |  |
|  | Разработка плана мероприятий и устранение недостатков, изложенных в акте государственных испытаний (в части МлО) | Специалист по метрологии, 31.07.2023 Заключение комиссии | План мероприятий устранения недостатков |  |

*Уточняется на соответствующем этапе

3. Контроль

Контроль проведения мероприятий по МлО возлагается на специалиста по метрологии

| Главный конструктор ОКР |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист по метрологии |  |  |
| От ВП Министерства обороны Российской Федерации |  |  |